ỦY BAN NHÂN DÂN     	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1099/QĐ-UBND	                       Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Long An,

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3778/QĐ.CT.UBND ngày 01/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 khu vực dọc trục đường 25B thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (quy mô 295 ha tại xã Long An, huyện Long Thành);

Căn cứ Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty Cổ phần Địa ốc Khôi Minh lập thủ tục đầu tư khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Long An, huyện Long Thành do Công ty Tư vấn Xây dựng ACC lập tháng 02/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 40/TTr-SXD ngày 18/3/2008 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Long An, huyện Long Thành do Công ty Tư vấn Xây dựng ACC lập tháng 02/2008.

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí: Khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng thuộc xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp QL51.

- Phía Đông Nam và Tây Nam: Giáp suối Đồng Hưu.

- Phía Tây Bắc: Giáp đất trồng lúa.

b. Quy mô lập điều chỉnh quy hoạch:

- Quy mô diện tích đã phê duyệt: 26.800m².

- Quy mô diện tích điều chỉnh: 24.156m².

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu:

a. Tính chất:

Là khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Long An, huyện Long Thành, theo quy hoạch chung dọc trục đường 25B đã được phê duyệt. Khu quy hoạch được lập theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

b. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Xây dựng một khu thương mại dịch vụ và giải trí, nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp điện			: 10 - 15 W/m² sàn.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt	: 10 - 15 lít/m² sàn/ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải			: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải				: 1 - 1,2 kg/người/ngày.

- Mật độ xây dựng trung bình toàn khu: 30%.

- Tầng cao					: 2 - 5 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Với tổng diện tích quy hoạch 24.156m² được quy hoạch chức năng sử dụng đất như sau:

| I. Đất thuộc dự án | 22.356 m² | Chiếm tỷ lệ: | 100,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Đất nhà nghỉ dưỡng | 8.300 m² | Chiếm tỷ lệ: | 37,13% |
| 2. Đất dịch vụ thương mại | 5.870 m² | Chiếm tỷ lệ: | 26,26% |
| a. Đất siêu thị | 2.080 m² | Chiếm tỷ lệ: | 9,03% |
| b. Đất nhà hàng - hồ bơi | 2.020 m² | Chiếm tỷ lệ: | 9,06% |
| c. Đất thể dục thể thao + lễ tân | 1.770 m² | Chiếm tỷ lệ: | 7,92% |
| 3. Đất cây xanh cách ly | 2.600 m² | Chiếm tỷ lệ: | 11,63% |
| 4. Đất giao thông nội bộ, sân bãi | 5.586 m² | Chiếm tỷ lệ: | 24,99% |
| II. Đất ngoài dự án (đường song hành QL51) | 1.800 m² |  |  |
| Tổng cộng: | 24.156 m² |  |  |

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

- Khu dịch vụ thương mại được bố trí về phía Đông Bắc khu đất, tiếp giáp với QL51, với tổng diện tích 5.870m2 bao gồm:

+ Nhà hàng - hồ bơi với diện tích 2.020m2, tầng cao 3 tầng, mật độ xây dựng 35%;

+ Siêu thị với diện tích 2.080m2, tầng cao 5 tầng, mật độ xây dựng 35%;

+ Khu thể dục thể thao, khu lễ tân với diện tích 1.770m2, cao 1-2 tầng, mật độ xây dựng 15%;

+ Khu nhà nghỉ dưỡng được bố trí về phía Tây Nam khu đất, diện tích 8.300m2, tổ chức được 25 nhà nghỉ, cao 1 tầng, mật độ xây dựng 25-35%. Khu dịch vụ thương mại được bố trí cách biệt nhau bởi tường rào nhẹ, lối vào nhà nghỉ được thông qua bởi khu tiếp tân;

+ Khu cây xanh cách ly (khoảng cách giữa chỉ giới xây dựng và ranh đất dọc suối là 20m) được bố trí về phía Đông Nam khu đất, diện tích 2.600m2.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, các khu chức năng được tổ chức liên hệ với nhau một cách chặt chẽ liên hoàn, hình thành khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng, dùng hệ thống giao thông bàn cờ kết nối các nhóm ở với nhau và với hệ thống giao thông đối ngoại. Khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu du lịch.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

a1. Giao thông đối ngoại:

- Đường song hành Quốc lộ 51 theo quy hoạch chung có lộ giới 19,5m; mặt đường 10,5m, vỉa hè phía QL 51 rộng 1m, vỉa hè phía dự án rộng 8m.

a2. Giao thông nội bộ gồm các loại đường sau:

- Tuyến đường giao thông nội bộ lộ giới 15m: Mặt đường 7m, vỉa hè mỗi bên 4m.

- Các tuyến đường dạo có mặt cắt rộng 1÷4m.

a3. Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi chỉ giới xây dựng được xác định cụ thể như sau:

- Các công trình thương mại, dịch vụ khoảng lùi tối thiểu 6m.

- Nhà nghỉ tối thiểu 4m.

(Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ chỉ giới đường đỏ).

b. Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Dùng biện pháp san lấp cục bộ chỉ san lấp các khu vực trũng thấp, các khu vực có độ dốc lớn không đảm bảo độ dốc xây dựng, cao độ khống chế san nền từ 2,35m- 2,60m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó thoát xuống suối Đồng Hưu.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Nước lấy từ hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước Thiện Tân, thông qua hệ thống cấp nước Ø 500 dọc Quốc lộ 51 cung cấp cho khu vực Nhơn Trạch.

- Tổng lưu lượng nước cấp cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 260 m3/ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường thu nhận nước thải, sau đó dẫn về theo hệ thống xử lý chung khu vực theo quy hoạch chung.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện cấp từ trạm biến áp trung gian 110 KV Long Thành, qua tuyến 22 KV chạy dọc Quốc lộ 51.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện xã Long An.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Long An, Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Khôi Minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Long An, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định 

ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Long An, Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Khôi Minh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |