| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỢT 1 NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI CÓ DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP SỞ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐTM HOẶC BẢNG ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG VÀ UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐTM (Kèm theo Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai) |

| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường | Lý do đưa vào danh sách | Thời hạn hoàn thành xử lý triệt để | Đề xuất biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. TP. Biên Hòa |  |  |  |  |
| 1 | Công ty Liên doanh Chế biến súc sản Long Bình | Khu phố 8, phường Long Bình | (ĐTM) UBND tỉnh Đồng Nai | Nước thải: Màu sắc vượt tiêu chuẩn 2,7 lần, COD vượt tiêu chuẩn 2,1 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 06 m3/ngày.đêm (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 14/01/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 14/01/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan |
| 2 | Công ty Cổ phần dược Đồng Nai | Phường Tân Tiến | (ĐTM) UBND tỉnh Đồng Nai | Nước thải: COD vượt tiêu chuẩn 5,3 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 12m3/ngày.đêm. (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 12/QĐ-XPHC ngày 14/01/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 12/QĐ-XPHC ngày 14/01/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan |
|  |  | 2. Huyện Trảng Bom |  |  |  |  |
| 3 | Công ty TNHH Dong Yang Vina Special Metal | KCN Sông Mây | (BĐK) Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai | Nước thải: Màu sắc vượt tiêu chuẩn 3,4 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 4,1 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 25m3/ngày.đêm. (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 37/QĐ-XPHC ngày 06/3/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 37/QĐ-XPHC ngày 06/3/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan |
|  |  | 3. Huyện Long Thành |  |  |  |  |
|  |  | KCN Tam Phước |  |  |  |  |
| 4 | Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Thịnh Nguyên Phát | nt | (BĐK) Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai | Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 2,7 lần, với lưu lượng khí thải <20.000m3/giờ (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPHC ngày 04/3/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPHC ngày 04/3/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan |
| 5 | Cty TNHH Shyange Paint | nt | (BĐK) Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai | Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 9,1 lần, với lưu lượng khí thải <20.000m3/giờ (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 33/QĐ-XPHC ngày 03/3/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | nt | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 33/QĐ-XPHC ngày 03/3/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan |
| 6 | Công ty TNHH Washi Washi | KCN Tam Phước | (BĐK) Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai | Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 11,6 lần, với lưu lượng khí thải <20.000m3/giờ (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 221/QĐ-XPHC ngày 18/12/2008 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | nt | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 221/QĐ-XPHC ngày 18/12/2008 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan |
|  |  | KCN Long Thành |  |  |  |  |
| 7 | Công ty TNHH Samil Vina | nt | (BĐK) Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai | Khí thải: SO2 vượt tiêu chuẩn 1,9 lần, với lưu lượng khí thải <20.000m3/giờ (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 60/QĐ-XPHC ngày 22/5/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | nt | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 60/QĐ-XPHC ngày 22/5/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan |
|  |  | 4. Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |
| 8 | Công ty TNHH DAE YOU Việt Nam (Công ty TNHH Hong Won Vina) | KCN Nhơn Trạch 1 | (BĐK) Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai | Khí thải: SO2 vượt tiêu chuẩn 2,9 lần, với lưu lượng khí thải 7.021m3/giờ (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 62/QĐ-XPMT ngày 03/6/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 62/QĐ-XPMT ngày 03/6/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan |