| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 491/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Licogi 16.8 làm chủ đầu tư; Được Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng công trình và Quy hoạch đô thị Việt Nam - BIDECONS lập tháng 12 năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 16/TTr-SXD ngày 29/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch: Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp dải cây xanh cách ly tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

- Phía Nam: Giáp sông Cựa Gà Lầy.

- Phía Đông: Giáp kênh Hàng Điều.

- Phía Tây: Giáp rạch hiện hữu.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 33,63 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 4.000 - 5.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian:

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là khu ở xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người sống và làm việc tại khu vực với các hạng mục: Nhà ở chung cư, nhà vườn, biệt thự, các công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh - thể dục thể thao; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận; Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng xã Phước Thiền, các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

- Mục tiêu: Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kỹ thuật, cảnh quan của dự án; Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết trong xây dựng đối với các dự án liền kề xung quanh; Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

b) Quy hoạch phân khu chức năng và không gian kiến trúc:

- Đồ án khai thác các yếu tố thuận lợi về môi trường, cảnh quan kênh rạch bao quanh, sử dụng hai trục đường chính đô thị làm trục không gian chính đối ngoại của khu dân cư có hướng Bắc Nam kết nối về phía Nam vào đường liên xã Long Tân - Phước Thiền, đường 319, Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

- Không gian khu dân cư phát triển theo dạng hướng tâm, với trung tâm điểm nhấn là cụm nhà ở hỗn hợp cao tầng mật độ cao, bao quanh là nhà vườn có mật độ trung bình và nhà biệt thự thấp tầng mật độ thấp. Trên cơ sở các đường chính, hình thành các đường nội khu, đồ án phân định các khu chức năng chính như sau:

+ Đất công trình công cộng: Các công trình công cộng khu ở như: Nhà trẻ - mẫu giáo, trường tiểu học, công trình hành chính bố trí tại góc Đông Nam của dự án, gần các kênh rạch, công viên với các điều kiện tốt về môi trường và vẫn đảm bảo bán kính phục vụ tối thiểu đến cộng đồng dân cư. Tổng diện tích đất xây dựng công trình công cộng là 19.075m2, chiếm tỷ lệ 5,7% diện tích đất toàn khu. Mật độ xây dựng: 30%, tầng cao trung bình: 02 - 03 tầng.

+ Đất ở: Có tổng diện tích là 138.251m2, bao gồm các loại hình nhà ở:

Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ đa chức năng bố trí tại khu vực tiếp giáp đường chính phía Đông khu quy hoạch, tạo điểm nhấn cho toàn khu quy hoạch, có tổng diện tích 11.418m2, mật độ xây dựng 40 - 50%, tầng cao xây dựng từ 20 - 25 tầng (Phần đế công trình cao 02 - 03 tầng bố trí các chức năng thương mại, dịch vụ; Tầng hầm 01 - 03 tầng, bố trí bãi để xe và các công trình phụ trợ; Phần thân công trình cao 15 - 20 tầng bố trí nhà ở căn hộ chung cư).

Nhà ở sân vườn được bố trí bao quanh khu ở cao tầng có diện tích 42.794m2, mật độ xây dựng 65 - 70%, tầng cao xây dựng từ 03 - 04 tầng. (Quỹ đất dành để bố trí nhà ở xã hội xác định tại các ô quy hoạch NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV13 - đã được UBND huyện Nhơn Trạch thống nhất đề xuất tại Văn bản số 2547/UBND-KT ngày 15/12/2010).

Nhà ở biệt thự bố trí tại phía Tây khu quy hoạch có tổng diện tích 80.720m2, mật độ xây dựng 40 - 50%, tầng cao xây dựng từ 02 - 03 tầng.

+ Đất cây xanh, thể dục thể thao: Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao bố trí theo tuyến ven các kênh rạch, các không gian mở, vườn hoa trong phạm vi trung tâm khu ở cao tầng. Mật độ xây dựng trong các khu vực công viên cây xanh 0 - 5%, tầng cao 01 tầng, khu sân bãi luyện tập thể dục thể thao, mật độ xây dựng 10%, tầng cao 01 tầng. Được tổ chức các hình thức: Hoa viên, vườn hoa, quảng trường, sân chơi, sân tập thể dục thể thao, lối đi bộ, chòi nghỉ, tạo tiện nghi giải trí công cộng cho dân cư, tăng chất lượng cuộc sống và chất lượng môi trường đô thị. Cây xanh thân mộc, tán rộng tạo bóng mát được trồng dọc theo các đường phố, các mảng xanh trong các công trình có mật độ xây dựng thấp đưa mảng xanh xuyên suốt trên toàn dự án.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: Tổng diện tích 1.345m2 chiếm tỷ lệ 0,4%, bao gồm một trạm xử lý nước thải tại khu vực ven sông phía Tây - Nam, trạm cấp điện và cấp nước.

+ Đất giao thông: Tổng diện tích đất giao thông là 112.727m2, chiếm tỷ lệ 33,5% tổng quỹ đất khu dân cư bao gồm diện tích dành cho đường giao thông, bến thuyền, bãi đỗ xe.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình công cộng | 19.075 | 5,7 |
|  | Trường học | 10.004 |  |
|  | Mầm non | 8.126 |  |
|  | Hành chính | 945 |  |
| 2 | Đất ở | 138.251 | 41,1 |
|  | Nhà ở biệt thự | 80.720 | 24,0 |
|  | Nhà ở sân vườn | 42.794 | 12,7 |
|  | Nhà ở cao tầng kết hợp TM - DV | 14.737 | 4,4 |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT | 64.948 | 19,3 |
|  | Cây xanh công cộng | 11.372 |  |
|  | Sân thể dục thể thao | 4.482 |  |
|  | Cây xanh ven sông | 49.094 |  |
| 4 | Đất giao thông | 112.727 | 33,5 |
|  | Đường giao thông | 105.261 |  |
|  | Bến thuyền | 3.391 |  |
|  | Bãi đỗ xe | 4.075 |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1.345 | 0,4 |
|  | Tổng | 336.346 | 100 |

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu đất đơn vị ở khoảng: 75m2/người

- Mật độ cư trú khoảng 132 người/ha.

- Tầng cao và mật độ xây dựng như sau:

| Chức năng | Mật độ xây dựng | Tầng cao |
| --- | --- | --- |
| Nhà ở biệt thự | 35 - 55% | 02 - 03 tầng |
| Nhà ở sân vườn | 65 - 70% | 03 - 04 tầng |
| Nhà ở cao tầng kết hợp TM - DV | 40 - 50% | 20 - 25 tầng |
| Công trình công cộng: | 30 - 40% | 01 - 04 tầng |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng… Của từng lô đất, của từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

- Chỉ tiêu cấp nước 	: 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 	: 1.500 KWh/người/năm.

- Thông tin liên lạc 	: 01 máy/02 người.

- Chỉ tiêu rác thải 	: 1 - 1,2 kg/người, ngày.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới đường được thiết kế hài hòa, phân cấp đường theo chức năng nhằm đảm bảo giảm thiểu tác động xấu từ hoạt động giao thông tới môi trường sống trong khu đô thị. Trên cơ sở mạng đường chính của đô thị mới Nhơn Trạch, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch với các cấp đường:

+ Đường giao thông chính của dự án:

Hai trục đường chính và là đường đối ngoại của dự án có hướng Đông Bắc Tây Nam kết nối vào đường liên xã Long Tân, Phước Thiền ra đường 319 qua dự án khu dân cư do Công ty Hạ tầng Sài Gòn làm chủ đầu tư, các trục đường cảnh quan này có quy mô mặt cắt:

- Mặt cắt 1 - 1 và 1** - 1**: Có lộ giới 23m (Lòng đường = 13m; Hè đường 2 x 5m = 10m);

- Mặt cắt 1* - 1*: Có lộ giới 22m (Lòng đường = 13m; Hè đường 4m + 5m = 9m);

+ Đường giao thông khu vực: Các tuyến đường giao thông trong khu vực dự án được thiết kế cong và liên kết với các trục đường chính của dự án. Các trục đường khu vực có quy mô mặt cắt:

- Mặt cắt 2 - 2: Có lộ giới 17m (Lòng đường = 07m; Hè đường 2 x 5m = 10m);

- Mặt cắt 3 - 3: Có lộ giới 15m (Lòng đường = 07m; Hè đường 2 x 4m = 8m);

+ Đường giao thông nhóm nhà ở: Các tuyến đường nội khu trong nhóm nhà ở có quy mô:

- Mặt cắt 4 - 4: Có lộ giới 14m (Lòng đường = 07m; Hè đường 2m + 5m = 7m);

- Mặt cắt 5 - 5: Có lộ giới 13m (Lòng đường = 07m; Hè đường 2 x 3m = 6m);

- Mặt cắt 6 - 6, 6* - 6*: Có lộ giới 12m (Lòng đường = 06m; Hè đường 2 x 3m = 6m);

- Mặt cắt 7 - 7: Có lộ giới 14m (Lòng đường = 06m; Hè đường 2 x 4m = 8m);

Với các đường cụt, cuối đường tổ chức đường vòng quay xe vòng tròn bán kính R = 10m.

Tại các giao lộ các trục đường chính của dự án bố trí các cầu vượt cho người đi bộ đảm bảo an toàn giao thông và hình thức kiến trúc công trình hài hòa với khu vực.

b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền: Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực trong khu đô thị và các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ.

- Hướng dốc san nền: Hệ thống thoát nước mưa phải thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, hướng dốc nền thiết kế dốc về 04 phía của dự án và về sông Cựa Gà Lầy và sông Đồng Môn; Trong từng lô đất hướng dốc san nền từ giữa lô đất dốc ra các trục đường với độ dốc nền thiết kế tối thiểu đảm bảo thoát nước mặt tự chảy i ≥ 0,004 (Bản vẽ gắn cao trình cụ thể).

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Dự kiến lấy nguồn từ TBA 110 KV Tuy Hạ, kết nối từ lưới 22 KV qua khu dân cư Công ty Hạ tầng Sài Gòn.

- Nhu cầu điện năng: Tổng công suất đặt trạm của khu dân cư là 11 MVA.

- Các trạm điện đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ mạng lưới cấp nước của khu đô thị mới Nhơn Trạch từ Nhà máy nước Nhơn Trạch, thông qua tuyến ống (200mm trong định hướng quy hoạch tại khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 1.200m3/ngày đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín, thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu theo dạng kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và chữa cháy; Đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện huyện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Nhu cầu sử dụng thuê bao: 1.600 thuê bao.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Trong giai đoạn đầu khi hệ thống xử lý nước thải chung của đô thị chưa thực hiện, toàn bộ nước thải của khu vực thiết kế được dẫn đến trạm xử lý có công suất dự kiến: 700m3/ngày đêm tại khu vực cây xanh phía Tây Nam của dự án. Nước thải sau khi xử lý đạt giới hạn A của quy chuẩn 14-2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Rác thải: Sử dụng bãi xử lý rác liên huyện tại xã Bàu Cạn, Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

+ Giai đoạn 01: Từ 2011 - 2012, hoàn tất các thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng.

+ Giai đoạn 02: Từ 2012 - 2014, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các nhóm ở, trồng cây xanh ven sông.

+ Giai đoạn 03: Từ 2014 - 2016, xây dựng các công trình, bao gồm: Trường học, mẫu giáo, hội trường tổ dân phố, khu biệt thự cao cấp, khu nhà vườn.

+ Giai đoạn 04: Từ 2016 - 2018, xây dựng công trình kiến trúc giai đoạn II, bao gồm bến thuyền, khu TDTT, khu nhà ở hỗn hợp cao tầng, hoàn thành việc đầu tư xây dựng trên toàn dự án.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phước Thiền quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... Để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền, Lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8, lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ao Văn Thinh |
| --- | --- |