| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1889/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 13 tháng 7 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch

(Quy mô: 92,6997 ha do Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 163/TTr-SXD ngày 19/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền làm chủ đầu tư với nội dung như sau

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông	: Giáp đường liên khu vực và khu dân cư do Công ty Song Kim làm chủ đầu tư;

- Phía Tây	: Giáp đường vành đai 3 đô thị mới Nhơn Trạch;

- Phía Nam	: Giáp khu dân cư theo quy hoạch;

- Phía Bắc	: Giáp đường 25C và Khu dân cư xã Phú Thạnh - Long Tân.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 92,6997 ha (diện tích tăng so với nhiệm vụ được duyệt 1,8797 ha, về ranh giới không thay đổi; xác định theo trích lục bản đồ địa chính đã được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 19/10/2011).

- Quy mô dân số		: Khoảng 10.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là khu ở mật độ cao trong đô thị mới Nhơn Trạch, được đầu tư xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người sống và làm việc tại khu vực với các loại hình nhà ở gồm: Nhà liên kế, nhà liên kế có sân vườn, nhà biệt thự, nhà ở chung cư, với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận.

- Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch; xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành; xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án; tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b) Quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Trên cơ sở tổ chức giao thông khu quy hoạch tổ chức theo kiểu ô cờ, song song và vuông góc với mạng đường chính đô thị mới Nhơn Trạch đồng thời là đường đối ngoại của khu dân cư kết nối Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (đường vành đai 3) và đường 25C, hình thành các khu chức năng:

- Khu trung tâm khu quy hoạch bố trí lệch về phía Tây Bắc hướng ra nút giao thông giữa đường 25C và đường từ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (đường vành đai 3), định hướng phát triển hướng từ đường 25C về phía Nam, bao quanh khu trung tâm là các trục giao thông chính kết nối hài hòa giữa các khu chức năng và các không gian mở, đảm bảo sự thông suốt, thuận tiện giao thông. Bố trí khu nhà ở chung cư cao tầng phía Tây và phía Bắc dọc đường từ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh và đường 25C tạo điểm nhấn chính cho khu quy hoạch; khu nhà liên kế bố trí tập trung nằm về phía Đông, khu nhà ở biệt thự bố trí nằm về phía Nam và Đông Nam khu quy hoạch.

- Các tiểu khu ở thấp tầng bố trí về phía Đông và phía Nam, bao quanh khu trung tâm tiểu khu ở bố trí các công trình dịch vụ đô thị đảm bảo bán kính phục vụ.

+ Đất ở: Diện tích khoảng 39,1555 ha, chiếm tỷ lệ 43,87% diện tích toàn khu, gồm các loại hình nhà chung cư, nhà liên kế, nhà liên kế có sân vườn, nhà biệt thự.

- Nhà chung cư: Diện tích khoảng 17,5674 ha, chiếm tỷ lệ 18,95% diện tích toàn khu. Bố trí tập trung về phía Bắc và phía Tây khu đất dọc đường 25C và đường từ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, công trình có chiều cao 09 ÷ 12 tầng, kết hợp bố trí thương mại dịch vụ tại phần đế (01 ÷ 02 tầng) tạo điểm nhấn không gian cảnh quan đô thị.

- Nhà liên kế: Diện tích khoảng 13,6309 ha, chiếm tỷ lệ 14,70% diện tích toàn khu. Bố trí phần lớn nằm giữa khu đất và phía Đông khu đất giáp tuyến đường nội khu quy hoạch và dự án Khu dân cư Song Kim.

- Nhà biệt thự: Diện tích khoảng 7,9572 ha, chiếm tỷ lệ 8,58% diện tích toàn khu. Bố trí phía Nam khu đất giáp tuyến đường nội khu quy hoạch và dự án khu dân cư Tổng Công ty xây dựng Hà Nội.

- Phạm vi quỹ đất chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho huyện Nhơn Trạch sau khi đã đầu tư xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật gồm các lô chung cư: CC1, CC2, CC3 (theo bản vẽ phân lô).

+ Đất công trình công cộng - dịch vụ: Diện tích khoảng 9,9418 ha, chiếm tỷ lệ 11,14% diện tích toàn khu. Bố trí tại trung tâm khu ở, đảm bảo bán kính phục vụ, gồm các công trình: Trạm y tế, công trình hành chính, bưu chính - viễn thông, trung tâm thương mại, trạm xăng, trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà trẻ mẫu giáo, với tổng diện tích 9,9418 ha, chiếm tỷ lệ 11,14% diện tích toàn khu.

+ Đất cây xanh - công viên: Diện tích khoảng 13,6879 ha, chiếm tỷ lệ 15,33% diện tích toàn khu.

- Công viên cây xanh phục vụ công cộng bố trí tại trung tâm các khu ở, tổ chức các sân chơi, sân tập TDTT, lối đi bộ, chòi nghỉ. Ngoài ra tổ chức trồng cây xanh tán rộng theo các tuyến đường giao thông nhằm tăng diện tích cây xanh và cảnh quan đô thị cho toàn dự án.

- Dọc theo tuyến đường 25C và đường từ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí dãy cây xanh cách ly.

+ Đất giao thông: Diện tích khoảng 26,4745 ha, chiếm tỷ lệ 29,66% diện tích toàn khu.

- Hệ thống giao thông được quy hoạch theo dạng ô cờ với đường trục chính kết nối đường 25C và đường theo quy hoạch phía Nam khu đất; gồm các tuyến giao thông đối ngoại, đối nội và các bãi đậu xe.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất cấp đơn vị ở |  |  |
| 01 | Đất ở | 391.555 | 43,87 |
|  | Nhà chung cư | 175.674 | 19,68 |
|  | Nhà liên kế | 136.309 | 15,28 |
|  | Nhà biệt thự | 79.572 | 8,91 |
| 02 | Đất công cộng - dịch vụ đô thị | 99.418 | 11,14 |
|  | Hành chính | 5.381 | 0,60 |
|  | Y tế | 5.909 | 0,66 |
|  | Bưu chính - viễn thông | 9.641 | 1,08 |
|  | Thương mại - dịch vụ | 21.664 | 2,43 |
|  | Trường trung học cơ sở | 10.057 | 1,13 |
|  | Trường tiểu học | 20.345 | 2,28 |
|  | Trường mẫu giáo, mầm non | 20.142 | 2,26 |
|  | Trạm xăng | 6.279 | 0,70 |
| 03 | Đất công viên - cây xanh | 136.879 | 15,33 |
|  | Đất công viên cây xanh | 118.931 | 13,32 |
|  | Đất cây xanh cách ly | 17.948 | 2,01 |
| 04 | Đất giao thông | 264.745 | 29,66 |
|  | Cộng | 892.597 | 100 |
| II | Đất cấp đô thị |  |  |
|  | Nút giao thông đường vành đai 3 và đường 25C | 34.400 |  |
|  | Tổng cộng | 926.997 |  |

### b) Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch và phù hợp quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

+ Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng	: 85 ÷ 95m2/người.

- Đất ở					: 36 ÷ 37m2/người.

- Đất công cộng - dịch vụ		: 09 ÷ 10m2/người.

- Đất cây xanh				: 11 ÷ 12m2/người.

- Đất giao thông				: 27 ÷ 28m2/người.

+ Các chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công trình và số căn hộ:

| STT | Chức năng | Mật độ XD (%) | Tầng cao (tầng) | Diện tích sàn (m2) | Chiều cao công trình (m) | Số căn hộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất ở |  |  | 1.058.681 ÷1.410.029 |  | 3.803 ÷5.364 |
|  | Nhà chung cư | 30 ÷ 50 | 09 ÷ 12 | 527.022 ÷878.370 | 36 ÷ 44 | 2.342 ÷3.903 |
|  | Nhà liên kế | 70 ÷ 90 | 03 ÷ 04 | 436.172 | 10 ÷ 15 | 1.263 |
|  | Nhà biệt thự | 40 ÷ 50 | 02 ÷ 03 | 95.487 | 07 ÷ 12 | 198 |
| 02 | Đất công cộng - dịch vụ đô thị |  |  |  |  |  |
|  | Hành chính | 30 ÷ 40 | 02 ÷ 04 |  | 07 ÷ 15 |  |
|  | Y tế | 30 ÷ 40 | 02 ÷ 04 |  | 07 ÷ 15 |  |
|  | Bưu chính - viễn thông | 30 ÷ 40 | 02 ÷ 04 |  | 07 ÷ 15 |  |
|  | Thương mại - dịch vụ | 30 ÷ 45 | 09 ÷ 12 |  | 36 ÷ 44 |  |
|  | Trường trung học cơ sở | 30 ÷ 40 | 02 ÷ 04 |  | 07 ÷ 16 |  |
|  | Trường tiểu học | 30 ÷ 40 | 02 ÷ 04 |  | 07 ÷ 16 |  |
|  | Trường mẫu giáo, mầm non | 30 ÷ 40 | 01 ÷ 02 |  | 07 ÷ 10 |  |
|  | Trạm xăng | 30 ÷ 40 | 01 ÷ 04 |  | 07 ÷ 15 |  |
| 03 | Đất công viên - cây xanh | 01 ÷ 05 | 01 |  | 03 ÷ 05 |  |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng... của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

+ Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước		: 120 ÷ 150 lít/người/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện		: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải			: 1 ÷ 1,2 kg/người.ngày.

- Thông tin liên lạc		: 01 máy/02 người.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng ô cờ, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

+ Giao thông đối ngoại:

- Đường từ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (đường vành đai 3; mặt cắt A-A) chạy dọc theo ranh phía Tây dự án có lộ giới 120m (lòng đường 02 bên: 2 x 15,75m; dải phân cách giữa: 02m; dải phân cách 02 bên: 2 x 27,75m; đường song hành 02 bên: 2 x 10,5m; vỉa hè 02 bên: 2 x 5m).

- Đường 25C (mặt cắt B-B) chạy dọc theo ranh phía Bắc dự án lộ giới 100m (lòng đường 02 bên: 2 x 16m; dải phân cách giữa: 05m; dải phân cách 02 bên: 2 x 8m; đường song hành 02 bên: 2 x 10,5m; vỉa hè 02 bên: 2 x 13m).

- Đường chính khu vực (mặt cắt C-C) chạy dọc theo ranh phía Đông dự án giáp dự án Khu dân cư Song Kim có lộ giới 35m (lòng đường 15m (2 x 7,5m); vỉa hè 02 bên: 2 x 10m).

+ Giao thông đối nội:

Tổ chức trên cơ sở song song và vuông góc các trục đường đối ngoại với quy mô về lộ giới và mặt cắt:

- Đường N1 (mặt cắt 1-1) đường trục chính dẫn vào trung tâm khu quy hoạch và là trục cảnh quan hướng tâm vào nút giao thông, có lộ giới 40m (lòng đường 02 bên rộng: 2 x 9m; dải phân cách giữa: 10m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 6m).

- Đường D6 (mặt cắt 2-2) là đường trục chính nối đường gom của đường 25C và đường N18 phía Nam và đi giữa khu quy hoạch, có lộ giới 36m (lòng đường 02 bên rộng: 2 x 7,5m; dải phân cách giữa: 05m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 8m).

- Đường N5, N12, N18 (mặt cắt 3-3) là đường trục chính nối đường gom của đường vành đai 3 và các dự án kề cận, có lộ giới 21m (lòng đường rộng 09m, vỉa hè 02 bên rộng 2 x 6m).

- Đường D1 (mặt cắt 5-5) là đường song song đường gom nối đường D6 và N18, có lộ giới 12m (lòng đường rộng 07m; vỉa hè bên dự án rộng 05m, phần giáp đường gom trồng cây xanh).

- Ngoài ra còn các tuyến đường nội bộ trong các nhóm ở (mặt cắt 4-4) có lộ giới 17m (lòng đường rộng 07m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 5m), từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

- Bãi đậu xe bố trí tại trung tâm khu quy hoạch, quy mô khoảng 4.992m2.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối cao so với khu vực, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, khớp nối cao độ với các dự án lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh ngập úng cục bộ. Riêng khu vực quanh đường D5 nằm về phía Tây Nam khu đất, do địa hình tương đối thấp cần san lấp cục bộ. Việc thiết kế san nền thực hiện trên cơ sở tính toán cân bằng khối lượng đào đắp và bám theo độ dốc tự nhiên.

- Hướng dốc san nền: Trên cơ sở địa hình tự nhiên theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam, độ dốc san nền tối thiểu 0,4%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chính từ Đông Bắc xuống Tây Nam, vào cống chính đường vành đai 3. Trong giai đoạn đầu khi hệ thống thoát nước chung của đô thị chưa hoàn chỉnh, chủ đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận với địa phương để đầu tư hệ thống thoát nước mưa ngoài ranh dự án đến điểm tiếp nhận thích hợp, tránh ngập úng các khu vực lân cận.

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước 2.035m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước mưa.

- Khu vực dự án thuộc lưu vực Trạm xử lý nước thải số 01, việc xử lý thực hiện theo nội dung Công văn số 6194/UBND-CNN ngày 04/8/2008 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung các khu đô thị - khu dân cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- Chủ đầu tư liên hệ với Trung tâm Thoát nước - Sở Xây dựng để thỏa thuận các chỉ tiêu kỹ thuật, vị trí đấu nối và các vấn đề phát sinh liên quan.

(Cam kết đóng góp xây dựng Trạm xử lý nước thải số 01 tại Văn bản số 163/Cty-QLDA ngày 28/5/2012 của Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền).

- Rác thải: Sử dụng bãi rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn lưới điện Quốc gia qua lưới trung thế 22 KV dọc theo đường 25C và đường vành đai 3 thông qua trạm biến thế có trong khu vực.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 5.000 số.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Bố trí trạm thông tin di động TBS tại vị trí lô số 03 khu đất công trình Bưu chính Viễn thông và các lô đất công viên CV3, CV4, CV5.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

Dự kiến phân kỳ đầu tư theo 03 giai đoạn:

+ Giai đoạn 01: (Từ năm 2012 đến 2014)

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới đường giao thông.

- Đầu tư xây dựng: Chung cư kết hợp thương mại dịch vụ; nhà ở chung cư; nhà ở liên kế; trạm xăng; trường học; cây xanh công viên… Quy mô khoảng 38,54 ha tại khu vực phía Đông Bắc, phía Nam và một phần ở giữa khu quy hoạch.

+ Giai đoạn 02: (Từ năm 2014 đến 2016)

- Đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc gồm: Nhà liên kế, biệt thự, các công trình trường học, công viên cây xanh… Quy mô khoảng 25,42 ha, tại khu vực phía Nam khu quy hoạch.

+ Giai đoạn 03: (Từ năm 2016 đến 2018).

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại, quy mô khoảng 25,30 ha.

Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

6. Chủ đầu tư liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn việc lập Dự án phát triển nhà ở trong khu đô thị mới theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |