| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3461/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

cảng tổng hợp tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

(Quy mô: 8,88 ha, do Công ty TNHH Sản xuất và

Kinh doanh Phúc Thành làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu (nhóm cảng biển số 05) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 170/TTr-SXD ngày 11/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng tổng hợp tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Phúc Thành làm chủ đầu tư với nội dung như sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí nghiên cứu lập quy hoạch cảng tổng hợp tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông	: Giáp rạch Chà Là Bé.

- Phía Tây		: Giáp dự án cảng tổng hợp của Công ty Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai.

- Phía Nam		: Giáp sông Lòng Tàu.

- Phía Bắc		: Giáp dự án cảng tổng hợp của Công ty Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 88.898m2 (8,8898 ha).

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

- Quy mô sử dụng lao động: Khoảng 50 người.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất: Là khu cảng tổng hợp được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường; khoảng cách ly an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn an ninh hàng hải được tổ chức các khu chức năng sau: Khu kho chứa, bãi container, khu điều hành dịch vụ, khu xử lý nước thải, khu cây xanh cách ly, khu cây xanh - TDTT, hệ thống bến bãi đậu xe, đường giao thông.

b) Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch được duyệt. Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất. Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý cũng như tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

- Tuân thủ theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành.

- Chiều cao xây dựng công trình	: ≤ 18m.

+ Khu dịch vụ điều hành		: 03 tầng	≤ 15m.

+ Khu kho chứa dầu nhớt		: 01 tầng	≤ 18m.

+ Khu công trình đầu mối HTKT	: 01 tầng	≤ 07m.

- Mật độ xây dựng:

- Mật độ xây dựng gộp			: ≤ 30%.

+ Khu dịch vụ điều hành		: ≤ 40%.

+ Khu kho chứa dầu nhớt		: 30 ÷ 50%.

+ Khu công trình đầu mối HTKT	: ≤ 40%.

- Chỉ tiêu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp nước			: 20m3/ngày đêm.

+ Chỉ tiêu thoát nước			: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện			: 50 ÷ 120 KW/ha.

+ Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt		: 1 ÷ 1,2 kg/người/ngày.

+ Chỉ tiêu rác thải công nghiệp	: 0,3 tấn/ha.

+ Thông tin liên lạc			: 01 máy/ 02 người.

5. Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất dịch vụ điều hành | 1.659 | 1,90 |
| 2 | Đất khu kho bãi | 40.525 | 45,60 |
|  | - Kho (khu B1, B2, B3) | 29.518 | 33,20 |
|  | - Kho bãi container | 11.007 | 12,40 |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT - Cây xanh tập trung - Cây xanh cách ly | 23.574 1.956 21.618 | 26,50 2,20 24,30 |
| 4 | Đất giao thông - Giao thông đối nội - Bãi đỗ xe | 22.140 21.346 794 | 24,90 24,01 0,89 |
| 5 | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 1.000 | 1,10 |
|  | Tổng cộng | 88.898 | 100.00 |

b) Bảng tổng hợp chi tiết sử dụng đất:

| STT | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Diện tích sàn (m2) | Tầng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Đất dịch vụ điều hành | 1.659 | 40 | 1.991 | 03 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | B, C B1 B2 B3 C | Đất khu kho chứa - Khu kho số 01 - Khu kho số 02 - Khu kho số 03 - Khu bãi container | 40.525 9.217 12.598 7.703 11.007 | 30 - 50 50 50 50 30 | 18.060 4.608 6.299 3.851 3.302 | 01 01 01 01 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | CX CXTDTT CXTT1 CXTT2 CXTT3 CXTT4 | Đất cây xanh - Cây xanh TDTT - Cây xanh tập trung 01 - Cây xanh tập trung 02 - Cây xanh tập trung 03 - Cây xanh tập trung 04 | 23.574 1.956 11.176 3.860 3.811 2.771 | 01 |  |  |
| 4 |  | Đất giao thông - Giao thông đối nội - Bãi đỗ xe | 22.140 21.346 794 |  |  |  |
| 5 | D D | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật - Khu xử lý nước thải | 1.000 1.000 | 40 40 | 400 400 | 01 01 |
|  |  | Tổng cộng | 88.898 |  |  |  |

c) Quy hoạch phân khu chức năng:

- Tổ chức giao thông theo dạng song song và vuông góc trục đường chính khu quy hoạch kết nối đường giao thông dự án cảng của Công ty Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai và đường liên cảng theo quy hoạch, hình thành các khu chức năng quy hoạch chính sau:

- Đất khu dịch vụ điều hành: Diện tích khoảng 1.659m2, chiếm tỷ lệ 1,9% diện tích toàn khu, gồm loại hình nhà văn phòng thấp tầng (03 tầng) bố trí tiếp giáp lối vào chính tại phía Bắc khu quy hoạch.

- Đất khu kho chứa: Diện tích khoảng 40.525m2, chiếm tỷ lệ 45,6% diện tích toàn khu, bố trí về phía Nam khu quy hoạch.

- Đất cây xanh - TDTT: Diện tích khoảng 23.574m2, chiếm tỷ lệ 26,5% diện tích toàn khu, được bố trí trải dài theo các tuyến đường nội khu, bờ sông Lòng Tàu, rạch Chà Là Bé, đảm bảo vệ sinh môi trường tạo khoảng cách ly an toàn đến các dự án lân cận.

- Đất giao thông: Diện tích khoảng 22.140m2, chiếm tỷ lệ 24,9% diện tích toàn khu. Hệ thống giao thông với các đường nội khu kết nối đường giao thông dự án cảng của Công ty Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai và đường liên cảng theo quy hoạch.

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Diện tích khoảng 1.000m2, chiếm tỷ lệ 1,1% diện tích toàn khu, gồm: Khu xử lý nước thải bố trí tại dãy cây xanh cách ly phía Đông Nam tiếp giáp rạch Chà Là Bé khu quy hoạch.

6. Tổ chức cảnh quan, thiết kế đô thị:

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Trên cơ sở quy hoạch chung thuộc lưu vực tiếp giáp sông Lòng Tàu, tổ chức hệ thống giao thông nội bộ và dải cây xanh cách ly dọc sông tạo không gian cảnh quan thống nhất; nghiên cứu thiết kế các loại cây xanh tạo dáng đẹp, chống sạt lở bờ sông (loại cây đại thụ, tán rộng, rễ cọc).

b) Thiết kế đô thị:

- Tổ chức trục giao thông chính kết nối đường dự án cảng tổng hợp của Công ty Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai gắn kết đường liên cảng Phước An theo quy hoạch, bố trí cổng vào chính và khu dịch vụ điều hành có tầng cao xây dựng 03 tầng với hình khối kiến trúc hiện đại kết hợp các khoảng không gian cây xanh - TDTT có diện tích đủ lớn tạo điểm nhấn cho khu vực cảng.

- Bố trí các hoa viên cây xanh thảm cỏ trải dài tiếp giáp sông Lòng Tàu, rạch Chà Là Bé và các tuyến giao thông nội bộ khu cảng.

- Các khu bồn chứa, kho chứa dầu nhớt được tính toán với hình khối kiến trúc, độ cao, màu sắc, cao độ nền, kết cấu bao che công trình... hài hòa về hình thức tạo cảnh quan chung cho khu vực.

- Hệ thống tường chắn đất đảm bảo chống sạt lở đất khu vực tiếp giáp sông Lòng Tàu, rạch Chà Là Bé...

c) Quy định về quy hoạch kiến trúc:

c1. Khu dịch vụ điều hành:

- Mật độ xây dựng		: ≤ 40%.

- Tầng cao xây dựng		: 03 tầng.

- Chiều cao tối đa			: 14m.

- Hệ số sử dụng đất		: 2,4 lần.

- Khoảng lùi trục đường chính	: ≥ 06m.

c2. Khu kho chứa:

- Mật độ xây dựng		: 30 ÷ 50%.

- Tầng cao xây dựng		: 01 tầng.

- Chiều cao tối đa			: 18m.

- Hệ số sử dụng đất		: 0,5 lần.

- Khoảng lùi			: ≥ 06m.

c3. Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

- Mật độ xây dựng		: ≤ 40%.

- Tầng cao xây dựng		: 01 tầng.

- Chiều cao tối đa			: 07m.

- Hệ số sử dụng đất		: 0,4 lần.

- Khoảng lùi			: 03m.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng song song và vuông góc trục chính, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

- Đường trục chính nối kết đường thuộc dự án cảng của Công ty Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai gắn kết đường liên cảng Phước An theo quy hoạch nằm phía Bắc (mặt cắt 1-1) chạy dọc theo giữa dự án có lộ giới 26m (lòng đường 02 bên 2x8m; dải phân cách giữa 02m; vỉa hè 02 bên: 2x4m).

- Đường D2 (mặt cắt 2-2) là đường trục chính khu kho chứa, có lộ giới 16m (lòng đường 08m; vỉa hè 02 bên: 2x4m).

- Đường D3, N1 (mặt cắt 3-3) là đường nội bộ giữa các khu kho, bãi container, có lộ giới 15m (lòng đường 07m; vỉa hè 02 bên: 2x4m).

- Đường D1, D3, N2 (mặt cắt 4-4) là đường nội bộ giữa các khu kho chứa dầu nhớt, bãi container và cây xanh cách ly, có lộ giới 12m (lòng đường 07m; vỉa hè bên tiếp giáp khu kho, bãi rộng 04m và bên tiếp giáp cây xanh 01m).

- Đường dự kiến nối cầu cảng (mặt cắt 5-5), có lộ giới 09m (lòng đường 07m; vỉa hè 02 bên: 2x1m).

- Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối thấp trũng so với khu vực, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, khớp nối cao độ và đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực dự án.

- Hướng dốc san nền theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam, độ dốc san nền tối thiểu 0,4%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam thoát vào cống chính đường D1, D2, D3, N1 và đường N2 dẫn vào hệ thống bể lắng dầu và được tách lọc trước khi chảy vào cửa xả chung của toàn khu vực, thoát ra sông Lòng Tàu và rạch Chà Là Bé.

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch theo đường liên cảng.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dung nước 370m3/ngày đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được tập trung dẫn vào đường thoát chính và chảy về điểm tiếp nhận theo quy hoạch (bể xử lý nước thải do chủ đầu tư tự đầu tư).

- Nước thải sau khi xử lý đạt theo tiêu chuẩn hiện hành về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (QCVN 40-2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 14-2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt).

- Rác thải: Sử dụng bãi rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho dự án là nguồn lưới điện Quốc gia qua lưới trung thế 22 KV từ Trạm 110/22 KV Nhơn Trạch, thông qua trạm biến thế có trong khu vực dự án.

- Tổng nhu cầu dung điện khoảng 730 KW.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 14 số.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành bưu chính - viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chi tiêu kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống cây xanh:

- Hệ thống cây xanh thảm cỏ phải được thiết kế với các loại cây phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương, có màu sắc đẹp tạo cảnh quan chung, thân cây có tán rộng tạo bóng mát, ít gãy đổ khi có dông gió, không có gai độc, mùi hương không thu hút côn trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Cây xanh được tổ chức theo 03 loại hình cơ bản:

+ Khu hoa viên cây xanh tập trung với diện tích lớn bố trí xung quanh khu vực điều hành dịch vụ, kết hợp sân tập TDTT phục vụ nghỉ ngơi, giải trí, thể thao cho CB, CNV, cải tạo vi tiểu khí hậu khu vực.

+ Cây xanh ven sông Lòng Tàu, rạch Chà Là Bé phải có tác dụng chống sạt lở, bảo vệ bờ.

+ Cây xanh bố trí dọc theo hệ thống đường giao thông nội khu có tác dụng tạo cảnh quan.

8. Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

9. Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng tổng hợp theo quy hoạch tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Phúc Thành làm chủ đầu tư gồm: 05 chương và 23 điều, đã được Sở Xây dựng thẩm tra tháng 9/2014.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Phúc Thành, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. UBND huyện Nhơn Trạch chủ trì phối hợp UBND xã Phước Khánh, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Phúc Thành tổ chức công bố, công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện; cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới theo đồ án quy hoạch đã phê duyệt.

2. Trong quá trình thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các cơ quan chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và việc đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

3. Sau khi hồ sơ quy hoạch được duyệt chủ đầu tư định kỳ mỗi 03 tháng gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về UBND huyện Nhơn Trạch, Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Phúc Thành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |