| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1193/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 13 tháng 5 năm 2015 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu 9

giai đoạn 02, Khu đô thị sinh thái Đại Phước huyện Nhơn Trạch

(Quy mô 93,3597 ha do Tổng công ty Cổ phần

Đầu tư phát triển xây dựng làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu 9 - giai đoạn 02, Khu đô thị sinh thái Đại Phước huyện Nhơn Trạch do Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam lập tháng 02/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 45/TTr-SXD ngày  24/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu 9 - giai đoạn 02, Khu đô thị sinh thái Đại Phước huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới:

Xác định theo bản vẽ trích lục khu đất tỷ lệ 1/5.000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai ký xác lập ngày 22/6/2009, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc, Đông Bắc: Giáp sông Cái.

- Phía Tây Nam: Giáp Phân khu 8 và Trung tâm CBD Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

- Phía Đông Nam: Giới hạn bởi đường trục chính nối từ cầu Đại Phước sang khu đô thị, tiếp giáp giai đoạn 01.

2. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 933.597m².

- Quy mô dân số: Khoảng 2.486 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu:

- Là một khu chức năng phù hợp theo quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của Khu đô thị dịch vụ Đại Phước bao gồm: Khu sân golf, khu dịch vụ - thương mại và khu nhà ở gồm các loại hình nhà ở chung cư cao tầng, nhà liên kế kết hợp dịch vụ và nhà liên kế có sân vườn.

- Đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ các công trình hạ tầng kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật. Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất

- Chỉ tiêu đất ở: 18m²/người.

- Chỉ tiêu đất công trình công cộng: 9m²/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông: 21m²/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh, TDTT: 59m²/người.

b) Mật độ xây dựng

- Biệt thự: ≤50%.

- Nhà phố liên kế: ≤70%.

- Nhà ở chung cư: 25%.

- Công trình thương mại - dịch vụ: ≤40%

c) Chỉ tiêu tầng cao xây dựng

- Biệt thự: 03 tầng

- Nhà phố liên kế: 04 tầng

- Nhà ở chung cư: 20 - 29 tầng

- Công trình thương mại - dịch vụ: ≤09 tầng

d) Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước: 200 lít/người/ngày đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước: 85% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải: 1,0 - 2,0 kg/người/ngày.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc: 02 máy/hộ.

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở (khu A + khu C) | 45.690 | 4,89 |
| 1.1 | Đất ở biệt thự (khu A + khu C) | 19.986 |  |
| 1.2 | Đất nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ (khu C) | 10.598 |  |
| 1.3 | Đất nhà ở chung cư cao tầng (khu C) | 15.106 |  |
| 2 | Đất dịch vụ đô thị | 24.149 | 2,59 |
| 2.1 | Đất dịch vụ đô thị khu A | 7.842 |  |
| 2.2 | Đất dịch vụ đô thị khu C | 16.307 |  |
| 3 | Đất công viên, cây xanh | 16.420 | 1,76 |
| 3.1 | Đất công viên cây xanh khu A | 3.178 |  |
| 3.2 | Đất công viên cây xanh khu C | 13.242 |  |
| 4 | Đất thương mại - dịch vụ | 25.267 | 2,71 |
| 5 | Đất sân golf | 637.776 | 68,31 |
| 6 | Đất bến thuyền và cây xanh cách ly | 130.593 | 13,99 |
| 7 | Đất giao thông | 53.702 | 5,75 |
|  | Tổng | 933.597 | 100,00 |

b) Quy hoạch phân khu chức năng: Dự án được phân thành các khu chức năng chính sau:

b.1) Đất ở:

- Đất ở biệt thự: Tổng diện tích 19.986m². Trong đó:

+ Khu A: Bao gồm 07 ô đất (ký hiệu BTA-1 ÷ BTA-7); tổng diện tích 9.663m²; mật độ xây dựng 34 - 49%; tầng cao 03 tầng.

+ Khu C: Bao gồm 07 ô đất (ký hiệu BTC-1 ÷ BTC-7); tổng diện tích 10.323m²; mật độ xây dựng 50%; tầng cao 02 - 03 tầng.

- Đất nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ: Bao gồm 11 ô đất (ký hiệu LKC-1 ÷ LKC-11); tổng diện tích 10.598m²; mật độ xây dựng 60 - 70%; tầng cao 04 tầng.

- Đất chung cư cao tầng: Ô đất (ký hiệu CTC-1); diện tích 15.106m²; mật độ xây dựng 25%; tầng cao 20 - 29 tầng.

b.2) Đất công cộng: Tổng diện tích 24.149m². Trong đó:

- Khu A: Bao gồm 02 ô đất (ký hiệu CCA-1 ÷ CCA-2); tổng diện tích 7.842m²; mật độ xây dựng 5% và 42%; tầng cao 01 - 02 tầng.

- Khu C: Bao gồm 03 ô đất (ký hiệu CCC-1 ÷ CCC-3); tổng diện tích 16.307m²; mật độ xây dựng 3% và 13%; tầng cao 02 tầng.

b.3) Đất công viên cây xanh: Tổng diện tích 16.420m². Bao gồm:

- Khu A: Bao gồm 02 ô đất (ký hiệu CXA-1 ÷ CXA-2); tổng diện tích 3.178m².

- Khu C: Bao gồm 10 ô đất (ký hiệu CXC-1 ÷ CXC-10); tổng diện tích 13.242m².

b.4) Đất thương mại - dịch vụ: Diện tích 25.267m² (ký hiệu DV): Bố trí công trình dịch vụ lưu trú phục vụ khu sân golf với mật độ xây dựng trung bình 21,8%; tầng cao 02 - 07 tầng.

b.5) Đất khu sân golf: Diện tích 637.776m² (ký hiệu G).

b.6) Đất bến thuyền và cây xanh: Diện tích 130.593m². Trong đó:

- Đất bến thuyền: Diện tích 20.000m².

- Đất cây xanh cách ly: Diện tích 110.593m², đảm bảo khoảng cách ly bảo vệ so với mép nước sông Cái là khoảng 50m.

b.7) Đất giao thông: Diện tích 53.702m².

c) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tầng cao XD (tầng) | Mật độ xây dựng (%) | Số lượng căn hộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà ở | 45.690 | 02 - 04 | 34 - 70 | 859 |
| 1.1 | Nhà ở biệt thự | 19.986 | 02 - 03 | 34 - 50 | 88 |
| 1.2 | Nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ | 10.598 | 04 | 60 - 70 | 97 |
| 1.3 | Chung cư cao tầng | 15.106 | 20 - 29 | 25 | 674 |
| 2 | Đất dịch vụ đô thị | 24.149 | 01 - 02 | 40 |  |
| 2.1 | Đất dịch vụ đô thị khu A | 7.842 | 01 - 02 | 40 |  |
| 2.2 | Đất dịch vụ đô thị khu C | 16.307 | 02 | 40 |  |
| 3 | Đất công viên cây xanh | 16.420 |  |  |  |
| 3.1 | Đất công viên cây xanh khu A | 3.178 |  |  |  |
| 3.2 | Đất công viên cây xanh khu C | 13.242 |  |  |  |
| 4 | Đất thương mại - dịch vụ | 25.267 | 02 - 07 | 22 |  |
| 5 | Đất sân golf | 637.776 |  |  |  |
| 6 | Đất bến thuyền và cây xanh cách ly | 130.593 |  |  |  |
| 7 | Đất giao thông | 53.702 |  |  |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong toàn bộ khu vực nghiên cứu dự án được đề xuất khu cao tầng tập trung ở dọc trục trung tâm và thấp dần về phía sân golf nhằm tạo được bộ mặt kiến trúc cảnh quan hiện đại của khu đô thị.

Lõi trung tâm tổ chức hoa viên cây xanh, vườn hoa có mật độ xây dựng thấp nhằm tạo sự thông thoáng về không gian cho nhóm nhà. Trong các nhóm nhà tổ chức hệ thống đường vào nhà kết hợp cây xanh sân vườn, bãi xe nội bộ… đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, không gian vui chơi, nghỉ ngơi cho người dân sống trong khu vực.

b) Thiết kế đô thị

b.1) Các điểm nhấn, tuyến cảnh quan đô thị:

- Điểm nhấn cấp 1: Khu nhà ở chung cư cao tầng (20 - 29 tầng) làm điểm nhấn tầng cao cho toàn khu vực.

- Điểm nhấn cấp 2: Công trình nhà dịch vụ sân golf (02 - 07 tầng).

- Điểm nhấn cấp 3: Khu mặt nước, công viên cây xanh tập trung, khu vực bến thuyền.

- Các tuyến trục cảnh quan khu ở các tuyến đường có mặt cắt 1-1 và 2-2.

b.2) Quy định chiều cao xây dựng công trình:

- Biệt thự ≤14,1m.

- Nhà ở liên kế ≤16,0m.

- Chung cư ≤111,83m.

- Công trình dịch vụ - thương mại ≤33,5m.

b.3) Quy định khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

- Nhà ở liên kế: Khoảng lùi trước ≥2,5m, khoảng lùi sau ≥2,0m.

- Nhà ở biệt thự: Khoảng lùi trước ≥2,5m, khoảng lùi sau ≥2,0m, cách ranh đất tồi thiểu ≥1,5m, giữa hai biệt thự liền nhau ≥4m.

- Chung cư ≥10m, khoảng cách giữa hai chung cư tối thiểu ≥25m.

- Công trình dịch vụ - thương mại ≥06m.

b.4) Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Yêu cầu về kiến trúc: Các công trình phải được xây dựng đồng nhất về hình thức, kiến trúc hiện đại mang, kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, hình thức kiến trúc nhẹ nhàng, phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sử dụng.

- Yêu cầu quản lý xây dựng: Việc xây dựng các công trình công cộng, thương mại - dịch vụ và nhà ở phải tuân thủ theo đúng quy hoạch về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ, tầng cao công trình. Quy định cụ thể tại Quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

- Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu đối với tường bên ngoài cho một công trình nhà ở liên kế.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch giao thông: Hệ thống giao thông nội bộ trong khu vực được phân cấp như sau:

- Mặt cắt 2-2: Lộ giới 30,0m, giải ngăn cách giữa 3,0m, lòng đường hai bên 2x7,5m, vỉa hè 02 bên 2x6m.

- Mặt cắt 3-3: Lộ giới 10,5m, lòng đường 6,0m, hè trái 1,5m, hè phải 3,0m.

- Mặt cắt 4-4: Lộ giới 10,5 ÷ 15,15m, lòng đường 6,0m, hè phải 3 ÷ 7,65m, hè trái 1,5m.

- Mặt cắt 5-5: Lộ giới 10,5m, lòng đường 7,5m, vỉa hè hai bên 2x1,5m.

- Mặt cắt 6-6: Lộ giới 14,0m, mặt đường 8,0m, vỉa hè hai bên 2x3,0m.

- Mặt cắt 7-7: Lộ giới 14,40m, gồm chiều rộng lòng đường 8,0m, vỉa hè 2x3,2m.

- Mặt cắt 8A-8A: Lộ giới 15,0 ÷ 18,00m, lòng đường 12m, vỉa hè trái 3,00m, hè phải từ 0 ÷ 3,00m.

- Mặt cắt 8B-8B: Lộ giới 21,5 ÷ 24,20m, lòng đường 15,00m, vỉa hè trái 3,0 ÷ 3,95m; hè phải từ 3,0 ÷ 4,75m.

- Mặt cắt 9-9: Lộ giới 16,0 ÷ 17,85m, gồm chiều rộng lòng đường 10,5m, vỉa hè trái 2,5m vỉa hè phải 3,0 ÷ 4,85m.

- Mặt cắt 10-10: Lộ giới 9,0m, gồm chiều rộng lòng đường 6,0m, vỉa hè phải 3,0m.

- Mặt cắt 11-11: Lộ giới 8,5m, lòng đường 7,5m, vỉa hè hai bên 2x0,5m.

- Mặt cắt 12-12: Lộ giới 6,0m, lòng đường 5,0m, vỉa hè hai bên 2x0,5m.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Cốt nền xây dựng xác định theo quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 và 1/500 đã được phê duyệt; cao độ thấp nhất là +2,5m.

- Hệ thống thoát nước trong khu vực sử dụng các loại cống tròn D300 - D1000. Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m đối với cống trên vỉa hè, 0,7m đối với cống chôn dưới lòng đường.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ hệ thống cấp nước Thiện Tân - Nhơn Trạch. Tổng nhu cầu dùng nước cho dự án Q = 3.511m³/ngày.

- Trên các tuyến đường chính có bố trí các trụ chữa cháy kiểu nổi, tại các ngã ba, ngã tư thuận tiện cho việc xe chữa cháy lấy nước, khoảng cách 150m một trụ chữa cháy.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tách riêng với nước mưa, nước thải từ các lô nhà và các công trình công cộng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của từng công trình rồi dẫn bằng hệ thống cống riêng dẫn về trạm xử lý nước thải theo quy hoạch chung, nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải sinh hoạt.

- Các cống thoát nước bẩn có đường kính D300.

- Rác thải vệ sinh môi trường: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý theo quy hoạch chung.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch chung huyện Nhơn Trạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch lấy từ trạm 2x20 MVA-110/22 KV ở giai đoạn 01 của khu đô thị.

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 8.655 KVA.

- Tuyến hạ thế, lưới điện chiếu sáng đi ngầm dưới vỉa hè.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Dự kiến xây dựng mới tuyến cáp quang kết nối từ tổng đài trung tâm đô thị Nhơn Trạch về.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống trạm viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối hoàn chỉnh với mạng viễn thông Quốc gia và hệ thống cống bể chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

- Tổng dung lượng khoảng 934 thuê bao.

h) Quy hoạch công viên cây xanh:

Với diện tích cây xanh theo quy hoạch 147.013m² hệ thống cây xanh được tổ chức với ba loại hình cơ bản:

- Cây xanh công viên tập trung và các hoa viên nhỏ phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao và mỹ quan đô thị, cải tạo vi khí hậu khu ở. Các cây trồng trong công viên phải cao và có tán rộng để tạo bóng mát.

- Cây xanh đường phố: Vỉa hè trong khu dân cư có chiều rộng nhỏ nhất 04m nên chủ yếu sử dụng cây loại có chiều cao 08 - 10m, khoảng cách tối thiểu đối với lề đường là 01m. Cây xanh đường phố tạo thành mối liên kết các “Điểm”, “Diện” cây xanh để trở thành hệ thống cây xanh công cộng.

- Cây xanh cách ly: Bố trí nằm dọc sông Cái cách ly và bảo vệ an toàn cho bờ sông, trồng các loại cây chống xói mòn sụt lở bờ sông và tạo cảnh quan chung cho khu vực.

8. Quy định quản lý: Ban hành quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu 9 - giai đoạn 02, Khu đô thị sinh thái Đại Phước huyện Nhơn Trạch gồm: 03 chương và 24 điều.

9. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng DIC.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng thương mại.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Đại Phước, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng DIC, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

2. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

3. Lập các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an Phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

4. Định kỳ mỗi 03 tháng chủ đầu tư gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Đại Phước, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng DIC, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |