THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 20/6/2016
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

| STT | Tên thủ tục hành chính | Trang |
| --- | --- | --- |
| A | BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG | 7 |
| I | NHÓM THỦ TỤC THẨM ĐỊNH | 7 |
| I.1 | Thẩm định dự án đầu tư xây dựng/thẩm định thiết kế cơ sở | 7 |
| 1 | Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước | 7 |
| 2 | Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước | 12 |
| I.2 | Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng | 17 |
| 1 | Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán trong trường hợp thiết kế 03 bước, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong trường hợp thiết kế 02 bước | 17 |
| 2 | Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng | 21 |
| 3 | Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác | 25 |
| I.3 | Thẩm định dự án điều chỉnh | 30 |
| 1 | Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước | 30 |
| 2 | Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác | 35 |
| I.4 | Thẩm định quy hoạch xây dựng | 37 |
| 1 | Thủ tục thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ của các dự án thuộc diện được cấp giấy phép quy hoạch) | 37 |
| 2 | Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (bao gồm đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng) | 43 |
| I.5. | Về phát triển nhà ở | 49 |
| 1 | Thủ tục thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh | 49 |
| II | NHÓM THỦ TỤC CẤP PHÉP | 54 |
| II.1 | Cấp Giấy phép trong lĩnh vực xây dựng | 54 |
| 1 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình tôn giáo, công trình phụ trợ tôn giáo | 54 |
| 2 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng | 67 |
| 3 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình quảng cáo | 75 |
| 4 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình theo tuyến | 83 |
| 5 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình không theo tuyến | 96 |
| 6 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình trạm thu phát sóng viễn thông di động BTS | 109 |
| 7 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình chăn nuôi | 117 |
| 8 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ cấp II | 130 |
| 9 | Thủ tục gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng | 138 |
| 10 | Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng | 141 |
| 11 | Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam | 148 |
| II.2 | Cấp Giấy phép quy hoạch | 150 |
| 1 | Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (quy định tại Khoản 1, 2, Điều 5 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh) | 150 |
| III | NHÓM THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG | 155 |
| 1 | Thủ tục cấp mới, cấp lại Chứng chỉ môi giới bất động sản | 155 |
| 2 | Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình | 158 |
| 3 | Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình | 164 |
| 4 | Thủ tục cấp bổ sung Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình | 168 |
| 5 | Thủ tục cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng | 173 |
| 6 | Thủ tục cấp lại Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) | 180 |
| IV | NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC | 183 |
| 1 | Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng | 183 |
| 2 | Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư | 194 |
| 3 | Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, thuê mua đối với nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách | 207 |
| 4 | Thủ tục tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo | 209 |
| B | BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN | 211 |
| I | NHÓM THỦ TỤC THẨM ĐỊNH | 211 |
| I.1 | Thẩm định dự án đầu tư xây dựng/thẩm định thiết kế cơ sở | 211 |
| 1 | Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng (nhóm C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh) | 211 |
| 2 | Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư | 216 |
| I.2 | Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng | 221 |
| 1 | Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán trong trường hợp thiết kế 03 bước, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong trường hợp thiết kế 02 bước đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh) | 221 |
| 2 | Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng | 224 |
| I.3 | Thẩm định dự án điều chỉnh | 229 |
| 1 | Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án (nhóm C) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh) | 229 |
| 2 | Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư | 233 |
| 3 | Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng | 237 |
| I.4 | Thẩm định quy hoạch xây dựng | 242 |
| 1 | Thủ tục thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ của các dự án thuộc diện được cấp giấy phép quy hoạch) | 242 |
| 2 | Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (bao gồm đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng) | 246 |
| II | NHÓM THỦ TỤC CẤP PHÉP | 251 |
| II.1 | Cấp Giấy phép trong lĩnh vực xây dựng | 251 |
| 1 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình theo tuyến | 251 |
| 2 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình không theo tuyến | 264 |
| 3 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình quảng cáo | 277 |
| 4 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình tín ngưỡng | 285 |
| 5 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng | 298 |
| 6 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình trạm thu phát sóng viễn thông di động BTS | 306 |
| 7 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình chăn nuôi | 314 |
| 8 | Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ từ cấp III trở xuống | 327 |
| 9 | Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng | 335 |
| 10 | Thủ tục gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng | 341 |
| II.2 | Cấp Giấy phép quy hoạch | 344 |
| 1 | Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (quy định tại Khoản 4, 5, Điều 5 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh) | 344 |
| 2 | Thủ tục cấp phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh | 349 |
| III | NHÓM THỦ TỤC KHÁC | 352 |
| 1 | Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh) | 352 |

Phần 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

# I. NHÓM THỦ TỤC THẨM ĐỊNH

# I.1. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng/thẩm định thiết kế cơ sở

# 1. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

# a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định dự án (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng ban hành thông báo kết quả thẩm định (hoặc báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp xem xét phê duyệt dự án đầu tư).

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với báo cáo nghiên cứu khả thi, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính).

- Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: Thuyết minh TKCS, bản vẽ TKCS (khổ A3, đóng thành tập), thuyết minh các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi (nội dung được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng 2014) (05 bản chính).

- 04 bộ hồ sơ pháp lý (đóng thành tập, khổ A4) gồm:

+ Tờ trình thẩm định dự án đầu tư của chủ đầu tư (bản sao).

+ Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (bản chứng thực).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất kèm bản đồ địa chính khu đất (bản chứng thực).

+ Kết quả phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư (nếu có).

+ Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

+ Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có - bản chứng thực).

+ Các văn bản pháp lý khác liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án (nếu có).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (01 đến 02 bản chính hoặc chứng thực).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi (đóng thành tập, khổ A4) gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng, thông báo V/v đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) đối với các nhà thầu trên; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng (01 bộ chứng thực).

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

* Lưu ý:

+ Số lượng hồ sơ có thể tăng thêm (hoặc giảm đi) do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên cần gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau.

+ Khổ bản vẽ nộp trong quá trình thẩm định khuyến khích là khổ A3, đóng thành tập và đảm bảo thể hiện rõ các kích thước bản vẽ (đối với các công trình có quy mô lớn cần thể hiện rõ các kích thước trong bản vẽ, có thể in trên khổ A2 hoặc A1).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ  ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở TN&MT; Sở Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án.

h) Phí, lệ phí: Theo tỷ lệ % giá trị công trình (Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.

Mẫu số 01

| TÊN TỔ CHỨC Số: …………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………....., ngày… tháng… năm….. |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.....	...........................................

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)

1. Tên dự án: .............................................................................	...........

2. Nhóm dự án: ...........................................................................	............

3. Loại và cấp công trình: .............................................................	............

4. Người quyết định đầu tư: ...........................................................	.............

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):

......................................................................................................	........................

6. Địa điểm xây dựng: .................................................................	...............

7. Giá trị tổng mức đầu tư: ...........................................................	..................

8. Nguồn vốn đầu tư: ...................................................................	...............

9. Thời gian thực hiện: .............................................................	...................

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .....................................	.........................

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .	...........................................

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2.000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Tên người đại diện |
| --- | --- |

# 2. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định BCKTKT (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp xem xét phê duyệt BCKTKT.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định BCKTKT của chủ đầu tư (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính).

- Hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng (bản vẽ khổ A3, đóng thành tập) (nội dung được quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014) (05 bản chính).

- 03 bộ hồ sơ pháp lý (đóng thành tập, khổ A4) gồm:

+ Tờ trình thẩm định BCKTKT của chủ đầu tư (bản sao).

+ Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (bản chứng thực).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất kèm bản đồ địa chính khu đất (bản chứng thực).

+ Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (đối với công trình có yêu cầu phải thẩm duyệt PCCC).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với công trình có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường).

+ Kết quả phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư (nếu có).

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

+ Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (bản chứng thực).

+ Các cơ sở pháp lý khác liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án (nếu có).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (trừ công trình sửa chữa, sơn phết) (01 đến 02 bản chính).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng, thông báo V/v đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) đối với các nhà thầu trên; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng (01 bộ chứng thực).

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

* Lưu ý:

+ Số lượng hồ sơ có thể tăng thêm (hoặc giảm đi) do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên cần gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau.

+ Khổ bản vẽ nộp trong quá trình thẩm định khuyến khích là khổ A3, đóng thành tập và đảm bảo thể hiện rõ các kích thước bản vẽ (đối với các công trình có quy mô lớn cần thể hiện rõ các kích thước trong bản vẽ, có thể in trên khổ A2 hoặc A1).

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở TN & MT; Sở Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định dự án, kèm theo dự thảo quyết định duyệt dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền ký.

h) Phí, lệ phí: Theo tỷ lệ % giá trị công trình (Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (đính kèm theo thủ tục).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.

Mẫu số 04

| TÊN TỔ CHỨC Số: ………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………....., ngày… tháng… năm….. |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) trình (cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình:

2. Loại, cấp, quy mô công trình:

3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….):

4. Địa điểm xây dựng:

5. Giá trị dự toán xây dựng công trình:

6. Nguồn vốn đầu tư:

7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng:

8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

9. Các thông tin khác có liên quan:

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Và các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

(Tên tổ chức) trình (cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Tên người đại diện |
| --- | --- |

# I.2. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng

# 1. Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán trong trường hợp thiết kế 03 bước, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong trường hợp thiết kế 02 bước

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục thực hiện và nộp hồ sơ.

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng.

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nhập tên hồ sơ vào sổ theo dõi và máy vi tính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn của Sở Xây dựng để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định (hoặc báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp xem xét phê duyệt thiết kế - dự toán).

2. Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra như sau:

+ Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

+ Không quá 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn và gửi Báo cáo kết quả thẩm tra kèm hồ sơ đến Sở Xây dựng trong thời hạn thẩm tra theo quy định. Kết quả thẩm tra là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét đưa ra kết luận thẩm định.

Bước 4:

Đến hẹn, chủ đầu tư liên hệ Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng để nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1) Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ (02 bản chính).

c.2) Hồ sơ pháp lý và các tài liệu cần thiết có liên quan (đóng thành 02 tập A4):

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (02 bản sao công chứng).

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt (bản vẽ TKCS, thuyết minh TKCS, thuyết minh dự án đầu tư); kết quả thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng; (02 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư hoặc công chứng).

+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, thiết kế công nghệ (nếu có - 02 bản chính).

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (nếu có); (02 bản sao công chứng).

+ Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (nếu có); (02 bản sao công chứng).

+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau (02 bản chính):

Xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

+ Văn bản của các cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất (02 bản sao công chứng).

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế; (02 bản sao công chứng).

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng; (02 bản sao công chứng).

+ Hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình; (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư).

+ Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình... nếu có; (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư).

+ Tài liệu liên quan đến hồ sơ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) của cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có; (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư).

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

+ Các cơ sở pháp lý khác liên quan đến dự án (nếu có).

c.3) Hồ sơ thiết kế:

+ Các bản vẽ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ chính - khổ giấy A3, A2, hoặc A1 đóng thành từng cuốn).

+ Thuyết minh thiết kế xây dựng; (02 bản chính).

+ Chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có - chỉ yêu cầu đối với các công trình cấp II trở lên); (02 bản chính).

+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (01 đĩa).

c.4) Dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách). (02 bản chính)

- Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì thành phần hồ sơ gồm: 01 bộ hồ sơ với thành phần hồ sơ như trên kèm theo các hồ sơ như sau:

+ Văn bản xác nhận kết quả thẩm tra do đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng;

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra; Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (mỗi loại 01 bản sao công chứng);

+ Thuyết minh thiết kế xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách) đã được chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra kèm theo 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh (01 bản chính);

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (01 bản chính).

d) Thời gian giải quyết:

d.1) Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Không quá 30 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

- Không quá 20 ngày làm việc: Đối với các công trình còn lại.

(Thời gian giải quyết là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

d.2) Trường hợp Sở Xây dựng không trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp theo quy định.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn và các cơ quan liên quan khác khi cần lấy ý kiến.

g) Kết quả thực hiện:

- Dự án sử dụng vốn Nhà nước: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng (đối với trường hợp thiết kế 03 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng (đối với trường hợp thiết kế 02 bước).

- Dự án sử dụng vốn khác: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật (đối với trường hợp thiết kế 03 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp thiết kế 02 bước).

h) Phí, lệ phí thẩm định: Mức phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

# - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường./.

# 2. Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục thực hiện và nộp hồ sơ.

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) Sở Xây dựng.

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nhập tên hồ sơ vào sổ theo dõi và máy vi tính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn của Sở Xây dựng để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng ban hành Văn bản thông báo kết quả thẩm định.

2. Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra như sau:

+ Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

+ Không quá 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn và gửi Báo cáo kết quả thẩm tra kèm hồ sơ đến Sở Xây dựng trong thời hạn thẩm tra theo quy định. Kết quả thẩm tra là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét đưa ra kết luận thẩm định.

Bước 4:

Đến hẹn, chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng để nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1) Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ (02 bản chính).

c.2) Hồ sơ pháp lý và các tài liệu cần thiết có liên quan (đóng thành 02 tập A4):

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (02 bản sao công chứng).

+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, thiết kế công nghệ (nếu có - 02 bản chính).

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (nếu có); (02 bản sao công chứng).

+ Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (nếu có); (02 bản sao công chứng).

+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau (02 bản chính):

Xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

+ Văn bản của các cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất; (02 bản sao công chứng).

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế; (02 bản sao công chứng).

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng; (02 bản sao công chứng).

+ Hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình; (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư).

+ Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình... nếu có; (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư).

+ Tài liệu liên quan đến hồ sơ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) của cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có; (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư).

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

+ Các cơ sở pháp lý khác liên quan đến dự án (nếu có).

c.3) Hồ sơ thiết kế:

+ Thuyết minh BCKTKT đầu tư xây dựng; (02 bản chính).

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình; (02 bộ chính - khổ giấy A3, A2, hoặc A1 đóng thành từng cuốn).

+ Chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có - chỉ yêu cầu đối với các công trình cấp II trở lên); (02 bản chính).

+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (01 đĩa).

c.4) Dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách - 02 bản chính).

- Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì thành phần hồ sơ gồm: 01 bộ hồ sơ với thành phần hồ sơ như trên kèm theo các hồ sơ như sau:

+ Văn bản xác nhận kết quả thẩm tra do đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng;

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra; Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (mỗi loại 01 bản sao công chứng);

+ Thuyết minh BCKTKT đầu tư xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách) đã được chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra kèm theo 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh (01 bản chính);

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (01 bản chính).

d) Thời gian giải quyết:

d.1) Trường hợp Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Không quá 30 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

- Không quá 20 ngày làm việc: Đối với các công trình còn lại.

(Thời gian giải quyết là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

d.2) Trường hợp Sở Xây dựng không trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp theo quy định.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn và các cơ quan liên quan khác khi cần lấy ý kiến.

g) Kết quả thực hiện:

- Dự án sử dụng vốn Nhà nước: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng.

- Dự án sử dụng vốn khác: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

h) Phí, lệ phí thẩm định: Mức phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

# - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường./.

# 3. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định TKCS (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng có văn bản thông báo kết quả thẩm định TKCS gửi chủ đầu tư, làm căn cứ phê duyệt dự án.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng : Từ 07h 00’ đến 11h 30’.

- Chiều : Từ 13h 00’ đến 16h 30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định TKCS của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi, Mẫu số 04 đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính).

- Hồ sơ TKCS gồm thuyết minh TKCS, bản vẽ TKCS (khổ A3, đóng thành tập), thuyết minh các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có) (nội dung được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng 2014) (05 bản chính).

- 03 bộ hồ sơ pháp lý (đóng thành tập, khổ A4) gồm:

+ Tờ trình thẩm định TKCS của chủ đầu tư.

+ Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản chứng thực).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất kèm bản đồ địa chính khu đất (bản chứng thực).

+ Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

+ Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (bản chứng thực).

+ Các cơ sở pháp lý liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án (nếu có).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (01 đến 02 bản chính hoặc chứng thực).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng, thông báo V/v đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) đối với các nhà thầu trên; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (01 bộ chứng thực).

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

* Lưu ý:

+ Số lượng hồ sơ có thể tăng thêm (hoặc giảm đi) do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên cần gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau.

+ Khổ bản vẽ nộp trong quá trình thẩm định khuyến khích là khổ A3, đóng thành tập và đảm bảo thể hiện rõ các kích thước bản vẽ (đối với các công trình có quy mô lớn cần thể hiện rõ các kích thước trong bản vẽ, có thể in trên khổ A2 hoặc A1).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Sở TN&MT; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định dự án, kèm theo dự thảo quyết định duyệt dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền ký.

h) Phí, lệ phí: Chờ thông tư hướng dẫn.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định TKCS của dự án (đính kèm theo thủ tục).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công./.

Mẫu số 01

| TÊN TỔ CHỨC Số: ………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………....., ngày… tháng… năm….. |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)

1. Tên dự án:

2. Nhóm dự án:

3. Loại và cấp công trình:

4. Người quyết định đầu tư:

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):

6. Địa điểm xây dựng:

7. Giá trị tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Thời gian thực hiện:

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2.000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế;

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Tên người đại diện |
| --- | --- |

# I.3. Thẩm định dự án điều chỉnh

1. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định điều chỉnh dự án (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng ban hành thông báo kết quả thẩm định.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi, Mẫu số 04 đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính).

- Hồ sơ dự án đầu tư đã phê duyệt (01 đến 03 bộ).

- Hồ sơ dự án đầu tư đề nghị điều chỉnh (bản vẽ khổ A3, đóng thành tập - 03 đến 05 bộ).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (đối với công trình điều chỉnh làm thay đổi kết cấu, vị trí xây dựng).

- 03 bộ hồ sơ pháp lý (đóng thành tập, khổ A4) gồm:

+ Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư (bản sao).

+ Chủ trương điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (bản chứng thực).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất kèm bản đồ địa chính khu đất (đối với công trình điều chỉnh làm thay đổi vị trí xây dựng) (bản chứng thực).

+ Báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

+ Các quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu.

+ Các hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý chứng minh giá trị các công việc trong dự án.

+ Các cơ sở pháp lý liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án nếu có.

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng, thông báo V/v đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) đối với các nhà thầu trên; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (01 bộ chứng thực).

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (như trên).

* Lưu ý:

+ Số lượng hồ sơ có thể tăng thêm (hoặc giảm đi) do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên cần gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau.

+ Khổ bản vẽ nộp trong quá trình thẩm định khuyến khích là khổ A3, đóng thành tập và đảm bảo thể hiện rõ các kích thước bản vẽ (đối với các công trình có quy mô lớn cần thể hiện rõ các kích thước trong bản vẽ, có thể in trên khổ A2 hoặc A1).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở TN & MT; Sở Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định dự án, kèm theo dự thảo quyết định duyệt dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền ký.

h) Phí, lệ phí: Chờ thông tư hướng dẫn.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công./.

Mẫu số 01

| TÊN TỔ CHỨC Số: ………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………....., ngày… tháng… năm….. |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở điều chỉnh

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.....	...........................................

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)

1. Tên dự án: .............................................................................	...........

2. Nhóm dự án: ...........................................................................	............

3. Loại và cấp công trình: .............................................................	............

4. Người quyết định đầu tư: ...........................................................	.............

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):

......................................................................................................	........................

6. Địa điểm xây dựng: .................................................................	...............

7. Giá trị tổng mức đầu tư: ...........................................................	..................

8. Nguồn vốn đầu tư: ...................................................................	...............

9. Thời gian thực hiện: .............................................................	...................

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .....................................	.........................

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .	...........................................

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

III. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2.000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Tên người đại diện |
| --- | --- |

# 2. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành; xem xét hồ sơ để thẩm định TKCS (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng có văn bản thông báo kết quả thẩm định TKCS gửi chủ đầu tư, làm căn cứ phê duyệt dự án.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh TKCS của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi, Mẫu số 04 đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính).

- Hồ sơ TKCS được duyệt gồm thuyết minh và bản vẽ TKCS được duyệt (01 đến 02 bản chính).

- Hồ sơ TKCS đề nghị điều chỉnh gồm thuyết minh và bản vẽ (bản vẽ khổ A3, đóng thành tập) (02 đến 03 bộ).

- 02 bộ hồ sơ pháp lý (đóng thành tập, khổ A4) gồm:

+ Tờ trình thẩm định điều chỉnh TKCS của chủ đầu tư.

+ Chủ trương điều chỉnh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (bản công chứng).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất kèm bản đồ địa chính khu đất (đối với công trình điều chỉnh làm thay đổi vị trí xây dựng) (bản chứng thực).

+ Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh.

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (đối với công trình điều chỉnh làm thay đổi kết cấu, vị trí xây dựng).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ điều chỉnh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng (kèm theo thông báo đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với các nhà thầu trên); Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước,...); Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (Bản chứng thực).

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (như trên).

* Lưu ý:

+ Số lượng hồ sơ có thể tăng thêm (hoặc giảm đi) do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên cần gửi cho các sở, ngành liên quan có khác nhau.

+ Khổ bản vẽ nộp trong quá trình thẩm định khuyến khích là khổ A3, đóng thành tập và đảm bảo thể hiện rõ các kích thước bản vẽ (đối với các công trình có quy mô lớn cần thể hiện rõ các kích thước trong bản vẽ, có thể in trên khổ A2 hoặc A1).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

- Đối với dự án nhóm C: Thời hạn thẩm định dự án không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở TN & MT; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án.

h) Phí, lệ phí: Chờ thông tư hướng dẫn.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng./.

I.4. Thẩm định quy hoạch xây dựng

1. Thủ tục thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ của các dự án thuộc diện được cấp Giấy phép quy hoạch)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Thẩm định, lập tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.

(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư (02 bản chính);

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đính kèm các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 (hoặc khổ lớn hơn) với tỷ lệ đảm bảo đọc rõ các số liệu (03 cuốn);

- Sơ đồ vị trí kèm theo văn bản thỏa thuận địa điểm của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp lý khác có liên quan (02 bộ photo), không áp dụng đối với hồ sơ quy hoạch vùng huyện và vùng liên huyện;

- Bản đồ địa chính khu đất xác định mốc, ranh dự án theo hệ tọa độ VN-2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện với thời hạn chưa quá 01 năm (02 bản photo), không áp dụng đối với hồ sơ quy hoạch vùng huyện và vùng liên huyện;

- Đối với hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện phải đính kèm văn bản thông qua Hội đồng nhân dân (02 bản photo);

- Văn bản ý kiến của UBND cấp huyện về nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch (đối với dự án thuộc vốn tư nhân) (02 bản photo);

- Văn bản tổng hợp về kết quả lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định (02 bản photo);

- Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan (02 bản chính);

- Đối với hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng phải bổ sung thêm văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (02 bản photo);

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ (01 bản);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn (01 bộ - đóng thành tập), bao gồm:

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn;

+ Chứng chỉ hành nghề của người chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từng bộ môn chuyên ngành;

+ Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận của từng cá nhân tham gia thiết kế;

- Đối với hồ sơ thuộc vốn ngân sách: Bổ sung dự toán kinh phí lập quy hoạch (03 bộ) bao gồm:

+ Kinh phí công tác lập quy hoạch.

+ Kinh phí công tác khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án (nếu có), gồm:

• Nhiệm vụ khảo sát kèm quyết định phê duyệt của chủ đầu tư.

• Phương án kỹ thuật khảo sát kèm quyết định phê duyệt của chủ đầu tư.

+ Đối với dự toán quy hoạch lập riêng, cần bổ sung:

• Báo cáo tài chính của đơn vị tư vấn được kiểm toán của năm gần nhất.

• Bảng lương nhân viên của của đơn vị tư vấn 02 tháng gần nhất.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện:

+ Thời gian thẩm định nhiệm vụ 20 ngày.

+ Thời gian phê duyệt nhiệm vụ 15 ngày.

- Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù:

+ Đối với quy hoạch chung xây dựng:

• Thời gian thẩm định nhiệm vụ 20 ngày.

• Thời gian phê duyệt nhiệm vụ 15 ngày.

+ Đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng:

• Thời gian thẩm định nhiệm vụ 15 ngày.

• Thời gian phê duyệt nhiệm vụ 10 ngày.

- Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết):

+ Thời gian thẩm định nhiệm vụ 20 ngày.

+ Thời gian phê duyệt nhiệm vụ 15 ngày.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật (đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng ban hành Tờ trình trình UBND tỉnh.

- Trên cơ sở Tờ trình của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê duyệt.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Hồ sơ thể hiện phải phù hợp Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng cấp trên được duyệt.

- Khung tên trong các bản vẽ thể hiện theo mẫu (đính kèm).

- Hồ sơ phải để trong hộp đựng hồ sơ, chiều cao tùy số lượng hồ sơ lưu bên trong.

- Bên ngoài hộp ghi rõ tên hồ sơ, quy mô diện tích và tên chủ đầu tư, thành phần hồ sơ (dán lên gáy thùng hồ sơ).

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam;

- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Thông tư số 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư Liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

- Văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền; Giấy phép quy hoạch được cấp; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được duyệt; các quy hoạch ngành khác có liên quan đến quy hoạch xây dựng./.

2. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (bao gồm đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Thẩm định, lập tờ trình phê duyệt quy hoạch xây dựng và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h 00’ đến 11h 30’.

- Chiều: Từ 13h 00’ đến 16h 30’.

- Thứ Bảy: Từ 07h 00’ đến 11h 30’.

(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư (02 bản chính).

- Đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải bổ sung thêm văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (02 bản photo).

- Giấy phép quy hoạch được cấp (kèm quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của chủ đầu tư) đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng; hoặc quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền đối với các hồ sơ khác (02 bộ photo).

- Văn bản ý kiến của UBND cấp huyện về nội dung hồ sơ quy hoạch (đối với dự án thuộc vốn tư nhân) (02 bản photo).

- Đối với hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện phải đính kèm văn bản thông qua Hội đồng nhân dân (02 bản photo).

- Bản đồ địa chính khu đất xác định mốc, ranh dự án theo hệ tọa độ VN-2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện với thời hạn chưa quá 01 năm (02 bản photo), không áp dụng đối với hồ sơ quy hoạch vùng huyện và vùng liên huyện.

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng (03 cuốn), ngoài các nội dung thuyết minh quy hoạch, phải đính kèm:

+ Các phụ lục tính toán;

+ Các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 (hoặc khổ lớn hơn) với tỷ lệ đảm bảo đọc rõ các số liệu;

+ Sơ đồ vị trí kèm theo văn bản thỏa thuận địa điểm của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp lý khác có liên quan;

+ Văn bản tổng hợp về kết quả lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định;

+ Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan;

+ Biên bản thông qua Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh (hoặc thông qua Hội đồng thẩm định) và văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng (đối với các hồ sơ thông qua Hội đồng).

- Bản vẽ đủ thành phần và đúng tỷ lệ theo quy định (01 bộ màu).

- Đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng: Bổ sung bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông được duyệt (01 bộ photo - có dấu của Sở Xây dựng).

- Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch (03 cuốn) đính kèm các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 (hoặc khổ lớn hơn) với tỷ lệ đảm bảo đọc rõ các số liệu.

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án (01 bản).

- Đĩa CD ROM (02 cái - chép toàn bộ file bản vẽ quy hoạch dạng file CAD, thuyết minh tổng hợp, quy định quản lý xây dựng, tờ trình, dự thảo quyết định và scan tất cả các văn bản pháp lý có liên quan).

- Hồ sơ khảo sát xây dựng (01 bộ), bao gồm:

+ Hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công việc khảo sát, hợp đồng;

+ Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm quyết định;

+ Hồ sơ tổ chức giám sát, thẩm định và báo cáo tổng kết kỹ thuật khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn quy hoạch (02 bộ - đóng thành tập), bao gồm:

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn;

+ Chứng chỉ hành nghề của người chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từng bộ môn chuyên ngành.

+ Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận của từng cá nhân tham gia thiết kế.

+ Đối với chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị hạng I, hạng II thì chủ nhiệm đồ án phải được phân hạng theo quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là 45 ngày, trong đó:

+ Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 25 ngày.

+ Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 20 ngày.

- Thời gian thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng) là 40 ngày, trong đó:

+ Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 25 ngày.

+ Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 15 ngày.

- Thời gian thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) là 40 ngày, trong đó:

+ Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 25 ngày.

+ Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 15 ngày.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng,  Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật (đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật).

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh Đồng Nai hoặc Hội đồng thẩm định.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng ban hành Tờ trình trình UBND tỉnh.

- Trên cơ sở Tờ trình của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê duyệt.

h) Phí, lệ phí: Phí thẩm định quy hoạch xây dựng thu theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính có liên quan.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Hồ sơ thể hiện phải phù hợp Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng cấp trên được duyệt.

- Khung tên trong các bản vẽ thể hiện theo mẫu (đính kèm).

- Hồ sơ phải để trong hộp đựng hồ sơ, chiều cao tùy số lượng hồ sơ lưu bên trong.

- Bên ngoài hộp ghi rõ tên hồ sơ, quy mô diện tích và tên chủ đầu tư, thành phần hồ sơ (dán lên gáy thùng hồ sơ).

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam;

- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Thông tư số 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư Liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

- Văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền; giấy phép quy hoạch được cấp; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được duyệt; các quy hoạch ngành khác có liên quan đến quy hoạch xây dựng./.

I.5. Về phát triển nhà ở

1. Thủ tục thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

- Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

- Bước 3: Xem xét hồ sơ, tổ chức thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư; sau khi thẩm định Sở Xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo phân cấp tại Khoản 5, Khoản 6, Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ hoặc báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h 00’ đến 11h 30’.

- Chiều: Từ 13h 00’ đến 16h 30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bản chính).

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư hoặc quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án (bản công chứng). Trường hợp chưa lựa chọn chủ đầu tư thì báo cáo về hình thức lựa chọn chủ đầu tư và dự kiến điều kiện để lựa chọn chủ đầu tư.

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt kèm theo bản vẽ quy hoạch được duyệt (quyết định: Bản công chứng, bản vẽ: Bản photo).

- Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (bản công chứng).

- Giấy đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư; lưu ý: Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh về đầu tư kinh doanh bất động sản và có vốn pháp định ≥ 20 tỷ (bản công chứng).

- Các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính (photo công chứng):

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 01 năm:

Giấy xác nhận của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp đối với số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ. Thời điểm xác nhận trong thời hạn ba mươi (30) ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

Chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp đối với số vốn là tài sản. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ xin đầu tư dự án.

+ Đối với doanh nghiệp đã hoạt động (trên 01 năm): Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 02 năm gần nhất của nhà đầu tư phải được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận.

+ Đối với trường hợp liên danh (kể cả liên danh vốn đầu tư nước ngoài): Vốn thuộc sở hữu được tính theo tổng số vốn mà các nhà đầu tư tham gia trong liên danh cam kết góp vốn trong văn bản thỏa thuận liên danh (hoặc hợp đồng hợp tác liên danh). Trong văn bản thỏa thuận phải quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh. Tài liệu chứng minh về vốn của từng thành viên liên danh.

- Thuyết minh dự án (bản chính) theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ (02 bộ chính, 06 bộ photo).

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở TN và MT; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện nơi đầu tư dự án.

g) Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án.

h) Lệ phí: Chưa có quy định cụ thể.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình xin phép chủ trương đầu tư (đính kèm theo thủ tục).

j) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư./.

| TÊN CHỦ ĐẦU TƯ Số: ………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………....., ngày… tháng… năm….. |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) …

Kính gửi: UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương…

Căn cứ Luật Đầu tư 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan….

(Tên chủ đầu tư)……....trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án (tên dự án)…….. và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) ........ (hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án)……..) với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án:

2. Tên chủ đầu tư:

3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án: (Nếu có sử dụng diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì phải nêu rõ diện tích được chuyển đổi mục đích sử dụng)

4. Mục tiêu của dự án:

5. Hình thức đầu tư:

6. Nội dung sơ bộ dự án (công việc thực hiện, số lượng từng loại nhà ở cần đầu tư xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, phương án triển khai thực hiện...):

7. Khái toán tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến; phân kỳ đầu tư (nếu có):

10. Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có):

11. Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hoặc đóng góp tài chính (nếu có):

12. Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước:

13. Các đề xuất hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với dự án theo quy định:

14. Các đề xuất của chủ đầu tư về nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước, địa phương:

15. Dự kiến đơn vị quản lý hành chính đối với dự án. Đề xuất các quy định về phối hợp quản lý hành chính, chuyển giao hành chính, an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện đến khi hoàn thành dự án.

Trên đây là các nội dung về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án)...(chủ đầu tư) ... kính trình Ủy ban nhân dân (cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương)… xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) ........ (hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các cơ quan/cá nhân có liên quan; - Lưu: ….. | CHỦ ĐẦU TƯ (Chữ ký, họ và tên, dấu) |
| --- | --- |