| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2149/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch

(Quy mô: Khoảng 96.661 m²; chủ đầu tư: Công ty TNHH La Mã)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 143/TTr-SXD ngày 15/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới:

Xác định theo sơ đồ vị trí khu đất tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Nhơn Trạch thiết lập ngày 24/11/2014, được Phòng Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận ngày 10/12/2014, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp khu quy hoạch giới hạn bởi đường số 11 lộ giới 26 m;

- Phía Tây giáp khu giáo dục và cây xanh giới hạn bởi đường số 2 lộ giới 15 m;

- Phía Nam giáp khu dân cư giới hạn bởi đường số 3 lộ giới 15 m;

- Phía Bắc giáp khu quy hoạch trung tâm thành phố Nhơn Trạch 71 ha cách bởi đường số 4 lộ giới 26 m.

2. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: Khoảng 96.661 m².

- Quy mô dân số		: Khoảng 5.200 - 5.560 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch		: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu:

- Là dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phù hợp theo quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho những đối tượng có nhu cầu tại khu vực. Với các loại hình: Nhà liên kế, biệt thự, chung cư, công trình dịch vụ đô thị, hoa viên cây xanh.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư và quản lý xây dựng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Quy mô dân số					: 5.200 - 5.560 người.

- Chỉ tiêu sử dụng đất bình quân	: 17,4 m2/người.

Trong đó:

+ Đất ở					: 8,2 m²/ người

+ Đất công trình công cộng		: 3,1 m²/ người

+ Đất cây xanh, công viên		: 2,1 m²/ người

+ Đất giao thông					: 4,0 m²/ người

- Mật độ và tầng cao xây dựng công trình:

+ Nhà liên kế					: 75 - 80%,		03 - 04 tầng.

+ Nhà biệt thự					: 50 - 55%,		02 - 03 tầng.

+ Chung cư					: 40 - 50%,		05 - 06 tầng.

: 35 - 37%,		18 - 21 tầng.

+ Công trình công cộng			: 40 - 60%,		03 - 05 tầng.

+ Đất cây xanh					: 11 - 12%,		01 tầng.

- Mật độ xây dựng toàn khu		: 30 - 40%

- Mật độ dân cư 					: 575 người/ha

- Các chỉ tiêu kỹ thuật:

+ Cấp điện sinh hoạt				: 1.500 - 1.800 KWh/người/năm

+ Cấp nước sinh hoạt			: 180 - 200 lít/người/ng.đêm

+ Thoát nước bẩn					: 80% lượng nước cấp

+ Thông tin liên lạc				: 01 máy/02 người

+ Tiêu chuẩn thải rác				: 01 - 1,2 kg/người/ngày

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

5.1. Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất dịch vụ thương mại | 17.450 | 18,1% |
| 2 | Đất ở | 45.554 | 47,1% |
|  | - Chung cư 05 - 06 tầng | 6.218 |  |
|  | - Biệt thự | 6.196 |  |
|  | - Nhà liên kế | 7.536 |  |
|  | - Chung cư cao tầng 15 - 21 | 25.604 |  |
| 3 | Đất cây xanh, hoa viên | 11.434 | 11,8% |
| 4 | Đất giao thông | 22.223 | 23,0% |
|  | Tổng cộng | 96.661 | 100% |

5.2. Quy hoạch phân khu chức năng: Dự án với tổng diện tích 96.661 m² được quy hoạch với các khu chức năng chính sau:

a) Đất xây dựng nhà ở: Diện tích quy hoạch 45.554 m², gồm có 04 loại hình nhà ở: Liên kế, biệt thư, chung cư 05 - 06 tầng, chung cư 15 - 21 tầng. Trong đó:

+ Nhà ở liên kế có sân vườn: Diện tích quy hoạch 7.536 m², tổng số 60 lô, diện tích mỗi lô trung bình 120 - 162 m²/lô (6 m x 20 m), tầng cao xây dựng ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng 75 - 80%.

+ Nhà ở biệt thự: Diện tích quy hoạch 6.196 m², tổng số 10 lô, diện tích trung bình 590 - 664 m²/lô (18 m x 33 m); tầng cao xây dựng ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.

+ Chung cư 05 - 06 tầng: Diện tích quy hoạch 6.218 m², tổng số 06 block; tầng cao xây dựng 05 - 06 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%.

+ Chung cư 15 - 21 tầng: Diện tích quy hoạch 25.604 m², tầng cao xây dựng 15 - 21 tầng, mật độ xây dựng tối đa 35 - 37%.

b) Đất công trình dịch vụ đô thị: Diện tích quy hoạch khoảng 17.450 m², tầng cao xây dựng 10 - 12 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50 - 60%.

c) Đất công viên - cây xanh: Diện tích quy hoạch 11.434 m², mật độ xây dựng tối đa 5%.

d) Đất giao thông: Diện tích quy hoạch 22.230 m², gồm các tuyến đường giao thông nội bộ.

5.3. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

| STT | Ký hiệu | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tầng cao xây dựng | Mật độ xây dựng | Số lượng căn hộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TM | Đất dịch vụ thương mại | 17.450 | 10 - 12 | 45 - 60 |  |
|  | TM1 | Siêu thị | 14.264 | 10 - 12 | 45 |  |
|  | TM2 | Cao ốc văn phòng | 3.186 | 08 - 10 | 60 |  |
| 2 | NO | Đất ở | 45.554 | 03 - 21 | 35 - 80 | 1.390 - 1.490 |
|  | BT | Biệt thự | 6.196 | 03 | 50 - 55 | 10 |
|  | LK | Nhà liên kế | 7.536 | 03 - 04 | 75 - 80 | 60 |
|  | LK1 | Nhà liên kế | 3.768 | 03 - 04 | 75 - 80 | 30 |
|  | LK2 | Nhà liên kế | 3.768 | 03 - 04 | 75 - 80 | 30 |
|  | CC.1 | Chung cư 05 - 06 tầng | 6.218 | 05 - 06 | 40 - 50 | 120 |
|  | CC.2 | Chung cư 15 - 21 tầng | 25.604 | 15 - 21 | 35 - 37 | 1.200 - 1.300 |
| 3 | CX | Đất công viên cây xanh | 11.434 |  |  |  |
| 4 | GT | Đất giao thông | 22.223 |  |  |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị:

6.1. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Không gian kiến trúc cảnh quan của dự án được tổ chức phù hợp theo định hướng quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư trung tâm đô thị Nhơn Trạch được phê duyệt.

- Bố cục toàn khu theo dạng ô cờ, tổ chức các tuyến giao thông xuyên suốt chiều dài và rộng khu đất, liên kết trực tiếp với các tuyến đối ngoại.

- Khu công viên cây xanh là không gian trọng tâm tạo không gian kiến trúc hài hòa tăng vẻ đẹp của cảnh quan khu vực, tạo nên một khu dân cư đặc trưng. Các mẫu nhà được thiết kế đường nét kiến trúc hiện đại, sử dụng chất liệu địa phương.

6.2. Thiết kế đô thị

a) Các điểm nhấn, tuyến cảnh quan đô thị:

- Khu công trình thương mại dịch vụ được bố trí tại trục chính dẫn vào khu quy hoạch.

- Khu chung cư cao tầng điểm nhấn kiến trúc cảnh quan của dự án bố trí cuối trục trung tâm cảnh quan D1.

- Điểm nhấn cấp 1: Các công trình dịch vụ đô thị (tầng cao 10 - 12 tầng).

- Điểm nhấn cấp 2: Khu công viên cây xanh tập trung.

- Tuyến trục cảnh quan khu ở trục đường D1.

b) Quy định chiều cao xây dựng công trình:

+ Nhà liên kế có sân vườn, nhà biệt thự  ≤ 16,0 m.

+ Công trình dịch vụ đô thị ≤ 75 m.

+ Cây xanh công viên ≤ 04 m.

c) Quy định khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

+ Nhà liên kế: Khoảng lùi trước  ≥ 3,0 m, khoảng lùi sau ≥ 2,0 m.

+ Nhà biệt thự: Khoảng lùi trước ≥ 5,0 m, khoảng lùi sau ≥ 2,0 m.

+ Chung cư: Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 10,0 m, khoảng lùi ranh đất ≥ 6,0 m.

+ Công trình dịch vụ thương mại: Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 10,0 m, khoảng lùi ranh đất ≥ 6,0 m.

d) Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu đối với tường bên ngoài cho một công trình nhà ở liên kế.

- Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

7.1. Quy hoạch giao thông

a) Giao thông đối ngoại:

- Đường số 1 theo quy hoạch có lộ giới 22 m (mặt cắt B-B): Lòng đường 10 m, vỉa hè 6 m x 2.

- Đường số 2, số 3 theo quy hoạch có lộ giới 15 m (mặt cắt C-C): Lòng đường 08 m, vỉa hè 3,5 m x 2.

- Đường số 4, số 11 theo quy hoạch có lộ giới 26 m (mặt cắt A-A): Lòng đường 14 m, vỉa hè 6 m x 2.

b) Giao thông nội bộ:

- Đường D1 (mặt cắt 1-1) lộ giới 44 m gồm: Lòng đường 28 m, dải phân cách giữa 02 m, vỉa hè 3 m x 2.

- Đường D2 (mặt cắt 2-2) lộ giới 10m gồm: Lòng đường 06 m, vỉa hè 2 m x 2.

- Đường D3, D4 (mặt cắt 3-3) lộ giới 15 m gồm: Lòng đường 07 m, vỉa hè 4 m x 2.

c) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Cao độ san nền bám sát nền tự nhiên nhằm giảm thiểu khối lượng đào, tiết kiệm kinh phí xây dựng. Cao độ khống chế tim đường 22,45 m.

- Bố trí các tuyến cống thoát nước mưa dọc theo các tuyến đường giao thông. Hệ thống thoát nước dùng cống tròn BTCT D600, D800. Trên các tuyến thoát nước mưa bố trí các hố ga thu nước cách nhau 30 - 40 m.

7.2. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Mạng lưới cấp nước có tuyến ống chính đường kính Þ200 dọc theo đường ranh phía Đông của dự án khu dân cư và các vòng nhỏ với đường kính 100 bố trí theo các lô đất để đảm bảo cấp nước đến từng lô đất trong khu dân cư. Mạng lưới được thiết kế mạch vòng để đảm bảo cấp nước liên tục không bị gián đoạn khi có sự cố trong mạng lưới nội bộ.

- Trên mạng lưới cấp nước bố trí các van khóa tại các vị trí đầu tuyến và cuối tuyến, đồng thời bố trí các van xả cặn tại vị trí có cao độ thấp nhất làm nhiệm vụ xả các cặn trong ống và công tác thay rửa đường ống định kỳ.

7.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Nước thải trong khu dân cư được thu gom vào hệ thống các đường cống D300 chạy dọc theo các tuyến đường dẫn về tuyến cống trên tuyến đường trung tâm (xuyên qua giữa khu dân cư), sau đó đấu nối vào tuyến cống D400 theo quy hoạch chi tiết khu dân cư trung tâm Nhơn Trạch.

- Hố ga thu nước thải được bố trí dọc theo các tuyến cống với khoảng cách 30 - 40 m/01 hố (tại vị trí giữa ranh của hai công trình).

7.4. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện cung cấp 22 KV cho khu dân cư xã Phú Hội lấy từ tuyến trung thế 22KV khu kế cận trên đường số 2. Tổng dung lượng các trạm biến áp cần đầu tư  6.640 KVA.

- Hệ thống đường dây cấp điện và chiếu sáng bố trí đi ngầm trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường.

7.5. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy điện thoại cố định dự kiến là 3.400 máy. Hệ thống thông tin liên lạc cho khu dân cư được ghép nối vào mạng viễn thông của khu vực.

- Mạng lưới cáp thông tin nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp của từng khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau.

7.6. Quy hoạch công viên cây xanh:

Diện tích cây xanh theo quy hoạch 11.434 m² hệ thống cây xanh được tổ chức với 02 loại hình cơ bản:

- Cây xanh công viên tập trung và các hoa viên nhỏ phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao và mỹ quan đô thị, cải tạo vi khí hậu khu ở. Các cây trồng trong công viên phải cao và có tán rộng để tạo bóng mát.

- Cây xanh đường phố: Vỉa hè trong khu dân cư có chiều rộng nhỏ nhất 4 m nên chủ yếu sử dụng cây loại có chiều cao 08 - 10 m, khoảng cách tối thiểu đối với lề đường là 01 m. Cây xanh đường phố tạo thành mối liên kết các “Điểm”, “Diện” cây xanh để trở thành hệ thống cây xanh công cộng.

8. Quy định quản lý: Ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

9. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH La Mã.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu + vốn huy động.

- Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện lập hồ sơ chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở, thiết kế cơ sở trình thẩm tra và phê duyệt theo các quy định theo hiện hành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Công ty TNHH La Mã có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Hội thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Hội tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Hội, Công ty TNHH La Mã, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |