| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2828/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch

tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quy mô: 72.778,8 m2 chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai lập tháng 7/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 215/TTr-SXD ngày 10/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi nghiên cứu:

Khu vực dự án thuộc thị trấn Trảng Bom, theo Bản đồ địa chính khu đất số 1448/2009 tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai thiết lập ngày 14/11/2009 dự án có ranh giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường theo quy hoạch lộ giới 27 m, khu dân cư công ty cao su.

- Phía Nam: Giáp đường theo quy hoạch lộ giới 17 m, đất y tế.

- Phía Đông: Giáp Khu dịch vụ KCN Bàu Xéo giới hạn bởi đường theo quy hoạch.

- Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện hữu và Công ty May Đồng Nai.

2. Quy mô quy hoạch:

- Quy mô diện tích		: 72.778,8 m2.

- Quy mô dân số			: 1.500 - 1.600 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch		: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch:

- Xây dựng khu dân cư phù hợp theo quy hoạch chung thị trấn Trảng Bom được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Trảng Bom với các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành và định hướng quy hoạch chung được duyệt.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.

- Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a) Chỉ tiêu đất khu ở bình quân	: ≤ 51,4 m²/người.

- Chỉ tiêu đất ở				: ≥ 26 m2/người.

- Chỉ tiêu đất dịch vụ đô thị		: ≥ 1 m2/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh - mặt nước	: ≥ 2,5 m2/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông 		: ≤ 18 m2 /người.

b) Chỉ tiêu mật độ xây dựng

- Nhà liên kế 				: 70% - 90%.

- Công trình dịch vụ đô thị		: ≤ 40%.

- Đất công viên cây xanh		: ≤ 5%.

c) Chỉ tiêu tầng cao xây dựng

- Nhà ở riêng lẻ				: 02 - 03 tầng.

- Công trình dịch vụ đô thị		: ≤ 02 tầng.

d) Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp điện			: 1.500 KWh/người/năm

- Chỉ tiêu cấp nước			: 150 lít/người/ngày

- Chỉ tiêu thoát nước			: 100% lượng nước cấp

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc		: 01 máy/02 người

- Chỉ tiêu rác thải				: 1,2 kg/người/ngày

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

a) Quy hoạch sử dụng đất: Với tổng diện tích quy hoạch 72.778,8 m² quy hoạch chức năng sử dụng đất như sau:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 40.448,8 | 55,58 |
| 1.1 | Nhà liên kế vườn | 3.342,5 |  |
| 1.2 | Nhà liên kế | 37.106,3 |  |
| 2 | Đất công trình thương mại | 1.488,2 | 2,04 |
| 3 | Đất cây xanh - mặt nước | 4.088,6 | 5,62 |
| 3.1 | Cây xanh | 2.491,6 |  |
| 3.2 | Mặt nước | 1.597,0 |  |
| 4 | Đất giao thông | 26.753,2 | 36,76 |
|  | Tổng cộng | 72.778,8 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng

- Đất ở: Tổng diện tích 40.448,8 m2, chiếm tỷ lệ 55,6% diện tích toàn khu, bao gồm 02 loại hình nhà ở:

+ Nhà liên kế vườn: Tổng diện tích 3.342,5 m2, tổng cộng 20 lô, diện tích mỗi lô đất từ 130 m2 - 150 m2, tầng cao xây dựng 03 - 04 tầng.

+ Nhà liên kế phố: Tổng diện tích 37.106,3 m2, tổng cộng 377 lô, diện tích mỗi lô đất từ 80 m2 - 100 m2, mật độ xây dựng 80 - 90% tầng cao xây dựng 03 - 04 tầng.

+ Nhà ở xã hội trong dự án; thực hiện theo Văn bản số 7440/UBND-CNN ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về giá trị quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư phía Nam thị trấn Trảng Bom của Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh.

- Đất công trình công cộng dịch vụ: Công trình giáo dục, y tế sử dụng theo quy hoạch chung tại khu vực, bố trí tại dự án một công trình thương mại với diện tích đất 1.488,2 m2, mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao xây dựng tối đa 04 tầng.

- Đất cây xanh - mặt nước: Diện tích 4.088,6 m2, trong đó bao gồm cây xanh cây xanh hoa viên 2.491,6 m2, diện tích mặt nước 1.597,0 m2.

- Giao thông sân bãi: Bao gồm hệ thống đường giao thông với diện tích 26.753,2 m2.

c) Bảng tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

| STT | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Diện tích đất (m²) | Mật độ xd (%) | Tầng cao | Số lô | Số người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở |  | 40.448,8 |  |  | 397 | 1.588 |
| 1.1 | Nhà liên kế vườn | LV | 3.342,5 | 70,0 | 04 | 20 | 80 |
|  |  | LV1 | 1.693,8 | 70,0 | 04 | 12 | 48 |
|  |  | LV2 | 1.648,7 | 70,0 | 04 | 08 | 32 |
| 1.2 | Nhà liên kế | LK | 37.106,3 | 80,0 | 04 | 377 | 1.508 |
|  |  | LK1 | 3.478,6 | 80,0 | 04 | 34 | 136 |
|  |  | LK2 | 3.276,2 | 80,0 | 04 | 32 | 128 |
|  |  | LK3 | 3.175,6 | 80,0 | 04 | 28 | 112 |
|  |  | LK4 | 3.027,8 | 80,0 | 04 | 26 | 104 |
|  |  | LK5 | 2.735,0 | 80,0 | 04 | 24 | 96 |
|  |  | LK6 | 3.650,8 | 80,0 | 04 | 36 | 144 |
|  |  | LK7 | 3.357,2 | 80,0 | 04 | 33 | 132 |
|  |  | LK8 | 3.243,9 | 90,0 | 04 | 38 | 152 |
|  |  | LK9 | 2.704,0 | 90,0 | 04 | 32 | 128 |
|  |  | LK10 | 1.381,3 | 90,0 | 04 | 16 | 64 |
|  |  | LK11 | 1.547,0 | 90,0 | 04 | 18 | 72 |
|  |  | LK12 | 2.433,7 | 90,0 | 04 | 28 | 112 |
|  |  | LK13 | 1.843,8 | 90,0 | 04 | 19 | 76 |
|  |  | LK14 | 1.250,9 | 90,0 | 04 | 13 | 52 |
| 2 | Đất công trình thương mại | TM | 1.488,2 | 50 | 02 - 04 | 01 | - |
| 3 | Đất cây xanh - mặt nước |  | 4.089,2 | 5 | 01 | 02 | - |
| 3.1 | Cây xanh | CX | 2.492,2 | 5 | 01 | 02 | - |
|  |  | CX1 | 1028,0 | 5 | 01 | 01 | - |
|  |  | CX2 | 401,9 | 5 | 01 | 01 | - |
|  |  |  | 1062,3 | - | - | - | - |
| 3.2 | Mặt nước |  | 1.597,0 | - | - | - | - |
| 4 | Đất giao thông |  | 26.752,6 | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 72.778,8 |  |  |  | 1.588 |

## 6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Tạo lập hình thành một khu ở gắn với không gian cây xanh, không gian vui chơi, nghỉ ngơi, tiện ích cộng đồng... tạo môi trường đô thị có chất lượng cao cho người dân. Tổ chức không gian với các loại hình nhà như: Nhà liên kế phố, Nhà liên kế vườn, công trình thương mại.

- Các công trình xây dựng tuân thủ các yêu cầu về hình thức kiến trúc theo quy hoạch chi tiết được duyệt trong quá trình đầu tư xây dựng, phải đảm bảo tính thống nhất, hài hòa về hình thức kiến trúc, màu sắc công trình, cao độ nền, chỉ giới xây dựng, chiều cao tầng của công trình trên từng tuyến phố.

7. Thiết kế đô thị

a) Điểm nhấn, tuyến cảnh quan đô thị:

- Điểm nhấn cấp 1: Công trình dịch vụ thương mại làm điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực.

- Điểm nhấn cấp 2: Khu công viên cây xanh tập trung.

- Các tuyến trục cảnh quan khu ở các tuyến đường nội bộ khu dân cư.

b) Quy định chiều cao xây dựng công trình:

- Nhà ở liên kế phố ≤ 12,0 m.

- Nhà ở liên kế vườn ≤ 12,0 m.

- Công trình công cộng dịch vụ ≤ 16,0 m.

c) Quy định khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

- Nhà ở liên kế phố: Khoảng lùi trước ≥ 2,5m, khoảng lùi sau ≥ 1,0 m.

- Nhà ở liên kế vườn: Khoảng lùi trước ≥ 03 m, khoảng sau ≥ 2,0 m.

- Công trình dịch vụ công cộng ≥ 6,0 m.

d) Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Các công trình phải được xây dựng đồng nhất về hình thức kiến trúc, kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sử dụng.

- Yêu cầu quản lý xây dựng: Việc xây dựng các công trình công cộng, thương mại dịch vụ và nhà ở phải tuân thủ theo đúng quy hoạch về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ, tầng cao công trình. Quy định cụ thể tại quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

- Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực; không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm.

8. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Quy hoạch san nền: Tiến hành san nền cục bộ theo cốt cao độ các tuyến đường tại khu vực.

- Thoát nước mưa: Nước mưa trên bề mặt được theo các tuyến cống D600 bố trí dọc các trục giao thông chảy ra các tuyến cống chính D1500 sau đó được xả ra mương hiện hữu phía Tây Nam dự án.

b) Quy hoạch giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Phía Đông dự án là đường theo quy hoạch có lộ giới 29 m.

+ Phía Bắc dự án là đường theo quy hoạch có lộ giới 27 m.

+ Phía Nam dự án là đường theo quy hoạch có lộ giới 17 m.

- Đường giao thông nội bộ:

+ Đường D1 (MC5-5) lộ giới 9,7 m: Gồm lòng đường 06 m, vỉa hè 0,2 m và 3,5 m.

+ Đường D3 (MC6-6) lộ giới 13 m gồm lòng đường 06 m, vỉa hè hai bên 3,5 m x 3,5 m.

+ Đường D2, D4, N2, N3, N5, N6 (MC7-7) lộ giới 12 m gồm lòng đường 06 m, vỉa hè  3 m x 3 m.

+ Đường D5 (MC8-8) có lộ giới 06 m gồm lòng đường 04 m và vỉa hè một bên 02 m.

+ Đường N4 (MC3-3) lộ giới gồm lòng đường 10,5 m, vỉa hè hai bên 5 m x 5 m.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước

- Nhu cầu cấp nước: 530 m3/ngày.

- Nguồn nước: Nguồn cấp nước sạch dự kiến quy hoạch lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân thông qua đường ống cấp nước D500 trên tuyến đường Quốc lộ 1A.

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng tuyến ống cấp nước chính có đường kính Þ160. Mạng lưới đường ống sẽ được bố trí theo dạng mạch vòng, để đảm bảo nước cấp không bị gián đoạn khi có sự cố xảy ra.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Lưu lượng nước thải: 242 m3/ngày.

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó dẫn vào hệ thống tuyến cống thoát nước thải của dự án rồi đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của thị trấn theo quy hoạch.

- Mạng lưới thoát nước thải: Sử dụng loại cống có đường kính D300 ÷ D400.

- Vệ sinh môi trường: Tổng khối lượng chất thải rắn khoảng 1,4 tấn/ngày, việc thu gom sẽ do Công ty dịch vụ môi trường địa phương trực tiếp thu gom xử lý.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Tổng công suất: 1.100 KW.

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch lấy từ tuyến cáp 22 KV dọc Quốc lộ 1A.

- Tuyến cáp trung thế, hạ thế, chiếu sáng đi ngầm trong ống nhựa xoắn chứa cáp. Tại vỉa hè đặt các tủ phân phối hạ áp cấp điện cho các công trình trong dự án.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông chung của khu vực.

- Các tuyến cáp quang và cáp đồng sẽ được đi ngầm đến chân các công trình thông qua các tuyến ống nhựa xoắn. Xây dựng đồng bộ hệ thống cống, bể cáp với hệ thống hạ tầng khác.

h) Đánh giá tác động môi trường

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Xây dựng các công trình xử lý môi trường và thực hiện công tác giám sát môi trường. Chủ dự án có trách nhiệm cung cấp toàn bộ kinh phí cho các hoạt động này; tuân thủ đúng, đầy đủ luật pháp trong lĩnh vực môi trường; tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường, đặc biệt đối với các nguồn thải phát sinh từ hoạt động của dự án.

i) Quy hoạch hệ thống cây xanh

- Hệ thống cây xanh thảm cỏ phải được thiết kế với các loại cây phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương, có màu sắc đẹp tạo cảnh quan chung, thân cây có tán rộng tạo bóng mát, ít gãy đổ, không có gai độc, mùi hương không thu hút côn trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Cây xanh được tổ chức theo 02 loại hình cơ bản:

+ Khu hoa viên cây xanh tập trung tại lõi giữa dự án phục vụ nghỉ ngơi, giải trí, thể thao cải tạo vi tiểu khí hậu khu vực.

+ Cây xanh bố trí dọc theo hệ thống đường giao thông nội khu có tác dụng cải tạo vi tiểu khí hậu, tạo cảnh quan.

9. Quy định quản lý theo quy hoạch

Ban hành kèm theo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư.

10. Các công trình dịch vụ đô thị cần thực hiện đầu tư theo quy hoạch

- Công trình dịch vụ thương mại cần thực hiện đầu tư trong giai đoạn đầu.

- Hệ thống công viên cây xanh và khu TDTT phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân .

11. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng thương mại hợp pháp khác.

- Tiến độ thực hiện: Dự kiến 05 năm (kể từ tháng 7/2017 - 7/2022).

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Trảng Bom, UBND thị trấn Trảng Bom thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Trảng Bom, UBND thị trấn Trảng Bom tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành,.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND thị trấn Trảng Bom, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình,

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.941869 - 02513.847291

Fax: 02513.847292

Email: congbao@dongnai.gov.vn

Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

In tại Xí nghiệp In Đồng Nai

# Giá: 9.000 đồng