| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục III DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐIỆN TRUNG THẾ NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh)

| STT | Hạng mục | Xã | Nâng cấp 1P lên 3P | Xây dựng mới (km) | TBA (kVA) | Tổng dung lượng (kVA) | Ước vốn ĐT (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 pha | 3 pha |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  | 29,54 | 6,40 | 32,80 |  | 7.740,0 | 51.226 |  |
| I | Huyện Trảng Bom |  | 4,20 | 0,00 | 1,00 |  | 300 | 3.726 |  |
| 1 | Khu 2 ấp Tân Việt | Bàu Hàm |  |  | 0,5 | 3x50 | 150 | 592 |  |
| 2 | Tuyến Cầu Ván | Bàu Hàm |  |  | 0,5 | 3x50 | 150 | 592 |  |
| 3 | Tuyến ông Thạo ấp Tân Lập 2 | Cây Gáo | 0,3 |  |  |  |  | 131 |  |
| 4 | Khu 72 ấp Quảng Phát | Quảng Tiến | 0,8 |  |  |  |  | 349 |  |
| 5 | Đường vào Khu di tích Tỉnh ủy U1 | Thanh Bình | 3,9 |  |  |  |  | 2.062 |  |
| II | Huyện Vĩnh Cửu |  | 0,04 | 0,00 | 7,40 |  | 470 | 7.612 |  |
| 1 | Tổ 27, khu phố 2 | TT. Vĩnh An |  |  | 1,3 | 2x160 | 320 | 1.343 |  |
| 2 | Tuyến đường 3 cửa, ấp 1 | Trị An | 0,04 |  |  | 50 | 50 | 183 | Đã có 2x50 |
| 3 | Tuyến đường Cộ - Cây xoài | Tân An |  |  | 6,1 | 2x50 | 100 | 6.086 | Đã có 1x50 |
| III | Huyện Nhơn Trạch |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  | 300 | 1.713 |  |
| 1 | Khu nuôi trồng thủy sản ấp Nhật Trí | Vĩnh Thanh |  |  | 2 | 2 (3x50) | 300 | 1.713 | Thủy sản |
| IV | Huyện Long Thành |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| V | Huyện Cẩm Mỹ |  | 7,60 | 0,6 | 3,60 |  | 675 | 7.531 |  |
| 1 | Tuyến tổ 14 + 15 ấp 10 | Sông Ray |  |  | 1,80 | 2 (3x50) | 300 | 1.608 |  |
| 2 | Tuyến tổ 11 | Xuân Bảo |  | 0,60 |  | 1x75 | 75 | 341 |  |
| 3 | Tuyến khu 1, 2 | Xuân Quế |  |  | 1,00 | 3x50 | 150 | 1.185 |  |
| 4 | Tuyến tổ 5, ấp 5 | Lâm San |  |  | 0,80 | 3x50 | 150 | 1.079 |  |
| 5 | Nâng cấp đường dây trung thế khu vực ấp 8 | Thừa Đức | 7,60 |  |  |  |  | 3.318 |  |
| VI | Huyện Định Quán |  | 2,30 | 1,70 | 1,50 |  | 895 | 4.257 |  |
| 1 | Nâng cấp lưới trung thế 1 pha lên 3 pha tuyến Cầu Ván | Phú Túc | 2,30 |  |  |  |  | 1.057 |  |
| 2 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Gia Canh Phú Lợi 3 | Phú Lợi |  |  | 0,50 | 320 | 320 | 822 |  |
| 3 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Suối Soon 11 | Phú Vinh |  |  | 0,50 | 3x50 | 150 | 640 |  |
| 4 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA La Ngà 6A | La Ngà |  |  | 0,50 | 3x50 | 150 | 640 |  |
| 5 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Suối Nho 16 | Suối Nho |  | 0,60 |  | 100 | 100 | 386 |  |
| 6 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Phú Tân 7.1B | Phú Tân |  | 0,50 |  | 100 | 100 | 358 |  |
| 7 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Bằng Lăng | La Ngà |  | 0,60 |  | 1x75 | 75 | 354 |  |
| VII | Huyện Tân Phú |  | 0,00 | 2,10 | 6,20 |  | 1.500 | 7.026 |  |
| 1 | Tuyến TT đường Nguyễn Hữu Cảnh | Khu 11&12, thị trấn Tân Phú |  |  | 2,0 | 2 (3x50) + 3x25 | 375 | 1.850 |  |
| 2 | Tuyến TT khu Năm Miên ấp 2 | Phú An |  | 1,0 |  | 75 | 75 | 489 |  |
| 3 | Tuyến TT đường Be 128 đi Bàu Chim (giai đoạn 01) | Phú Xuân |  |  | 2 | 2(3x50) | 300 | 1.850 |  |
| 4 | Tuyến TT đường Năm Ứng đi Năm Hưng | Phú Lộc |  |  | 1,7 | 2 (3x25) + 3x50 | 300 | 1.325 |  |
| 5 | Tuyến TT nối dài sau TBA Phú Lộc 18 | Phú Lộc |  |  | 0,5 | 250 | 250 | 744 |  |
| 6 | Tuyến TT nối dài sau TBA Hàng Chanh 3 | Phú Lộc |  | 0,6 |  | 100 | 100 | 399 |  |
| 7 | Tuyến TT nối dài sau TBA Năm Gõ 2 | Trà Cổ |  | 0,5 |  | 100 | 100 | 369 |  |
| VIII | Huyện Thống Nhất |  | 2,50 | 0,00 | 6,20 |  | 1.050 | 6.251 |  |
| 1 | Cấp điện cho tổ 10 ấp Cáp Rang (từ trụ 142 Thống Nhất đến ranh giới HC huyện Thống Nhất - Long Khánh là 2,3 km | Xuân Thạnh |  |  | 2,30 |  |  | 912 |  |
| 2 | Nâng cấp Tuyến trung thế Hưng Nghĩa - Lộ 25 | Hưng Lộc | 2,5 |  |  |  |  | 982 |  |
| 3 | Tuyến điện trung thế khu đồi đá, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung |  |  | 1,2 | 2 (3x50) | 300 | 1.290 |  |
| 4 | Tuyến điện trung thế đường Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | 0,5 | 3x50 | 150 | 592 |  |
| 5 | Tuyến điện trung thế tổ 13, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh |  |  | 0,7 | 3x50 | 150 | 698 |  |
| 6 | Tuyến điện trung thế Cánh đồng cây tiêu ấp Nguyễn Huệ (nối tiếp) | Quang Trung |  |  | 0,5 | 3x50 | 150 | 592 |  |
| 7 | Tuyến điện trung thế tổ 5, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung |  |  | 1,0 | 3x50 | 150 | 857 |  |
| 8 | Trạm biến áp khu vực Soklu | Quang Trung |  |  |  | 3x50 | 150 | 328 |  |
| IX | Thị xã Long Khánh |  | 6,10 | 1,60 | 2,40 |  | 1.125 | 6.419 |  |
| 1 | Tuyến đường dây trung thế tổ 10 ấp Cáp Rang (ranh giới thị xã Long Khánh) | Suối Tre |  |  | 0,7 | 3x75 | 225 | 594 |  |
| 2 | Tuyến đường dây trung thế Nhánh cống 5 miệng, tổ 15, ấp Phú Mỹ | Xuân Lập | 3,0 |  |  | 3x25 | 75 | 1.787 |  |
| 3 | Tuyến đường dây trung thế tổ 3, ấp Tân Thủy | Bàu Sen | 0,4 |  | 0,5 | 2 (3x50) | 300 | 1.037 |  |
| 4 | Tuyến đường dây trung thế tổ 2A, ấp 1 | Bình Lộc | 2,7 |  |  | 3x50 | 150 | 1.389 |  |
| 5 | Tuyến đường dây trung thế tổ 8, ấp Bàu Cối (gần TBA Bàu Cối 10) | Bảo Quang |  |  | 0,6 | 3x50 | 150 | 645 |  |
| 6 | Tuyến đường dây trung thế tổ 11, ấp Bàu Cối (gần TBA Bàu Cối 4) | Bảo Quang |  | 0,4 | 0,6 | 1x75 | 75 | 285 |  |
| 7 | Tuyến đường dây trung thế tổ 12, ấp Phú Mỹ | Xuân Lập |  | 0,6 |  | 1x75 | 75 | 341 |  |
| 8 | Tuyến đường dây trung thế tổ 13, ấp Phú Mỹ (đường Bàu Sao) | Xuân Lập |  | 0,6 |  | 1x75 | 75 | 341 |  |
| X | TP. Biên Hòa |  | 0,000 | 0,00 | 0,000 |  | 0 |  |  |
| XI | Huyện Xuân Lộc |  | 6,800 | 0,40 | 2,5 |  | 1.425 | 6.691 |  |
| 1 | NC đường dây trung thế và TBA từ 1P lên 3P trên địa bàn xã Xuân Trường | Xuân Trường | 4,700 |  |  | 160 + 4 (75) | 460 | 2.128 |  |
| 2 | NC đường dây trung thế và TBA từ 1P lên 3P trên địa bàn xã Xuân Phú | Xuân Phú | 0,80 |  |  | 75 | 75 | 971 |  |
| 3 | NC đường dây trung thế và TBA từ 1P lên 3P trên địa bàn xã Bảo Hòa | Bảo Hòa | 1,30 |  | 0,5 | 2x160 | 320 | 1.264 |  |
| 4 | Tuyến Xuân Thành - Suối Cao, Xuân Bắc, ấp 2B | Xuân Bắc |  |  |  | 160 | 160 | 301 |  |
| 5 | Tuyến ấp Bảo Thị | Xuân Định |  | 0,40 |  | 100 | 100 | 314 |  |
| 6 | Đường điện cầu Suối Lạnh | Xuân Hưng |  |  | 1,2 | 3x50 | 150 | 962 |  |
| 7 | Tuyến Tổ 8, 9 ấp Bàu Sen | Xuân Trường |  |  | 0,8 | 160 | 160 | 751 |  |