| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

Phụ lục III DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐIỆN TRUNG THẾ NÔNG THÔN TỪNG HUYỆN NĂM 2019 - 2020 PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẬP TRUNG (Kèm theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Hạng mục | Xã/ phường | Nâng cấp 1P lên 3P | Xây dựng mới (km) | Số trạm | TBA (kVA) | Tổng dung lượng | Ước vốn ĐT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 pha | 3 pha |  |  |  | (triệu đồng) |  |
| 50 | Tổng cộng: |  | 19.950 | 11.200 | 39.300 | 67 |  | 8,762.5 | 53,297 |  |
| I | Huyện Trảng Bom |  | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |  | 150 | 848 |  |
| 1 | Đường 69 và cụm giết mổ | Bình Minh |  |  | 1 | 1 | 3 x 50 | 150 | 848 |  |
| II | Huyện Vĩnh Cửu |  | 10.80 | 0.00 | 4.00 |  |  | 300 | 10,230 |  |
| 1 | Tuyến đường Cộ - Cây Xoài (đoạn còn lại) | Tân An | 3 |  | 1 |  |  |  | 5,200 |  |
| 2 | Tuyến ấp 4, Bình Chánh | Phú Lý | 7.8 |  |  |  |  |  | 3,510 |  |
| 3 | Tuyến Bàu Ngãi, ấp Thái An | Tân An |  |  | 3 | 2 | 2 (3 x 50) | 300 | 1,520 |  |
| III | Huyện Cẩm Mỹ |  | 0.65 | 1.6 | 6.60 |  |  | 1,575 | 7,822 |  |
| 1 | Đường dây trung thế tuyến lô 49 ấp Chính Nghĩa | Nhân Nghĩa | 0.65 |  | 0.6 | 2 | 75 + 3 x 50 | 225 | 902 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 2 | Tuyến điện trung thế Tập đoàn 2 Nam Hà - Tân Hạnh, ấp Nam Hà. | Xuân Bảo |  | 1.6 |  | 2 | 2 (75) | 150 | 861 |  |
| 3 | Tuyến tổ 1 ấp 6, ấp 6 | Sông Ray |  |  | 0.5 | 1 | 3 x 50 | 150 | 542 |  |
| 4 | Đường điện trung thế tổ 8 ấp Hoàng Quân | Long Giao |  |  | 1.2 | 2 | 3 x 50 | 300 | 1,654 |  |
| 5 | Tuyến khu 2A ấp 57 | Xuân Quế |  |  | 0.5 | 1 | 3 x 50 | 150 | 542 |  |
| 6 | Tuyến tổ 4,5 - ấp 9 | Xuân Tây |  |  | 1 | 1 | 3 x 50 | 150 | 829 |  |
| 7 | Tuyến điện trung thế tổ 14 ấp Tân Hạnh | Xuân Bảo |  |  | 0.8 | 1 | 3 x 50 | 150 | 714 |  |
| 8 | Tuyến tổ 3,4 - ấp 8 | Xuân Tây |  |  | 1.4 | 1 | 3 x 50 | 150 | 1,059 |  |
| 9 | Tuyến tổ 4 đi tổ 7 ấp 4 | Xuân Quế |  |  | 0.6 | 1 | 3 x 50 | 150 | 719 |  |
| IV | Huyện Định Quán |  | 1.00 | 0.00 | 6.00 |  |  | 900 | 5,491 |  |
| 1 | Nâng cấp lưới trung thế 1 pha lên 3 pha khu chăn nuôi | Phú Cường | 1.00 |  |  |  |  |  | 453 |  |
| 2 | Tuyến trung thế khu vực Suối Rắc ấp Đồng Xoài và ấp 94 | Túc Trưng |  |  | 6.0 | 6 | 6 (3 x 50) | 900 | 5,038 |  |
| V | Huyện Tân Phú |  | 0.00 | 8.30 | 4.40 |  |  | 2,025 | 8,847 |  |
| 1 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Phú Lộc 18 | Phú Lộc |  |  | 0.5 | 1 | 250 | 250 | 667 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 2 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Bàu Mã 1 | Núi Tượng |  | 0.50 |  | 1 | 100 | 100 | 345 |  |
| 3 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Tà Lài 4 | Tà Lài |  | 0.50 |  | 1 | 75 | 75 | 318 |  |
| 4 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Phú Lộc 10 | Phú Lộc |  |  | 0.8 | 1 | 250 | 250 | 824 |  |
| 5 | Tuyến TT đường Phước Sang ấp 4 | Tà Lài |  | 1.00 |  | 1 | 75 | 75 | 469 |  |
| 6 | Tuyến TT đường N4 ấp 4 | Phú Điền |  |  | 1.00 |  |  |  | 521 |  |
| 7 | Tuyến trung thế tổ 2 ấp 4 (dốc 300 đường 600B) | Phú An |  | 2.50 |  | 3 | 3 (100) | 300 | 1,339 |  |
| 8 | Tuyến trung thế tổ 6 ấp 3 | Phú An |  | 1.30 |  | 2 | 2 (75) | 150 | 726 |  |
| 9 | Tuyến TT khu đồng bào dân tộc ấp 3 | Phú Lộc |  |  | 1.2 | 2 | 2 (3 x 50) | 300 | 1,262 |  |
| 10 | Tuyến TT đường Tư Thành ấp 3 | Phú Lộc |  |  | 0.9 | 1 | 3 x 50 | 150 | 788 |  |
| 11 | Tuyến TT tổ 6 ấp 3 | Phú Thịnh |  | 1.50 |  | 3 | 3 (75) | 225 | 953 |  |
| 12 | Tuyến TT tổ 4 ấp 3 | Phú Thịnh |  | 1.00 |  | 2 | 2 (75) | 150 | 635 |  |
| VI | Huyện Thống Nhất |  | 0.00 | 0.00 | 3.70 |  |  | 450 | 3,150 |  |
| 1 | Tuyến điện trung thế khu Cao Đại, ấp Tây Kim | Gia Kiệm |  |  | 1.0 | 1 | 3 x 50 | 150 | 950 |  |
| 2 | Tuyến trung thế khu Suối Cạn | Gia Tân 1 |  |  | 2.7 | 2 | 2 (3 x 50) | 300 | 2,200 |  |
| VII | TP. Long Khánh |  | 3.30 | 0.00 | 5.60 |  |  | 1,500 | 9,477 |  |
| 1 | Tuyến đường dây trung thế tổ 6, 7, 8 ấp Cẩm Tân | Xuân Tân |  |  | 2.0 | 2 | 2 (3 x 50) | 300 | 1,960 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 2 | Tuyến đường dây trung thế tổ 13 ấp 18 Gia đình | Bảo Quang |  |  | 1.1 | 1 | 75 | 75 | 1,042 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 3 | Tuyến đường dây trung thế tổ 2, tổ 3, tổ 4 ấp Cây Da | Bình Lộc | 1.5 |  |  | 2 | 2 (2 x 50) | 300 | 1,347 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 4 | Tuyến đường dây trung thế cánh đồng cây Quéo | Bảo Quang |  |  |  | 1 | 75 | 75 | 296 |  |
| 5 | Tuyến đường dây trung thế cánh đồng ruộng lớn (phần nâng cấp) | Bảo Vinh | 1.5 |  |  | 2 | 2 (75) | 225 | 1,000 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 6 | Tuyến đường dây trung thế cánh đồng ruộng lớn (phần xây dựng mới) | Bảo Vinh |  |  | 0.5 | 1 | 3 x 50 | 150 | 884 |  |
| 7 | Tuyến đường dây trung thế tổ 5 ấp 2 | Bình Lộc |  |  | 1.5 | 1 | 3 x 50 | 150 | 1,588 |  |
| 8 | Tuyến đường dây trung thế tổ 5 ấp 18 Gia đình đi tổ 6 ấp Ruộng Tre | Bảo Quang | 0.3 |  | 0.5 | 1 | 3 x 75 | 225 | 1,360 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| VIII | Xuân Lộc |  | 4.200 | 1.300 | 8.0 |  |  | 1,862.5 | 7,432 |  |
| 1 | Tuyến tổ 9, ấp Tân Hòa | Xuân Thành |  |  |  | 1 | 3 x 37,5 | 112,5 | 233 |  |
| 2 | Đường 37, ấp 4 nối dài | Xuân Hưng |  |  | 1.1 | 1 | 160 | 160 | 705 |  |
| 3 | Đường 59, ấp 4 | Xuân Hưng |  | 0.5 |  | 1 | 75 | 75 | 199 |  |
| 4 | Đường Chà Rang - Xuân Thọ (phần xây dựng mới) | Suối Cao |  |  | 1.7 | 2 | 2 (160) | 320 | 1,272 |  |
| 5 | Đường Chà Rang - Xuân Thọ (phần đã có lưới hạ thế hiện hữu) | Suối Cao |  |  | 0.8 | 1 | 160 | 160 | 510 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 6 | Tuyến tổ 1, ấp 5 | Xuân Bắc |  |  | 0.7 | 1 | 250 | 250 | 626 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 7 | Tuyến cánh đồng Xà Tuyên, ấp Bình Hòa | Xuân Phú |  |  | 0.8 | 1 | 2 x 37,5 | 75 | 397 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 8 | Tuyến CLB xoài nối dài ấp 2A | Xuân Bắc |  |  | 0.6 | 1 | 250 | 250 | 514 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 9 | Đường kênh mương ấp 5 nối dài | Xuân Hưng |  |  | 1 | 1 | 160 | 160 | 663 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 10 | Nâng cấp và XDM tuyến đường dây trung thế ấp Thọ Phước | Xuân Thọ | 1.50 |  | 0.8 | 1 | 2 x 37,5 | 75 | 897 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 11 | Đường Tập đoàn 14 CLB NSC cây bắp (ấp Bình Hòa) | Xuân Phú | 1.90 |  |  |  |  |  | 532 | Nâng cấp |
| 12 | NC đường dây trung thế và TBA từ 1P lên 3P trên địa bàn xã Bảo Hòa (Chiến Thằng 9, 10) | Bảo Hòa | 0.80 |  | 0.5 | 2 | 2 (2 x 37,5) | 150 | 604 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 13 | Tuyến khu 5, Thọ Lộc | Xuân Thọ |  | 0.8 |  | 1 | 2 x 37,5 | 75 | 280 | Đã có sẵn lưới hạ thế |