Phụ lục 24B

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6720301

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (Giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 107,74 |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 23,57 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 84,17 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 10,77 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị dạy lý thuyết |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm | 58,71 |
| 2 | Máy in | In khổ ≤ A3, đen trắng | 2,12 |
| 3 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường | 65,57 |
| 4 | Máy quay Camera | Loại thông dụng trên thị trường | 1,71 |
| 5 | Thiết bị nghe nhìn và đĩa hình phục vụ truyền thông giáo dục sức khỏe | Loại thông dụng trên thị trường | 3,38 |
| 6 | Bảng phooc | Kích thước: ≥ (80 x 120) cm | 23,43 |
| 7 | Máy scanner | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,12 |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint); cài được cho 19 máy tính | 5,76 |
| 9 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,87 |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,98 |
| 11 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,12 |
| B | Thiết bị dạy thực hành |
| 1 | Ấm sắc thuốc đông y | - Dung tích: ≥ 2,5 - 5 lít - Công suất: ≥ 1000W | 13,33 |
| 2 | Bàn đẻ | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (215 x 65 x 70) cm | 25,00 |
| 3 | Bàn khám phụ khoa | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (215 x 65 x 80) cm | 25,00 |
| 4 | Bàn khám và điều trị tai mũi họng đa năng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn quy định Bộ Y tế | 30,00 |
| 5 | Bàn mổ tổng hợp (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Kích thước: (500 x 1900 x 700 x 1000) mm | 21,67 |
| 6 | Bàn vận động (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 13,33 |
| 7 | Bảng đo thị lực | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 26,67 |
| 8 | Bếp từ đơn | Loại thông dụng trên thị trường | 75,00 |
| 9 | Bình đựng nước nguội | Loại thông dụng trên thị trường | 64,17 |
| 10 | Bình làm ẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 55,83 |
| 11 | Bình oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 77,50 |
| 12 | Bình phong | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 64,17 |
| 13 | Bóng ambu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 92,50 |
| 14 | Bô | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 95,00 |
| 15 | Bộ bình cầu , bao gồm: - Loại 100 ml (1chiếc) - Loại 250 ml (1chiếc) - Loại 500 ml (1chiếc) - Loại 1000 ml (1 chiếc) | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt | 12,50 |
| 16 | Bộ bình nón, bao gồm: - Loại 100 ml (1chiếc) - Loại 250 ml (1chiếc) - Loại 500 ml (1chiếc) | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt có chia vạch | 12,50 |
| 17 | Bộ cốc có mỏ, bao gồm: - Loại 50 ml (1chiếc) - Loại 100 ml (1chiếc) - Loại 250 ml (1chiếc) - Loại 500 ml (1chiếc) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 18 | Bô dẹt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 82,50 |
| 19 | Bộ dụng cụ đặt nội khí quản khó có màn hình Camera (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | - Độ phân giải: ≥ 3,72 lp/mm - Góc nhìn: ≥ 600 - Công suất: < 2W | 21,67 |
| 20 | Bộ đèn nội khí quản khó 3 lưỡi (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bóng đèn Led hoặc Xenon: ≥ 2,5 V | 21,67 |
| 21 | Bộ gối đỡ đầu cho bệnh nhân xạ trị (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo Tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế | 30,00 |
| 22 | Bộ kẹp, bao gồm: - Kẹp cố định thừng tinh (1 chiếc) - Kẹp cổ tử cung (1 chiếc) - Kẹp hình tim (1 chiếc) - Kẹp kim (1 chiếc) - Kẹp săng (1 chiếc) - Kẹp thẳng (1 chiếc) - Kẹp tròn (1 chiếc) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 23 | Bộ khám nội soi tai mũi họng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | - Chất liệu: Nhựa, kim loại + Độ phân giải HD 720 + Có thể điều chỉnh độ sáng | 30,00 |
| 24 | Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 37,50 |
| 25 | Bộ panh, bao gồm: - Loại cong có mấu (1 chiếc) - Loại cong không mấu (1 chiếc) - Loại thằng có mấu (1 chiếc) - Loại thẳng không mấu (1 chiếc) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 170,00 |
| 26 | Bộ tiêu bản mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán, đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm | Tiêu bản còn rõ mẫu | 12,50 |
| 27 | Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét,... | Tiêu bản còn rõ mẫu | 12,50 |
| 28 | Bộ tiêu bản mẫu vi khuẩn, virus thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào,... | Tiêu bản còn rõ mẫu | 12,50 |
| 29 | Bộ tranh các huyệt đông y | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 30 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý da | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 31 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 32 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 33 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 34 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 35 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 36 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 37 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 38 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 39 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 40 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 41 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 42 | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 43 | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 44 | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 45 | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 10,00 |
| 46 | Bộ tranh hướng dẫn bữa ăn đủ dinh dưỡng theo chế độ bệnh lý và trẻ em. | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 7,50 |
| 47 | Bộ tranh mô hình cung cấp nước sạch ở nông thôn, thành thị,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 7,50 |
| 48 | Bộ tranh mô hình hố xí sạch ở nông thôn, hố xí tự hoại, hố xí hai ngăn,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 7,50 |
| 49 | Bộ tranh mô phỏng trạm y tế xã và các thiết bị trang bị cơ bản cho trạm y tế đạt chuẩn quốc gia | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 7,61 |
| 50 | Bộ tranh quy trình cấp cứu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 18,33 |
| 51 | Bộ tranh quy trình chuyên môn, bảng quản lý thai nghén, túi đựng phiếu khảm thai | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 21,67 |
| 52 | Bộ tranh quy trình kỹ thuật điều dưỡng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 12,50 |
| 53 | Bộ tranh về các côn trùng truyền bệnh, vệ sinh lao động, vệ sinh bệnh viện, trường học, trạm y tế, cá nhân, vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 7,72 |
| 54 | Bộ tranh về giải phẫu, sinh lý sinh dục nam, nữ, quá trình thai nghén, vệ sinh phụ nữ, dân số kế hoạch hóa gia đình,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 21,67 |
| 55 | Bộ tranh về truyền thông giáo dục sức khoẻ, các tranh, áp phích, tờ rơi về giáo dục sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 7,50 |
| 56 | Bộ tranh về: nước sạch, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 7,50 |
| 57 | Bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, xử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 12,50 |
| 58 | Bộ tranh/đĩa CD-ROM về các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... và các loại giun, sán lá, ký sinh trùng sốt rét, côn trùng truyền bệnh,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate | 12,50 |
| 59 | Bộ vị thuốc mẫu y học cổ truyền | Loại 160 vị thuốc theo quy định của Bộ Y tế | 10,00 |
| 60 | Bô vịt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 82,50 |
| 61 | Bốc + dây cao su | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 62 | Bốc thụt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 64,17 |
| 63 | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 55,83 |
| 64 | Bồn rửa tay tiệt trùng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | - Chất liệu: Inox - Loại 2 vị trí - Nguồn điện 220v/50Hz | 25,00 |
| 65 | Cáng | - Chất liệu: vải bạt 2 lớp - Kích thước ≥ (200 x 60 x 20) cm | 15,83 |
| 66 | Cân kỹ thuật | - Mức cân: 1,500 g - Sai số: 0,01 g | 12,50 |
| 67 | Cân trẻ em sơ sinh | Phạm vi đo: 500 g ÷ 20 kg | 25,00 |
| 68 | Cân, thước đo chiều cao người lớn | - Cân tối đa 150 kg - Thang đo từ (70 - 190) cm | 34,17 |
| 69 | Cọc truyền inox 2 tai treo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 57,50 |
| 70 | Cốc | Loại thông dụng trên thị trường | 170,00 |
| 71 | Cốc chia vạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 120,83 |
| 72 | Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 64,17 |
| 73 | Cốc đựng dung dịch sát khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 74 | Chậu | Loại thông dụng trên thị trường | 92,50 |
| 75 | Chậu inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 64,17 |
| 76 | Chậu tắm trẻ sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 43,33 |
| 77 | Dàn đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chất liệu: Nhựa, inox Kích thước: ≥ (66 x 38 x 49) mm Bước sóng đỉnh: 455 - 470 cm | 25,00 |
| 78 | Dụng cụ chia thuốc, gói thuốc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 79 | Dụng cụ đo nhãn áp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 26,67 |
| 80 | Dụng cụ tử cung Mirena | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 81 | Dụng cụ tử cung Multiload | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 82 | Dụng cụ tử cung TCu 380A | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 83 | Dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 84 | Dược thư và sách hướng dẫn sử dụng thuốc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 85 | Đè lưỡi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 135,83 |
| 86 | Đèn Clar | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 87 | Đèn cồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 37,50 |
| 88 | Đèn đọc phim (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | - Kích thước: ≥ (45 x 72) cm - Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox | 21,67 |
| 89 | Đèn đọc phim cộng hưởng từ 2 cửa (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | - Kích thước khung: ≥ (800 x 545 x 24) mm - Kích thước màn: ≥ (740 x 440) mm - Công suất: 50W ± 5% - Nhiệt độ màu ánh sáng: ≤ 8600 Kenvin | 30,00 |
| 90 | Đèn hồng ngoại | Công suất: ≥ 250W | 13,33 |
| 91 | Đèn khám phụ khoa | - Công suất: ≥ 250W - Kích thước: ≥ 100 cm | 25,00 |
| 92 | Đèn soi đáy mắt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 93 | Đèn soi thanh quản | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 55,83 |
| 94 | Đèn sưởi ấm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 95 | Đệm | Loại thông dụng trên thị trường | 88,33 |
| 96 | Đệm hơi, nước | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 52,50 |
| 97 | Đệm vận động cột sống lưng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 98 | Đồng hồ bấm giây | Màn hình 7 số | 94,17 |
| 99 | Giá để dụng cụ thủy tinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 100 | Giá để tiêu bản | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 101 | Giường chăm sóc người bệnh đa năng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chất liệu: Nhựa ABS, inox Kích thước: ≥ (2000 x 900 x 550) mm | 13,33 |
| 102 | Giường người bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox | 115,00 |
| 103 | Hệ thống khử khuẩn (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 104 | Hộp đựng bông gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 74,17 |
| 105 | Hộp đựng dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 106 | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 82,50 |
| 107 | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 55,83 |
| 108 | Hộp đựng dung dịch sát khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 109 | Hộp đựng kim loại có nắp kín | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 110 | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 55,83 |
| 111 | Hộp inox chữ nhật | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 120,83 |
| 112 | Hộp inox đựng bông cầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 64,17 |
| 113 | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 95,00 |
| 114 | Hộp tròn đựng bông cồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 95,00 |
| 115 | Hộp tròn inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 82,50 |
| 116 | Huyết áp kế điện tử | - Đo cánh tay - Giới hạn đo: Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg; Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; Nhịp tim: ± 5% | 78,33 |
| 117 | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | - Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg | 91,67 |
| 118 | Kéo cắt móng tay có nắp bảo vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 119 | Kéo, bao gồm: - Kéo cong (1 chiếc) - Kéo thẳng (1 chiếc) - Kéo cắt chỉ (1 chiếc) - Kéo đầu tù (1 chiếc) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 200,83 |
| 120 | Kẹp gắp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 26,67 |
| 121 | Kẹp phẫu tích | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 147,50 |
| 122 | Kẹp phẫu tích có mấu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 142,50 |
| 123 | Kìm mang kim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 120,83 |
| 124 | Kìm mở miệng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 82,50 |
| 125 | Kính hiển vi quang học | Độ phóng đại:10 X ÷ 100 X | 75,00 |
| 126 | Kính hiển vi quang học | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 75,00 |
| 127 | Khay chữ nhật | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 170,00 |
| 128 | Khay chứa máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 129 | Khay hạt đậu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 160,00 |
| 130 | Khung tập đi | Chất liệu: Inox | 13,33 |
| 131 | Loa soi tai | Chất liệu: Inox | 30,00 |
| 132 | Lồng ấp sơ sinh (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Kích thước: ≥ (1024 x 690 x 1354) mm | 25,00 |
| 133 | Máng gội đầu | Loại thông dụng trên thị trường | 64,17 |
| 134 | Máy cạo râu | Loại thông dụng trên thị trường | 77,50 |
| 135 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm | 2,98 |
| 136 | Máy điện châm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 13,33 |
| 137 | Máy điện châm đa năng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | - Công suất: ≥ 38 VA - Điện áp ra: 410V/điểm - Cường độ dòng điều trị: ≤ 19,5mA - Tần số điều trị: (1 ÷ 160) Hz - Độ rộng xung: 50 µs - Kênh ra: ≤ 8 kênh G.S.P | 13,33 |
| 138 | Máy điện phân (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Công suất: ≥ 20W | 13,33 |
| 139 | Máy điện tim (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 34,17 |
| 140 | Máy đo huyết áp trẻ em | - Đồng hồ có vạch chia: (20 ÷ 30) mmHg - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mmHg | 25,00 |
| 141 | Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 142 | Máy hút dịch 2 bình | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 124,17 |
| 143 | Máy kéo cột sống (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Công suất: ≥ 50W | 13,33 |
| 144 | Máy kiểm soát nhiệt độ người bệnh (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | - Dải nhiệt độ: 32ºC/38ºC/43ºC hoặc nhiệt độ xung quanh. - Độ chính xác: ± 2,5ºC | 30,00 |
| 145 | Máy khí rung | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 77,50 |
| 146 | Máy li tâm | - Tốc độ tối đa: ≤ 15.000 vòng/phút - Công suất ≥ 135w | 12,50 |
| 147 | Máy Monitor sản khoa (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Công suất: ≥ 80W | 25,00 |
| 148 | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 149 | Máy nhỏ giọt thức ăn vào dạ dày (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 150 | Máy phá rung (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 151 | Máy sấy tóc | Loại thông dụng trên thị trường | 77,50 |
| 152 | Máy sóng ngắn (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Công suất: ≥ 700 VA | 13,33 |
| 153 | Máy tập đi bộ (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 13,33 |
| 154 | Máy tiêm tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 155 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Thông số hiển thị: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, REST, (optional IBP, CO2). Lưu đầy đủ thông số trong 72 giờ khi mất nguồn | 30,00 |
| 156 | Máy thở (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 157 | Máy thở trẻ em (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Nguồn điện cung cấp 220V/50Hz | 25,00 |
| 158 | Máy thử nước tiểu 10 thông số | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 25,00 |
| 159 | Máy truyền dịch (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 160 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 134,64 |
| 161 | Máy xay sinh tố | Loại thông dụng trên thị trường | 25,00 |
| 162 | Máy xoa bóp | Công suất: ≥ 25W | 13,33 |
| 163 | Mặt nạ, bóp bóng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 164 | Mỏ vịt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 165 | Móc dụng cụ tử cung | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 166 | Móc vòi trứng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 167 | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 31,67 |
| 168 | Mô hình bộ xương người tháo rời | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 169 | Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 170 | Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 171 | Mô hình cắt lớp đầu, mặt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 172 | Mô hình cắt ngang tuỷ sống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 173 | Mô hình cơ cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 174 | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 31,67 |
| 175 | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 176 | Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 177 | Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 178 | Mô hình da phóng đại | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 179 | Mô hình đa năng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,83 |
| 180 | Mô hình đặt ống thông dạ dày | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 181 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 182 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 183 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 184 | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 185 | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 186 | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hóa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 187 | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 188 | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 189 | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 190 | Mô hình giải phẫu toàn thân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 191 | Mô hình hệ cơ bán thân có đầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 192 | Mô hình hệ cơ toàn thân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 193 | Mô hình hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 194 | Mô hình hộp sọ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 195 | Mô hình khung chậu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 196 | Mô hình mắt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 197 | Mô hình não | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 198 | Mô hình phát triển của trứng và bào thai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 199 | Mô hình phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 200 | Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9 | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 201 | Mô hình tai phóng đại | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 202 | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 203 | Mô hình tiêm mông | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 204 | Mô hình tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30,00 |
| 205 | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 31,67 |
| 206 | Mô hình thai nhi đủ tháng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 207 | Mô hình thông tiểu nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 208 | Mô hình thông tiểu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 209 | Mô hình thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 210 | Nỉa (không mấu + có mấu) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 211 | Nong cổ tử cung các số | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 212 | Nồi | Loại thông dụng trên thị trường | 65,00 |
| 213 | Nồi cách thủy | - Nhiệt độ hoạt động: 5°C ÷ 95°C với chế độ điểm Xôi 1000°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1°C | 12,50 |
| 214 | Nồi hấp | - Khoang chứa được làm bằng inox - Nhiệt độ tiệt trùng: ≤ 130°C - Áp suất tiệt trùng: ≤ 0,14MPa | 12,50 |
| 215 | Nhiệt kế điện tử | - Dải đo từ 34,°C ÷ 42°C - Sai số ± 0,1°C | 81,67 |
| 216 | Ống nghe tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 64,17 |
| 217 | Ống nghe tim thai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 218 | Ống nghiệm, bao gồm: - Loại 20 ml (3 chiếc) - Giá đỡ ống nghiệm (1 chiếc) - Giá kẹp ống nghiệm (1 chiếc) | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt - Vật liệu không gỉ - Vật liệu không gỉ | 68,33 |
| 219 | Panh Farabeuf | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 102,50 |
| 220 | Panh mở mũi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 26,67 |
| 221 | Pipet | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,50 |
| 222 | Phế dung kế (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
| 223 | Phích đựng nước nóng | Loại thông dụng trên thị trường | 65,83 |
| 224 | Phim chụp XQ/MRI, CT-scanner điển hình như: Thủng dạ dày, gẫy xương,... | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 18,33 |
| 225 | Quả hút mũi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 226 | Săng (50 x 50) cm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 82,50 |
| 227 | Tạ tay | Trọng lượng: ≥ 2 kg | 40,00 |
| 228 | Tủ an toàn sinh học | Màng lọc HEPA có hiệu quả lọc 99,999% đối với các vật thể ≥ 0,3 mm | 12,50 |
| 229 | Tủ ấm | - Nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 80)°C - Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1°C | 12,50 |
| 230 | Tủ đầu giường | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm | 92,50 |
| 231 | Tủ đựng thuốc tây y | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 13,33 |
| 232 | Tủ lạnh | Dung tích: ≥ 90 lít | 22,50 |
| 233 | Tủ thuốc đông y | - Chất liệu: Gỗ - Kích thước: ≥ (1,6 x 1,2 x 0,4) m | 13,33 |
| 234 | Túi chườm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,83 |
| 235 | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 37,50 |
| 236 | Túi thuốc sơ cứu cho tuyến cơ sở | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 9,17 |
| 237 | Tượng các huyệt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,00 |
| 238 | Thám châm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 26,67 |
| 239 | Thìa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 240 | Thìa gạt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 120,83 |
| 241 | Thìa nạo (đặc + rỗng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 242 | Thiết bị hút thai chân không (1 van, 2 van) | - Chất liệu: Nhựa PVC - Dung tích: ≥ 60 ml | 25,00 |
| 243 | Thùng rác y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 14,17 |
| 244 | Thước đo buồng tử cung | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 245 | Thước đo khung chậu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 246 | Trụ cắm panh inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 170,00 |
| 247 | Van âm đạo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 65,00 |
| 248 | Vồ đập đá | Loại thông dụng trên thị trường | 65,83 |
| 249 | Xe cáng người bệnh | - Chất liệu: hợp kim nhôm - Vị trí cao nhất ≥ (190 x 55 x 92) cm - Vị trí thấp nhất ≥ (190 x 55 x 22) cm | 15,83 |
| 250 | Xe đạp tập chân (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 13,33 |
| 251 | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox | 84,17 |
| 252 | Xe đẩy dùng cho người bệnh | - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước: ≥ (102 x 63 x 90) cm | 37,50 |
| 253 | Xe lăn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 13,33 |
| 254 | Xô | Loại thông dụng trên thị trường | 82,50 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật cơ bản | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoxicillin 500 mg | Viên | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 2 | Huyết thanh mẫu Anti A | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 3 | Huyết thanh mẫu Anti AB | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 4 | Huyết thanh mẫu Anti B | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 5 | Áo choàng vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 6 | Ba chẽ | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 7 | Bạc hà | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 8 | Bách bộ | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 9 | Bạch chỉ | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 10 | Bạch đồng nữ | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 11 | Bàn chải đánh răng | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 9 |
| 12 | Bàn chải đánh tay | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1 |
| 13 | Băng cuộn vải 6x80cm | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 14 | Băng cuộn vải 10 x 150 cm | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 15 | Băng dính | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 9 |
| 16 | Băng dính y tế | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 17 | Băng tam giác | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 18 | Băng vải | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 19 | Biên bản hội chẩn | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 20 | Biểu đồ chuyển dạ | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 21 | Bố chính sâm | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 22 | Bồ công anh | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 23 | Bơm tiêm 10 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4 |
| 24 | Bơm tiêm 1 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 25 | Bơm tiêm 5 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 47 |
| 26 | Bông cầu vô khuẩn | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 379 |
| 27 | Bông hút nước | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 28 | Bông không thấm nước | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4 |
| 29 | Bông mỡ | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 30 | Bông tam giác | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 50 |
| 31 | Bông vô khuẩn | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 32 | Bông y tế | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 45 |
| 33 | Bột gạo | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 900 |
| 34 | Bột tan | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 130 |
| 35 | Buồng đếm | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 36 | Cá các loại | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 90 |
| 37 | Cà gai leo | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 38 | Cải trời (Hạ khô thảo) | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 39 | Cam thảo đất | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 40 | Cao thịt | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 41 | Cát căn | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 42 | Cloramphenicol | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 43 | Cỏ mần trầu | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 44 | Cỏ nhọ nồi | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 45 | Cỏ sữa lá nhỏ | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 46 | Cỏ tranh | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 47 | Cối xay | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 48 | Cồn 70 độ | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 261 |
| 49 | Cồn 90 độ | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 150 |
| 50 | Cồn cao độ | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 50 |
| 51 | Cồn Iod | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 30 |
| 52 | Cồn ngâm tay 70 độ | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 700 |
| 53 | Cồn tuyệt đối | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 54 | Củ chóc | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 55 | Cúc tần | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 56 | Dành dành | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 57 | Dầu ăn | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 45 |
| 58 | Dầu gội đầu | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 45 |
| 59 | Dầu kính hiển vi | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 60 | Dầu Parafin | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 192 |
| 61 | Dâu tằm | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 62 | Dây garo | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 63 | Dây truyền dịch | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 64 | Địa liền | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 65 | Diêm | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 1 |
| 66 | Dung dịch acid Acetic 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 67 | Dung dịch acid Acetic 10% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 68 | Dung dịch Acid Citric monohydrat 0,1M | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 72 |
| 69 | Dung dịch acid sulfuric đặc | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 70 | Dung dịch Amoniac đặc | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 71 | Dung dịch bảo quản Stuart's | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4 |
| 72 | Dung dịch Bổ phế chỉ khái lộ | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 73 | Dung dịch Dinatri hydrophosphat 0,2M | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 170 |
| 74 | Dung dịch dinatri hydrophosphat 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 75 | Dung dịch dinatri hydrophosphat 2% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 76 | Dung dịch đỏ Fuchsin kiềm 0,2% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 77 | Dung dịch Đồng sulfat 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 16 |
| 78 | Dung dịch Furosemid 40 mg/2 ml | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 79 | Dung dịch Gelatin 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 80 | Dung dịch Giemsa 10% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 81 | Dung dịch Glucose 5% 500 ml | Chai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 82 | Dung dịch Iod 5mmol/lít trong Kali iodid 3% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 60 |
| 83 | Dung dịch kali dihydrophosphat 2% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 84 | Dung dịch kali dihydrophosphat 7% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 85 | Dung dịch Lugol 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 86 | Dung dịch Microshield 10% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 285 |
| 87 | Dung dịch NaCl 0,9% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2030 |
| 88 | Dung dịch NaCl 0,9% (500ml) | Chai | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 22 |
| 89 | Dung dịch natri clorid 1% + Tinh bột 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 90 | Dung dịch natri clorid 3% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 91 | Dung dịch natri clorid bão hòa | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 92 | Dung dịch Natri hydroxyd 10% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 93 | Dung dịch Ninhydrin 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 94 | Dung dịch Tanin 0,1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 95 | Dung dịch Tanin 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 96 | Dung dịch thuốc Bổ phế chỉ khái lộ | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 97 | Dung dịch tím Gentian 0,1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6 |
| 98 | Dung dịch tinh bột 1% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 99 | Gạc miếng vô khuẩn 5 x 5 cm | Miếng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 18 |
| 100 | Gạc miếng vô khuẩn 10 x 10 cm | Miếng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 76 |
| 101 | Gai | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 102 | Găng tay sạch | Bộ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 146 |
| 103 | Găng tay vô khuẩn | Đôi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 17 |
| 104 | Giấy bản | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 7 |
| 105 | Giấy chuyển viện | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 106 | Giấy lọc | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 107 | Giấy quỳ | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 108 | Giấy thấm | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 109 | Giấy vệ sinh | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 3 |
| 110 | Glycerin | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 45 |
| 111 | Gối kê tay | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 112 | Gừng khô | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 113 | Gừng tươi | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 25 |
| 114 | Hoa hòe | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 115 | Hoắc hương | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 116 | Hoài sơn | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 117 | Hộp giấy an toàn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 118 | Húng chanh | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 119 | Hương nhu | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 120 | Hy thiêm | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 121 | Ích mẫu | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 122 | Ké đầu ngựa | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 123 | Keo dán giấy | Lọ | Loại thông dụng trên thị trường | 1 |
| 124 | Khăn bông nhỏ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 4 |
| 125 | Khăn bông to | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 126 | Khăn bông vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 127 | Khăn khoác 1m x 1m | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 128 | Khẩu trang y tế | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 25 |
| 129 | Khẩu trang y tế dùng 1 lần | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 164 |
| 130 | Khổ sâm | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 131 | Kim lấy máu vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 132 | Kim lấy thuốc cỡ 20G | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 133 | Kim ngân hoa | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 134 | Kinh giới | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 135 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12 |
| 136 | Lá lốt | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 137 | Lactose | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 138 | Lam kính | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 139 | Lamen | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6 |
| 140 | Lọ đựng 20 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 141 | Mã đề | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 142 | Mạch môn | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 143 | Mần tưới | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 144 | Mẫu bệnh án ( 4 chuyên khoa) | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 145 | Dung dịch Microshield 2% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1180 |
| 146 | Dung dịch Microshield 4% | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 280 |
| 147 | Mỏ quạ | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 148 | Mơ tam thể | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 149 | Natri clorid tinh thể | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 150 | Ngải cứu | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 151 | Ngải nhung khô | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 50 |
| 152 | Nghệ | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 153 | Ngưu tất | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 154 | Nhãn lọ | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 155 | Nhân trần | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 156 | Nhót | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 157 | Nilon 1 x 1,5 m | Tấm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 158 | Nilon trải 1 m x 2 m | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 159 | Nilon trải 1 x 1 m | Tấm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 160 | Novocain 3%-2 ml | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 161 | Nước cất | ml | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 430 |
| 162 | Nước cất 5 ml | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 50 |
| 163 | Ổi | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 164 | Paracetamol 500 mg | Viên | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 165 | Peptol | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 16 |
| 166 | Phèn đen | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 20 |
| 167 | Phiếu Xquang | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 168 | Phiếu chăm sóc | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 169 | Phiếu chứng sinh | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 170 | Phiếu gây mê hồi sức | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 171 | Phiếu ra viện | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 172 | Phiếu siêu âm | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 173 | Phiếu thanh toán viện phí | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 174 | Phiếu theo dõi chức năng sống | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 175 | Phiếu theo truyền máu, truyền dịch | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 176 | Phiếu thử phản ứng | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 177 | Phiếu vào viện | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 178 | Phiếu xét nghiệm | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6 |
| 179 | Phiếu xét nghiệm (máu, phân, nước tiểu) | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 180 | Prospan (dạng dung dịch) chai 140 ml | Lọ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 181 | Que tăm bông | Que | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 38 |
| 182 | Rau má | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 183 | Rau sam | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 184 | Sả | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 185 | Sài đất | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 186 | Sim | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 187 | Sinh địa | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 188 | Sữa công thức | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 45 |
| 189 | Sữa tắm | Ml | Loại thông dụng trên thị trường | 90 |
| 190 | Tăm bông vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 191 | Tạp dề chống thấm | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 192 | Thạch Agar | Gam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 22 |
| 193 | Thiên môn | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 194 | Thịt các loại | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 90 |
| 195 | Thổ phục linh | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 196 | Thuốc đánh răng | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 18 |
| 197 | Tía tô | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 198 | Tờ điều trị | Tờ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 199 | Tôm | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 90 |
| 200 | Trần bì | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 201 | Trứng | Quả | Loại thông dụng trên thị trường | 9 |
| 202 | Trứng gà (lấy lòng trắng) | Quả | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 203 | Túi đựng đồ bẩn | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 13 |
| 204 | Tuýp chống đông | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 9 |
| 205 | Vải lót (1 x 1,5) m | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 206 | Vitamin B1 25 mg/1 ml | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 207 | Vitamin B12 1000 mcg/1 ml | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 208 | Vitamin B6 100 mg/1 ml | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 209 | Vỏ lọ thủy tinh 20 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 210 | Xạ can | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 211 | Xuyên tâm liên | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 212 | Ý dĩ | Gam | Dược điển Việt Nam/Dược điểm nước ngoài | 20 |
| 213 | Zitromax (dạng hỗn dịch) | Lọ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 214 | Dây thở oxy 2 nhánh | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 215 | Dây truyền | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 25 |
| 216 | Kim chọc dò | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 217 | Bàn chải | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 218 | Bàn chải mềm | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4 |
| 219 | Bát, thìa | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 3 |
| 220 | Băng buộc | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 221 | Băng cuộn | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 222 | Băng chun | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 223 | Băng Esmarch | Cuộn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 224 | Bộ dây đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 225 | Bộ thử test đầu giường | Bộ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 226 | Bơm tiêm loại: 20 ml | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 227 | Bơm tiêm loại: 50 ml | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 228 | Ca | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 3 |
| 229 | Canuyn và khóa van | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 230 | Cốc đựng thuốc | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 231 | Cốc đựng thức ăn | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 3 |
| 232 | Chăn | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 1 |
| 233 | Dao mổ + cán dao | Con | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 234 | Dây cao su mềm | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 235 | Dây dẫn đo áp lực dịch não tủy | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 236 | Dây dẫn lưu màng phổi | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 237 | Dây dẫn lưu Sợi màng tim | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 238 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 239 | Dây garo và gối nhỏ | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 240 | Dây nối hồi sức sơ sinh | Sợi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 241 | Đũa, thìa | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 242 | Ga trải giường | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 243 | Gối | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 1 |
| 244 | Gương + cán gương | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1 |
| 245 | Kim 3 cạnh | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 246 | Kim châm cứu | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 247 | Kim chọc dò | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 248 | Kim chọc dò Terumo | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 249 | Kim chọc dò tủy sống | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 250 | Kim khâu (tròn, 3 cạnh) | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 251 | Kim khâu da | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 252 | Kim khâu da + chỉ line | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 253 | Kim lấy máu | Cây | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 254 | Khăn rửa mặt | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 3 |
| 255 | Khăn tắm | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 3 |
| 256 | Lá kính (lamen) | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 257 | Lọ đựng phân | Lọ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 258 | Lược | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 259 | Lược mềm | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 2 |
| 260 | Mask thở oxy | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 261 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | - Dải đo từ 35,0 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1°C | 3 |
| 262 | Ống đong có chia vạch | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 263 | Ống faucher | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 264 | Ống hút nhớt | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20 |
| 265 | Ống nội khí quản | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 266 | Ống sonde Clini | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 267 | Ống sonde Levin | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 268 | Ống sonde Nelaton các cỡ (số 6, 8, 10, 12) | Ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12 |
| 269 | Quả bóp cao su và sonde Nelaton | Cái và ống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2 |
| 270 | Que bẹt | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10 |
| 271 | Săng có lỗ | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |
| 272 | Săng mổ | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6 |
| 273 | Săng trải giường | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 274 | Sonde Catheter | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12 |
| 275 | Tạp dề | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3 |
| 276 | Tấm lót | Cái | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5 |