|  |
| --- |
| **DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN** **KHU VỰC NÔNG THÔN CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2024 - 2028***(Kèm theo Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai)* |
| **STT** | **Tên công trình** | **Năm xây dựng đưa vào sử dụng** | **Công suất thiết kế (m3/ngđ)** | **Số người cấp theo thiết kế** | **Nguồn nước**  | **Phạm vi cấp nước** | **Thời gian bắt đầu thực hiện cấp nước an toàn** | **Đơn vị thực hiện cấp nước an toàn** | **Nội dung chính** |
|
| **I** | **Thành phố Long Khánh** |   | **1.820** | **24.387** |   |   |  |  |   |
| 1 | Công trình CNTT ấp Đồi Rìu | 2013 | 160 | 1.544 | Nước ngầm | Ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Công trình CNTT xã Bình lộc | 2016 | 640 | 6.908 | Nước ngầm | Xã Bình Lộc | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 3 | Công trình CNTT ấp Bàu Cối xã Bảo Quang | 2019 | 200 | 2.200 | Nước ngầm | Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 4 | Công trình CNTT xã Hàng Gòn | 2020 | 820 |  13.735  | Nước ngầm | Xã Hàng Gòn | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP Long Khánh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **II** | **Huyện Thống Nhất** |   | **41.772** | **15.992** |   |   |  |   |  |
| 1 | Công trình CNTT xã Lộ 25 | 2018 | 872 | 7.892 | Nước ngầm | Xã Lộ 25 | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Công trình CNTT xã Xuân Thạnh | 2012 | 900 | 8.100 | Nước ngầm | TT Dầu Giây | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 3 | Công trình cấp nước Kiệm Tân | 2020 | 40.000 |   | Nước mặt | Các xã trên địa bàn huyện Thống Nhất, TT Dầu Giây và các khu vực lân cận | 2024 | Công ty CP cấp nước Gia Tân | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **III** | **Huyện Tân Phú** |  | **15.880** | **115.266** |   |   |  |  |   |
| 1 | Công trình CNTT xã Phú Điền | 2019 | 2.230 | 21.480 | Nước ngầm | Xã Trà Cổ, Phú Điền, Phú Hòa | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Công trình CNTT xã Phú An | 2020 | 600 | 4.600 | Nước ngầm | Xã Phú An | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 3 | Công trình CNTT xã Phú Bình | 2009 | 700 | 8.750 | Nước ngầm | Xã Phú Bình | 2024 | UBND xã Phú Bình | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 4 | Công trình CNTT xã Nam Cát Tiên | 2020 | 800 | 7.680 | Nước mặt | Nam Cát Tiên | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 5 | Công trình CNTT xã Thanh Sơn | 2020 | 10.000 | 60.000 | Nước mặt | Xã Thanh Sơn, Phú Lâm, Phú Trung, Phú Bình, Phú Sơn, Phú Thanh | 2024 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 407 | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 6 | Công trình CNTT xã Phú Thịnh | 2012 | 900 | 7.500 | Nước ngầm | Xã Phú Thịnh | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 7 | Công trình CNTT xã Phú Lộc | 2017 | 650 | 5.256 | Nước ngầm | Xã Phú Lộc | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **IV** | **Huyện Trảng Bom** |   | **1.600** | **15.520** |   |   |  |   |   |
| 1 | Công trình CNTT xã Sông Thao | 2020 | 960 | 9.896 | Nước ngầm | Xã Sông Thao | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Công trình CNTT xã Đồi 61 | 2016 | 640 | 5.624 | Nước ngầm | Xã Đồi 61 | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **V** | **Huyện Vĩnh Cửu** |   | **1.240** | **11.024** |   |   |  |   |   |
| 1 | Công trình CNTT xã Mã Đà | 2017 | 420 | 3.412 | Nước mặt | Xã Mã Đà | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Công trình CNTT xã Trị An | 2019 | 240 | 2.724 | Nước mặt | Xã Trị An | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 3 | Công trình CNTT xã Hiếu Liêm | 2017 | 580 | 4.888 | Nước mặt | Xã Hiếu Liêm | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **VI** | **Huyện Xuân Lộc** |   | **21.600** | **234.316** |   |   |  |   |   |
| 1 | Nhà máy cấp nước Tâm - Hưng - Hòa | 2015 | 10.000 | 70.000 | Nước mặt |   | 2024 | Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Nhà máy cấp nước Núi Le, thị trấn Gia Ray | 2010 | 10.000 | 150.000 | Nước mặt |   | 2024 | Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 3 | Công trình CNTT xã Lang Minh | 2011 | 640 | 6.300 | Nước ngầm | Xã Lang Minh | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 4 | Công trình CNTT xã Xuân Phú | 2019 | 960 | 8.016 | Nước ngầm | Xã Xuân Phú | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **VII** | **Huyện Cẩm Mỹ** |   | **2.660** | **17.358** |   |   |  |   |   |
| 1 | Công trình CNTT xã Xuân Mỹ | 2019 | 1.440 | 8.842 | Nước ngầm | Xã Xuân Mỹ | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ  | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Công trình CNTT ấp 3, xã Thừa Đức  | 2022 | 320 | 2.368 | Nước ngầm | Xã Thừa Đức | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ  | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 3 | Công trình CNTT ấp 4, xã Thừa Đức  | 2022 | 320 | 2.368 | Nước ngầm | Xã Thừa Đức | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ  | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 4 | Công trình CNTT ấp 2, xã Sông Nhạn | 2022 | 320 | 2.370 | Nước ngầm | Xã Sông Nhạn | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ  | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 5 | Công trình CNTT ấp 3, xã Sông Nhạn | 2022 | 260 | 1.410 | Nước ngầm | Xã Sông Nhạn | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ  | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **VIII** | **Huyện Định Quán** |   | **7.240** | **116.483** |   |   |  |   |   |
| 1 | Công trình CNTT ấp Cây Xăng xã Phú Túc | 2012 | 440 | 7.333 | Nước ngầm |  Xã Phú Túc | 2024-2028 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Công trình CNTT ấp Chợ xã Suối Nho | 2012 | 440 | 7.333 | Nước ngầm | Xã Suối Nho | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 3 | Công trình CNTT xã Phú Vinh | 2010 | 4.200 | 70.000 | Nước mặt | Xã Phú Vinh, Gia Canh, Phú Lợi, TT Định Quán | 2024 | Công ty Cổ phần cấp nước Tân Định | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 4 | Công trình CNTT ấp Đức Thắng 1, xã Túc Trưng | 2014 | 400 | 6.667 | Nước ngầm | Xã Túc Trưng | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 5 | Công trình CNTT xã Phú Cường | 2016 | 440 | 7.333 | Nước ngầm | Xã Phú Cường | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 6 | Công trình CNTT âp Bến Nôm 2 xã Phú Cường | 2018 | 120 | 2.000 | Nước ngầm | Xã Phú Cường | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 7 | Công trình CNTT xã Phú Lợi - Phú Tân | 2022 | 1.200 | 15.816 | Nước mặt | Lợi - Phú Tân | 2024 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **IX** | **Huyện Nhơn Trạch** |   | **2.200** | **20.800** |   |   |  |   |   |
| 1 | Công trình CNTT xã Phước Khánh | 1996 | 1.500 | 14.000 | Nước ngầm | Xã Phước Khánh | 2024 | UBND xã Phước Khánh  | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| 2 | Công trình CNTT xã Phú Đông | 2016 | 700 | 6.800 | Nước ngầm | Xã Phú Đông | 2024 |  UBND xã Phú Đông | Theo Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn |
| **37** | **Tổng số** |  | **96.012** | **571.146** |  |  |  |  |  |