| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI –––––––––– Số: 2317/QĐ -UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Cụm công nghiệp tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng lập tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 142/TTr-SXD ngày 10/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Vị trí lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Tây - Bắc: Giáp Quốc lộ 20.

- Phía Tây - Nam: Giáp đường nhựa đi Bình Lộc.

- Phía Đông - Bắc: Giáp đất trồng cao su - dự kiến hình thành khu dân cư.

- Phía Nam: Giáp suối cạn, vườn và cây công nghiệp.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 79,87 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a. Tính chất:

Là một cụm công nghiệp địa phương, hỗn hợp đa ngành nghề với quy mô trung bình nhằm phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp truyền thống tại địa phương và khu vực lân cận; ưu tiên cho công nghiệp chế biến nông sản và cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cụm công nghiệp được lập với các ngành sản xuất có tính chất không sử dụng nhiều nước thải, không có công nghiệp gây ô nhiễm lớn cho môi trường.

b. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thống Nhất.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.

- Thu hút đầu tư tạo nguồn lực đẩy nhanh sự phát triển của huyện, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

3. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Phân khu chức năng:

Khu đất quy hoạch tiếp giáp với đường QL20, trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất chế biến của các nhà máy, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu trung tâm điều hành Cụm công nghiệp bố trí tiếp giáp với trục chính tại cửa ngõ cụm công nghiệp với diện tích 20.247m2, chiếm tỷ lệ 2,7% tổng diện tích toàn khu, mật độ xây dựng 30%, tầng cao trung bình 2-3 tầng.

- Khu cây xanh với diện tích 118.127m2 chiếm tỷ lệ 15,3% tổng diện tích toàn khu, bao gồm:

+ Khu công viên cây xanh tập trung bố trí ở khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ phía Tây Bắc và giáp ranh phía Đông Nam khu đất tạo cảnh quan và cải tạo môi trường của Cụm công nghiệp.

+ Khu cây xanh cách ly khu dân cư dự kiến phía Đông Bắc và tuyến đường Bình Lộc - Suối Tre ở phía Tây Nam Cụm công nghiệp.

- Khu nhà máy - xí nghiệp với tổng diện tích 485.436m2 chiếm tỷ lệ 62,9% tổng diện tích toàn khu, bao gồm 46 lô, diện tích trung bình 7.000 - 14.000m2/lô, mật độ xây dựng 50-70%, tầng cao trung bình 2-3 tầng.

- Khu kho tàng - bến bãi với tổng diện tích 19.522m2 chiếm tỷ lệ 2,5% tổng diện tích toàn khu, bố trí tại góc đường khu vực về phía Đông Nam cụm công nghiệp.

- Khu hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 14.814m2 chiếm tỷ lệ 1,9% tổng diện tích toàn khu đất quy hoạch, bố trí tại góc giao đường QL20 với đường Suối Tre - Bình Lộc phía Tây Nam Cụm công nghiệp.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành:

a.1. Các chỉ tiêu kinh tế:

+ Chỉ tiêu đất xây dựng nhà máy	: 50 - 65%.

+ Đất công trình điều hành, công trình dịch vụ	: 2 - 5%.

+ Chỉ tiêu đất giao thông + quảng trường	: 15 - 20%.

+ Chỉ tiêu đất cây xanh	: 10 - 15%.

+ Đất công trình đầu mối kỹ thuật	: 2 - 4%.

+ Chỉ tiêu cấp nước 	: 45m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước	: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện	: 250 KW/ha.

a.2. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng, chiều cao công trình trong lô đất xây dựng nhà máy: Căn cứ quy chuẩn xây dựng hiện hành. Đối với công trình dịch vụ: Mật độ xây dựng tối đa 40%, cao tối đa 2 tầng.

- Tỷ lệ cây xanh trong lô đất xây dựng nhà máy ≥20%.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất theo quy định Luật Phòng cháy chữa cháy.

b. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất:

+ Đất quy hoạch cụm công nghiệp 	: 	771.651m2, 	chiếm tỷ lệ 	100%

- Đất xây dựng nhà máy  	: 	485.436,3m2, 	chiếm tỷ lệ  	62,9%

- Đất cây xanh	: 	118.127,13m2,	chiếm tỷ lệ  	15,3%

- Đất trung tâm dịch vụ 	:  	20.274,68m2, 	chiếm tỷ lệ  	2,7%

- Đất kho tàng – bến bãi	: 	 19.522m2, 	chiếm tỷ lệ  	2,5%

- Đất hạ tầng kỹ thuật	:  	14.814,89m2, 	chiếm tỷ lệ	1,9%

- Đất giao thông  	: 	113.476m2, 	chiếm tỷ lệ 	14,7%

+ Đất giao thông khu vực	:  	 27.090m2

(ngoài ranh quy hoạch)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng diện tích khu đất  	: 	 798.741m2

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch san nền:

- Khu vực có địa hình tương đối cao và phức tạp, sử dụng giải pháp san nền cục bộ san lấp cân bằng tại chỗ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Hướng dốc san nền bám theo hướng hiện hữu và có độ dốc trung bình từ 1% - 2%.

- Cao trình nền cao nhất +157,47; thấp nhất +127,46.

b. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hướng thoát nước theo hướng Đông Bắc - Tây Nam theo độ dốc san nền thoát ra suối Gia Kiệm phía Tây khu quy hoạch.

- Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Hệ thống cống dẫn nước mưa được bố trí dọc hai bên vỉa hè đường giao thông, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu.

c. Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

- Khu đất quy hoạch Cụm công nghiệp giáp QL20 (lộ giới 60m) phía Tây Bắc, giáp đường quy hoạch đi Suối Tre - Bình Lộc (lộ giới 45m) phía Tây Nam và đường dự kiến khu vực (lộ giới 32m) cắt ngang ranh phía Đông Nam cụm công nghiệp. Việc đấu nối giao thông ra đường QL20 phải được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

* Giao thông đối nội:

- Đường N1 trục chính nối liền các trục đường trong khu quy hoạch với trục đường QL20 (đoạn qua khu trung tâm dịch vụ) có lộ giới 37m, mặt đường 2 x 11m, dải phân cách 3m, vỉa hè 2 x 6m.

- Đường N1 trục chính nối liền các trục đường trong khu quy hoạch với trục đường QL20 (đoạn qua khu nhà máy) có lộ giới 28m, mặt đường 2 x 8m, dải phân cách 2m, vỉa hè 2 x 5m.

- Đường số 7 (mặt cắt 4-4) có lộ giới 24m, mặt đường 14m, vỉa hè 2 x 5m.

- Đường số 3, 4, 5, 6, 8 (mặt cắt 2-2) có lộ giới 21m, mặt đường 11m, vỉa hè 2 x 5m.

- Đường số 9 vành đai phía Đông Bắc khu quy hoạch (mặt cắt 3-3) có lộ giới 13m, mặt đường 8m, vỉa hè 1 x 5m.

d. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 3090m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Được cấp từ Nhà máy nước Gia Tân 1 theo tuyến chạy dọc QL20.

- Mạng lưới đường ống trong khu quy hoạch được bố trí theo mạng vòng để đảm bảo áp lực cấp nước an toàn và kinh tế.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

e. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải của Cụm công nghiệp, tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% lượng nước cấp.

- Xử lý nước thải 2 cấp: Cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra hồ điều hòa và thoát ra suối tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị của huyện, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dụng.

g. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cung cấp từ tuyến trung thế 15(22)KV hiện hữu dọc QL20.

- Tổng công suất yêu cầu 15,9 MW.

- Các tuyến dây, hệ thống chiếu sáng đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn: Lấy từ Bưu điện xã Quang Trung thông qua tuyến cáp quang trên Quốc lộ 20.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Thống Nhất, UBND xã Quang Trung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Thống Nhất giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Quang Trung, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Thống Nhất ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Quang Trung, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |