ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

| # ỦY BAN NHÂN DÂN # HUYỆN THỐNG NHẤT #### Số: 25/2006/QÐ-UBND | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 24 tháng 10 năm 2006 |
| --- | --- |

QUYẾT ÐỊNH

#### V/v Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo

#### quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A,

#### xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NÐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 6348/QÐ-UBND ngày 26/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai;

Theo đề nghị của phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Thống Nhất tại Tờ trình số 168/TTr-HTKT ngày 11/10/2006 về việc phê quyệt bản Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai gồm 3 Chương, 15 Ðiều.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HÐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Văn Dung |
| --- | --- |

| # ỦY BAN NHÂN DÂN # HUYỆN THỐNG NHẤT | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# QUY ÐỊNH

Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư

Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2006/QÐ-UBND

ngày 24 tháng 10 năm 2006 của UBND huyện Thống Nhất)

Chương I

QUY ÐỊNH CHUNG

Ðiều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1.1. Quy định này quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai được duyệt tại Quyết định số 6348/QÐ-UBND ngày 26/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Nai.

1.2. Quy định này là những quy định bắt buộc đối với những đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia vào hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng trên địa bàn khu dân cư.

1.3. Ngoài những quy định trong quy định này, việc quản lý xây dựng trong khu quy hoạch khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất còn phải tuân theo các quy định pháp luật khác của Nhà nước có liên quan đến việc quản lý xây dựng dự án này.

1.4. UBND huyện Thống Nhất thống nhất việc quản lý xây dựng trên toàn huyện và Sở Xây dựng Ðồng Nai là cơ quan đầu mối để UBND huyện Thống Nhất thực hiện việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Ðiều 2. Mục đích, yêu cầu.

Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc khu dân cư Xóm Hố A nhằm xác lập cơ sở cho việc:

2.1. Lập và xét duyệt thiết kế các công trình xây dựng trong khu dân cư.

2.2. Lập kế hoạch, chương trình đầu tư xây dựng, kế hoạch sử dụng đất.

2.3. Quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, xây dựng mới các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng khu dân cư đã được phê duyệt.

Ðiều 3. Nguyên tắc quản lý quy hoạch xây dựng.

3.1. Việc xây dựng trong khu dân cư phải được thực hiện theo đúng quy trình đầu tư và xây dựng, quy hoạch và thiết kế xây dựng được cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ những quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn xây dựng. Ðảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường và trật tự an ninh xã hội.

3.2. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy định này phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A được duyệt.

Ðiều 4. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc tại khu quy hoạch.

4.1. Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất thống nhất việc quản lý xây dựng, kiến trúc của khu dân cư Xóm Hố A theo quy hoạch được duyệt.

4.2. Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Thống Nhất là cơ quan đầu mối giúp UBND huyện thực hiện việc quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ÐỊNH CỤ THỂ

Ðiều 5. Phân khu chức năng.

5.1. Quy mô: Khu dân cư Xóm Hố A có diện tích 3,7545 ha.

5.2. Vị trí: Nằm ở phía Đông ngoại ô xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai, có vị trí như sau:

+ Bắc giáp: Khu dân cư.

+ Nam giáp: Quốc lộ 1A.

+ Ðông giáp: Khu dân cư.

+ Tây giáp: Khu dân cư.

5.3. Tổng diện tích khu đất thiết kế là 3,7545 ha được chia thành các khu chức năng sau: (xem bản đồ quy hoạch phân lô, quy hoạch sử dụng đất).

- Khu nhà liên kế vườn.

- Khu nhà biệt thự vườn.

- Khu nhà trẻ mẫu giáo.

- Khu công viên cây xanh.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật: Trạm cấp nước.

- Ðường giao thông trong khu quy hoạch.

5.4. Bảng thống kê sử dụng đất khu dân cư Xóm Hố A.

| STT | Khu vực | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ðất ở Nhà liên kế vườn Nhà biệt thự vườn | 17.396 3.715 13.681 | 46,34 9,89 36,45 |
| 2 | Ðất nhà trẻ mẫu giáo | 1.813 | 4,83 |
| 3 | Ðất cây xanh công viên | 2.140 | 5,70 |
| 4 | Ðất kỹ thuật | 560 | 1,49 |
| 5 | Ðất giao thông | 13.493 | 35,94 |
| 6 | Ðất lộ giới quy hoạch | 2143 | 5,70 |
|  | Tổng cộng | 37.545 | 100 |

Ðiều 6. Ðất xây dựng nhà ở

6.1. Diện tích: Tổng diện tích đất ở trong khu dân cư là: 1,7396 ha.

Trong đó gồm:

- Ðất ở dạng nhà liên kế vườn (rộng 7m) chiếm diện tích 0,3715 ha gồm 25 nhà liên kế vườn và khoảng thông thoáng lấy sáng, tầng cao trung bình 3 tầng.

- Ðất ở dạng biệt thự vườn (rộng 14m) chiếm diện tích 1,368 ha gồm 42 căn biệt thự và diện tích cây xanh, tầng cao trung bình 2 tầng.

6.2. Bảng thành phần đất ở:

| STT | Hạng mục | Diện tích m2 | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ðất nhà ở liên kế vườn | 3.715 | 21,35 |
| 02 | Ðất nhà biệt thự vườn | 13.681 | 78,65 |

6.3. Các yêu cầu về kiến trúc xây dựng:

- Nhà xây dựng bằng vật liệu kiên cố, không sử dụng vật liệu tạm để che chắn gây mất mỹ quan khu vực.

- Kiến trúc nhà ở: Nhà ở liên kế được phép xây sát đường đỏ và đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn về xây dựng chiều cao theo thiết kế mẫu được chỉ định. Nhà biệt thự được xây dựng theo mẫu thiết kế đảm bảo khoảng lùi, tất cả đều phải có hố xí tự hoại.

- Về hình dáng và màu sắc nhà có thể giống hoặc khác nhau để tạo sự phong phú về mặt kiến trúc và thẩm mỹ, nhưng phải sử dụng màu sắc hài hòa…

- Ðộ vươn ban công: Ðối với nhà tiếp giáp đường có lộ giới 10-12m, độ vươn ban công cho phép tối đa 1,2m, đối với nhà tiếp giáp đường có lộ giới trên 16m, độ vươn ban công cho phép tối đa 1,4m.

| Tên lô đất | Loại hình nhà | Mật độ XD (%) | Số tầng | Chiều cao | Diện tích lô đất (m2) | K/c chỉ giới XD đến lộ giới |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nhà biệt thự vườn (rộng 14m) | 60 | 2 | 12 | 5.350 | 3 |
| B | Nhà biệt thự vườn (rộng 14m) | 60 | 2 | 12 | 3.605 | 3 |
| C | Nhà biệt thự vườn (rộng 14m) | 60 | 2 | 12 | 1.244 | 3 |
| D | Nhà biệt thự vườn (rộng 14m) | 60 | 2 | 12 | 1.879 | 3 |
| E | Nhà biệt thự vườn (rộng 14m) | 60 | 2 | 12 | 1.603 | 3 |
| F | Nhà liên kế vườn (rộng 14m) | 80 | 3 | 14 | 3.715 | 3 |

6.4. Các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Ðiện năng:180 Kw/người/năm.

+ Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: 3.000h/năm.

+ Phụ tải: 233 Kw/1000 người.

- Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt: 100-120 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thu rác:

+ Chỉ tiêu rác thải: 0,7-0,8 kg/ng/ngày.

+ Chỉ tiêu thu dọn được: 70%.

Ðiều 7. Các công trình công cộng.

7.1. Ðất công trình công cộng: Nhà trẻ mẫu giáo có tổng diện tích đất 1.813 m2 chiếm tỷ lệ 4,83%.

7.2. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

| Tên lô đất | Loại hình nhà | Mật độ XD (%) | Số tầng | Chiều cao | Diện tích lô đất (m2) | K/c chỉ giới XD đến lộ giới |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | Nhà trẻ mẫu giáo | 40 | 1-2 | 12 | 1.813 | 3 |

- Tỷ lệ đất cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng công trình công cộng ≥20%.

- Hình thức kiến trúc: Hình thức kiến trúc công trình đẹp và phù hợp với tính chất công trình. Khi thiết kế xây dựng công trình, tổ chức sân bãi, cây xanh…, trong khuôn viên cần tuân thủ quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Nhà trẻ mẫu giáo: Mẫu nhà được thỏa thuận với Sở Xây dựng trước khi triển khai thiết kế kỹ thuật thi công.

Ðiều 8. Khu cây xanh công cộng.

8.1 - Ðất công viên cây xanh có tổng diện tích: 2.140 m2 chiếm tỷ lệ 5,7%.

8.2 - Công viên cây xanh: Bố trí các tiểu cảnh, vòi phun nước, dành cho các hoạt động nghỉ ngơi giải trí của dân cư và góp phần cải thiện điều kiện môi trường.

- Cây xanh còn được bố trí dọc các vỉa hè khu dân cư làm giảm sự hấp thụ của nhiệt độ mặt đường cũng như làm giảm sự tỏa nhiệt của đường vào ban đêm.

Ðiều 9. Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

9.1 - Hệ thống giao thông:

- Hệ thống giao thông đối ngoại: Phía Nam khu dân cư tiếp giáp với đường song hành với Quốc lộ 1A và đấu nối kế nối với đường song hành khu dân cư Xóm Hố A (do Công ty cao su Ðồng Nai làm chủ đầu tư), lộ giới 58m, chiều rộng mặt đường 16m, vỉa hè hành lang kỹ thuật hai bên, mỗi bên rộng 21m.

- Hệ thống giao thông nội bộ: Ðường liên khu ở lộ giới 15,5m, chiều rộng mặt đường 7,5m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4m. Ðường nội bộ nhóm nhà lộ giới 14m, chiều rộng mặt đường 6m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4m.

9.2 - Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Nguồn nước sử dụng cấp cho khu dân cư là nguồn nước ngầm lấy từ trạm xử lý nước trong khu dân cư trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau sẽ đấu nối vào tuyến ống cấp trên Quốc lộ 1A. Bố trí mạng lưới 


ống cấp đảm bảo lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Xây dựng trạm xử lý nước ngầm công suất 140m3/ngày/đêm đặt tại trung tâm của khu đất, với các hạng mục chính giàn mưa, bể chứa 100m3, trạm bơm cấp II công suất 20m3/h và đài nước 20m3.

- Ðất xây dựng trạm cấp nước có diện tích: 560m2.

- Xây dựng hệ thống cấp nước đảm bảo tuân thủ các quy định về cách ly vệ sinh môi trường, vùng bảo vệ, vệ sinh và cách ly của các công trình cấp nước được quy định như sau:

+ Nghiêm cấm đường ống đi qua khu vực sạt lở, khu vực có nền đất yếu cần phải có biện pháp gia cố nền, móng trước khi lắp đặt.

+ Các vị trí ống cấp nước băng đường, giao cắt với các công trình kỹ thuật khác: Cống thoát nước mưa, bẩn, cần phải đảm bảo khoảng cách an toàn cho ống cấp nước, tuân thủ tiêu chuẩn ngành 20 TCN 33-85.

+ Tại các vị trí thích hợp trên mạng lưới cấp nước, cần phải xây dựng lắp đặt các hố ga kỹ thuật: Xả khí, xả cặn, trụ cứu hỏa, … đảm bảo khả năng vận hành an toàn của hệ thống cấp nước trong điều kiện bình thường cũng như khi có cháy.

+ Phải bảo đảm khoảng cách ly an toàn cho các công trình cấp nước tuân theo tiêu chuẩn ngành 20 TCN 33-85.

9.3- Hệ thống thoát nước thải và nước mưa theo đường ống riêng, tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước bẩn được thu gom về trạm xử lý đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Sử dụng trạm xử lý nước thải trong khu dân cư Xóm Hố A, Công ty Cao su Ðồng Nai làm trạm xử lý cho khu quy hoạch.

+ Nước thải sau khi đã được xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung, phải đạt tiêu chuẩn cho phép theo Quyết định số 210/2005/QÐ-UBT ngày 20/01/2005 về việc quy định phân vùng môi trường nước và không khí để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN-2001 trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai. Ðạt giá trị giới hạn xả vào nguồn theo tiêu chuẩn 6890-2001 cột F1, Q<50m³/s (đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn xả vào nguồn loại A theo tiêu chuẩn TCVN 5945-1995).

+ Nghiêm cấm đường ống đi qua khu vực sạt lở, khu vực có nền đất yếu cần phải có biện pháp gia cố nền, móng trước khi lắp đặt.

+ Các vị trí cống thoát nước băng đường, giao cắt với các công trình kỹ thuật khác: Cống thoát nước mưa, ống cấp nước, cần phải đảm bảo khoảng cách an toàn cho cống thoát nước, tuân thủ tiêu chuẩn ngành 20 TCN 33-85.

+ Tuyến cống thoát nước thải phải được tính toán độ dốc đặt cống phù hợp, đảm bảo khả năng thoát nước nhanh nhất, hạn chế đóng cặn trên đường cống. Tại 


các vị trí thích hợp trên mạng lưới thoát nước, cần phải xây dựng lắp đặt các hố ga kỹ thuật: Hố thăm, hố thu đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống.

+ Chất lượng nước thải trước và sau xử lý cần phải được thường xuyên lấy mẫu kiểm tra, phân tích, đánh giá bởi các cơ quan chuyên ngành để có giải pháp xử lý phù hợp.

+ Vị trí xây dựng miệng xả của tuyến cống xả sự cố từ trạm xử lý nước thải cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan: Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường,…

9.4. Hệ thống cấp điện - chiếu sáng công cộng - thông tin liên lạc.

9.4.1. Các yêu cầu chung.

Với đặc điểm và tầm quan trọng của khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất là khu trung tâm hành chính của huyện Thống Nhất, nằm dọc theo trục giao thông chính QL1A nên hệ thống chiếu sáng và cấp điện cần đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Cấp điện cho khu dân cư phải đảm bảo an toàn và đạt độ tin cậy cấp điện cao. Tuyến hạ thế nổi sử dụng cáp vặn xoắn LV-ABC/XLPE đi trên trụ bê tông li tâm 8,4 m vừa an toàn, vừa thẩm mỹ cao, vừa có thể dễ dàng thay thế sửa chữa khi cần thiết.

- Có tính thẩm mỹ hài hòa. Các tuyến cáp chiếu sáng dọc theo các tuyến đường sẽ được đi chung cột với lưới hạ thế. Ánh sáng phải phù hợp với cảnh quan, hạn chế chói lóa, màu sắc thích hợp.

- Hiệu quả kinh tế cao: Vì khu dân cư Xóm Hố A là một khu dân cư nông thôn nên trước mắt tuyến chiếu sáng sẽ đi nổi để giảm kinh phí đầu tư. Ðèn SODIUM cao áp có mức tiêu thụ điện năng thấp, nguồn sáng có hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ của thiết bị và toàn hệ thống cao, giảm lượng tổn thất điện năng, giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng, đáp ứng yêu cầu về an toàn.

9.4.2. Cơ sở thiết kế.

- Quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai.

- Chỉ tiêu cấp điện trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam phần “Quy hoạch xây dựng đô thị”.

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng 20-TCN 95-83 tháng 02/1983 của Bộ Xây dựng. Bước chọn thông số ban đầu theo tiêu chuẩn thiết kế đường.

9.4.3. Nguồn cung cấp.

- Khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai trước mắt lấy nguồn điện từ tuyến trung thế 22KV tuyến 475 trạm 110/22KV Sông Mây nằm trên trục đường QL1A phía trước khu quy hoạch.

9.4.4. Tính toán phụ tải.

- Dựa vào chỉ tiêu tính toán và quy hoạch sử dụng đất, công suất cấp điện của dự án như sau:

| STT | Danh mục | Ðơn vị tính | Quy mô | Chỉ tiêu lắp đặt (w/m2) | Công suất tính toán (kw) | Hệ số đồng thời (Kđt) | Công suất lắp đặt (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ðất dân cư | Hộ | 67 | 1.500 | 118,5 | 0,8 | 80,4 |
| 2 | Ðất công cộng | M2 | 1.813 | 15 | 35,79 | 0,7 | 25,05 |
| 3 | Ðất cây xanh | M2 | 2.140 | 2 | 6,24 | 1 | 6,24 |
| 4 | Ðất giao thông | M2 | 13.145 | 1,5 | 19,72 | 1 | 19,72 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 180,25 |  | 145,81 |

- Tổng công suất thiết kế: 180,25kw.

- Tổng công suất yêu cầu: 145,81kw.

- Hệ số đồng thời: 0,7 ~ 1.

- Số giờ sử dụng công suất max: 3.000h.

9.4.5. Giải pháp kỹ thuật:

- Tuyến cáp nổi 22KV: Dùng cáp trần dây nhôm lõi thép AC 50mm2 cho dây pha và dây trung tính. Dây đi trên trụ BTLT 12m (F350) riêng đoạn băng đường sử dụng trụ BTLT 14m (F540). Sử dụng trụ ghép đôi và đổ bê tông móng tại các vị trí góc, rẽ nhánh, trụ cuối. Phụ kiện như đà đỡ sứ, cách điện sử dụng loại chuyên dụng cho đường dây trung thế nổi. Tổng chiều dài đường dây 22Kw sẽ xây dựng: 60m.

- Trạm biến áp 22/04 KV: Sử dụng dạng trạm giàn 3 pha 22/0,4KV-50Hz dung lượng 160KVA cấp điện cho phụ tải sinh hoạt và trạm treo 1 pha 22/0,4KV-50Hz dung lượng 37,5KVA cấp điện cho phụ tải chiếu sáng. Tổng dung lượng trạm biến áp sẽ xây dựng 197,5KVA.

- Tuyến cáp nổi 0,4 KV: Dùng cáp vặn xoắn LV-ABC-XLPE 4x120mm2 cho trục chính và 4x70mm2 cho các nhánh rẽ. Dây đi trên trụ BTLT 8,4m (F200), phụ kiện như đà đỡ sứ, cách điện sử dụng loại chuyên dụng cho đường dây hạ thế nổi, sử dụng trụ ghép đôi và đổ bê tông móng tại các vị trí góc, rẽ nhánh, trụ cuối. 

Khoảng cách giữa các trụ khoảng 30m, tổng chiều dài đường dây 0.4KV sẽ xây dựng: 1.115m.

- Các tuyến cáp chiếu sáng: Dây dẫn được chọn làm cáp ngầm CXV 3x25mm2 luồn trong ống PVC chuyên dụng đi dưới mương đất 300x800mm. Tim đường cách mép đường 0.5m. Trụ đèn sử dụng loại trụ loại bát giác cao 8m Ø191-Ø60 mạ kẽm nhúng nóng. Cần sử dụng loại Ø60 cao 1,5m dài 2,2m mạ kẽm. Bóng sử dụng loại đèn cao áp Sodium 150W-220V-IP66. Mỗi trụ đèn được đóng một tiếp địa Fe/Cu Ø16x2.400mm đồng thời kéo dải dây tiếp địa Cu 2,5mm2 dọc tuyến. Ðiều khiển hệ thống chiếu sáng bằng hệ thống mạch LOGO I230RC, 6input, 4relay output (Simens) bảo vệ và đóng ngắt hệ thống bằng các MCCB và khởi đồng từ. Tổng số đường dây chiếu sáng đã xây dựng 1.190m.

9.4.6. Các tuyến thông tin liên lạc:

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm. Các tuyến cáp ngầm sẽ được đi theo mương cáp, sâu 0,5÷0,6m cách mép bó vỉa lề đường từ 0,8÷1m.

- Hầm cáp sâu 1÷1.2m cách mép bó vỉa từ 0.8÷1m.

- Ðầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu điện để thỏa thuận phương án đầu tư, phương án đấu nối, phương án lắp đặt đường dây, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 10. Các chỉ giới quy hoạch (đường đỏ và chỉ giới xây dựng) và cột nền xây dựng.

10.1. Lộ giới và chỉ giới xây dựng mạng lưới đường trong khu dân cứ Xóm Hố A được quy định như sau:

| STT | Tên đường | Lộ giới (m) | Kính thước (m) |  |  | Khoảng lùi (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lề trái | Lòng đường | Lề phải | Bên trái | Bên phải |
| 1 | Mặt cắt 1-1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Mặt cắt 2-2 | 15,5 | 4 | 7,5 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | Mặt cắt 3-3 | 27 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 |

- Chỉ giới xây dựng:

Khoảng lùi chỉ giới xây dựng được quy định cụ thể như sau:

+ Ðối với nhà liên kế sân vườn khoảng lùi xây dựng 3m.

+ Ðối với nhà biệt thự khoảng lùi xây dựng 5m.

+ Ðối với công trình công cộng khoảng lùi xây dựng 5m.

10.2. Cốt nền xây dựng: Cốt san nền hoàn thiện chuẩn từng cụm lô được quy định là cốt ± 0,000 và cột nền nhà xây dựng là + 0,500.

Chương III

ÐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Ðiều 11. Quy định này được áp dụng cho khu quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Ðiều 12. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng dựa trên bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A và Quy định này có quy định cụ thể để hướng dẫn thực hiện.

Ðiều 13. Mọi vi phạm các điều của Quy định này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

Ðiều 14. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HÐND-UBND huyện, Thủ  trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Ðiều 15. Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Xóm Hố A và bản Quy định này được công bố và lưu trữ tại các cơ quan sau đây:

1/ Sở Xây dựng tỉnh Ðồng Nai.

2/ UBND huyện Thống Nhất.

3/ Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Thống Nhất.

4/ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thống Nhất./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Văn Dung |
| --- | --- |