# Phụ lục XII
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẤP ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Dự án nguồn điện

| STT | Tên dự án | Công suất (MW) | Phương án đấu nối dự kiến | Giai đoạn vận hành | Nội dung cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỉnh | Giải trình rõ lý do điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Các dự án điện mặt trời |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điện mặt trời nổi KN Trị An | 928 | - Giai đoạn 1: Xây mới đường dây 110kV mạch kép, đấu nối từ TBA 110kV KN Trị An về TBA 110kV Vĩnh An. - Giai đoạn 2: Xây mới đường dây 500kV mạch kép từ trạm biến áp 500kV KN Trị An đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500kV Sông Mây – Tân Định | 2025-2030 | Điều chỉnh giai đoạn “2031-2050” sang “2025-2030” | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Tháo gỡ theo Nghị quyết 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ |
| 2 | Điện mặt trời Trị An | 101 | Đấu nối cấp điện áp 110kV và 22kV | 2025-2030 | Điều chỉnh giai đoạn “2031-2050” sang “2025-2030” | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Tháo gỡ theo Nghị quyết 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ |
| 3 | Điện mặt trời Hồ Gia Ui (Giai đoạn 1) | 40 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Hàm thuận – Đa My– Xuân Lộc | 2025-2030 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 4 | Nhà máy điện mặt trời MT1 | 24 | Đấu về trạm biến áp 110kV Hoa Lư (hoặc trạm cắt 110kV liền kề trạm 110kV Hoa Lư), | 2025-2030 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Tháo gỡ theo Nghị quyết 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ |
| 5 | Nhà máy điện mặt trời MT2 | 24 | Đấu nối vào thanh cái 110KV TBA ĐMT MT1 | 2025-2030 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 6 | Nhà máy điện mặt trời Lộc Thạnh 1-1 | 40 | Đấu nối vào thanh cái 110KV trạm biến áp 110kV Hoa lư | 2025-2030 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 7 | Nhà máy điện mặt trời Hải Lý Bình Phước | 40 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2025-2030 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 8 | Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Srok Phu Miêng (150MWp) | 120 | Đấu nối vào ngăn lộ 110KV tại trạm 220KV Bình Long 2 | 2025-2030 | Cập nhật chuyển tiếp | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 9 | Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (100MWp) | 80 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220KV Bình Long 2-500KV Đăk Nông | 2025-2030 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh phân kỳ quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy mô từ 375MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (100MWp)-80MW, GĐ 2025-2030 (QĐ 768) |
| 10 | Nhà máy điện mặt trời Phước Hòa (76 MWp) | 60,4 | Đấu nối vào ngăn lộ 220KV trạm biến áp 500KV Chơn Thành | 2025-2030 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên dự án, phân kỳ quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh tên DA từ Công ty Cổ đầu tư phát triển năng lượng Châu Á - Thái Bình Dương quy mô 250MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Phước Hòa (76MWp)- 60,4MW, GĐ 2025-2030 (QĐ 768) |
| 11 | Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 2 (150MWp) | 120 | Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220KV Đông Bình Phước – Rẽ Bình Long – Rẽ điện phân nhôm | 2025-2030 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên, quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT nổi Thác Mơ 1 và Nhà máy ĐMT nổi Thác Mơ 2 quy mô 150MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Thác Mơ 2 (150MWp) – 120MW, GĐ 2025-2030 (QĐ 768) |
| 12 | Nhà máy điện mặt trời nổi Asia Thác Mơ (Điện mặt trời nổi Thác Mơ 5) 200MWp | 160 | Xây dựng đường dây 220kV 4 mạch từ TBA 220kV Đông Bình Phước chuyển tiếp trên 2 mạch tuyến đường dây 220kV Bình Long – Điện phân nhôm Đắk Nông | 2025-2030 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 13 | Nhà máy điện mặt trời Minh Tâm (50MWp) | 40 | Đấu nối vào ngăn lộ tại thanh cái 220kV của TBA 500kV Chơn Thành | 2025-2030 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh phân kỳ quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy mô từ 350MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (50MWp) -40MW, GĐ 2025-2030 (QĐ 768) |
| 14 | Nhà máy điện mặt trời Phước Hòa 174MWp | 139,2 | Đấu nối vào ngăn lộ 220KV trạm biến áp 500KV Chơn Thành | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên dự án, phân kỳ quy mô công suất, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh tên DA từ Công ty Cổ đầu tư phát triển năng lượng Châu Á - Thái Bình Dương quy mô 250MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Phước Hòa (174MWp)- 139,2MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 15 | Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (275MWp) | 200 | Đấu nối về thanh cái 22kV của trạm biến áp 110kV Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ, đấu nối về thanh cái 22kV của máy biến áp AT2 và đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Bình Long 2 - 500kV Đắk Nông | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh phân kỳ quy mô công suất, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy mô từ 375MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (275MWp)-200MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 16 | Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 1 (200MWp) | 160 | đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220KV Đông Bình Phước – Rẽ Bình Long – Rẽ điện phân nhôm | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh quy mô công suất, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT nổi Thác Mơ 1 và Nhà máy ĐMT nổi Thác Mơ 2 quy mô 150MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Thác Mơ 1 (200MWp) – 160MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 17 | Nhà máy điện mặt trời nổi Asia Thác Mơ 2 (ĐMT nổi Thác Mơ 6) (300MWp) | 240 | Xây dựng đường dây 220kV 4 mạch từ TBA 220kV Đông Bình Phước chuyển tiếp trên 2 mạch tuyến đường dây 220kV Bình Long – Điện phân nhôm Đắk Nông | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 18 | Tổ hợp nhà máy điện mặt trời nổi Thác Mơ Bình Phước (400MWp) | 320 | Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220KV Bình Long 2 – 500KV Đăk Nông | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 19 | Cụm nhà máy điện mặt trời Cần Đơn (350MWp) | 280 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110KV Bù Đốp - Thủy điện Cần Đơn | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 20 | Nhà máy điện mặt trời hồ Srok Phu Miêng (GĐ2) (125MWp) | 100 | Đấu nối vào thanh cái 220KV trạm biến áp 220KV Phước Long | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên, quy mô (Bỏ Nhà máy ĐMT Srok Phu Miêng và Nhà má ĐMT Srok Phu Miêng GĐ 3), tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT Srok Phu Miêng 1, 2, 3 quy mô 575MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT hồ Srok Phu Miêng (GĐ2) (125MWp)– 100MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 21 | Dự án điện mặt trời Minh Tâm 300MWp | 240 | Đấu nối vào thanh cái 220KV trạm 500 Chơn Thành | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh phân kỳ quy mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy mô từ 350MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (300MWp) -240MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 22 | Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 6,7,9,10,11,12 (1.000MWp) | 800 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh giảm quy mô công suất (Bỏ NM ĐMT Lộc Ninh 8 (200MWp) do trùng vị trí ĐMT Lộc Ninh 3), tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy mô từ 1200MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (1000MWp) -800MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 23 | Nhà máy điện mặt trời Tân Hưng 1 (55MWp) | 44 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên, quy mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT Tân Hưng 1, 2 quy mô 100MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Tân Hưng 1 (55MWp)– 44MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 24 | Nhà máy điện mặt trời Tân Hưng 2 (55MWp) | 44 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên, qu mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT Tân Hưng 1, 2 quy mô 100MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Tân Hưng 2 (55MWp)– 44MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 25 | Nhà máy điện mặt trời Lộc Thiện (500MWp) | 395 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy mô từ 250MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) lên (500MWp)-395MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 26 | Nhà máy điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 2 (180MWp) | 144 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 27 | Nhà máy điện mặt trời Gianty Apha Group 1 (50MWp) | 40 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 28 | Nhà máy điện mặt trời Gelex 2 (210MWp) | 165 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh qu mô (Bỏ nhà máy ĐMT Gelex 1 270MWp), tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT Gelex 1, 2 quy mô 480MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy Gelex 2 (210MWp)– 15MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 29 | Nhà máy điện mặt trời Tân Long (40MWp) | 32 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 30 | Nhà máy điện mặt trời Khang Nam Solar (90MWp) | 72 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 31 | Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước (100MWp) | 80 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy mô từ 200MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (100MWp)-80MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 32 | Nhà máy điện mặt trời Fecon (48,8MWp) | 39 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 33 | Nhà máy điện mặt trời 50MWp Lộc Ninh (50MWp) | 40 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 34 | Nhà máy điện mặt trời Nậm La (100MWp) | 80 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 35 | Nhà máy điện mặt trời An Khang Bình Phước (100MWp) | 80 | Đấu nối vào đường dây 220KV Lộc Ninh-Bình Long 2 | 2031-2035 | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh qu mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh quy mô từ 150MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (100MWp)-80MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) |
| 36 | Điện mặt trời Hồ Gia Ui (Giai đoạn 2) | 80 | Đấu nối vào TBA 220kV nhà máy Điện mặt trời Hồ Gia Ui (giai đoạn 1) | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 37 | Điện mặt trời hồ Cầu Dầu | 100 | Đấu nối 110kV chuyển tiếp trên đường dây 110kv Xuân Lộc – Cẩm Mỹ | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 38 | Điện mặt trời hồ Gia Măng | 79 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân lộc- Xuân Trường | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 39 | Điện mặt trời hồ mỏ đá (hồ Tân Hạnh, hồ Bình Hóa, hồ Tân Vạn, hồ Hóa An, hồ Tân Bản) | 100 | ĐZ 22kV mạch kép đấu nối vào DZ 22kV hiện hữu và TBA 110kV Biên Hòa | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 40 | Điện mặt trời hồ Trị An 1 | 500 | Xây dựng mới trạm biến áp 35/500kV ĐMT Trị An. Xây dựng đường dây 500kV 2 đấu nối chuyển tiếp vào 01 mạch ĐD 500kV Tân Định – Di Linh | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 41 | Điện mặt trời hồ Trị An 2 | 500 |  | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 42 | Điện mặt trời hồ Trị An 3 | 500 |  | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 43 | Điện mặt trời hồ Trị An 4 | 500 |  | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 44 | Điện mặt trời hồ Trị An 5 | 600 | Xây dựng mới ĐZ 500 kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch ĐZ 500 kV Di Linh - Tân Định | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 45 | Điện mặt trời hồ Trị An 6 | 600 | Xây dựng mới ĐZ 500 kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch ĐZ 500 kV Di Linh - Tân Định | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 46 | Điện mặt trời vùng bán ngập | 160 | Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Kiệm Tân - Định Quán 2 - Định Quán. Đấu nối về thanh cái 110 kV trạm 110 kV Định Quán 2. | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 47 | Điện mặt trời hồ Thủy lợi | 223 | Đấu nối vào lưới 22 kV, 110 kV và 220 kV của khu vực | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 48 | Nhà máy điện mặt trời Helio Lộc Thịnh 1,2,3,4,5,6,7 (350MWp) | 280 | Đấu nối cấp điện áp 220KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 49 | Nhà máy điện mặt trời Lộc Phước (250MWp) | 200 | Đấu nối cấp điện áp 220KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 50 | Nhà máy điện mặt trời Lộc Tấn (150MWp) | 120 | Đấu nối cấp điện áp 220KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 51 | Nhà máy điện mặt trời Hà Đô Bình Phước (200MWp) | 160 | Đấu nối cấp điện áp 220KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 52 | Nhà máy điện mặt trời Glden Star Lộc Tấn 1,2 (100MWp) | 80 | Đấu nối cấp điện áp 220KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 53 | Nhà máy điện mặt trời Jaks Bình Phước (149MWp) | 119,2 | Đấu nối cấp điện áp 220KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 54 | Nhà máy điện mặt trời Đức Thắng 1,2,3 (400MWp) | 320 | Đấu nối cấp điện áp 220KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 55 | Nhà máy điện mặt trời Lộc Tấn 1 và Lộc Tấn 2 (160MWp) | 128 | Đấu nối cấp điện áp 220KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 56 | Dự phòng tăng thêm (500MWp) | 400 |  | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 57 | Nhà máy điện mặt trời Đak Glun (50MWp) | 40 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 58 | Nhà máy điện Hồ Suối Giai (40MWp) | 32 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 59 | Nhà máy điện mặt trời Suối Giai Ecoplexus (50MWp) | 40 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg | UBND huyện Đồng phú đề nghị loại khỏi QH tại BC 23/BC-UBND ngày 23/01/2025 |
| 60 | Nhà máy điện mặt trời MT3 (30MWp) | 24 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 61 | Nhà máy điện mặt trời MT4 (50MWp) | 40 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 62 | Nhà máy điện mặt trời Thanh Lương (50MWp) | 40 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 63 | Nhà máy điện mặt trời Đồng Xoài (50MWp) | 40 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 64 | Nhà máy điện mặt trời Đồng Nơ (50MWp) | 40 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 65 | Nhà máy điện mặt trời Sunsise 1 (50MWp) | 40 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 66 | Nhà máy điện mặt trời Gransolar BP (50MWp) | 40 | Đấu nối cấp điện áp 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 67 | Điện mặt trời mái nhà | 1969 | Đấu nối vào lưới 22kv hiện hữu | 2021 -2030 | Điều chỉnh quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 68 | Điện mặt trời mái nhà | 4333 | Đấu nối vào lưới 22kv hiện hữu | 2031 -2035 | Điều chỉnh quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| II | Thủy điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thủy điện Trị An MR | 200 |  | 2025- 2030 | Giữ nguyên theo QĐ 586/QĐ-TTg | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 2 | Thủy điện Thanh Sơn | 45 | Đường dây 110kV, ACSR 240, mạch đơn đấu nối vào ngăn lộ 110kV TBA 220kV Định Quán chiều dài khoảng 10,0km | 2025- 2030 | Điều chỉnh công suất từ “40MW” thành “45MW” và phương án đấu nối | Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025 |  |
| 3 | Nhà máy thủy điện Phú Tân 1 | 45 | Đường dây 110kV, ACSR 185, mạch đơn đấu nối vào ngăn lộ 110kV TBA 110kV thủy điện Phú Tân 2 chiều dài khoảng 4,5km. | 2025- 2030 | Điều chỉnh công suất từ “28MW” thành “45MW” và phương án đấu nối | Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025 |  |
| 4 | Nhà máy thủy điện Thác Trời | 16 | Xây dựng đường dây 22kV đấu nối vào TBA 110kV La Ngà | 2025- 2030 | Giữ nguyên theo QĐ 586/QĐ-TTg |  |  |
| 5 | Đức Thành | 40 | Đấu nối vào đường dây 110kV Bù Đăng | 2025- 2030 | Bổ sung mới | Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 |  |
| 6 | Long Hà | 20,1 | Đấu nối vào TBA 110 kV Phú Riềng | 2025-2030 | Bổ sung mới | Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 |  |
| 7 | Đam’Lo | 4 | Đấu nối vào đường dây 22kV Bù Đăng | 2025-2030 | Bổ sung mới | Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 | UBND tỉnh có Quyết định thu hồi QĐ chuyển mục đích sử dụng đất và UBND xã Thọ Sơn có VB 313/UBND-KT ngày 29/01/2026 đề nghị thu hồi dự án |
| 8 | TĐ Phú Sơn | 12 | Cấp điện áp đấu nối 110KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Cập nhật chuyển tiếp theo tổng công suất thủy điện nhỏ tăng thêm tại Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 9 | Thủy điện Bù Cà Mau 2 | 0,5 | Cấp điện áp đấu nối 22KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Cập nhật chuyển tiếp theo tổng công suất thủy điện nhỏ tăng thêm tại Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 10 | Dự án thuỷ điện Suối Lạnh | 2,4 | Cấp điện áp đấu nối 22KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Cập nhật chuyển tiếp theo tổng công suất thủy điện nhỏ tăng thêm tại Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 11 | Tổng thủy điện nhỏ tăng thêm | 28 |  | 2025-2030 | Bổ sung mới | PL2, Bảng 1, Quyết định 768/QĐ-TTg |  |
| 12 | Tổng thủy điện nhỏ tăng thêm | 40,9 |  | 2031-2035 | Bổ sung mới | PL2, Bảng 1, Quyết định 768/QĐ-TTg |  |
| 13 | Tổng thủy điện nhỏ CS từ 30MW đến dưới 50MW tăng thêm | 78,8 |  | 2025-2030 | Bổ sung mới | PL2, Bảng 1, Quyết định 768/QĐ-TTg |  |
| 14 | Thủy điện Đăk R'lấp 3 | 82 |  | 2031-2035 | Bổ sung mới | Quyết định 768/QĐ-TTg | Dự án tiềm năng đã được phê duyệt theo Quyết định số 500/QĐ-TTg, cần được xem xét, đánh giá kỹ các tác động về môi trường, đất đai và ảnh hưởng đến rừng của dự án |
| III | Nhiệt điện khí |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy xi măng Bình Phước | 7,5 | Đấu nối vào thanh cái 6,6KV thuộc TBA 110kV Xi măng Bình Phước hiện hữu | 2025-2030 | Bổ sung | Bảng 5 Phụ lục III.1 Quyết định 768/QĐ-TTg |  |
| 2 | Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 1.624 |  | 2024 -2025 | Giữ nguyên theo QĐ 586/QĐ-TTg |  | Đã hoàn thành |
| IV | Điện rác |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - giai đoạn 1 & TBA 110kV đấu nối | 20,0 | Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trị An – Kiệm Tân | 2026 - 2030 | Giữ nguyên theo QĐ 586/QĐ-TTg |  |  |
| 2 | Nhà máy điện rác W2E Đồng Nai - giai đoạn 1 & TBA 220kV đấu nối | 20,0 | Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220kV Long Thành – Xuân Lộc | 2026 - 2030 | Giữ nguyên theo QĐ 586/QĐ-TTg |  |  |
| 3 | Nhà máy điện rác Định Quán - giai đoạn 1 | 18,5 | Đấu nối về thanh cái 22kV trạm 110kV La Ngà | 2026 - 2030 | Giữ nguyên theo QĐ 586/QĐ-TTg |  |  |
| 4 | Nhà máy điện rác Quang Trung | 7,5 | Đấu nối cấp 22kV vào tuyến 477 Quang Trung | 2026 - 2030 | Giữ nguyên theo QĐ 586/QĐ-TTg |  |  |
| 5 | Nhà máy điện rác Doxaco | 16,0 | Đấu nối vào lưới điện trung thế 22 kV hiện hữu | 2025 - 2030 | Chuyển từ dự án dự phòng thành dự án ưu tiên | Đảm bảo theo tổng công suất phân bổ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025 |  |
| 6 | Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân - giai đoạn 2 | 10,0 | Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trị An – Kiệm Tân | 2026 - 2030 | Chuyển thành dự án dự phòng thành dự án ưu tiên | Đảm bảo theo tổng công suất phân bổ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025 |  |
| 7 | Nhà máy điện rác W2E Đồng Nai Giai đoạn 2 | 10,0 | Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220kV Long Thành – Xuân Lộc | 2026 - 2030 | Giữ nguyên theo QĐ 586/QĐ-TTg |  |  |
| 8 | Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng | 32 | Đấu nối về thanh cái 22 kV của TBA 110kV Bàu Xéo bằng đường dây 22 kV mạch kép khoảng 3km, ACX 240 mm². | 2025 - 2030 | Bổ sung mới | Đảm bảo theo tổng công suất phân bổ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025 | Giai đoạn 1: 15MW Giai đoạn 2: 17MW |
| 9 | nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng tại xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai | 12,5 | Đấu nối về thanh cái 22kV trạm biến áp 110kV Cẩm Mỹ | 2025- 2030 | Bổ sung mới | Đảm bảo theo tổng công suất phân bổ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 10 | Nhà máy điện rác Tân Hưng Hớn Quản | 15 | Đấu nối vào thanh cái 22kV của Trạm biến áp 110kV Tân Hưng xây dựng mới | 2021-2030 | Cập nhật điều chỉnh tên dự án, quy mô công suất và cấp điện áp đấu nối | Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 | - GĐ 1: 7,5MW; - GĐ 2: 7,5MW |
| V | Dự án điện sinh khối |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện sinh khối Ajinomoto Biên Hòa | 12 |  | 2021 - 2030 | Bãi bỏ | văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025 |  |
| 2 | Nhà máy Điện sinh khối DIVI Bình Phước | 10 | Đấu nối vào cấp điện áp 22KV | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Cập nhật chuyển tiếp theo Quyết định 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 |  |
| 3 | Nhà máy Điện sinh khối Bình Phước | 50 | Đấu nối vào TBA 110 kV Phước Long | 2021-2030 | Quyết định số 1489/QĐ-TTg | Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh giảm quy mô công suất theo Quyết định 768/QĐ-TTg | Điều chỉnh giảm từ 100MW (QĐ 1489) xuống còn 50MW (QĐ 768) |
| 4 | Điện sinh khối tăng thêm | 19 |  | 2021 - 2030 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |
| 5 | Điện sinh khối tăng thêm | 121 |  | 2031 - 2035 | Bổ sung mới | Quyết định số 768/QĐ-TTg |  |

II. Danh mục xây dựng mới và cải tạo trạm 500kV và các đường dây 500kV

| STT | Danh mục | Quy mô | Ghi chú | Tuân thủ theo QĐ768 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trạm biến áp | MVA |  |  |
| I.1 | Giai đoạn 2025-2030 |  |  |  |
| 1 | Chơn Thành | 1800 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 9, trang 121 PL III.2 |
| 2 | Sông Mây | 2700 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 16, trang 121 PL III.2 |
| 3 | Long Thành | 1800 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 17, trang 121 PL III.2 |
| 4 | Đồng Nai 2 | 1800 | Xây dựng mới | Danh mục 18, trang 121 PL III.2 |
| 5 | Công suất dự phòng trạm biến áp (TBA) cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn miền Nam | 3600 | Dự phòng TBA 500kV XD mới và cải tạo nâng công suất | Danh mục 31, trang 121 PL III.2 |
| I.2 | Giai đoạn 2031-2035 |  |  |  |
| 1 | Chơn Thành | 2700 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 10, trang 122 PL III.2 |
| 2 | Lộc Ninh | 2700 | Xây dựng mới, giải tỏa Năng lượng tái tạo (NLTT) | Danh mục 11, trang 122 PL III.2 |
| 3 | Long Thành | 2700 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 16, trang 122 PL III.2 |
| 4 | Đồng Nai 4 | 2700 | Xây dựng mới, giải tỏa NLTT | Danh mục 17, trang 122 PL III.2 |
| 5 | Công suất dự phòng TBA cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn miền Nam | 3600 | Dự phòng TBA 500kV xây dựng mới và cải tạo nâng công suất | Danh mục 27, trang 122 PL III.2 |
| II | Đường dây | Số mạch x km |  |  |
| II.1 | Giai đoạn 2025-2030 |  |  |  |
| 1 | Ninh Sơn - Chơn Thành | 2x275 | Xây dựng mới, giải tỏa công suất nguồn điện | Danh mục 2, trang 123 PL III.2 |
| 2 | Tây Ninh 1 - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa | 4 x 2 | Xây mới, đấu nối TBA 500 kV TâyNinh 1 | Danh mục 14, trang 123 PL III.2 |
| 3 | Tây Ninh 2 - Rẽ ChơnThành - Tây Ninh 1 | 2 x 30 | Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Tây | Danh mục 15, trang 123 PL III.2 |
| 4 | Bắc Châu Đức - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây và Phú Mỹ - Long Thành | 4x11 | Xây dựng mới, đấu nối TBA 500kV Bắc Châu Đức | Danh mục 16, trang 123 PL III.2 |
| 5 | Nâng khả năng tải ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Sông Mây | 1x58 | Cải tạo, tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện khu vực | Danh mục 17, trang 124 PL III.2 |
| 6 | Nâng khả năng tải ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Long Thành - Sông Mây | 1x92 | Cải tạo, tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện khu vực | Danh mục 18, trang 124 PL III.2 |
| 7 | Củ Chi - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa | 2 x 16 | Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Củ Chi | Danh mục 20, trang 124 PL III.2 |
| 8 | Bình Dương 1 - Rẽ Sông Mây - Tân Định | 2x35 | Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Bình Dương 1 | Danh mục 21, trang 124 PL III.2 |
| 9 | Bình Dương 1 - Chơn Thành | 2 x 17 | Xây mới, tạo mạch vòng nâng cao | Danh mục 22, trang 124 PL III.2 |
| 10 | Bình Dương 2 - Rẽ Tây Ninh 1 - Chơn Thành | 4 x 5 | Xây mới, đấu nối trạm cắt 500 kV Bình Dương 2 | Danh mục 23, trang 124 PL III.2 |
| 11 | Đồng Nai 2 - Rẽ Vĩnh Tân - Sông Mây | 4x5 | Xây mới, chuyển tiếp trên mạch 3,4 ĐD 500 kV Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây - Tân Uyên | Danh mục 24, trang 124 PL III.2 |
| 12 | NMĐ Nhơn Trạch 4 - Rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè | 2x4 | Xây mới, đồng bộ NMĐ Nhơn Trạch 4 | Danh mục 25, trang 124 PL III.2 |
| 13 | Long Thành - Rẽ Bắc Châu Đức - Sông Mây | 2x17 | Xây mới, tăng cường truyền tải nguồn điện khu vực. Kiến nghị lựa chọn tiết diện phù hợp với ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Sông Mây sau cải tạo nâng khả năng tải | Danh mục 26, trang 124 PL III.2 |
| 14 | Đức Hòa - Chơn Thành | 2 x 104 | Xây mới, chuyển đấu nối Mỹ Tho - Chơn Thành | Danh mục 27, trang 124 PL III.2 |
| 15 | Dự phòng phát sinh đường dây 500 kV cải tạo và xây mới | 450 | Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện | Danh mục 40, trang 125 PL III.2 |
| 16 | ĐD500 kV Krông Buk - Tây Ninh 1 | 2x314 | Xây mới | Danh mục 21, trang 108 PL III.2 |
| II.2 | Giai đoạn 2031-2035 |  |  |  |
| 1 | Hồng Phong - Long Thành | 2x130 | Xây mới, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực | Danh mục 5, trang 125 PL III.2 |
| 2 | NTB 2 - Rẽ Hồng Phong - Long Thành | 4x25 | Xây mới, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ. Chiều dài, tiết diện và hướng tuyến đường dây sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn triển khai dự án, phụ thuộc vào kết quả khảo sát vùng biển trên thực tế | Danh mục 6, trang 125 PL III.2 |
| 3 | NTB 3 - Đồng Nai 2 | 2x80 | Xây mới, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ. Chiều dài, tiết diện và hướng tuyến đường dây sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn triển khai dự án, phụ thuộc vào kết quả khảo sát vùng biển trên thực tế | Danh mục 7, trang 125 PL III.2 |
| 4 | 500 kV Lâm Đồng - Rẽ Ninh Sơn - Chơn Thành | 4x10 | Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Lâm Đồng | Danh mục 10, trang 125 PL III.2 |
| 5 | Lộc Ninh - Chơn Thành | 2x60 | Xây mới, giải tỏa nguồn NLTT | Danh mục 12, trang 125 PL III.2 |
| 6 | 500 kV Đồng Nai 4 - Rẽ Sông Mây - Tân Định | 2x15 | Xây mới, giải tỏa nguồn NLTT | Danh mục 15, trang 125 PL III.2 |
| 7 | TP Thủ Đức - Long Thành | 2x25 | Xây mới, đấu nối trạm 500 kV TP Thủ Đức | Danh mục 18, trang 126 PL III.2 |
| 8 | Dự phòng phát sinh đường dây 500 kV cải tạo và xây mới | 500 | Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện | Danh mục 29, trang 126 PL III.2 |
| 9 | Đấu nối Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (giải tỏa công suất về Nam Bộ) | 2x300 | Xây mới, đồng bộ NM Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Xem xét đấu nối về TBA 500kV Bình Dương 1. Trong trường hợp phát triển cao nguồn điện khu vực Nam Trung Bộ, xem xét phát triển lưới truyền tải cấp điện áp 765÷1000 kV | Danh mục 29, trang 123 PL III.2 |
| 10 | Đấu nối Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (giải tỏa công suất về Nam Bộ) | 2x325 | Xây mới, đồng bộ NM Điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Xem xét đấu nối về Trạm 500kV Bình Dương 2. Trong trường hợp phát triển cao nguồn điện khu vực Nam Trung Bộ, xem xét phát triển lưới truyền tải cấp điện áp 765÷1000 kV | Danh mục 29, trang 123 PL III.2 |

III. Danh mục xây dựng mới và cải tạo trạm 220kV và các đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

| STT | Danh mục | Quy mô | Ghi chú | Tuân thủ theo QĐ 768 | Đề xuất điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trạm biến áp | MVA |  |  |  |
| I.1 | Giai đoạn 2025-2030 |  |  |  |  |
| 1 | Phước Long | 500 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 29, trang 127 PL III.2 |  |
| 2 | Đông Bình Phước | 500 | Xây mới, giải tỏa NLTT | Danh mục 30, trang 127 PL III.2 |  |
| 3 | Alumin Bình Phước | 500 | Xây mới, đồng bộ nhà máy Alumin Bình Phước (theo đề nghị tại Văn bản số 1058/UBND-TH ngày 11/03/2025 của UBND tỉnh Bình Phước) | Danh mục 31, trang 127 PL III.2 |  |
| 4 | Đồng Xoài | 250 | Xây mới | Danh mục 32, trang 127 PL III.2 |  |
| 5 | TĐ Trị An | 500 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 44, trang 128 PL III.2 |  |
| 6 | Tam Phước | 500 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 45, trang 128 PL III.2 |  |
| 7 | Thống Nhất | 500 | Xây mới | Danh mục 46, trang 128 PL III.2 |  |
| 8 | KCN Nhơn Trạch | 500 | Xây mới | Danh mục 47, trang 128 PL III.2 |  |
| 9 | Long Khánh | 500 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 48, trang 128 PL III.2 |  |
| 10 | Hố Nai | 500 | Xây mới | Danh mục 49, trang 128 PL III.2 |  |
| 11 | Dầu Giây | 500 | Xây mới | Danh mục 50, trang 128 PL III.2 |  |
| 12 | Biên Hòa | 500 | Xây mới | Danh mục 51, trang 128 PL III.2 |  |
| 13 | Đồng Nai 3 | 750 | Xây mới, giải tỏa NLTT | Danh mục 52, trang 128 PL III.2 |  |
| 14 | Đồng Nai 4 | 750 | Xây mới, giải tỏa NLTT | Danh mục 53, trang 128 PL III.2 |  |
| 15 | Hớn Quản | 250 | Xây mới | Danh mục 15, trang 130 PL III.2 | chuyển từ 2031-2035 lên 2021-2030 để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực |
| 16 | KCN Long Thành 2 | 750 | Xây mới | Danh mục 42, trang 130 PL III.2 | chuyển từ 2031-2035 lên 2021-2030 để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực |
| 17 | Công suất dự phòng TBA cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn miền Nam | 3500 | Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất | Danh mục 91, trang 129 PL III.2 |  |
| I.2 | Giai đoạn 2031-2035 |  |  |  |  |
| 1 | Đông Bình Phước | 750 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 13, trang 130 PL III.2 |  |
| 2 | Đồng Xoài | 500 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 14, trang 130 PL III.2 |  |
| 3 | 220 kV Bình Phước 1 | 750 | Xây mới, giải tỏa NLTT | Danh mục 16, trang 130 PL III.2 |  |
| 4 | 220 kV Bình Phước 2 | 750 | Xây mới, giải tỏa NLTT | Danh mục 17, trang 130 PL III.2 |  |
| 5 | Long Thành | 750 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 34, trang 130 PL III.2 |  |
| 6 | An Phước | 750 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 35, trang 130 PL III.2 |  |
| 7 | Tam Phước | 750 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 36, trang 130 PL III.2 |  |
| 8 | KCN Nhơn Trạch | 750 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 37, trang 130 PL III.2 |  |
| 9 | Biên Hòa | 750 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 38, trang 130 PL III.2 |  |
| 10 | Đồng Nai 3 | 1000 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 39, trang 130 PL III.2 |  |
| 11 | Đồng Nai 4 | 1000 | Cải tạo, nâng công suất | Danh mục 40, trang 130 PL III.2 |  |
| 12 | Long Thành 500 kV nối cấp | 750 | Xây mới | Danh mục 41, trang 130 PL III.2 |  |
| 13 | Đồng Nai 2 500 kV nối cấp | 750 | Xây mới | Danh mục 43, trang 130 PL III.2 |  |
| 14 | Công suất dự phòng TBA cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn miền Nam | 3500 | Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất | Danh mục 70, trang 131 PL III.2 |  |
| II | Đường dây | Số mạch x km |  |  |  |
| II.1 | Giai đoạn 2025-2030 |  |  |  |  |
| 1 | Mạch 2 Bảo Lộc - Sông Mây | 2x118 | Cải tạo mạch 1, xây dựng mạch 2 | Danh mục 1, trang 132 PL III.2 |  |
| 2 | Nâng khả năng tải Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc | 2x95 | Cải tạo naag khả năng tải | Danh mục 23, trang 132 PL III.2 |  |
| 3 | Nâng khả năng tải Bình Long - Chơn Thành | 2x32 | Cải tạo nâng khả năng tải, giải tỏa nguồn điện khu vực | Danh mục 32, trang 134 PL III.2 |  |
| 4 | Alumin Bình Phước - Rẽ Phước Long - Điện phân nhôm | 2 x 15 | Xây mới, đồng bộ nhà máy Alumin Bình Phước (theo đề nghị tại Văn bản số 1058/UBNDTH ngày 11/03/2025 của UBND tỉnh Bình Phước | Danh mục 36, trang 134 PL III.2 |  |
| 5 | Đồng Xoài - Chơn Thành | 2 x 20 | Xây mới | Danh mục 37, trang 134 PL III.2 |  |
| 6 | Bình Long - Chơn Thành (mạch 3, 4) | 2 x 32 | Xây mới, giải tỏa nguồn điện khu vực | Danh mục 38, trang 134 PL III.2 |  |
| 7 | Đông Bình Phước - Rẽ Bình Long - Điện phân nhôm (*) | 4 x 12 | Xây mới, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực | Danh mục 39, trang 134 PL III.2 |  |
| 8 | Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Chơn Thành 500 kV - Mỹ Phước | 2 x 45 | Cải tạo nâng khả năng tải, giải tỏa nguồn điện khu vực | Danh mục 40, trang 134 PL III.2 |  |
| 9 | Nâng khả năng tải Phú Mỹ - Long Thành | 2 x 25 | Cải tạo nâng khả năng tải | Danh mục 45, trang 134 PL III.2 |  |
| 13 | 500 kV Long Thành -Công Nghệ Cao | 2 x 25 | Xây mới | Danh mục 60, trang 135 PL III.2 |  |
| 14 | Cần Giờ - Rẽ Phú Mỹ - Nam Hiệp Phước | 2 x 28 | Xây mới | Danh mục 70, trang 135 PL III.2 |  |
| 15 | Bến Cát 2 - Rẽ Chơn Thành - Bến Cát | 2 x 20 | Xây mới và đấu nối chuyển tiếp vào 01 mạch ĐD 220 kV Chơn Thành - Bến Cát | Danh mục 72, trang 135 PL III.2 |  |
| 16 | 500 kV Bình Dương 1 -Rẽ Uyên Hưng – Sông Mây | 4 x 40 | Xây mới, đấu nối TBA 500 kVBình Dương 1 | Danh mục 74, trang 135 PL III.2 |  |
| 17 | Bình Mỹ - Rẽ Bình Dương 1 - Sông Mây | 4 x 3 | Xây mới | Danh mục 76, trang 135 PL III.2 |  |
| 18 | Lai Uyên - Rẽ Chơn Thành - Bến Cát | 4 x 1 | Xây mới | Danh mục 77, trang 135 PL III.2 |  |
| 19 | Bắc Tân Uyên - Rẽ Bình Mỹ - Sông Mây | 2 x 7 | Xây mới | Danh mục 78, trang 136 PL III.2 |  |
| 20 | Sông Mây - Tam Phước | 2 x 14 | Xây mới | Danh mục 79, trang 136 PL III.2 |  |
| 21 | 500 kV Đồng Nai 2 - Rẽ Xuân Lộc - Long Thành | 4 x 12 | Xây mới | Danh mục 80, trang 136 PL III.2 |  |
| 22 | Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái | 2 x 10 | Xây mới, đồng bộ NMĐ Nhơn Trạch 3; thay thế cho ĐD NMĐ Nhơn Trạch 3 - Cát Lái (chuyển đấu nối đi Thủ Đức) do khó khăn về hướng tuyến xây dựng ĐD | Danh mục 81, trang 136 PL III.2 |  |
| 23 | Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - 500 kV Long Thành | 2 x 44 | Xây mới, đồng bộ NMĐ NhơnTrạch 3 | Danh mục 82, trang 136 PL III.2 |  |
| 24 | KCN Nhơn Trạch - Rẽ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - 500 kV Long Thành | 4 x 3 | Xây mới, đồng bộ trạm 220 kV KCN Nhơn Trạch. Trường hợp NMĐ Nhơn Trạch 3 chậm tiến độ, xem xét xây dựng trước ĐD 220 kV KCN Nhơn Trạch - Long Thành | Danh mục 83, trang 136 PL III.2 |  |
| 25 | Nâng khả năng tải Sông Mây – Long Bình (mạch 1) | 1 x 16 | Cải tạo nâng khả năng tải | Danh mục 84, trang 136 PL III.2 |  |
| 26 | Nâng khả năng tải Sông Mây – Long Bình (mạch 2) | 1 x 25 | Cải tạo nâng khả năng tải | Danh mục 85, trang 136 PL III.2 |  |
| 27 | Thống Nhất - Rẽ Bảo Lộc - Sông Mây | 4 x 2 | Xây mới | Danh mục 86, trang 136 PL III.2 |  |
| 28 | TĐ Trị An mở rộng - TĐ Trị An | 2 x 1 | Xây mới, đồng bộ TĐ Trị An | Danh mục 88, trang 136 PL III.2 |  |
| 29 | Nâng khả năng tải Thủ Đức - Tân Uyên - Long Bình | 2 x 44 | Cải tạo nâng khả năng tải, xem xét phù hợp khả năng tải của đoạn cáp ngầm hiện hữu | Danh mục 94, trang 136 PL III.2 |  |
| 30 | Biên Hòa - Rẽ Tân Uyên - Long Bình | 4 x 1 | Xây mới | Danh mục 96, trang 136 PL III.2 |  |
| 31 | Dầu Giây - 500 kV Đồng Nai 2 | 2 x 30 | Xây mới | Danh mục 97, trang 136 PL III.2 |  |
| 32 | Dầu Giây - 500 kV Long Thành | 2 x 12 | Xây mới | Danh mục 98, trang 136 PL III.2 |  |
| 33 | 220 kV Đồng Nai 3 -Tân Uyên (*) | 2 x 55 | Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực | Danh mục 99, trang 136 PL III.2 |  |
| 34 | 220 kV Đồng Nai 4 -Uyên Hưng (*) | 2 x 31 | Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực | Danh mục 100, trang 136 PL III.2 |  |
| 35 | Nâng khả năng tải 220 kV Long Thành - An Phước - Tam Phước | 2 x 16 | Cải tạo nâng khả năng tải. Kiến nghị sử dụng dây phân pha tiết diện lớn | Danh mục 101, trang 136 PL III.2 |  |
| 36 | Nâng khả năng tải 500 kV Long Thành - 220 kV Long Thành | 2 x 19 | Cải tạo nâng khả năng tải | Danh mục 102, trang 137 PL III.2 |  |
| 37 | Hố Nai - Rẽ Sông Mây - Tam Phước | 4 x 1 | Xây mới | Danh mục 103, trang 137 PL III.2 |  |
| 38 | Dự phòng phát sinh ĐZ 220 kV cải tạo và xây mới | 450 | Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện | Danh mục 162, trang 140 PL III.2 |  |
| 39 | Hớn Quản - Rẽ Bình Long - Chơn Thành | 2 x 4 | Xây mới | Danh mục 9, trang 140 PL III.2 | Chuyển 2031-2035 lên |
| 40 | KCN Long Thành 2 - Rẽ Xuân Lộc - Long Thành | 4 x 1 | Xây mới | Danh mục 33, trang 141 PL III.2 | Chuyển 2031-2035 lên |
| II.1 | Giai đoạn 2031-2035 |  |  |  |  |
| 1 | 220 kV Bình Phước 1 - 500 kV Lộc Ninh | 2 x 15 | Xây mới, giải tỏa nguồn NLTT | Danh mục 10, trang 140 PL III.2 |  |
| 2 | 220 kV Bình Phước 2 - 500 kV Lộc Ninh | 2 x 15 | Xây mới, giải tỏa nguồn NLTT | Danh mục 11, trang 140 PL III.2 |  |
| 3 | Nâng khả năng tải TĐ Trị An - Sông Mây 500 kV | 1 x 24 | Cải tạo nâng khả năng tải, đảm bảo giải tỏa nguồn điện khu vực | Danh mục 18, trang 141 PL III.2 |  |
| 4 | 500 kV Bình Dương 2 đấu nối chuyển tiếp Bến Cát - Bến Cát 2 và Chơn Thành - Bến Cát 2 | 4 x 12 | Xây mới, đấu nối phía 220 kVTBA 500 kV Bình Dương 2 | Danh mục 28, trang 141 PL III.2 |  |
| 5 | 500 kV Bình Dương 2 -Rẽ Bến Cát – Tân Định 2 | 4 x 16 | Xây mới, đấu nối phía 220 kVTBA 500 kV Bình Dương 2 | Danh mục 29, trang 141 PL III.2 |  |
| 6 | Nâng khả năng tải đường dây (ĐD) 220 kV Uyên Hưng - Tân Định 500 kV | 2 x 16 | Cải tạo nâng khả năng tải | Danh mục 31, trang 141 PL III.2 |  |
| 7 | Bàu Bàng đấu nối chuyển tiếp Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - 500 kV Bình Dương 2 | 4 x 1 | Xây mới, trường hợp TBA 500 kV Bình Dương 2 vào chậm sau trạm 220 kV Bàu Bàng thì tên công trình đấu nối là "Bàu Bàng - Rẽ Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bến Cát 2" | Danh mục 32, trang 141 PL III.2 |  |
| 8 | Ước tính khối lượng đấu nối các nguồn NLTT | 500 | Xây mới, giải tỏa NLTT | Danh mục 50, trang 142 PL III.2 |  |

IV. Danh mục xây dựng mới và cải tạo Trạm 110kV và các đường dây 110kV

| STT | Danh mục | Đường dây |  |  |  |  | Trạm biến áp (MVA) |  | Điểm đấu nối dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chiều dài (km) | Hiện hữu |  | Xây dựng mới sau cải tạo |  | Hiện hữu | Xây dựng mới sau cải tạo |  |
|  |  |  | Số mạch | Tiết diện | Số mạch | Tiết diện |  |  |  |
| I | Trạm biến áp 110kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Giai đoạn 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phía Nam Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm 110kV KĐT Long Hưng và đường dây đấu nối | 5,2 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Bình - trạm 220kV Tam Phước |
| 2 | Lắp máy 2 trạm 110kV KĐT Long Hưng |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 3 | TBA 110kV KCN Biên Hòa 2 và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước |
| 4 | Lắp máy 2 TBA KCN Biên Hòa 2 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 5 | TBA 110kV Quang Vinh và đường dây đấu nối | 7 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 110kV Vĩnh Cửu – trạm 110kV Thạnh Phú |
| 6 | Lắp máy 2 TBA 110kV Quang Vinh |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 7 | TBA 110kV Tân Hiệp và đường dây đấu nối | 3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 110kV Thạnh Phú - trạm 110kV Tân Hòa |
| 8 | Lắp máy 2 TBA 110kV Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 9 | Trạm biến áp 110kV Phước Tân và đường dây đấu nối | 2,5 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 220kV Tam Phước - trạm 110kV Giang Điền |
| 10 | Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Tân (63MVA) |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 11 | TBA 110kV Hiệp Hòa và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 110kV Biên Hòa - trạm 220kV Long Bình |
| 12 | Lắp máy 2 TBA 110kV Hiệp Hòa |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 13 | TBA 110kV Tân Mai mới và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Long Bình - trạm 110kV Tân Mai. - Trong trường hợp di dời trạm Tân Mai qua trạm Tân Mai mới thì sẽ đấu nối trạm Tân Mai mới như trạm Tân Mai hiện hữu |
| 14 | TBA 110kV Sơn Tiên và đường dây đấu nối | 4 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Bình - trạm 220kV Tam Phước |
| 15 | TBA 110kV Xã Lộ 25 và đường dây đấu nối | 16 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Bàu Xéo - trạm 500kV Sông Mây hoặc (từ trạm 220kV Thống Nhất - trạm 500kV Sông Mây) |
| 16 | Lắp máy 2 trạm 110kV Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 17 | Trạm biến áp 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Nai | 9,3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 40 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước |
| 18 | Lắp MBA T2-63MVA TBA 110kV Giang Điền |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 19 | Tăng công suất MBA T1 trạm 110kV Giang Điền từ 40MVA lên 63MVA |  |  |  |  |  | 40 | 63 |  |
| 20 | TBA 110kV Giang Điền 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Tam Phước - trạm 110kV Giang Điền |
| 21 | TBA 110kV KCN Bàu Xéo 2 và đường dây đấu nối | 8 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 110kV Dầu Giây (từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 220kV Thống Nhất) |
| 22 | Trạm biến áp 110kV Tân An và đấu nối (40MVA) (nay là trạm 110kV Vĩnh Cửu) | 0,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 40 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Thạnh Phú - trạm 220kV TĐ Trị An |
| 23 | Lắp máy 2 TBA 110kV Tân An (40MVA) |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 24 | Tăng công suất trạm 110kV Tân An |  |  |  |  |  | 2x40 | 2x63 |  |
| 25 | TBA 110kV NC TBA 220kV Trị An và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220 TĐ Trị An |
| 26 | Lắp máy 3 trạm 110kV Biên Hòa |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 27 | Lắp máy 3 trạm 110kV Đồng Nai |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 28 | Lắp máy 3 trạm 110kV Tam Phước |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 29 | TBA 110kV Biên Hòa 2 và đường dây đấu nối (vị trí hiện hữu của trạm 110kV Vicasa) | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Bình - Tân Mai |
| 30 | TBA 110kV NC Hố Nai và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Hố Nai |
| 31 | TBA 110kV Bắc Sơn 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Tân Hòa - trạm 110kV Bắc Sơn |
| 32 | TBA 110kV NC Biên Hòa và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Biên Hòa |
| 33 | TBA 110kV Long Hưng 2 và đường dây đấu nối | 1,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Tam Phước - trạm 110kV Long Hưng |
| 34 | TBA 110kV Biên Hòa 3 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Bình - trạm 220kV Tam Phước |
| 35 | TBA 110kV Biên Hòa 4 và đường dây đấu nối | 5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Biên Hòa |
| 36 | TBA 110kV Dầu Giây 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Bàu Xéo - trạm 110kV Dầu Giây (trạm 220kV Thống Nhất - trạm 110kV Dầu Giây) |
| 37 | Lắp Máy 2 TBA 110kV Dầu Giây 2 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 38 | TBA 110kV NC Dầu Giây và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Dầu Giây |
| 39 | TBA 110kV NC TBA 220kV Thống Nhất và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  |  |  |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Thống Nất |
| 40 | TBA 110kV Trảng Bom 1 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 110kV Dầu Giây (từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 220kV Thing Nhất) |
| 41 | Trạm 110kV Sân bay Long Thành và đường dây đấu nối | 4 |  |  | 2 | 400 |  | 40 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Bình Sơn |
| 42 | Lắp máy 2 TBA 110kV sân bay Long Thành |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 43 | TBA 110kV KCN Long Đức và đường dây đấu nối | 1,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 |  |
| 44 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Long Đức |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 45 | Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối | 5 |  |  | 2 | 400 |  | 40 | - Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Vedan. - Hoặc đấu nối qua nhận TBA 220kV KCN Long Thành 2 |
| 46 | Lắp máy 2 TBA 110kV Bàu Cạn |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 47 | Tăng công suất máy T1 trạm 110kV Bàu Cạn |  |  |  |  |  | 40 | 63 |  |
| 48 | TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp từ đường dây đấu nối 110kV trạm 110kV Bàu Cạn. Hoặc đấu nối qua nhận TBA 220kV KCN Long Thành 2 |
| 49 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 50 | Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 51 | TBA 110kV Phước Bình và nhánh rẽ đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Cẩm Mỹ - trạm 110kV Ngãi Giao hoặc đấu nối trên đường dây 110kV trạm 220 kV KCN Long Thành - Phước Bình 2 |
| 52 | Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Bình |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 53 | TBA 110kV Phước Bình 2 và nhánh rẽ đấu nối | 5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Long Thành 2 |
| 54 | TBA 110kV Phước Bình 3 và nhánh rẽ đấu nối | 5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Cẩm Mỹ - trạm 110kV Phước Bình hoặc đấu nối trên đường dây 110kV Phước Bình 2 – trạm 220kV KCN Long Thành |
| 55 | TBA 110kV KĐT Amata và nhánh rẽ đấu nối | 2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV An Phước 2 - An Phước hoặc đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước 2 |
| 56 | TBA 110kV KĐT Amata 2 và nhánh rẽ đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước 2 |
| 57 | TBA 110kV Khu công nghệ số Long Thành và nhánh rẽ đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 4x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước |
| 58 | TBA 110kV Khu công nghệ số Long Thành 2 và nhánh rẽ đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 4x63 | Đấu nối vào vào trạm 220kV Long Thành 500 kV nối cấp hoặc ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước |
| 59 | Lắp máy 3 TBA 110kV Tam An |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 60 | Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 61 | TBA 110kV Vicasa và nhánh rẽ đấu nối | 6 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 |  |
| 62 | TBA 110kV cảng Phước An và đường dây đấu nối | 9 |  |  | 2 | 2x240 |  | 3x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Dệt May |
| 63 | TBA 110kV KDC Long Tân - Phú Thạnh - KDT Nhơn Phước và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Phú Thạnh |
| 64 | TBA 110kV Phước Khánh và đường dây đấu nối | 5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV TP Nhơn Trạch - trạm 110kV Ông Kèo |
| 65 | TBA 110kV KCN Nhơn Phú và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Nhơn Trạch |
| 66 | TBA 110kV thép Nhà Bè và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV KCN Nhơn Trạch - trạm 110kV KCN Nhơn Phú hoặc đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV trạm 220kV Long Thành 2 - trạm 110kV Hyosung 2 |
| 67 | Lắp máy T10 tại NMĐ Formosa |  |  |  |  |  | 4x100 | 4x100 + 50 |  |
| 68 | Lắp máy 2 TBA 110kV KDC Long Tân - Phú Thạnh - KDT Nhơn Phước |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 69 | Lắp máy 3 trạm 110kV Nhơn Trạch 6 |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 70 | Trạm 110kV Công Nghệ Cao | 1,7 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV An Phước - trạm 110kV An Phước và giai đoạn 2 đấu vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước |
| 71 | Lắp máy 3 Trạm 110kV Công Nghệ Cao |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 72 | Trạm 110kV Công nghệ cao 2 và đường dây đấu nối | 9,6 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV An Phước - trạm 110kV Amata Long Thành. - Hoặc đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 220kV An Phước - trạm 110kV Tam An. - Hoặc ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước. |
| 73 | Lắp máy 3 Trạm 110kV Công nghệ cao Long Thành 2 |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 74 | TBA 110kV Bình Sơn 2 và nhánh rẽ đấu nối | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Bình Sơn. - Hoặc Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Dầu Giây |
| 75 | TBA 110kV NC TP. Nhơn Trạch và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tp Nhơn Trạch |
| 76 | TBA 110kV NC KCN Nhơn Trạch và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Nhơn Trạch |
| 77 | TBA 110kV KCN Long Đức 2 và đường dây đấu nối | 4 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV trạm 220kV Tam Phước - trạm 110kV KCN Long Đức 3 |
| 78 | Tăng công suất máy T1 & T2 trạm 110kV Long Khánh từ 40MVA lên 63MVA |  |  |  |  |  | 2x40 | 2x63 |  |
| 79 | Trạm biến áp 110kV KCN Long Khánh và đấu nối (nay là trạm 110kV Suối Tre) | 0,6 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Dầu Giây - trạm 110kV Long Khánh |
| 80 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 81 | Trạm biến áp 110kV KCN Long Khánh 2 và đường dây đấu nối | 1 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Dầu Giây - trạm 110kV KCN Long Khánh (Suối Tre) |
| 82 | TBA 110kV NC TBA 220kV Long Khánh và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 |  |
| 83 | Trạm biến áp 110kV Xuân Tâm và đấu nối | 7 |  |  | 2 | 240 |  | 40 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Đông |
| 84 | Lắp máy 2 TBA 110kV Xuân Tâm |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 85 | TBA 110kV KCN Xuân Lộc và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Tâm |
| 86 | Lắp máy 2 trạm 110kV KCN Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 87 | TBA 110kV Suối Cát và và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Trường |
| 88 | Lắp máy 2 TBA 110kV Suối Cát |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 89 | Trạm 110kV Xuân Đông và đường dây đấu nối | 31 |  |  | 2 | 2x240 |  | 40 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Xuân Lộc |
| 90 | Lắp máy 2 TBA 110kV Xuân Đông |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 91 | TBA 110kV KCN Cẩm Mỹ và đường dây đấu nối | 3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 3x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV KCN Sinh Học - trạm 110kV Cẩm Mỹ |
| 92 | TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn và đường dây đấu nối | 8 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - trạm 220kV Xuân Lộc |
| 93 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 94 | Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 95 | TBA 110kV KCN Sinh Học và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Cẩm Mỹ - trạm 110kV Ngãi giao |
| 96 | Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA) | 7,5 |  |  | 2 | 240 |  | 40 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Định Quán - trạm 110kV Tân Phú |
| 97 | Lắp máy 2 TBA 110kV Núi Tượng |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 98 | Tăng công suất trạm 110kV Định Quán |  |  |  |  |  | 2x40 | 2x63 |  |
| 99 | Lắp máy 2 trạm 110kV La Ngà |  |  |  |  |  | 40 | 2x40 |  |
| 100 | TBA 110kV KCN Tân Phú và đường dây đấu nối | 1 |  |  |  |  |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp trên mạch 2 đường dây 110kV từ trạm 220kV Định Quán - trạm 110kV Tân Phú |
| 101 | TBA 110kV KCN Mo Nang và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV TĐ Trị An - trạm 110kV Kiệm Tân |
| 102 | TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 2 và đường dây đấu nối | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Vedan - trạm 220kV Mỹ Xuân. Hoặc đấu nối qua nhận TBA 220kV KCN Long Thành 2 |
| 103 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Đô thịdịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 2 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 104 | Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 2 |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 105 | Lắp máy 3 TBA 110kV KDC Long Tân - Phú Thạnh - KDT Nhơn Phú |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 106 | TBA 110kV KCN Phước An và đường dây đấu nối | 15 |  |  | 2 | 240 |  | 2x63 | - Giai đoạn 1 đấu nối tại thanh cái 110kV của TBA 110kV Cảng Phước An. - Giai đoạn 2 nếu quá tải đường trục thì đấu nối chuyển tiếp đường dây 110Kv Ông Kèo – đường dây 110kV trạm 220Kv Nhơn Trạch. |
| 107 | TBA 110kV KCN Hàng Gòn và đường dây đấu nối | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - trạm 110kV Xuân Quế - Sông Nhạn |
| 108 | TBA 110kV KCN Xuân Hòa và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Tâm |
| 109 | TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 2 và đường dây đấu nối | 14 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - trạm 220kV Xuân Lộc |
| 110 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 2 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 111 | Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 2 |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 112 | TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 3 và đường dây đấu nối | 1,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Dầu Giây |
| 113 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 3 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 114 | Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 3 |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 115 | TBA 110kV KCN Gia Canh và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Định Quán - trạm 110kV La Ngà |
| 116 | Tăng công suất trạm biến áp 110kV Dệt May |  |  |  |  |  | 2x40 | 2x63 |  |
| 117 | Lắp máy 2 trạm biến áp 110kV KCN Bàu Xéo 2 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 118 | Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành 2 và đấu nối | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Khánh - Ngãi Giao |
| 119 | Trạm biến áp 110kV KCN Long Đức 3 và đường dây đấu nối | 4 |  |  | 2 | 2x240 |  | 4x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước |
| 120 | Trạm biến áp 110kV Thép An Khánh Trảng Bom và đường dây đấu nối | 0,06 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 110kV Thống Nhất |
| 121 | Trạm biến áp 110kV Núi le và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Đông |
| 122 | Trạm biến áp 110kV Gò Dầu | 2,1 | 2 | 2x185 |  |  | 2x63 |  | Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Mỹ Xuân - trạm 110kV Vedan |
| 123 | TBA 110kV NC KCN Long Thành 2 và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 | Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Long Thành 2 |
| 124 | Trạm biến áp 110kV Logistics và đường dây đấu nối | 0,3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x40 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Cảng Phước An |
| 125 | Trạm biến áp 110kV Nhơn Trạch 5 |  |  |  |  |  | 3x63 | 5x63 |  |
| 126 | Trạm 110kV Nhơn Trạch 6A | 0,2 |  |  | 2 | 2x400 |  | 2x63 | đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV hiện hữu đang cấp điện cho Trạm 110kV Nhơn Trạch 6 |
| 127 | Thay Máy biến áp T2 Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ |  |  |  |  |  | 3x63+40 | 4x63 |  |
| 128 | Trạm biến áp 110kV Hyosung 2 |  |  |  |  |  | 4x40 | 5x40 |  |
| 129 | Trạm biến áp 110kV ĐMST Bình An và đường dây đấu nối | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối với lưới điện 110kV hiện hữu |
|  | Phía Bắc Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm 110kV Xi Măng Minh Tâm và Nhánh rẽ trạm 110kV XM Minh Tâm | 3,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x25+40 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐD 110kV Bình Long- Xi măng Tây Ninh |
| 2 | Trạm 110kV Xi Măng An Phú và Nhánh rẽ trạm 110kV XM An Phú | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 40 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐD 110kV từ trạm 220kV Bình Long 2 - Bình Long |
| 3 | Trạm 110kV Sikico và Nhánh rẽ trạm 110kV Sikico | 6 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | + Đấu nối Chuyển tiếp trên ĐD 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng (hoặc 110kV Bình Long 2 - Chơn Thành) + Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Sikico |
| 4 | Trạm 110kV Sikico 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Sikico 2 | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | + Đấu nối vào đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản. + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Sikico |
| 5 | Trạm 110kV Becamex |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 6 | Trạm 110kV Becamex 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Becamex 2 | 0,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 500kV Chơn Thành - trạm 110kV Chơn Thành hiện hữu. -Đấu nối vào đường dây 110kV từ TBA 220kV Bến Cát - trạm 220kV Chơn Thành |
| 7 | Trạm 110kV Becamex 3 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Becamex 3 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (02 mạch) hoặc đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Becamex 2 |
| 8 | Trạm 110kV Becamex 4 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Becamex 4 | 3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV nhánh rẽ trạm 110kV Becamex 3 |
| 9 | Trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú và Nhánh rẽ trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú | 0.325 và 2.72 |  |  | 2 | 2x185 | 63 | 2x63 | '+ Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Đồng Xoài - Đồng Phú - Phú Giáo hiện hữu '+ Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XMD |
| 10 | Trạm 110kV KCN Nam Đồng Phú và Nhánh rẽ trạm 110kV KCN Nam Đồng Phú | 3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Phú - Phú Giáo hiện hữu |
| 11 | Trạm 110kV Minh Hưng 3 và Nhánh rẽ trạm Minh Hưng 3 | 4,2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 4x63 | - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Chơn Thành 500kV- trạm 110kV Xi Măng Bình Phước - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Bình Long 2 – trạm 110kV Minh Hưng - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Minh Hưng |
| 12 | Trạm 110kV Hoàng Diệu và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hoàng Diệu | 9 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch đường dây 110kV Bù Đốp - Cần Đơn |
| 13 | Trạm 110kV Bom Bo và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Bom Bo | 4 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Thác Mơ - Bù Đăng |
| 14 | Trạm 110kV Đồng Xoài 2 và nhánh rẽ trạm 110kV Đồng Xoài 2 | 4,3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (02 mạch) |
| 15 | Trạm 110kV Nha Bích và đường dây đấu nối trạm 110kV Nha Bích | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch đường dây 110 KV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (02 mạch) hoặc đường dây 110 KV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (04 mạch) |
| 16 | Trạm 110kV Phú Riềng và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng | 0,05 |  |  | 2 | 2x185 |  | 40 | - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Phước Long - Đồng Xoài hiện hữu - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM |
| 17 | Trạm 110kV Phú Riềng 2 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng 2 | 6 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Phước Long - Đồng Xoài (hiện hữu). - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trạm 110kV Phước Long - Trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM |
| 18 | Trạm 110kV Đức Liễu và đường dây 110kV trạm 110kV Bù Đăng - 110kV Đức Liễu. | 22,4 |  |  | 2 | 240 |  | 40 | + Đấu nối từ thanh cái trạm 110kV Bù Đăng đến thanh cái trạm 110kV Đức Liễu. + Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 mạch) |
| 19 | TBA 110kV Tân Hưng và đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối TBA 110kV Tân Hưng | 14,3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 40 | - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xi măng Bình Phước - 500kV Chơn Thành |
| 20 | Trạm 110kV Hoa Lư, tỉnh Bình Phước | 20,9 |  |  | 2 | 240 |  | 40 |  |
| 21 | Trạm 110kV KCN Hoa Lư và đường dây đấu nối | 7,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp dự kiến từ trụ số 70 của tuyến đường dây 110kV tuyến Hoa Lư-Lộc Ninh và Hoa Lư-Bù Đốp |
| 22 | Trạm 110kV Lộc Ninh 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Lộc Ninh 2 | 9 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Thác Mơ - Bình Long 2 |
| 23 | Trạm 110kV Đa Kia và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đa Kia | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Thác Mơ - Lộc Ninh |
| 24 | Trạm 110kV Thọ Sơn và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Thọ Sơn | 7 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bù Đăng - Đak Rlap |
| 25 | Trạm 110kV Hớn Quản và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hớn Quản | 15 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Xi Măng Bình Phước. - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xi Măng Bình Phước - 500kV Chơn Thành - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bình Long - Xi Măng Tây Ninh - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bình Long - 220kV Tây Ninh 2 - Đấu nối vào đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản -trạm 110kV Hớn Quản |
| 26 | Trạm 110kV Đồng Phú 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đồng Phú 2 | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch. - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đầu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Đồng Phú hiện hữu |
| 27 | Trạm 110kV Đồng Phú 3 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đồng Phú 3 | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Phú 2 |
| 28 | Nâng công suất MBA TBA 110kV Đồng Xoài |  |  |  |  |  | 2x40 | 2x63 |  |
| 29 | Nâng công suất MBA TBA 110kV Chơn Thành 2x63MVA |  |  |  |  |  | 2x40 | 2x63 |  |
| 30 | Trạm 110kV KCN Đồng Phú và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Đồng Phú | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | '- Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch. - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu. |
| 31 | Trạm 110kV KCN Đồng Phú 2 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Đồng Phú 2 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | '- Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch. - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu. - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú |
| 32 | Trạm 110kV KCN Đồng Phú 3 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Đồng Phú 3 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 3x63 | '- Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch. - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu. - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2 |
| 33 | Trạm 110kV khu ĐT-DV-DC Đồng Phú và nhánh rẽ đấu nối | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch. - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu. - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2, KCN Đồng Phú 3 |
| 34 | Trạm 110kV KCN Bình Phước và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Bình Phước | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch. - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu. - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2, KCN Đồng Phú 3 |
| 35 | Trạm 110kV KCN Nha Bích và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Nha Bích | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (2 mạch) - Đấu nối vào 01 mạch đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (4 mạch) - Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 220kV Bến Cát - trạm 220kV Chơn Thành |
| 36 | Trạm 110kV KCN Tân Khai và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Tân Khai | 1 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2 - Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng |
| 37 | Trạm 110kV KCN Minh Đức và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Minh Đức | 3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV 171 Bình Long - Xi Măng Tây Ninh. '- Đấu nối vào đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2 - Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng hiện hữu |
| 38 | Trạm 110kV KCN Đồng Nơ và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Đồng Nơ | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV 171 Bình Long - Xi Măng Tây Ninh. '- Đấu nối vào đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2 - Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - Đấu nối vào lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản |
| 39 | Trạm 110kV KCN Phú Riềng và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Phú Riềng | 3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phước Long hiện hữu - Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM |
| 40 | Trạm 110kV KCN Long Tân và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Long Tân | 3 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phước Long hiện hữu - Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM |
| 41 | Trạm 110kV KCN Long Hà và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Long Hà | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phước Long hiện hữu - Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM |
| 42 | Trạm 110kV Khu kinh tế Hoa Lư 1 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV khu kinh tế Hoa Lư 1 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối vào 01 mạch đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hoa Lư - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm Hoa Lư hoặc Trạm 110kV KCN Hoa Lư |
| 43 | Trạm 110kV Khu kinh tế Hoa Lư 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV khu kinh tế Hoa Lư 2 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối vào 01 mạch đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hoa Lư - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm Hoa Lư hoặc Trạm 110kV KCN Hoa Lư hoặc trạm khu kinh tế Hoa Lư 1 |
| 44 | Trạm 110kV Bình Long |  |  |  |  |  | 2x40 | 2x63 |  |
| 45 | Nâng công suất trạm 110kV Bù Đăng |  |  |  |  |  | 2x25 | 2x63 |  |
| 46 | Trạm 110kV Lộc Ninh 2x63MVA |  |  |  |  |  | 2x25 | 2x63 |  |
| 47 | Nâng công suất trạm 110kV Phước Long |  |  |  |  |  | 2x40 | 2x63 |  |
| 48 | Lắp máy 2 trạm 110kV Bù Đốp |  |  |  |  |  | 40 | 40+63 |  |
| 49 | Trạm 110kV Đồng Phú 1x63MVA |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 50 | Lắp máy 2 trạm 110kV Phú Riềng |  |  |  |  |  | 40 | 40+63 |  |
| 51 | Trạm biến áp 110kV Thép An Khánh và đường dây đấu nối | 4,2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 3x63 | - Đấu nối vào đường dây 110kV KCN Bắc Đồng Phú - Đồng Phú – Phú Giáo hiện hữu - Đấu nối trên đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài |
| 52 | Lắp máy 2 TBA 110kV Bù Gia Mập |  |  |  |  |  | 40 | 40+63 | Lắp máy 2 – 63MVA |
| 53 | Trạm 110kV Minh Hưng 3 mở rộng 1 và nhánh rẽ đấu nối | 1 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | '- Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV '- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản '- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm 110kV Minh Hưng 3 |
| 54 | Trạm 110kV Minh Hưng 3 mở rộng 2 và đường dây đấu nối | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | '- Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV '- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm 110kV Minh Hưng 3 MR1 |
| 55 | Trạm 110kV Sikico 3 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Sikico 3 | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 4x63 | - Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV '- Đấu nối trên đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Trạm 110kV Sikico 3 |
| 56 | Trạm 110kV Sikico 4 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Sikico 4 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV '- Đấu nối trên đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Trạm 110kV Sikico 4 |
| 57 | Trạm 110kV Sikico 5 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Sikico 5 | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV '- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Trạm 110kV Sikico 4 |
| 58 | Dự phòng cho phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 11(1x63) |  |
| 59 | Dự phòng cho phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 8(2x63) |  |
| 60 | Trạm 110kV KCN Bình Phước – Đồng Tâm và nhánh rẽ đấu nối | 40 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | + Đấu nối vào đường dây 110kV Phước Long – Đồng Xoài – Đồng Phú hiện hữu. + Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long – trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM. + Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài- trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM + Đấu nối vào đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm 110kV Đức Liễu -trạm 110kV Bù Đăng hoặc đấu nối về thanh cái trạm 110kV Đức Liễu |
| 61 | Trạm 110kV KCN Tân Khai II và đường dây đấu nối | 20 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Bình Long – Tây Ninh 2 - Đấu nối trên đường dây 110kV trạm 110kV KCN Tân Khai |
| 62 | Trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú 2 và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch. - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu. - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2, KCN Đồng Phú 3 |
| 63 | Trạm 110kV KCN Nam Đồng Phú 2 và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch. - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu. - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2, KCN Đồng Phú 3 |
| 64 | Trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú 3 và đường dây đấu nối | 15 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 | - Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long – trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM - Đấu nối vào đường dây 110kV Phước Long - Đồng Xoài hiện hữu. |
| 65 | Dự phòng các trạm 110kV và đường dây 110kV đấu nối các KCN trong phân khu công nghiệp trong KKT | 30 |  |  | 2 | 2x240 |  | 4x63 | Đấu nối vào các đường dây 110kV hiện hữu thuộc khu vực xã Lộc Thạnh và khu vực lân cận sao cho phù hợp |
| 66 | Lắp máy 2 trạm 110kV Tân Hưng |  |  |  |  |  | 40 | 40+63 |  |
| 67 | Lắp máy 2 trạm 110kV Hoa Lư |  |  |  |  |  | 40 | 40+63 |  |
| 68 | Lắp máy 2 trạm 110kV Đức Liễu |  |  |  |  |  | 40 | 40+63 |  |
| 69 | Trạm biến áp 110kV ĐMST Đồng Xoài và đường dây đấu nối |  |  |  |  |  |  | 2x63 |  |
| I.2 | Giai đoạn 2031-2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phía Nam Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TBA 110kV Biên Hòa 5 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 2 | TBA 110kV Biên Hòa 6 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 3 | TBA 110kV Biên Hòa 7 và đường dây đấu nối | 5 |  |  | 2 | 240 |  | 2x63 |  |
| 4 | TBA 110kV Giang Điền 3 và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 5 | TBA 110kV Tam Phước 2 và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 6 | TBA 110kV Vĩnh Cửu 1 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 7 | TBA 110kV Trảng Bom 2 và đường dây đấu nối | 25 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 8 | TBA 110kV Trảng Bom 3 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 9 | TBA 110kV Thống Nhất 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 10 | TBA 110kV KCN Long Đức 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 |  |
| 11 | TBA 110kV Công nghệ cao 3 và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 |  |
| 12 | TBA 110kV Nhơn Trạch 3 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 13 | TBA 110kV Nhơn Trạch 4 và đường dây đấu nối | 1 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 15 | TBA 110kV Gò Dầu 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 16 | TBA 110kV Dệt May 2 và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 |  |
| 17 | TBA 110kV Long Khánh 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 18 | TBA 110kV NC Đồng Nai 2 và đường dây đấu nối | 0,2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x63 |  |
| 19 | TBA 110kV Cẩm Mỹ 2 và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 |  |
| 20 | TBA 110kV Cẩm Mỹ 3 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 |  |
| 21 | TBA 110kV Xuân Lộc 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 |  |
| 22 | TBA 110kV Xuân Lộc 3 và đường dây đấu nối | 10 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 |  |
| 23 | TBA 110kV Định Quán 3 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 |  |
| 24 | TBA 110kV Tân Phú 2 và đường dây đấu nối | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  | 2x40 |  |
| 25 | Lắp máy 2 trạm 110kV Sơn Tiên |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 26 | TBA 110kV Long Hưng 2 và đường dây đấu nối | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  | 2x63 |  |
| 27 | Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Bình |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 28 | Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Bình 2 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 29 | Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Bình 3 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 30 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Phước An |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 31 | TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 3 và đường dây đấu nối | 19 |  |  | 4 | 2x240 |  | 63 | - 02 mạch đấu nối ngăn lộ TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 2. - 02 mạch chuyển tiếp vào đường dây 110kV Ngãi Giao – Cẩm Mỹ. - Hoặc đấu vào các đường dây 110kV hiện hữu thuộc khu vực lân cận phù hợp với lưới điện hiện trạng |
| 32 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Đô thịdịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 3 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 33 | Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 3 |  |  |  |  |  | 2x63 | 3x63 |  |
| 34 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Mo Nang |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 35 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Phước An |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 36 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Hàng Gòn |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 37 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Xuân Hòa |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 38 | Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Gia Canh |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 39 | Tăng công suất máy T2 TBA 110kV Dầu Giây |  |  |  |  |  | 40 | 63 |  |
|  | Phía Bắc Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lắp máy 2 trạm 110kV Hoàng Diệu |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 2 | Lắp máy 2 trạm 110kV Bom Bo |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 3 | Lắp máy 2 trạm 110kV Đồng Xoài 2 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 4 | Lắp máy 2 trạm 110kV Nha Bích |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 5 | Nâng công suất Trạm 110kV Phú Riềng |  |  |  |  |  | 40+63 | 2x63 |  |
| 6 | Lắp máy 2 trạm 110kV Phú Riềng 2 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 7 | Nâng công suất trạm 110kV Đức Liễu |  |  |  |  |  | 40+63 | 2x63 |  |
| 8 | Nâng công suất trạm 110kV Bù Gia Mập |  |  |  |  |  | 40+63 | 2x63 | Nâng công suất MBA T1 từ 40MVA lên thành 63MVA |
| 9 | Nâng công suất trạm 110kV Tân Hưng |  |  |  |  |  | 40+63 | 2x63 |  |
| 10 | Nâng công suất trạm 110kV Hoa Lư |  |  |  |  |  | 40+63 | 2x63 |  |
| 11 | Lắp máy 2 trạm 110kV KCN Hoa Lư |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 12 | Lắp máy 2 trạm 110kV Lộc Ninh 2 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 13 | Lắp máy 2 trạm 110kV Đa Kia |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 14 | Lắp máy 2 trạm 110kV Thọ Sơn |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 15 | Lắp máy 2 trạm 110kV Hớn Quản |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 16 | Lắp máy 2 trạm 110kV Đồng Phú 2 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 17 | Lắp máy 2 trạm 110kV Đồng Phú 3 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 18 | Trạm 110kV Bình Long 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Bình Long 2 | 9 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Bình Long hiện hữu - Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Bình Long (mạch 2 XDM) - Đấu nối vào đường dây Xi măng Bình Phước -500kV Chơn Thành - Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long - Xi măng Tây Ninh |
| 19 | Trạm 110kV Đồng Xoài 3 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đồng Xoài 3 | 7 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (2 mạch) - Đấu nối trên đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối trên đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu |
| 20 | Trạm 110kV Tân Quan và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Tân Quan | 13 |  |  | 2 | 2x240 |  | 63 | '- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Nhánh rẽ trạm 110kV Tân Hưng |
| 21 | Các trạm phục vụ cho phụ tải Khu CN, CCN, khu kinh tế, Khu Thương mại – Dịch vụ - Công nghiệp dự kiến tăng thêm trong giai đoạn 2031đến năm 2050 | 10 |  |  | 2 | 2x240 |  | 3x63 | Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp |
| 22 | Lắp máy 2 trạm 110kV Bình Long 2 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 23 | Lắp máy 2 trạm 110kV Đồng Xoài 3 |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 24 | Lắp máy 2 trạm 110kV Tân Quan |  |  |  |  |  | 63 | 2x63 |  |
| 25 | Nâng công suất trạm 110kV Bù Đốp |  |  |  |  |  | 40+63 | 2x63 |  |
| 1.1.2 | Đường dây 110kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Giai đoạn 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phía Nam Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng công suất Đường dây 110kV Long Bình - Đồng Nai | 1,6 | 1 | 240 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 2 | Lộ ra 110kV trạm 220kV Biên Hòa | 0,5 |  |  | 4 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Biên Hòa |
| 3 | Đường dây 4 mạch từ TBA 220kV Tam Phước đấu chuyển tiếp trên đường dây 2 mạch Long Bình - Long Thành (Lộ ra 110kV trạm 220kV Tam Phước) | 0,7 |  |  | 2 4 | 400 2x240 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Tam Phước |
| 4 | Lộ ra 110kV trạm 220kV Dầu Giây | 0,5 |  |  | 4 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Dầu Giây |
| 5 | Cải tạo đường dây 110kV TBA 220kV TĐ Trị An - TBA Kiệm Tân | 24 | 1 | 185 | 1 | 2x185 |  |  |  |
| 6 | Đường dây bốn mạch từ TC110kV trạm 220kV Thống Nhất đấu chuyển tiếp đường dây 110kV Sông Mây - Xuân Lộc (Lộ ra 110kV TBA 220kV Thống Nhất) | 0,5 |  |  | 4 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Thồng Nhất |
| 7 | Lộ ra 110kV trạm 220kV Hố Nai | 0,5 |  |  | 4 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Hố Nai |
| 8 | Phân pha dây 2xACSR240mm² đường dây 110kV 172 Trị An - 171 Thạnh Phú | 19,38 | 1 | 240 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 9 | Đường dây 110kV Điện rác Vĩnh Tân - rẽ đường dây 110kV TĐ Trị An - Kiệm Tân | 7 |  |  | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 10 | Đường dây 110kV trạm 220kV Biên Hòa rẽ Tân Uyên - Long Bình | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  |  |  |
| 11 | Đường dây 110kV trạm 220kV Hố Nai rẽ Sông Mây - Long Bình | 0,5 |  |  | 2 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Hố Nai |
| 12 | Nâng độ cao pha - đất tại khoảng trụ 03-04 đường dây 110kV 2 mạch 177 Long Bình - 171 Amata 2; 176 Long Bình - 171 An |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lộ ra 110kV trạm 220kV An Phước | 0,5 |  |  | 4 | 2x240 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV An Phước |
| 14 | Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV mạch kép Long Thành - Mỹ Xuân | 24 | 2 | 240 | 2 | 400 |  |  |  |
| 15 | Xuất tuyến Trạm biến áp 220kV TP. Nhơn Trạch | 3,5 |  |  | 4 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch |
| 16 | XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành - Nhơn Trạch 5, Long Thành - Hyosung | 0,5 |  |  | 4 | 400 |  |  | Đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành - Nhơn Trạch 5, Long Thành - Hyosung |
| 17 | Đường dây 110kV Bình Sơn 2 - trạm 220kV Dầu Giây | 10 |  |  | 2 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Dầu Giây |
| 18 | Đường dây 110kV KCN Nhơn Trạch - trạm 220kV KCN Nhơn Trạch | 2 |  |  | 2 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV KCN Nhơn Trạch |
| 19 | Đường dây 4 mạch từ thanh cái 110kV TBA 220kV Long Khánh đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ | 1,3 |  |  | 4 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Long Khánh |
| 20 | Cải tạo, nâng cấp mạch 1 và xây dựng mạch 2 đường dây 110kV trạm 220kV Thống Nhất – trạm 220kV Xuân Lộc | 52 | 1 | 2x185; (240+240) | 2 | 400 |  |  |  |
| 21 | Xây dựng mới mạch 2 đường dây 110kV Xuân Lộc - Xuân Trường | 4,97 | 1 | 185 | 2 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Xuân Lộc |
| 22 | Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ | 21 | 1 | 240 | 2 | 240 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Xuân Lộc |
| 23 | Mạch 2 đường dây 110kV Hàm Thuận - Đức Linh - Xuân Trường | 43 | 1 | 240 | 2 | 400 |  |  | TBA 110kV Xuân Trường |
| 24 | Cải tạo, nâng tiết diện dây từ TBA 220kV Định Quán - Định Quán 2 | 0,6 | 1 | 240 | 4 | 240+400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Định Quán |
| 25 |  | 18 |  |  | 2 | 240 |  |  |  |
| 26 | Đường dây 110kV TĐ Phú Tân 1 - TĐ Phú Tân 2 | 4,5 |  |  | 1 | 185 |  |  | TBA 110kV Phú Tân 1 và TBA 110kV Phú Tân 2 |
| 27 | Đường dây 110kV TĐ Thanh Sơn - TBA 220kV Định Quán | 7,3 |  |  | 1 | 240 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Định Quán |
| 28 | Đường dây 110kV TĐ Phú Tân 2 – Lộ ra 110kV trạm 220kV Định Quán | 8,75 |  |  | 1 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Định Quán |
| 29 | Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Trị An - Phú Giáo | 27,8 | 1 | 185 | 1 | 2x185 |  |  |  |
| 30 | Đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - Long Khánh | 7 |  |  | 2 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Long Khánh |
| 31 | Đường dây 110kV Định Quán 2 - Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai | 30 | 1 | 240 | 2 | 2x240 |  |  | TBA 110kV Định Quán 2 và TBA 110kV Vĩnh An |
| 32 | Nhánh rẽ đấu nối trạm biến áp 110kV công nghệ cao | 1,7 |  |  | 2 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV An Phước |
| 33 | Nâng độ cao pha - đất và thay dây dẫn đường dây 110kV 172 Sông Mây - 171 Hố Nai | 3,3 | 1 | 240 | 1 | 240 |  |  |  |
| 34 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Long Bình – Tân Mai; Tân Mai - Biên Hòa; Biên Hòa - Long Bình | 21,4 | 1 | 240 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 35 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Đồng Nai - Tân Mai | 6,4 | 1 | 185 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 36 | Cải tạo, nâng cấp đường dây110kV Trị An - Tân Hòa và Tân Hòa - Thạnh Phú | 27,3 | 1 | 240 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 37 | Cải tạo, nâng cấp mạch 1 và xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Định Quán – Tân Phú | 15,16 | 1 | 185 | 2 | 240 |  |  |  |
| 38 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 500kV Sông Mây – trạm 220kV Thống Nhất | 22,2 | 2 | 240 | 2 | 400 |  |  |  |
| 39 | Cải tạo, nâng cấp mạch 1 và xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Trị An – Vĩnh An | 10,2 | 1 | 185 | 2 | 240 |  |  |  |
| 40 | Lộ ra 110kV trạm 220kV An Phước cấp điện cho trạm 110kV Bình Sơn và trạm 110kV Sân bay Long Thành | 10 |  |  | 2 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV TBA 220kV An Phước |
| 41 | Nâng cấp nhánh rẽ trạm 110kV An Phước | 6,3 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 42 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Long Thành - Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch 5 - Long Thành | 16,3 | 1 | 400 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 43 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Loteco - Thống Nhất | 16,7 | 1 | 185, 240 | 1 | 240 |  |  |  |
| 44 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Long Khánh - Cẩm Mỹ, Cẩm Mỹ - Ngãi Giao | 28,5 | 1 | 400, 240 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 45 | Phân pha đường dây 110kV Long Thành – Dệt May | 8,86 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 46 | Đường dây 110kV TĐ Phú Tân 2 - TBA 110kV Tân Phú | 17,8 |  |  | 1 | 2x300 |  |  | TBA 110kV Tân Phú |
| 47 | Đường dây 110kV TĐ Thanh Sơn - TBA 110kV Phú Tân 2 | 6,3 |  |  | 1 | 240 |  |  | TBA 110kV Phú Tân 2 |
| 48 | Lộ ra 110kV trạm 220kV KCN Long Thành 2 | 30 |  |  | 10 | 1x400& 2x240 |  |  | Điểm đầu Ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Long Thành 2 Điểm cuối: -Đường dây 110kV Long Thành – Mỹ Xuân; - Nhánh rẽ trạm 110kV Bàu Cạn; - Trạm 110kV Bàu Canh – Tân Hiệp 1 và 2 |
| 49 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - trạm 220kV Xuân Lộc | 15 | 2 | 240 | 2 | 2x240 |  |  |  |
|  | Phía Bắc Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 mạch) | 23,4 |  |  | 2 | 240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Phước Long - Điểm cuối: + Đấu nối vào đường dây 110kV Trạm 110kV Đức Liễu - trạm 110kV Bù Đăng. + Đấu nối trạm 110kV Đức Liễu |
| 2 | Đường dây 110kV nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hoa Lư - tỉnh Bình Phước | 20,9 | 2 | 1x240 |  |  |  |  | Đấu nối vào đường dây 110kV Bù Đốp - Lộc Ninh |
| 3 | Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (2 mạch) | 28,2 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Đồng Phú - KCN Bắc Đồng Phú |
| 4 | Đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú | 15 |  |  | 1 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Đấu nối vào điểm cuối đường dây 110kV Trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM - Điểm cuối: trạm 110kV Đồng Phú |
| 5 | Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (4 mạch) | 8,8 | 4 | 2x240 |  |  |  |  | - Đấu nối trên đường dây 110kV Minh Hưng - Becamex và đường dây Xi măng Bình Phước - Chơn Thành hiện hữu |
| 6 | Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch) | 2,5 | 2 mạch và 4 mạch | 2x240 |  |  |  |  | - 02 mạch đấu nối trên đường dây 110kV Phước Long - Đồng Xoài hiện hữu - 02 mạch đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM |
| 7 | Xây dựng mới đường dây mạch 2 từ trạm 220kV Bình Long 2 đến trạm 110kV Bình Long | 20,9 | 1 | 2x185 | 2 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Bình Long 2 - Điểm cuối: trạm 110kV Bình Long |
| 8 | Đường dây 110kV trạm 220kV Bến Cát - Trạm 220kV Chơn Thành | 32,9 |  |  | 2 | 2x300 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Bến Cát - Điểm cuối: Trạm 220kV Chơn Thành |
| 9 | Xây dựng mới đường dây mạch kép Chơn Thành (220kV) - Chơn Thành 110kV | 15 |  |  | 1 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Chơn Thành - Điểm cuối: Trạm 110kV Chơn Thành |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp đường dây Thác Mơ - Bình Long 2 từ 1xACSR185 mm2 lên thành 2xACSR240mm2 | 64 | 1 | 1x185 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Thác Mơ - Lộc Ninh từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR240mm2 | 58 | 1 | 1x185 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 12 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Bình Long - Xi măng Tây Ninh từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR185mm2 | 16,5 | 1 | 1x185 | 1 | 2x185 |  |  |  |
| 13 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Bình Long 2 - Lộc Ninh từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR240mm2 | 7,8 | 1 | 1x185 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 14 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Cần Đơn - Bù Đốp - Lộc Ninh từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR240mm2 | 30 | 1 | 1x185 |  | 2x240 |  |  |  |
| 15 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Cần Đơn - Bình Long 2 từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR240mm2 | 42 | 1 | 1x185 |  | 2x240 |  |  |  |
| 16 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Bình Long - Tây Ninh 2 từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR185mm2 | 66 | 1 | 1x185 |  | 2x185 |  |  |  |
| 17 | Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 177 Bình Long 2 - 175 Mỹ Phước | 71,9 | 2 | 1x185 | 2 | 2x185 |  |  |  |
| 18 | Lộ ra 110kV trạm 220kV Đồng Xoài | 4 |  |  | 4 | 2x240 |  |  | - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Đồng Phú - Phú Giáo hiện hữu và đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 xây dựng mới. |
| 19 | Nhánh rẽ đấu nối vào dự án điện mặt trời và thủy điện, điện sinh khối, điện sử dụng chất thải rắn | 150 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp + Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp |
| 20 | Dự phòng cho đấu nối phục vụ cho tăng trưởng nguồn và phụ tải tăng thêm trong giai đoạn 2021 đến năm 2030 | 50 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp + Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp |
| 21 | Cải tạo đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối TBA 110kV Đồng Phú | 0,35 | 2 | 1x400 | 2 | 2x185 |  |  |  |
| 22 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối TBA 110kV Vedan 2 | 0,68 | 2 | 1x400 | 2 | 2x185 |  |  |  |
| 23 | Đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - Trạm 110kV Đồng Xoài | 40 | 1 | 2x240 | 1 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 110kV Phước Long. - Điểm giữa: 02 ngăn lộ 110kV trạm 220kV Phước Long đấu nối chuyển tiếp trên đường 110kV Phước Long - Đồng Xoài xây dựng mới. - Điểm cuối: + Đấu nối với đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM |
| 24 | Lộ ra 110kV trạm 220KV Hớn Quản | 6 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản - Điểm cuối: + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bình Long 2 -Minh Hưng hiện hữu |
| 25 | Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản – trạm 110kV Sikico | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản - Điểm cuối: + Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sikico |
| 26 | Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Sikico 3 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản - Điểm cuối: + Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sikico 3 |
| 27 | Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Sikico 4 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản - Điểm cuối: + Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sikico 4 |
| 28 | Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản – trạm 110kV Hớn Quản | 7 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản - Điểm cuối: + Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Hớn Quản |
| 29 | Đường dây 110kV Bù Đăng – Đăk R’Lấp | 30.1 |  |  | 1 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 110kV Bù Đăng - Điểm cuối: trạm 110kV Đak Rlap |
| 30 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV NM Thủy điện Thác Mơ – TBA 110kV Bù Gia Mập – TBA 110kV Bù Đăng | 38,5 | 1 | 1x185 | 2 | 2x185 |  |  | + Điểm đầu mạch 2: Nhà máy thủy điện Thác Mơ + Điểm giữa mạch 2: trạm 110kV Bù Gia Mập + Điểm cuối mạch 2: Trạm 110kV Bù Đăng |
| 31 | Đường dây 110kV dự phòng cho phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Đồng Nai | 55 |  |  | 2 | 2x240 |  | 11(1x63) | + Đấu nối vào các đường dây 110kV hiện hữu lân cận khu vực quy hoạch cụm công nghiệp + Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV hiện hữu lân cận khu vực quy hoạch cụm công nghiệp |
| 32 | Đường dây 110kV dự phòng cho phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai | 40 |  |  | 2 | 2x240 |  | 8(2x63) | + Đấu nối vào các đường dây 110kV hiện hữu lân cận khu vực quy hoạch khu công nghiệp + Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV hiện hữu lân cận khu vực quy hoạch khu công nghiệp |
| 33 | Đường dây 110kV từ trạm 110kV Sikico 4 vể trạm 110kV Sikico 5 | 2 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 110kV Sikico 4 - Điểm cuối: + Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sikico 4 |
| 1.1.2.2 | Giai đoạn 2031 - 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phía Nam Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 220kV NC Đồng Nai 2 rẽ đường dây 110kV Xuân Lộc - Thống Nhất | 10 |  |  | 4 | 400 |  |  |  |
| 2 | Trạm 220kV Hố Nai - Trạm 220kV Biên Hòa | 15 |  |  | 2 | 400 |  |  |  |
| 3 | 220kV Long Khánh - Xuân Đông | 30 |  |  | 2 | 400 |  |  | Ngăn lộ 110kV TBA 220kV Long Khánh |
| 4 | Treo mạch 2 Xuân Trường - Đức Linh | 35 |  |  | 1 | 240 |  |  |  |
| 5 | Đường dây 110kV từ Giang Điền 2 -Giang Điền 3 | 2 |  |  | 2 | 400 |  |  |  |
| 6 | Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV mạch kép Long Thành - Mỹ Xuân | 24 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 7 | Nâng cấp đường dây 110kV nhánh rẽ trạm 110kV KĐT Long Hưng | 5,2 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp đường dây 110kV nhánh rẽ trạm 110kV Phước Tân | 2,5 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 9 | Nâng cấp đường dây 110kV từ trạm 220kV Tam Phước đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Long Bình - Long Thành | 0,7 | 4 2 | 2x240 400 | 6 | 2x240 |  |  |  |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Cẩm Mỹ - Ngãi Giao | 19,8 | 1 | 240 | 1 | 2x240 |  |  |  |
| 11 | Nâng cấp nhánh rẽ trạm 110kV Bình Sơn và Sân Bay Long Thành. | 3,8 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 12 | Nhánh rẽ TBA 110kV Vedan | 1,88 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 13 | Nhánh rẽ TBA 110kV Gò Dầu | 2,11 | 2 | 2x185 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 14 | Đường dây 110kV từ trạm nối cấp 500kV Long Thành - Long Đức 3 | 5 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | Ngăn lộ 110kV TBA nối cấp 220kV Long Thành |
| 15 | Lộ ra 110kV trạm nối cấp 220kV Long Thành | 0,5 |  |  | 8 | 2x240 |  |  | Ngăn lộ 110kV TBA nới cấp 220kV Long Thành |
| 16 | Nâng cấp đường dây 110kV đấu nối trạm 110kV Bàu Cạn | 4,11 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 17 | Nâng cấp nhánh rẽ trạm 110kV Xuân Tâm | 7 | 2 | 240 | 2 | 2x240 |  |  |  |
| 18 | Nâng cấp nhánh rẽ đấu nối công nghệ cao | 1,7 | 2 | 400 | 2 | 2x240 |  |  | Chuyển đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước |
| 19 | Cải tạo nâng cấp mạch 1 và xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Teh | 30,8 | 1 | 240 | 2 | 2x240 |  |  |  |
|  | Phía Bắc Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lộ ra 110kV trạm 220kV ĐMT Đông Bình Phước | 4 |  |  | 4 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV ĐMT Đông Bình Phước - Điểm cuối: + Đấu nối vào trạm 220kV Đồng Xoài + Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu + Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM |
| 2 | Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài | 15 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | - Điểm đầu: Trạm 220kV Đồng Xoài - Điểm cuối: + Đấu nối trạm 110kV Đồng Phú 2 '+ Đấu nối nhà máy điện mặt trời |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Nhánh rẽ Hoa Lư từ 1xACSR240mm2 thành 2xACSR240mm2 | 42 | 1 | 1x240 |  | 2x240 |  |  |  |
| 4 | Dự phòng cho đấu nối phục vụ cho tăng trưởng nguồn và phụ tải tăng thêm trong giai đoạn 2031 đến năm 2050 | 50 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp + Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp |
| 5 | Nhánh rẽ đấu nối vào dự án điện mặt trời và thủy điện, điện sinh khối, điện sử dụng chất thải rắn | 150 |  |  | 2 | 2x240 |  |  | + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp + Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp |
| 1.2 | Công trình trung hạ thế do Công ty Điện lực Đồng Nai đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phía Nam Đồng Nai | Trung thế: 3.283,6km Hạ thế: 2.731,61km TBA: 1.102,03MVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phía Bắc Đồng Nai | Trung thế: 2.101,36km Hạ thế: 3.031,19km TBA: 563,75MVA |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(*): tên, tiến độ, quy mô của các trạm biến áp và đường dây sẽ được chuẩn xác trong quá trình xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch, phụ thuộc vào tiềm năng phát triển nguồn và nhu cầu phụ tải của khu vực.

(**): về hướng tuyến đường dây và vị trí các trụ, trạm biến áp sẽ được xác định chi tiết trong giai đoạn thực hiện dự án.

(***): căn cứ theo tình hình phát triển phụ tải trên thực tiễn, có thể điều chỉnh tiến độ các dự án từ giai đoạn 2031 - 2050 qua giai đoạn 2021 - 2030 để thực hiện và ngược lại khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Cập nhật theo góp ý của Sở Công thương tại văn bản số 1435/SCT-QLNL ngày 27/02/2026