Phụ lục 6B

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO

NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6540104

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 138,32 |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 25,6 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 112,72 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 25,06 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| TT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị dạy lý thuyết |  |  |
| 1 | Máy chiếu | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm | 25,6 |
| 2 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 25,6 |
| B | Thiết bị dạy thực hành |  |  |
| 1 | Máy chiếu | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm | 81,52 |
| 2 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 81,52 |
| 3 | Ẩm kế | - Thang đo: (10 ÷ 90) % - Độ chính xác: ± 0,5% | 9,00 |
| 4 | Áp kế | - Dải đo: 0 ÷ 50 bar - Độ chính xác: ± 1,6% | 1,00 |
| 5 | Bàn chế biến | - Vật liệu inox - Kích thước (Dài x rộng x cao): ≥ (1,2 x 1,8 x 0,8) m | 26,86 |
| 6 | Bàn thí nghiệm | Kích thước: Dài: (2 ÷ 4) m; Rộng: (1 ÷ 1,6) m. Cao: (0,6 ÷ 1,2) m | 94,50 |
| 7 | Bể ổn nhiệt | Thể tích ≥ 14 lít; Khoảng nhiệt độ làm việc: +50C trên nhiệt độ môi trường đến 950C với chế độ điểm sôi (+1000C) | 16,20 |
| 8 | Bếp điện | Loại bếp đôi, điều chỉnh được nhiệt độ | 33,20 |
| 9 | Dụng cụ bào phomai | Chất liệu: inox | 0,2 |
| 10 | Bàn xoay bánh kem | Chất liệu: nhựa | 4 |
| 11 | Bao tay chịu nhiệt sử dụng cho lò nướng | Chất liệu: vải | 3 |
| 12 | Bếp chiên điện đôi | Công suất 6,7 kw/h dung tích 12,5 lít x 2 | 0,3 |
| 13 | Bình hút ẩm | Vật liệu thủy tinh, có nắp đậy kín; Thể tích ≥ 3 lít | 12,33 |
| 14 | Bình lắc 550 ml | Chất liệu: inox | 2 |
| 15 | Bình tia | Vật liệu nhựa; Thể tích: 500ml | 42,00 |
| 16 | Bộ bếp gas | Bếp gas đôi; Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 9,51 |
| 17 | Bộ bình định mức | Vật liệu thủy tinh trong suốt | 33,50 |
| 18 | Bộ bình tam giác | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài | 61,61 |
| 19 | Bộ buret | Vật liệu thủy tinh; van xoáy chảy dung dịch chuẩn độ đảm bảo độ khít, tránh rò rỉ | 26,50 |
| 20 | Bộ chày, cối | Vật liệu bằng sứ; Đường kính: (10 ÷ 15) cm | 39,00 |
| 21 | Bộ chiết Soxhlet | Hệ thống chiết mẫu ≥ 6 Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5% | 7,94 |
| 22 | Bộ cốc đong | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong suốt, có chia vạch | 91,85 |
| 23 | Bộ douli bắt bông kem | Chất liệu: inox | 3 |
| 24 | Bộ dụng cụ chế biến | Vật liệu inox | 43,67 |
| 25 | Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 41,00 |
| 26 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy | 0,83 |
| 27 | Bộ dụng cụ sửa chữa máy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 22,35 |
| 28 | Bộ dụng cụ vệ sinh công nghiệp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 14,38 |
| 29 | Bộ lọc hút chân không | Phễu lọc bằng thủy tinh Thể tích: ≤ 2 lít | 2,83 |
| 30 | Bộ micropipet | Vật liệu chịu nhiệt, axit và áp suất | 2,38 |
| 31 | Bộ ống đong | Vật liệu thủy tinh trong suốt, có chia vạch | 37,50 |
| 32 | Bộ ống nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt | 101,50 |
| 33 | Bộ phễu | Vật liệu thủy tinh | 12,00 |
| 34 | Bộ pipet | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất, có chia vạch | 74,44 |
| 35 | Bộ que cấy vi sinh | Vật liệu bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ; có cán | 34,17 |
| 36 | Bộ tỉa rau củ (7 món) | Chất liệu: nhựa + inox | 2 |
| 37 | Bồn chứa nguyên liệu | Vật liệu inox, thể tích ≥ 1 m3 | 0,27 |
| 38 | Ca hãm trà | Chất liệu: nhựa, dung tích: 1,5 - 2 lít | 4 |
| 39 | Cân bàn điện tử | Phạm vi cân: ≤ 100 kg Thang hiển thị: 0,01 kg | 0,67 |
| 40 | Cân đồng hồ | Phạm vi cân: ≤ 100 kg Sai số tối đa: ± 300g; sai số tối thiểu: ± 100g | 8,62 |
| 41 | Cân kỹ thuật | Phạm vi cân: ≤ 500g Độ chính xác: ± 0,01g | 27,41 |
| 42 | Cân phân tích | Phạm vi cân: ≤ 300g Độ chính xác: ±0,0001g | 27,41 |
| 43 | Cây khuấy nhựa | Chất liệu: nhựa | 2 |
| 44 | Cây lăn bột | Chất liệu: gỗ | 3 |
| 45 | Chảo | Vật liệu chống dính, đường kính ≥ 30 cm | 2,00 |
| 46 | Chậu | Thể tích: (20 ÷ 30) lít | 65,50 |
| 47 | Chày | Chất liệu: gỗ | 2 |
| 48 | Chén | Chất liệu: inox | 12 |
| 49 | Chén sứ hoa văn | Chất liệu: sứ | 10 |
| 50 | Chiết quang kế | Dải đo: 0 ÷ 530 Brix; Độ chính xác: ± 0,2% | 28,09 |
| 51 | Cọ quét bánh (1,5 cm) | Chất liệu: nhựa | 3 |
| 52 | Cốc đong | Chất liệu: nhựa | 4 |
| 53 | Cốc nung | Vật liệu sứ chịu nhiệt, có nắp đậy; Dung tích: (50 ÷ 100) ml | 71,67 |
| 54 | Cối gỗ | Chất liệu: gỗ | 2 |
| 55 | Cồn kế | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 4,33 |
| 56 | Dao chặt lớn | Chất liệu: inox | 3 |
| 57 | Dao răng cưa cắt bánh | Chất liệu: inox | 0,3 |
| 58 | Dao trét kem | Chất liệu: nhựa + inox | 4 |
| 59 | Dao trung (thái) | Chất liệu: inox | 4 |
| 60 | Đèn cồn | Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm | 50,66 |
| 61 | Dĩa kiểu các loại | Chất liệu: nhựa | 15 |
| 62 | Đĩa petri | Chất liệu thủy tinh có nắp đậy; Ðường kính: (6 ÷ 15) cm; Chiều cao: (1,5 ÷ 2,5) cm | 200,67 |
| 63 | Đồng hồ bấm giây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6,50 |
| 64 | Đồng hồ đo nhiệt kế lò | Chất liệu: inox | 6 |
| 65 | Đũa | Chất liệu: gỗ hay ionx | 10 |
| 66 | Đũa thủy tinh | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất Dài: ≥ 25cm | 56,67 |
| 67 | Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,44 |
| 68 | Dụng cụ ép dịch cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 17,00 |
| 69 | Dụng cụ gắp bánh | Chất liệu: silicon + inox | 1 |
| 70 | Dụng cụ lấy mẫu 1 ngăn | Vật liệu nhôm hoặc inox Chiều dài: ≥ 30cm Thể tích khoang: ≥ 100ml | 0,33 |
| 71 | Dụng cụ lấy mẫu 3 ngăn | Vật liệu nhôm hoặc inox Chiều dài: ≥ 85cm Thể tích khoang: ≥ 100ml | 9,00 |
| 72 | Giá đựng dụng cụ | Vật liệu: không gỉ Kích thước: ≤ 1,8m x 1,2m x 1,8m | 12 |
| 73 | Giá kê hàng | Vật liệu inox; Số tầng: ≥ 3 tầng | 2,50 |
| 74 | Hệ thống băng tải (thực tập tại doanh nghiệp) | Năng suất: ≤ 500 tấn/giờ | 2,53 |
| 75 | Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl) | Hệ số công phá mẫu: ≤ 6 mẫu Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5% Giới hạn phát hiện: ≥ 0,1mg N | 7,94 |
| 76 | Hệ thống khử trùng tự động C,I,P (thực tập tại doanh nghiệp) | Nồi acid: (200 ÷ 500) lít; Nồi kiềm: (200 ÷ 500) lít; Nồi nước: (200 ÷ 500) lít; Bơm động cơ: (1,5 ÷ 3)kW | 5,83 |
| 77 | Hệ thống thanh trùng dạng bản mỏng/ống (thực tập tại doanh nghiệp) | Năng suất: ≥ 300kg/giờ Bộ cấp nhiệt thanh trùng: (65 ÷ 78)oC Bộ cấp nước làm lạnh sau cùng: (4 ÷14)oC | 2,84 |
| 78 | Kéo | Lưỡi inox; Dài ≥ 12cm | 22,50 |
| 79 | Kẹp dẹt | Dài: ≥ 12cm | 6,5 |
| 80 | Kẹp gắp cốc | Cán dài ≥ 20cm; Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung | 8,00 |
| 81 | Kẹp lấy mẫu | Vật liệu kim loại, dài ≥ 12cm | 8,00 |
| 82 | Khay | Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ (25 x 20 x 10)cm | 143,17 |
| 83 | Khay đổ kẹo | Vật liệu bằng inox, chia nhiều ngăn | 0,5 |
| 84 | Khay gợn sóng | Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ (600 x 400) cm | 3 |
| 85 | Khay lò nướng | Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ (600 x 400 x 3) cm | 105 |
| 86 | Khay trộn bột | Vật liệu bằng inox, Kích thước (dài x rộng) ≥ (0,5 x 0,75) m | 0,5 |
| 87 | Khuôn rau câu hình sao và tim | Chất liệu: nhựa | 3 |
| 88 | Khuôn trung thu rau câu | Chất liệu: nhựa | 3 |
| 89 | Kim G18 tiêm nhụy hoa | Chất liệu: nhựa | 4 |
| 90 | Kim tiêm rau câu 3D (14 nhỏ 2 lớn) | Chất liệu: nhựa + inox | 4 |
| 91 | Kính hiển vi | Độ phóng đại: (40 ÷ 1600) X | 23,61 |
| 92 | Kính lúp | Độ phóng đại: ≥ 3X | 36,49 |
| 93 | Lò nướng công nghiệp | Điện áp: 380 V, 2 tầng - 4 khay | 32 |
| 94 | Lò nướng đối lưu 5 khay | Công suất: ≥ 0,8kW, kích thước khay 600*400 mm | 3 |
| 95 | Lò vi sóng | Dung tích: ≥ 20 lít Công suất: ≥ 0,8kW | 5,61 |
| 96 | Ly kiểu | Chất liệu: thủy tinh | 12 |
| 97 | Máy bào đá | Công suất: 300 w, lưỡi dao: 2 lưỡi | 1 |
| 98 | Máy biến áp 1 pha | Công suất ≤ 1 kVA | 0,83 |
| 99 | Máy biến áp 3 pha | Công suất ≥ 0,5 kVA | 0,83 |
| 100 | Máy cán bột 2 chiều | Công suất: 1,1 kW, độ dày 2 - 10 mm, độ dáy lát cắt 2 mm | 0,3 |
| 101 | Máy cất nước | Cất nước 2 lần Tốc độ cất nước: ≥ 4 lít/giờ | 11,88 |
| 102 | Máy dán nhãn tự động (thực tập tại doanh nghiệp) | Công suất động cơ: ≥ 0,1 kW Kết cấu có bơm hồ tự động | 0,10 |
| 103 | Máy đánh trứng cầm tay | Công suất: 300 w | 2,5 |
| 104 | Máy đếm khuẩn lạc | Khả năng đếm từ: (0 ÷ 999) số | 3,83 |
| 105 | Máy đo độ ẩm nhanh | Dải đo: (1 ÷ 40) % Thang đo: 0,5% | 3,17 |
| 106 | Máy đo độ cứng | Thang đo: (0,2 ÷ 15) kg/cm2 Độ phân giải: 0,01 | 3,51 |
| 107 | Máy đo độ đục | Khoảng đo: (0 ÷ 1100) NTU | 1,06 |
| 108 | Máy đo pH | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 | 22,10 |
| 109 | Máy đóng gói hút chân không | Công suất: ≥ 0,52 kW | 0,10 |
| 110 | Máy đồng hóa | Công suất: ≥ 0,5 m3/h | 2,00 |
| 111 | Máy ghép mí bao bì kim loại | Năng suất: ≥ 20 lon/phút Loại bán tự động hoặc tự động | 2,22 |
| 112 | Máy in date | Công suất ≥ 0,5kW | 1,72 |
| 113 | Máy in mã vạch | In nhiệt trực tiếp; Tốc độ in ≥ 127 mm/s | 1,39 |
| 114 | Máy khuấy từ | Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút | 12,61 |
| 115 | Máy kiểm tra độ kín bao bì | Kích thước buồng chân không: Φ270 mm x 210 mm; độ chân không 0 ÷ 90Kpa | 3,83 |
| 116 | Máy làm bánh ốc quế | Mặt tiếp xúc : 250 x 250 x 4 mm, công suất 1,6 kw | 1,5 |
| 117 | Máy làm kem | Số block làm lạnh 1, công suất: 18 - 20 lít/ giờ | 4,5 |
| 118 | Máy ly tâm | Thể tích: ≥ 4 x 100ml Tốc độ ly tâm ≤ 16000 vòng/phút | 4,61 |
| 119 | Máy nhồi lạp xưởng | Dung tích: ≥ 10kg Có thể điều chỉnh được cỡ đầu đùn | 0,2 |
| 120 | Máy trộn (vortex mixer) | Tốc độ: (0 ÷ 3000) vòng/phút | 8,84 |
| 121 | Máy trộn bột | Dung tích 20 lít, công suất 5 kg/giờ | 4,5 |
| 122 | Máy trộn bột | Dung tích 7,5 lít, công suất 0,5 kg/giờ | 3 |
| 123 | Máy xác định độ ẩm hồng ngoại | Khả năng cân 80 g, độ phân giải 0,005g, màn hình LCD, cổng kết nối RS232 | 3 |
| 124 | Máy xay đa năng | Công suất 600 w, xay sinh tố, xay hạt, xay thịt, xay đá | 1,5 |
| 125 | Máy xay giò chả | Công suất 3 kw, tốc độ motor 2800 vòng/ phút, năng suất 1- 2,5 kg/mẻ | 0,6 |
| 126 | Máy xay sinh tố | Công suất: ≥ 0,3 kW | 0,30 |
| 127 | Máy xay thịt | Công suất: 3/4 HP | 0,45 |
| 128 | Muỗng cà phê | Chất liệu: inox | 12 |
| 129 | Muỗng canh | Chất liệu: inox | 7 |
| 130 | Muỗng múc rau câu 3D | Chất liệu: inox | 3 |
| 131 | Nhiệt kế | Dải đo: (-20oC ÷ 100oC) | 63,95 |
| 132 | Nồi | Bằng vật liệu thép không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít | 6,33 |
| 133 | Nồi hơi | Công suất: ≤ 200 kg/giờ | 6,34 |
| 134 | Nồi inox nhỏ có nắp | Chất liệu: nhựa, kích thước: 15 - 20 cm | 12 |
| 135 | Nồi lớn có nắp | Chất liệu: inox, kích thước 30 - 40 cm | 12 |
| 136 | Nồi sên nhân có nắp | Dung tích 14 lít, công suất motor: 40W, đường kính 30 cm | 4 |
| 137 | Nồi tiệt trùng | - Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: ≥ 0,27 Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140) °C | 7,82 |
| 138 | Nồi trích ly đa năng (thực tập doanh nghiệp) | Dung tích ≥ 100 lít; đỉnh nồi có nắp gắn mô tơ cánh khuấy | 2,66 |
| 139 | Pallet | Vật liệu gỗ; Kích thước: 100 x 100 x 20 cm | 5,36 |
| 140 | Phới dẹt | Chất liệu: silicon | 6 |
| 141 | Phới lồng lớn | Chất liệu: inox | 3 |
| 142 | Quang phổ kế | Phổ phân tích: 190 nm ÷ 1100 nm; Thang đo: 0,5 nm | 13,61 |
| 143 | Quạt thông gió | Loại mô tơ hướng trục; Lưu lượng:≥ 3500m3/giờ | 2,67 |
| 144 | Rây | Chất liệu: inox | 5 |
| 145 | Rổ | Chất liệu: nhựa hay inox, Φ ≥ 20 cm | 10 |
| 146 | Tấm cắt bột nhựa | Chất liệu: nhựa | 3 |
| 147 | Thiết bị chiên chân không (thực tập doanh nghiệp) | Nhiệt độ chiên tới 1500C Bơm chân không: 5,0HP | 2,32 |
| 148 | Thiết bị cô đặc | Dung tích: ≥ 10 lít | 6,49 |
| 149 | Thiết bị đun nóng | Dung tích: ≥ 20 lít; Có cánh khuấy | 4,99 |
| 150 | Thiết bị làm cá viên, thịt viên | Năng suất: ≤ 10 kg/h | 0,2 |
| 151 | Thiết bị sấy công nghiệp 9 khay | Công suất 3 kw, số khay 9 khay, năng suất 14 - 26 kg | 48 |
| 152 | Thiết bị sấy nông sản | Số khay 12 khay, đường kính khay 600 mm, công suất 9 kW, nhiệt độ 50 - 200 | 24 |
| 153 | Thiết bị thanh trùng (thực tập tại doanh nghiệp) | Dạng bản mỏng hoặc dạng ống; Năng suất: ≥ 1000 lít/h | 0,25 |
| 154 | Thiết bị thanh trùng hở | Dung tích: ≥ 100 lít | 4,17 |
| 155 | Thố | Chất liệu: inox, kích thước: 28 - 40 cm | 10 |
| 156 | Thớt | Chất liệu: gỗ, kích thước 30 - 40 cm | 4 |
| 157 | Thùng | Thể tích: (150 ÷ 200) lít | 12,84 |
| 158 | Thùng phi chữa cháy | Chiều cao: (60 ÷ 100) cm; Đường kính: ≥ 60cm | 1,5 |
| 159 | Thước kẹp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,00 |
| 160 | Thước panme | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,67 |
| 161 | Tô lớn | Chất liệu: inox, kích thước 14 - 22 cm | 4 |
| 162 | Tô nhỏ | Chất liệu: sứ, kích thước 12 - 20 cm | 8 |
| 163 | Tủ ấm | Thể tích: ≥ 100 lít; Dải nhiệt độ: (5 ÷ 70)0C | 11,05 |
| 164 | Tủ ấm BOD | - Dung tích: ≤ 250 lít - Nhiệt độ: 20C ÷ 400C | 2,17 |
| 165 | Tủ cấy vi sinh | Kích thước buồng thao tác: ≥ (1200 x 500 x 600) mm. Hiệu quả lọc ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron | 9,05 |
| 166 | Tủ cơm điện 6 khay | Công suất 8 kw, số khay 6 khay, thời gian nấu 50 phút | 1 |
| 167 | Tủ hút khí độc | - Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA; - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s | 13,61 |
| 168 | Tủ lạnh | Dung tích: ≥ 250 lít | 8,54 |
| 169 | Tủ lạnh âm sâu | Dung tích: ≤ 300 lít; Nhiệt độ: (-40 ÷ -10) 0C | 3,33 |
| 170 | Tủ mát | Nhiệt độ: 0 - 10°C, dung tích 240 lít, công suất 157,2W | 35 |
| 171 | Tủ mát trưng bày bánh | Môi chất lạnh R134a, công suất 950W | 24 |
| 172 | Tủ sấy | Thể tích: ≥ 60 lít; Khoảng nhiệt độ hoạt động: +5oC nhiệt độ môi trường đến 80oC | 13,80 |
| 173 | Tủ ủ bánh 32 khay | Điện áp: 220V, công suất 2,6 kW, 32 khay | 5 |
| 174 | Tỷ trọng kế | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,27 |
| 175 | Vá múc | Chất liệu: nhựa + inox | 1 |
| 176 | Vá có lỗ | Chất liệu: inox | 1 |
| 177 | Xe đẩy | Tải trọng: ≤ 300 kg | 11,20 |
| 178 | Xe nâng (thưc tập tại doanh nghiệp) | Tải trọng: ≤ 1000 kg | 4,86 |
| 179 | Xửng hấp | Chất liệu: inox, kích thước 30 - 40 cm | 12 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| TT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức tiêu hao vật tư (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy A4 | ram | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,28 |
| 2 | Giấy A0 | Tờ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,17 |
| 3 | Giấy màu | Tờ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8,57 |
| 4 | Mực in | Hộp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,19 |
| 5 | Phấn | Hộp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,89 |
| 6 | Pin tiểu | Đôi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,47 |
| 7 | Băng dính | Cuộn | Trắng đục 5cm - 100yd | 1,24 |
| 8 | Băng dính điện | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,33 |
| 9 | Băng dính giấy knaft | Cuộn | Khổ rộng: ≥ 24mm Dài: ≥ 9m | 0,12 |
| 10 | Bút dạ | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 9,77 |
| 11 | Gas | Bình | Loại bình: 12 kg | 0,28 |
| 12 | Pin cúc | Đôi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,17 |
| 13 | Bao bì kim loại | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8,56 |
| 14 | Bao bì nhựa | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3 |
| 15 | Bao bì thủy tinh | Chiêc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 11,11 |
| 16 | Bông y tế | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,01 |
| 17 | Đầu côn | Túi | Loại 0,2ml, 1000 đầu/túi | 0,12 |
| 18 | Đầu côn | Túi | Loại 0,5ml, 500 đầu/túi | 0,06 |
| 19 | Đầu côn | Túi | Loại 1ml, 500 đầu/túi | 0,02 |
| 20 | Đầu côn | Túi | Loại 5ml, 5000 đầu/túi | 0,02 |
| 21 | Khăn vải | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,33 |
| 22 | Khẩu trang chống độc | Chiếc | Theo TCVN hiện hành về ATLĐ | 9,52 |
| 23 | Găng tay cao su | Đôi | Theo TCVN về ATLĐ | 26,71 |
| 24 | Găng tay nilon | Đôi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,78 |
| 25 | Găng tay y tế | Đôi | Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế | 29,61 |
| 26 | Khẩu trang y tế | Chiếc | Theo TCVN hiện hành về ATLĐ | 43,4 |
| 27 | Túi PE | kg | Kích thước: (25 x 35)cm; Độ dày: ≥ 0,05 mm | 1,23 |
| 28 | Vải lọc | Mét | Loại thông dụng thời điểm mua sắm | 11,72 |
| 29 | Agar | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,34 |
| 30 | Baking soda | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 31 | Bánh men rượu | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,11 |
| 32 | Bánh Oreon | Gói | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,42 |
| 33 | Bánh tráng pía | Gói | Đạt yêu cầu theo TCCS: size 16cm, 30 cái/1 gói | 1,33 |
| 34 | Bánh tráng vàng (chiên) | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,04 |
| 35 | Bánh ướt | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,05 |
| 36 | Bánh đa nem (bánh tráng) | Cái | Đạt yêu cầu theo TCCS | 20 |
| 37 | Bí đao già | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 38 | Bì heo | kg | Đạt tiêu chuẩn nguyên liệu dùng trong chế biến | 1,20 |
| 39 | Bia lon | Lon | Loại dung tích 330ml; Chất lượng theo TCVN hiện hành | 0,50 |
| 40 | Bơ | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,20 |
| 41 | Bộ đồ bảo hộ lao động | Bộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn lao động | 2 |
| 42 | Bơ lạt | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 1,20 |
| 43 | Bộ màu thực phẩm unicorn (8 hũ) | Bộ | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,25 |
| 44 | Bơ tấm ViVo | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 1,00 |
| 45 | Bơ Tường An | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,60 |
| 46 | Bong bóng heo | Cái | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,00 |
| 47 | Bột bánh bò Vĩnh Thuận | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,20 |
| 48 | Bột bánh dẻo | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,30 |
| 49 | Bột bắp | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,20 |
| 50 | Bột béo B - One | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,25 |
| 51 | Bột đậu nành | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 52 | Bột Frappe | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 53 | Bột gạo | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 1,00 |
| 54 | Bột khai | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,05 |
| 55 | Bột mì (số 13) | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 2,00 |
| 56 | Bột mì (số 8 hay đa dụng) | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 4,00 |
| 57 | Bột mì số 11 | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 5,00 |
| 58 | Bột năng | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 59 | Bột nếp | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,50 |
| 60 | Bột ngọt | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,80 |
| 61 | Bột nở (NH4)2CO3 | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,30 |
| 62 | Bột quế | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,50 |
| 63 | Bột sư tử | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,50 |
| 64 | Bột tàng mì | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,50 |
| 65 | Bột trà xanh | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,30 |
| 66 | Bột vani | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 5,56 |
| 67 | Bún tàu | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,15 |
| 68 | Bún tươi | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,10 |
| 69 | Bưởi | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 2,78 |
| 70 | Cá ba sa | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 71 | Cà chua | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 5,62 |
| 72 | Cá diêu hồng | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 5,00 |
| 73 | Cá lóc | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,50 |
| 74 | Cá nục | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,83 |
| 75 | Cà phê bột | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,04 |
| 76 | Cà ri hiệu con nai | Gói | Đạt yêu cầu theo QCVN: quy cách đóng gói 10g | 4,00 |
| 77 | Cà rốt | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,75 |
| 78 | Cải thảo | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,33 |
| 79 | Cam | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 8,33 |
| 80 | Cần tây | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,11 |
| 81 | Cao nấm men | kg | Theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,11 |
| 82 | Cao thịt | kg | Hàm lượng nito tổng số: 11,5 ÷ 12,5% | 0,01 |
| 83 | Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) (C6H9OCH2COONa) | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,06 |
| 84 | Chà bông | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,04 |
| 85 | Chanh | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,11 |
| 86 | Chanh dây | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,65 |
| 87 | Chất nhũ hóa (Lecithin) | kg | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành | 0,02 |
| 88 | Chất ổn định SP | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,15 |
| 89 | Chùm ruột | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,83 |
| 90 | Chủng vi khuẩn lactic | Ống | Loại dùng trong CNTP | 0,28 |
| 91 | Chuối xanh | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 92 | Cóc trái | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,58 |
| 93 | Cồn (ethanol) (C2H5OH) | Lít | Loại 90% v/v. Chất lượng theo TCVN hiện hành | 1,04 |
| 94 | Củ cải | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,08 |
| 95 | Củ sắn | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,13 |
| 96 | Đá tinh khiết | Bao | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,0 |
| 97 | Đào hộp | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,17 |
| 98 | Đào trái | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,42 |
| 99 | Dầu ăn | Lít | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,28 |
| 100 | Dầu đậu phộng | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,10 |
| 101 | Đậu Hà Lan | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,25 |
| 102 | Dầu hào | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,4 |
| 103 | Dầu oliu | Lít | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,06 |
| 104 | Đậu phộng | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,02 |
| 105 | Dầu shortening | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 99% | 0,12 |
| 106 | Dâu tằm | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,20 |
| 107 | Dâu trái | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,40 |
| 108 | Đậu trắng | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,13 |
| 109 | Đậu tương | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 2,81 |
| 110 | Đậu xanh cà | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 9,00 |
| 111 | Đồ hộp rau quả | Hộp | Khối lượng tịnh: ≥ 330 g; Chất lượng theo TCVN hiện hành | 0,33 |
| 112 | Đồ hộp thịt/cá | Hộp | Khối lượng tịnh: ≥ 330 g; Chất lượng theo TCVN hiện hành | 5,68 |
| 113 | Dưa chuột bao tử | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,39 |
| 114 | Dứa quả | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 6,31 |
| 115 | Đường glucose (C6H12O6) | kg | Theo QCQG hiện hành | 0,03 |
| 116 | Đường phèn | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,25 |
| 117 | Đường trắng | kg | Theo QCQG hiện hành | 1,39 |
| 118 | Gấc | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,31 |
| 119 | Gan lợn | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,41 |
| 120 | Găng tay cao su | đôi | Theo TCVN về ATLĐ | 26,71 |
| 121 | Găng tay nilon | Đôi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,78 |
| 122 | Găng tay y tế | Đôi | Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế | 29,61 |
| 123 | Gelatin | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,04 |
| 124 | Giá đỗ | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,20 |
| 125 | Gia vị xá xíu | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,30 |
| 126 | Giấm ăn (CH3COOH) | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 3 |
| 127 | Giấy ăn | Hộp | Số lượng ≥ 300 tờ /hộp; Kích thước: ≥ (9 x 12)cm | 0,09 |
| 128 | Giấy đo pH | Hộp | Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm | 1,11 |
| 129 | Giấy lọc | Hộp | Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm | 2,22 |
| 130 | Giò chả | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,05 |
| 131 | Giò sống | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,00 |
| 132 | Gói gia vị làm nem chua Thái Lan | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0.03 |
| 133 | Gói gia vị ướp lagu | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,05 |
| 134 | Gừng | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,10 |
| 135 | Hành lá | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,02 |
| 136 | Hành paro | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,01 |
| 137 | Hành tây | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 138 | Hành tím | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,70 |
| 139 | Hạt chia | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,01 |
| 140 | Hạt dầu điều | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,10 |
| 141 | Hạt đậu nành | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,66 |
| 142 | Hạt nêm | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 143 | Hạt tiêu | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,06 |
| 144 | Hẹ | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,08 |
| 145 | Hoa đậu biếc | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,05 |
| 146 | Hương pate | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,01 |
| 147 | Jam Kiwi | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,10 |
| 148 | Jambon | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,01 |
| 149 | Kem Classy | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,50 |
| 150 | Kem Golden label | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,50 |
| 151 | Kem sữa tươi Silver whip | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,50 |
| 152 | Kem topping chocolate | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,33 |
| 153 | Khế | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 2,00 |
| 154 | Khoai lang tím | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,42 |
| 155 | Khoai môn sáp | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,65 |
| 156 | Khoai tây | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 2,89 |
| 157 | Lá chuối | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 158 | Lá dứa | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,00 |
| 159 | La hán quả | Trái | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,5 |
| 160 | Lá húng lũi | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,20 |
| 161 | Lá origano | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,02 |
| 162 | Lạp xưởng | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,02 |
| 163 | Lê trái | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,5 |
| 164 | Lục trà | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,10 |
| 165 | Mãng cầu | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,25 |
| 166 | Màng nhồi cellulose (ruột heo khô) | Mét | Đạt yêu cầu theo QCVN | 2,00 |
| 167 | Mè | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,30 |
| 168 | Men bánh mì | kg | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành | 0,30 |
| 169 | Mì sợi | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,05 |
| 170 | Mít | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,75 |
| 171 | Mỡ heo | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,03 |
| 172 | Muối ăn | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,00 |
| 173 | Mứt cốt đào | Lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,30 |
| 174 | Mứt phúc bồn tử | Lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 175 | Mứt việt quất | Lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 176 | Nấm mèo | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,30 |
| 177 | Nấm rơm | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,20 |
| 178 | Nghệ vàng | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,56 |
| 179 | Ngò rí | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,10 |
| 180 | Ngũ vị hương | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,58 |
| 181 | Nho khô | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,03 |
| 182 | Ni trít - nitrat | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,10 |
| 183 | Nước cốt dừa | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 2,50 |
| 184 | Nước hoa bưởi nguyên chất | Lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,08 |
| 185 | Nước mắm | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,17 |
| 186 | Ớt bột | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,03 |
| 187 | Ớt Đà Lạt (xanh, đỏ, vàng) | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,30 |
| 188 | Ớt quả tươi | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS; TCVN | 0,63 |
| 189 | Pho mai bò cười hộp 120g | Hộp | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,50 |
| 190 | Phô mai cam | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,15 |
| 191 | Phô mai Mozarella | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,30 |
| 192 | Phụ gia bánh mì | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,25 |
| 193 | Rau câu con cá dẻo (jelly) | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,20 |
| 194 | Rau củ quả tươi | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 9,42 |
| 195 | Rich hộp 454g | Hộp | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 196 | Rượu mai quế lộ | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,40 |
| 197 | Rượu rum | Lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 198 | Rượu trắng | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,6 |
| 199 | Sả | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,88 |
| 200 | Sampoche | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 201 | Sầu riêng | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,5 |
| 202 | Si rô Curacao Torani | Lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 203 | Si rô dâu Torani | lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 204 | Si rô Việt Quất Torani | Lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 205 | Soda | Lon | Đạt yêu cầu theo QCVN: 330ml | 2 |
| 206 | Sữa bột | kg | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 0,67 |
| 207 | Sữa chua không đường | Hộp | Đạt yêu cầu theo QCVN: 100ml | 2 |
| 208 | Sữa đặc có đường | Hộp | Loại 380g. Chất lượng theo TCVN hiện hành | 0,56 |
| 209 | Sữa tươi nguyên liệu | Lít | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành | 12,4 |
| 210 | Sườn non | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,33 |
| 211 | Syrup đào Torany | Lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,15 |
| 212 | Tắc | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,25 |
| 213 | Táo trái các màu | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,75 |
| 214 | Tari K7 | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,25 |
| 215 | Tartar (dạng bột) | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,01 |
| 216 | Thì là | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,17 |
| 217 | Thịt ba chỉ heo | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,2 |
| 218 | Thịt đùi heo | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 3,4 |
| 219 | Thịt gà | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,83 |
| 220 | Thịt nạc dăm heo | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 3,60 |
| 221 | Thịt nạc vai nóng | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 2,50 |
| 222 | Thịt tai, mũi, mép heo | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 223 | Thịt thăn heo | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,00 |
| 224 | Thóc | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 11,28 |
| 225 | Thục qui | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,83 |
| 226 | Tỏi | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,60 |
| 227 | Toping cream hộp 1,1 kg | Hộp | Đạt yêu cầu theo QCVN | 2,75 |
| 228 | Trà đen Bảo Lộc | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,25 |
| 229 | Trà đen Cozy | Túi | Đạt yêu cầu theo QCVN: túi lọc 2g/1 túi | 10,00 |
| 230 | Trà Thái đỏ | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 231 | Trà Thái xanh | kg | Đạt yêu cầu theo QCVN | 0,10 |
| 232 | Trân châu dai | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,20 |
| 233 | Trứng cút | Trái | Đạt yêu cầu theo TCCS | 10,00 |
| 234 | Trứng vịt muối | Trái | Đạt yêu cầu theo TCCS | 8,00 |
| 235 | Tương cà | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,40 |
| 236 | Tương hột | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,04 |
| 237 | Tương ớt | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,50 |
| 238 | Vani | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,05 |
| 239 | Viên súp heo thịt 60g | Viên | Đạt yêu cầu theo TCCS | 1,00 |
| 240 | Vỏ, bã quả dứa | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 2,78 |
| 241 | Whipping cream | lít | Đạt yêu cầu theo QCVN | 3,00 |
| 242 | Xì dầu | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,11 |
| 243 | Xoài | kg | Đạt yêu cầu theo TCCS | 3,33 |
| 244 | Acetone ((CH3)2CO) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 245 | Acid acetic (CH3COOH) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,48 |
| 246 | Acid boric (H3BO3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,08 |
| 247 | Acid citric (C6H8O7) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,17 |
| 248 | Acid hydro sulphate (H2SO4) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,22 |
| 249 | Acid lactic (C₃H₆O₃) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 250 | Acid sorbic (C6H8O2) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,11 |
| 251 | Acid triclo acetic (Cl3CCOOH) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,08 |
| 252 | Al kim loại | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,028 |
| 253 | Ammonium nitrate (NH4NO3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 254 | Ammonium sulphate ((NH4)2SO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,11 |
| 255 | Amon oxalat (NH4)2C2O4 | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 256 | Amoni sunfua (NH4)2 S | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 257 | Amoniclorua (NH4Cl) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,111 |
| 258 | Amonihidrocacbonat (NH4HCO3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,028 |
| 259 | Amonihidroxit (NH4OH) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,19 |
| 260 | Ancol isoamylic (C5H11OH) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,08 |
| 261 | Ancol metylic (CH3OH) | Lít | Theo QCVN hiện hành | 0,06 |
| 262 | Axit nitric (HNO3) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 263 | Axit oxalic (H2C2O4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 264 | Bari clorua (BaCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,11 |
| 265 | Bari hidroxit (Ba(OH)2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 266 | Bari nitrat (Ba(NO3)2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,07 |
| 267 | Bột Cu | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,03 |
| 268 | Br2 khan | Lít | Đạt yêu cầu theo TCCS | 0,03 |
| 269 | Canxi nitrat (Ca(NO3)2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 270 | Canxicacbonat (CaCO3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 271 | Canxiclorua (CaCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,11 |
| 272 | Canxihidroxit (Ca(OH)2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,03 |
| 273 | Canxioxit (CaO) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,03 |
| 274 | Canxisunfat (CaSO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 275 | Casein | Lọ | Theo QCVN hiện hành | 0,06 |
| 276 | Chất chiết malt | kg | Theo QCVN hiện hành | 0,03 |
| 277 | Chế phẩm enzyme amylase | Lít | Chế phẩm kỹ thuật dùng trong chế biến thực phẩm | 0,06 |
| 278 | Chế phẩm enzyme pectinnase | Lít | Chế phẩm kỹ thuật dùng trong chế biến thực phẩm | 0,03 |
| 279 | Chế phẩm enzyme protease | Lít | Chế phẩm kỹ thuật dùng trong chế biến thực phẩm | 0,06 |
| 280 | Chì nitrat (Pb(NO3)2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 281 | Chỉ thị Metyl da cam (MO) chai 5g | Chai | Theo QCVN hiện hành | 0,08 |
| 282 | Chỉ thị NET | gam | Theo QCVN hiện hành | 0,01 |
| 283 | Chỉ thị Thymolphtalein | ml | Theo QCVN hiện hành | 0,06 |
| 284 | Clorofom (CHCl3) | Lít | Theo QCVN hiện hành | 0,03 |
| 285 | Cồn công nghiệp | Lít | Theo QCVN hiện hành | 2,22 |
| 286 | Crom(III) clorua (CrCl3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 287 | Dầu dùng cho kinh hiển vi | Lọ | Theo QCVN hiện hành; Lọ 10 ml | 0,22 |
| 288 | Dextrin | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,11 |
| 289 | Đồng (II) clorua (CuCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 290 | Đồng (II) oxit (CuO) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 291 | Đồng sulphate (CuSO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,01 |
| 292 | Đường lactose | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 293 | Đường saccarozo | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 294 | EDTA | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,01 |
| 295 | Ete dầu hỏa | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 296 | Ete etylic | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 99,0% | 0,61 |
| 297 | H3PO4 | Lít | Nồng độ 85% | 0,08 |
| 298 | Hydro peroxide (H2O2) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 85% | 0,07 |
| 299 | Hydrogen chloride (HCl) | Lít | Hàm lượng: 31 ÷ 32% | 0,07 |
| 300 | Iodine (I2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,07 |
| 301 | Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,14 |
| 302 | Kali hydro phosphate (KH2PO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 303 | Kali hydroxide (KOH) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,04 |
| 304 | Kali Iodine (KI) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,08 |
| 305 | Kali natri tactrat (KNaC4H4O6) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 306 | Kali nitrate (KNO3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 307 | Kali sulphate (K2SO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,01 |
| 308 | Kali tioxiaxua (KSCN) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 309 | Kali xiaxua (KCN) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 310 | Kalibiphtalat (C8H5KO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 311 | Kalibromua (KBr) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,04 |
| 312 | Kalicromat (K2CrO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 313 | Kalidicromat (K2Cr2O7) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 314 | Kẽm acetate ((CH3COO)2Zn) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 315 | Kẽm sulphate (ZnSO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,07 |
| 316 | Lyzin | Lọ | Theo QCVN hiện hành | 0,06 |
| 317 | Magie clorua (MgCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 318 | Magie sulfat (MgSO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 319 | Mangandioxit (MnO2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 320 | Mẫu giống vi khuẩn Acetobacter aceti | Ống | Theo QCVN hiện hành | 0,06 |
| 321 | Methyl bromide (CH3Br) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,01 |
| 322 | Methyl đỏ (C15H15N3O2) | ml | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 6,95 |
| 323 | Murexit | kg | Theo QCVN hiện hành | 0,01 |
| 324 | Nấm men khô | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 325 | Naptalen (C10H8) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,0% | 0,06 |
| 326 | Natri axetat (CH3COONa) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,08 |
| 327 | Natri Cacbonat (Na2CO3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,13 |
| 328 | Natri clorua (NaCl) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,24 |
| 329 | Natri thiosunfat (Na2S2O3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,17 |
| 330 | Natrihidrophotphat (Na2HPO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 331 | Natrisunfat (Na2SO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,04 |
| 332 | Natrisunfit (Na2SO3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 333 | Nhôm clorua (AlCl3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,03 |
| 334 | Nikenclorua (NiCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 335 | Nước cất | Lít | Theo QCVN hiện hành | 0,83 |
| 336 | Nước muối sinh lý | Lít | Theo QCVN hiện hành | 0,11 |
| 337 | Nước rửa chén | Lít | Theo QCVN hiện hành | 0,17 |
| 338 | Nước rửa sàn | Lít | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,23 |
| 339 | Ống AgNO3 chuần 0,1N | Ống | Theo TCVN hiện hành | 0,44 |
| 340 | Ống chuẩn NaOH 0,1 N | Ống | Theo TCVN hiện hành | 0,28 |
| 341 | Ống HCl chuẩn 0,1N | Ống | Theo TCVN hiện hành | 0,83 |
| 342 | Ống Na2S2O3 chuẩn 0,1N | Ống | Theo TCVN hiện hành | 0,39 |
| 343 | Ống nấm men giống | Ống | Theo QCVN hiện hành | 0,11 |
| 344 | Ống nấm mốc giống | Ống | Theo QCVN hiện hành | 0,06 |
| 345 | Ống NaOH chuẩn 0,1N | Ống | Theo QCVN hiện hành | 1,00 |
| 346 | Pb(CH3-COO)2 chì axetat | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 347 | Pectin | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 348 | Peptone | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 349 | Phèn sắt amoni (NH4)2SO4, Fe(SO4).24H20 | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 350 | Phenolphtalein (C20H14O4) | ml | Độ tinh khiết: ≥ 99,0% | 0,84 |
| 351 | Potassium Permanganate (KMnO4) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 352 | Safranin (C20H19N4Cl) | Chai | Theo QCVN hiện hành, chai 100g | 0,11 |
| 353 | Sắt (II) clorua (FeCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 354 | Sắt (III) clorua (FeCl3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 355 | Sắt (III) nitrat (Fe(NO3)3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 356 | Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 357 | Sắt (III) tioxianat (Fe(SCN)3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 358 | Sắt Sulphate (FeSO4) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 359 | Sodium benzoate (NaC6H5CO2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,07 |
| 360 | Sodium hydroxide (NaOH) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,26 |
| 361 | Sodium Nitrate (NaNO3) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95% | 0,01 |
| 362 | Strongti clorua (SrCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 363 | Thiếc clorua (SnCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,01 |
| 364 | Thuốc thử Folin | Lọ | Theo QCVN hiện hành | 0,06 |
| 365 | Thủy ngân clorua (HgCl2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |
| 366 | Tinh thể tím (Crystal violet -C25H30N3Cl.9H2O) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 367 | Toluen | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,3 |
| 368 | Ure (CO(NH2)2) | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,06 |
| 369 | Vaselin | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | 0,06 |
| 370 | Xanh metylen (C16H18N3SCl3H2O) | Lít | Độ tinh khiết: ≥ 95% | 0,01 |
| 371 | Zn kim loại | kg | Độ tinh khiết: ≥ 99,0% | 0,01 |
| 372 | ZnCl2 | kg | Độ tinh khiết: ≥ 95,0% | 0,03 |

(Xem tiếp Công báo số 14)