Phụ lục 1A

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

# Mã ngành, nghề: 5520227.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

# ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 94,58 |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 17,5 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 77,08 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 11,56 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Các thông số kỹ thuật | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị dạy lý thuyết |  |  |
| 1 | Áp tô mát 1 pha | Dòng điện: ≥ 16A | 1,23 |
| 2 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: ≥ 100A | 0,15 |
| 3 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: ≥ 32A | 4,84 |
| 4 | Bàn ê tô | Độ mở ê tô: (0÷200) mm | 0,07 |
| 5 | Bàn ép | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 6 | Bào gỗ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 7 | Biến dòng TI | Tỷ số (50÷100)/5A | 11,66 |
| 8 | Biến trở công suất | Công suất: 100W | 0,17 |
| 9 | Bộ bảo vệ mất pha PMR | Điện áp: 220V | 0,14 |
| 10 | Bộ dụng cụ dựng cột điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,11 |
| 11 | Bộ dụng cụ đào đất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,67 |
| 12 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6,92 |
| 13 | Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8,59 |
| 14 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 9,18 |
| 15 | Bộ điều khiển tụ bù | Loại 4 cấp | 0,17 |
| 16 | Bộ khuôn quấn | Theo đúng thông số đã lấy mẫu | 0,01 |
| 17 | Bộ lập trình PLC | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 2,3 |
| 18 | Bộ thực hành PLC | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 2,25 |
| 19 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 17,5 |
| 20 | Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện | Điện áp cách điện: ≥ 1000 V | 0,09 |
| 21 | Búa cao su | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,23 |
| 22 | Cảm biến quang | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,91 |
| 23 | Cảm biến tiệm cận | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,91 |
| 24 | Cân bàn | Khả năng cân: (15 ÷ 20) kg | 0,03 |
| 25 | Cầu chì | Dòng điện: (5 ÷ 10) A | 2,51 |
| 26 | Cầu dao 3 pha | Dòng điện: (5 ÷ 20) A | 0,27 |
| 27 | Công tắc chuyển mạch vôn | Dòng điện: (2 ÷ 5) A | 13,6 |
| 28 | Công tắc hành trình | Dòng điện: (10 ÷ 15) A | 1,60 |
| 29 | Công tắc tơ | Điện áp làm việc: 220/380 V Dòng điện chịu tải: (32 ÷ 50) A | 1,92 |
| 30 | Công tắc xoay | Dòng điện: 10A | 0,01 |
| 31 | Cronha | Điện áp: 220V | 0,01 |
| 32 | Cuộn kháng 3 pha | Trở kháng: (100 ÷ 150) Ω | 0,14 |
| 33 | Cưa gỗ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 34 | Cưa sắt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,06 |
| 35 | Chổi quét bụi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,2 |
| 36 | Chổi quét sơn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 37 | Dao nhỏ | Chiều dài: (100 ÷ 150) mm | 0,34 |
| 38 | Dụng cụ vào dây (Dao tre) | Đầy đủ các loại dụng cụ có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,17 |
| 39 | Đèn báo 3 màu (đỏ, vàng, xanh) | Điện áp: 220V | 1,47 |
| 40 | Đèn để bàn | Điện áp: 220V. Công suất: (50 ÷ 100) W | 1,54 |
| 41 | Đèn khò | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,06 |
| 42 | Đèn sấy | Công suất: (200 ÷ 300) W | 0,02 |
| 43 | Đèn thử | Công suất: (15 ÷ 20) W | 0,03 |
| 44 | Đi ốt công suất | Dòng tải: (15 ÷ 20) A | 0,23 |
| 45 | Động cơ điện 1 chiều | Công suất: (1000 ÷ 1500) W | 1,8 |
| 46 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Công suất: (750 ÷ 1000) W | 1,53 |
| 47 | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Công suất: (0,75 ÷ 1,7) kW | 3,89 |
| 48 | Động cơ điện xoay chiều rô to dây quấn | Công suất: (1,0 ÷ 1,7) kW | 0,24 |
| 49 | Đồng hồ Ampe gián tiếp | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 2,58 |
| 50 | Đồng hồ đo tốc độ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,06 |
| 51 | Đục sắt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 52 | Giá đỡ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03 |
| 53 | Dũa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,06 |
| 54 | Kéo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,7 |
| 55 | Kính lúp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,54 |
| 56 | Kìm ép cos | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |
| 57 | Khay nhôm | Kích thước: (300 x 200 x 50) mm | 0,43 |
| 58 | Khay tôn | Kích thước: 60 x 80 mm | 0,03 |
| 59 | Khóa điện | Dòng điện: (2 ÷ 5) A | 0,01 |
| 60 | Khởi động từ | Dòng điện: ≥ 22A | 3,63 |
| 61 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn) | Công suất: ≥ 500VA | 0,87 |
| 62 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp) | Công suất: ≥ 500VA | 0,58 |
| 63 | Mô hình máy biến áp 3 pha | Công suất: ≥ 500VA | 0,15 |
| 64 | Máy cắt cầm tay | Công suất: ≥ 450 W | 0,69 |
| 65 | Máy chiếu | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm | 16,56 |
| 66 | Máy đo độ võng dây cáp | Đo cao: (0 ÷ 20) m | 0,03 |
| 67 | Máy hàn, xả dây | Công suất: (450 ÷ 500) W | 0,17 |
| 68 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,31 |
| 69 | Máy khoan cầm tay | Công suất: ≥450W | 0,78 |
| 70 | Máy mài hai đá | Công suất: ≥ 750W | 0,07 |
| 71 | Máy nén khí | Công suất: ≥ 1,5HP | 0,043 |
| 72 | Máy phát điện xoay chiều 3 pha | Công suất: ≥ 2kW | 0,35 |
| 73 | Máy quấn dây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,26 |
| 74 | Máy thủy lực gia công thanh cái đồng | Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ | 0,01 |
| 75 | Máy trắc địa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,01 |
| 76 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 16,56 |
| 77 | Mễ ra dây | Tải trọng: (2500 ÷ 3000) kg | 0,4 |
| 78 | Mỏ hàn | Công suất: (60 ÷ 500) W | 4,80 |
| 79 | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ. Công suất: (100 ÷ 150) kVA | 0,03 |
| 80 | Mô đun mở rộng của PLC | Phù hợp với PLC | 1,53 |
| 81 | Nút nhấn đơn | Dòng điện: (5 ÷ 7) A | 3,96 |
| 82 | Nhiệt kế | Nhiệt độ: (-30 ÷ 50)℃ | 0,03 |
| 83 | Pan me | Khoảng đo: (0 ÷ 25) mm | 0,03 |
| 84 | Rơ le thời gian | Điện áp: 220 V/(0 ÷ 15) min | 1,03 |
| 85 | Rơ le thời gian | Điện áp: 220V/(0 ÷ 60)sec | 0,67 |
| 86 | Rơ le trung gian | Điện áp: 24V/10A | 1,49 |
| 87 | Rơ le trung gian | Điện áp: 220V/10A | 1,71 |
| 88 | Rơle nhiệt | Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50A | 0,01 |
| 89 | Tụ bù ba pha hạ thế | Công suất: (10 ÷ 20) kVAr | 0,17 |
| 90 | Tủ phân phối | Kích thước: (600 x 700 x 1200) mm đến (800 x 1000 x 1800) mm | 1,64 |
| 91 | Thanh cái | Thanh đồng, (0,67 ÷ 1) kg/m | 0,26 |
| 92 | Thước lá | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,63 |
| 93 | Bình chữa cháy dạng bột | Loại thông dụng trên thị trường | 0,21 |
| 94 | Bình xịt bọt khí CO2 | Loại thông dụng trên thị trường | 0,21 |
| 95 | Mẫu vật liệu điện | Các loại vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ, vật liệu bán dẫn thông dụng trên thị trường | 0,40 |
| 96 | Bộ thực hành khí nén | Bàn thực hành và lắp đầy đủ các loại Van, Xilanh | 0,86 |
| 97 | Tivi | Loại thông dụng trên thị trường (≥ 65 inh) | 3,65 |
| B | Thiết bị dạy thực hành |  |  |
| 1 | Áp tô mát 1 pha | Dòng điện: ≥ 16A | 33 |
| 2 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: ≥ 32A | 4 |
| 3 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: ≥ 63A | 32,6 |
| 4 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: ≥ 85A | 4,25 |
| 5 | Áp tô mát 3 pha | Dòng điện: ≥ 250A | 0,08 |
| 6 | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Dòng điện: ≥ 10A | 4,17 |
| 7 | Bàn ép | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,0 |
| 8 | Bàn ê tô | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,83 |
| 9 | Bảng điện | Đã được lắp thiết bị | 25 |
| 10 | Bào gỗ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |
| 11 | Biến dòng TI | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 22,41 |
| 12 | Biến trở công suất | Công suất: ≤ 100W | 4 |
| 13 | Bộ bảo vệ mất pha, thấp áp, quá áp, đảo pha | Điện áp: 380V | 3,5 |
| 14 | Bộ dụng cụ dựng cột điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 13,5 |
| 15 | Bộ dụng cụ đào đất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 13,66 |
| 16 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 68,25 |
| 17 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 77,08 |
| 18 | Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 65,06 |
| 19 | Bộ khuôn quấn | Đúng thông số đã lấy mẫu | 2,67 |
| 20 | Bộ lập trình PLC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 19,15 |
| 21 | Bộ thực hành PLC | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,49 |
| 22 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 77,08 |
| 23 | Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện | Điện áp cách điện: ≥ 1000V | 41,22 |
| 24 | Búa cao su | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6,34 |
| 25 | Búa gỗ | Khối lượng: (250 ÷ 350) g | 1,33 |
| 26 | Búa nguội | Khối lượng: (450 ÷ 500) g | 1 |
| 27 | Cảm biến quang | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25,33 |
| 28 | Cảm biến tiệm cận | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 21,34 |
| 29 | Cân bàn | Trọng tải: (15 ÷ 20) kg | 0,33 |
| 30 | Cầu chì | Dòng điện: (5 ÷ 10) A | 22,01 |
| 31 | Cầu chì ống | Dòng điện: (80 ÷ 100) A | 2 |
| 32 | Công tắc chuyển mạch vôn | Dòng điện (2 ÷ 16) A | 33,25 |
| 33 | Công tắc hành trình | Dòng điện: (10 ÷ 15) A | 36,16 |
| 34 | Công tắc tơ | Điện áp làm việc: 220/380 V Dòng điện chịu tải: (32 ÷ 50) A | 198 |
| 35 | Công tắc xoay | Dòng điện: (10 ÷ 15) A | 15,5 |
| 36 | Cronha | Điện áp: (110 ÷ 220) V | 0,5 |
| 37 | Cuộn kháng 3 pha | Điện trở: (100 ÷ 150) Ω | 4,33 |
| 38 | Cưa gỗ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,67 |
| 39 | Cưa sắt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2 |
| 40 | Chổi quét bụi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,03 |
| 41 | Chổi quét sơn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 42 | Chống sét van hạ thế | Điện áp phóng: (0,8 ÷ 1,8) kV | 3 |
| 43 | Chống sét van lắp tủ hạ thế | Điện áp sử dụng: 220 V | 4 |
| 44 | Dây đeo an toàn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện | 1,58 |
| 45 | Dây mồi để luồn dây điện | Dài: (5÷20) m | 8 |
| 46 | Dụng cụ vào dây (Dao tre) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,67 |
| 47 | Đe sắt | Khối lượng: (10 ÷ 20) kg | 1 |
| 48 | Đèn báo màu: đỏ, vàng, xanh | Điện áp: 220V | 19,33 |
| 49 | Đèn báo pha | Điện áp: 220V | 20,5 |
| 50 | Đèn để bàn | Điện áp: 220V. Công suất: (50 ÷ 100) W | 2,5 |
| 51 | Đèn khò | Nhiệt độ: (800 ÷ 900)oC | 3 |
| 52 | Đèn sấy | Công suất: (250 ÷ 300) W | 1 |
| 53 | Đèn thử | Công suất: (20 ÷ 30) W | 0,67 |
| 54 | Đi ốt công suất | Dòng điện: (15 ÷ 20) A | 5,33 |
| 55 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Công suất: ≥1,0 Kw | 24,77 |
| 56 | Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc | Công suất: ≥1,0 Kw | 69,99 |
| 57 | Động cơ điện 1 chiều | Công suất: ≥1,0 Kw | 11,66 |
| 58 | Động cơ điện xoay chiều roto dây quấn | Công suất: 1,0 Kw | 10,5 |
| 59 | Đồng hồ đo công suất 3 pha gián tiếp | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 19,33 |
| 60 | Đồng hồ đo điện năng 3 pha gián tiếp | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 0,67 |
| 61 | Đục sắt | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 62 | Ê tô | Độ mở: (0 ÷ 300) mm | 0,67 |
| 63 | Giá đỡ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2 |
| 64 | Hệ thống giá đỡ áp tô mát | Phù hợp với tủ và Áp tô mát | 1,75 |
| 65 | Giá đỡ động cơ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 66 | Dũa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,33 |
| 67 | Kéo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 11,84 |
| 68 | Kìm ép cos | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |
| 69 | Kính lúp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,5 |
| 70 | Khay nhôm | Kích thước: (300 x 200 x 50) mm | 3,33 |
| 71 | Khay tôn | Kích thước: (60 x 80) mm | 1,33 |
| 72 | Khóa điện | Dòng điện: (2 ÷ 5) A | 0,58 |
| 73 | Khởi động từ | Dòng điện: ≥ 22 A | 65,3 |
| 74 | Lò xo uốn ống | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,67 |
| 75 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp) | Công suất: ≥ 500 VA | 22,36 |
| 76 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn) | Công suất: ≥ 500VA | 20,5 |
| 77 | Mô hình máy biến áp 3 pha | Công suất: ≥ 500VA | 6,34 |
| 78 | Máy cắt cầm tay | Công suất: ≥ 500W | 6,67 |
| 79 | Máy cắt gạch cầm tay | Công suất: 1500W | 1,67 |
| 80 | Máy cưa lọng | Công suất: 450W. Đường kính đá cắt: 300 mm | 6,33 |
| 81 | Máy chiếu | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm | 3,09 |
| 82 | Máy đo độ võng dây cáp | Đo cao: (0 ÷ 20) m | 1,67 |
| 83 | Máy hàn, xả dây | Công suất: (450 ÷ 500) W | 0,67 |
| 84 | Máy hút bụi gia dụng | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 1,0 |
| 85 | Máy khoan bàn | Công suất: ≥ 450W | 0,28 |
| 86 | Máy khoan cầm tay | Công suất: ≥ 450W | 23,68 |
| 87 | Máy mài 2 đá | Công suất: ≥ 500W. Đường kính đá: (150 ÷ 250) mm | 1,14 |
| 88 | Máy nén khí | Công suất: ≥ 2HP | 1,33 |
| 89 | Máy phát điện xoay chiều 3 pha | Công suất: (4,5 ÷ 6) kW | 4,1 |
| 90 | Máy sấy khô | Công suất: ≥ 1000W | 1 |
| 91 | Máy thủy lực gia công thanh cái đồng | Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ | 0,67 |
| 92 | Máy trắc địa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 9,24 |
| 93 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8,09 |
| 94 | Mễ ra dây | Tải trọng: ≥ 3000 kg | 9,33 |
| 95 | Mỏ hàn | Công suất: (60 ÷ 450) W | 41,18 |
| 96 | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: (100 ÷ 150) kVA | 0,93 |
| 97 | Mô đun mở rộng của PLC | Phù hợp với PLC | 14,67 |
| 98 | Nút dừng khẩn cấp | Dòng điện: (5 ÷ 7) A | 22,17 |
| 99 | Nút nhấn | Dòng điện: (5 ÷ 7) A | 29,17 |
| 100 | Nhiệt kế | Nhiệt độ: (-30 ÷ 50)℃ | 0,33 |
| 101 | Pan me | Khoảng đo: (0 ÷ 25) mm | 1,5 |
| 102 | Phụ tải cho động cơ điện | Công suất: (1 ÷ 3) kW | 2,00 |
| 103 | Rơ le thời gian | Điện áp 220V/15min | 22,66 |
| 104 | Rơ le thời gian | Điện áp 220V/(0 ÷ 60) sec | 18,22 |
| 105 | Rơ le trung gian | Điện áp: 24V/10A | 48,23 |
| 106 | Rơ le trung gian | Điện áp: 220V/10A | 71,33 |
| 107 | Rơle nhiệt | Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50A | 56,6 |
| 108 | Giũa tròn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,22 |
| 109 | Tụ bù ba pha hạ thế | Công suất: (10 ÷ 20) kVAr | 1 |
| 110 | Tủ thực hành trang bị điện | Kích thước: (800 x 1000 x 1800) mm, đủ các thiết bị phục vụ lắp đặt mạch điện | 70,09 |
| 111 | Tủ phân phối | Kích thước: (600 x 700 x 1200) mm; bao gồm: 1 Áp tô mát tổng 100A và 4 Áp tô mát nhánh 50A và hệ thống đo lường | 20,5 |
| 112 | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ | Tủ sấy máy điện công suất (1,2 ÷ 7) kW, điện áp 220 VAC, có điều chỉnh khống chế nhiệt độ, tốc độ sấy; nhiệt độ sấy tối đa 1500C; 01 bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ sấy | 6,22 |
| 113 | Thang nhôm | Chiều dài: 3 m | 5,67 |
| 114 | Thanh cái | Thanh đồng (067 ÷ 1) kg/m | 6,08 |
| 115 | Ổ cắm, công tắc bật - tắt, ATM, mạng LAN, internet | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4 |
| 116 | Thước dây | Dài: (5 ÷ 10) m | 2,5 |
| 117 | Thước đo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,67 |
| 118 | Vam 3 chấu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,89 |
| 119 | Ampe kế DC | Dòng điện: ≤ 5A | 24,5 |
| 120 | Ampe kế AC | Dòng điện: Iđm ≤ 10A | 56,5 |
| 121 | Ampe kế AC | Điện áp: ≥ 300A | 56,5 |
| 122 | Ampe kìm | Dòng điện: ≤ 400A | 127,33 |
| 123 | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Dòng điện: ≥ 10A | 4,17 |
| 124 | Áp tô mát 3 pha 4 cực | Dòng điện: ≥ 250A | 87,3 |
| 125 | Áp tô mát chống giật 1 pha | Dòng điện I ≥ 10A; Dòng rò: ≥ 15mA (30mA) | 14 |
| 126 | Áp tô mát chống giật 3 pha | Dòng điện I ≥ 10A; Dòng rò: ≥ 30mA | 14 |
| 127 | Áp tô mát chống giật 3 pha | Dòng điện I ≥ 10A; Dòng rò: ≥ 100mA | 14 |
| 128 | Bàn cắt giấy | Kích thước : A2 | 2 |
| 129 | Bàn quấn dây | Loại nhỏ (Loại thông dụng trên thị trường) | 2,5 |
| 130 | Bàn thực hành | Bao gồm các mô đun: Nguồn 1 chiều; nguồn xoay chiều 380V/220V, mô đun ổ cắm ba pha và một pha, thiết bị bảo vệ quá dòng, bảo vệ dòng rò | 15 |
| 131 | Bộ biến trở khởi động 3 pha | Điện trở ≥ (10Ω/100W) | 12 |
| 132 | Bộ cuộn cảm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 7,5 |
| 133 | Bộ đồ nghề thi công ống nhựa | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20 |
| 134 | Bộ dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 8 |
| 135 | Bộ biến tần | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10 |
| 136 | Bộ thực hành Thủy lực - Khí nén | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 23,33 |
| 137 | Bộ lập trình cỡ nhỏ | Điện áp 24VDC hoặc Điện áp 230V AC | 94 |
| 138 | Bộ số quạt bàn | Loại nhỏ (Loại thông dụng trên thị trường) | 1,5 |
| 139 | Cabin lắp đặt điện | Thực hành được các bài tập về lắp đặt mạch điện ngầm và nổi | 40 |
| 140 | Cảm biến sợi quang | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20 |
| 141 | Cảm biến nhiệt (cặp nhiệt) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 142 | Cảm biến màu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20 |
| 143 | Cảm biến áp suất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 144 | Cảm biến điện dung | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 30 |
| 145 | Cảm biến độ ẩm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 146 | Cảm biến hồng ngoại | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20 |
| 147 | Cảm biến khói | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 148 | Cảm biến từ | Điện áp : 24VDC, 200mA | 80 |
| 149 | Cáp lập trình HMI | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 36 |
| 150 | Công tắc chuyển mạch Ampe | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 40 |
| 151 | Cuộn kháng 3 pha | Trở kháng: (100 ÷ 150) Ω | 5 |
| 152 | Dao động ký 2 tia | Loại thông dụng trên thị trường | 50 |
| 153 | Đầu quạt bàn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2 |
| 154 | Dây đai an toàn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,51 |
| 155 | Điện trở Công suất | ≥ 1000W | 1,2 |
| 156 | Động cơ đồng bộ 3 pha | Công suất ≥ 1kW. Điện áp 220/380V | 6 |
| 157 | Động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ | Công suất: (0,75 ÷ 3) kW | 7,5 |
| 158 | Đồng hồ áp suất | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 1 |
| 159 | Đồng hồ áp suất | Áp suất làm việc: (0÷ 100) kgf/cm2 | 1 |
| 160 | Đồng hồ chỉ thị pha | Điện áp làm việc (110 ÷ 600)V AC; Tần số hiệu ứng: 50/60Hz | 4,01 |
| 161 | Đồng hồ đo công suất 3 pha gián tiếp | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 2,4 |
| 162 | Đồng hồ đo đa năng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,5 |
| 163 | Đồng hồ đo điện năng 1 pha | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 30 |
| 164 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay | Dải đo (100 ÷ 3000)v/p. Độ chính xác ±0,02 | 1 |
| 165 | Khuôn nhựa | Kích thước 5A (4,5x5) cm | 12,5 |
| 166 | Kìm bấm dây mạng RJ45 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4 |
| 167 | Kìm ép cốt thủy lực | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 24 |
| 168 | Lõi thép máy biến áp | Công suất S ≥ 100VA | 5,4 |
| 169 | Màn Hình HMI | Input DC 24V | 36 |
| 170 | Máy bắt vít | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 50 |
| 171 | Máy đo độ võng dây cáp (thực tập tại cơ sở sản xuất) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |
| 172 | Máy hiện sóng | Dải tần≤ 40MHz; Hiển thị 2 kênh | 1,95 |
| 173 | Máy in | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 7,29 |
| 174 | Máy Khoan bê tông | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 11 |
| 175 | Mê gôm mét | Điện áp ≥ 500 V | 9,66 |
| 176 | Module camera | Độ phân giải ≥ 2,0 Megapixel | 5 |
| 177 | Module đào tạo lắp đặt bộ điều khiển trung tâm | Nguồn cấp: DC 5V, 1A; AC/DC adapter; khoảng cách truyền ≥ 500m | 5 |
| 178 | Module đào tạo lắp đặt bộ khuếch đại tín hiệu | Nguồn cấp: (110 ÷ 240) AVC, 50/60Hz; khoảng cách truyền: ≥ 500m | 5 |
| 179 | Module đào tạo lắp đặt nút nhấn chuông | Nguồn cấp: DC ≥ 3V | 5 |
| 180 | Module đào tạo bóng đèn sợi đốt | Loại thông dụng trên thị trường | 5 |
| 181 | Module đào tạo lắp đặt bộ chuyển đổi IR | Nguồn cấp: (100 ÷ 240) VAC - Tầm hoạt động: tối thiểu 5m - Góc quay: 360° | 5 |
| 182 | Module đào tạo lắp đặt bộ chuyển đổi IR | Nguồn cấp: DC 3V; Tầm hoạt động: (5 ÷ 8) m | 5 |
| 183 | Module đào tạo lắp đặt cảm biến chuyển động | Phạm vi phát hiện: tối thiểu (3,5 ÷ 4) m | 5 |
| 184 | Module đào tạo lắp đặt cảm biến khí gas | Nguồn cấp: (100 ÷ 240) VAC | 5 |
| 185 | Module đào tạo lắp đặt cảm biến khói | Nguồn cấp: DC 3V | 5 |
| 186 | Module đào tạo lắp đặt cảm biến mở cửa | Nguồn cấp: DC 3V; Khoảng cách báo đóng/mở cửa: ≥ 20mm | 5 |
| 187 | Module đào tạo lắp đặt cảm biến nhiệt độ | Nguồn cấp: (110 ÷ 240) AVC, - Phạm vi nhiệt độ: (16 ÷ 32) oC | 5 |
| 188 | Module đào tạo lắp đặt công tắc | Công suất: ≤ 2500W | 5 |
| 189 | Module đào tạo lắp đặt công tắc (dimmer) | Nguồn cấp: (240 ÷ 250) VAC, 50Hz Công suất tiêu thụ tổng ≤ 0,5W, Tải điện dung: ≥ 300W, Tải ≥ 25W | 5 |
| 190 | Module đào tạo lắp đặt công tắc điều khiển rèm cửa | Nguồn cấp: (110 ÷ 240) AVC. Nguồn động cơ ≥ 125W | 5 |
| 191 | Module đào tạo lắp đặt công tắc ngữ cảnh | Loại ăng ten bên trong; Nguồn cấp: DC 3V; không gian hoạt động: ≥ 100m | 5 |
| 192 | Module đào tạo lắp đặt chuông cửa | Nguồn cấp: (100÷ 240) VAC; Công suất: ≤ 2W | 5 |
| 193 | Module đào tạo lắp đặt khóa cửa thông minh | Nguồn cấp: DC 6V; Chế độ mở khóa: Khóa, mật khẩu, thẻ | 5 |
| 194 | Module đào tạo lắp đặt rèm cửa | Nguồn cấp: 220AVC; Công suất đầu ra ≤ 75W | 5 |
| 195 | Module đào tạo lắp đặt van khóa gas tự động | Nguồn cấp: 6V | 5 |
| 196 | Mô hình băng tải | Số băng ≥ 2. Nguồn cấp: 1 pha 220V AC, 50Hz | 8 |
| 197 | Mô hình chống sét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10 |
| 198 | Mô hình điện gió | Công suất ≥ 600VA | 5 |
| 199 | Mô hình điện mặt trời | Công suất S ≥ 200VA | 5 |
| 200 | Mô hình hệ thống 4,0 | Loại thông dụng trên thị trường | 30 |
| 201 | Mô hình hệ thống băng tải | Loại thông dụng trên thị trường | 8 |
| 202 | Mô hình hệ thống bồn trộn | Loại thông dụng trên thị trường | 8 |
| 203 | Mô hình phân loại sản phẩm | Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz | 18 |
| 204 | Mô hình thang máy | Loại thông dụng trên thị trường | 8 |
| 205 | Mô hình tủ điều khiển máy công cụ | Loại thông dụng trên thị trường | 8 |
| 206 | Nguồn điện 1 chiều (Bộ nguồn 1 chiều) | Dòng điện Iđm = 5A; Điện áp Ura ≤ 24VDC | 50 |
| 207 | Nguồn điện xoay chiều | Điện áp UV = 220VAC, Điện áp Ura = (90÷220) VAC | 70 |
| 208 | Oát mét 1 pha | Công suất 0,37kW; Điện áp 220V | 1,95 |
| 209 | Oát mét 3 pha | Công suất 0,37kW; Điện áp 380V | 1,95 |
| 210 | Phần mềm biến tần | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20 |
| 211 | Phần mềm PLC | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20 |
| 212 | Phần mềm SCADA | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20 |
| 213 | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 30 |
| 214 | Phần mềm trang bị điện | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 20 |
| 215 | Phần mền vẽ điện | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 45 |
| 216 | Phôi động cơ điện 1 pha | Công suất ≥ 0,37kW; Số rãnh ≥ 16 rãnh | 36 |
| 217 | Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha | Công suất ≥1 kW; Số rãnh ≥ 24 rãnh | 36 |
| 218 | Phôi động cơ vạn năng | Công suất ≥ 0,37kW; Số rãnh ≥ 12 rãnh; Phiến góp ≥ 12 | 18 |
| 219 | Rơ le nhiệt | Điện áp làm việc: 220/380V Dòng điện chịu tải: ≥ 4A | 89,89 |
| 220 | Tủ điện ATS | Dòng điện ≥ 15A | 4 |
| 221 | Tủ đựng dụng cụ - thiết bị | KT (2000x1200x250) mm | 30 |
| 222 | Tủ đựng Tài liệu học tập | KT (2000x1800x500) mm | 30 |
| 223 | Vam 2 chấu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,89 |
| 224 | Vôn kế DC | Điện áp ≥ 30V | 24,5 |
| 225 | Vôn kế AC | Điện áp ≥ 500V | 56,5 |
| 226 | Cảm biến từ cho Xilanh khí nén | Điện áp : 24VDC, 200mA | 50 |
| 227 | Công tắc hành trình cho Xilanh quay | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 50 |
| 228 | Bộ lọc khí | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 10 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 45 |
| 229 | Van đảo chiều 2/2 tác động bằng nút bấm | Áp suất làm việc: (0 ÷ 100) kgf/cm2 | 2,67 |
| 230 | Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng khí nén | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 231 | Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng nút bấm | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 232 | Van 3/2 thường mở tác động 1 phía bằng nút bấm | Áp suất làm việc: (0÷ 100) kgf/cm2 | 2,67 |
| 233 | Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng khí nén | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 234 | Van đảo chiều 3/2 tác động bằng tay gạt | Áp suất làm việc: (0 ÷ 100) kgf/cm2 | 2,67 |
| 235 | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ | Áp suất làm việc: (0 ÷ 100) kgf/cm2 | 2,67 |
| 236 | Van đảo chiều 3/2 tác động tay gạt | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 237 | Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ | Áp suất làm việc: (0÷ 100) kgf/cm2 | 2,67 |
| 238 | Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 239 | Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ | Áp suất làm việc: (0 ÷ 100) kgf/cm2 | 2,67 |
| 240 | Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 241 | Van đảo chiều 4/2 tác động khí | Động cơ điện công suất: ≥ 0,75kW; Lưu lượng làm việc ≤ 1,6 lít/phú; Bình chứa ≥ 0,8 lít; Tích hợp đồng | 2,67 |
| 242 | Van đảo chiều 4/3 tác động đơn điều khiển bằng điện từ | Kiểu mô tơ hộp số tích hợp; Lưu lượng ≥ 20 cm3; Quay theo hai chiều; Dải áp làm việc (0÷210) kgf/cm2 | 2,67 |
| 243 | Van đảo chiều 4/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ | Hành trình ≥ 200mm; Dải áp làm việc (0÷315) kgf/cm2 | 2,67 |
| 244 | Van đảo chiều 4/3 tác động khí | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 245 | Van đảo chiều 5/2 tác động cơ khí | Lưu lượng tối thiểu 12 l/phút; Áp suất ngược 0,5 kgf/cm2; Dải áp làm việc (0÷160) kgf/cm2 | 2,67 |
| 246 | Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 247 | Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 2,67 |
| 248 | Van điện từ 2/2 | Dải áp suất làm việc ≥ 1 Bar | 1,00 |
| 249 | Van điện từ 3/2 | Dải áp suất làm việc ≥ 1 Bar | 1,33 |
| 250 | Van điện từ 5/2, 1 trạng thái | Dải áp suất làm việc ≥ 1 Bar | 20,33 |
| 251 | Van điện từ 5/2, 2 trạng thái | Dải áp suất làm việc ≥ 1 Bar | 12,33 |
| 252 | Van điện từ 5/3 | Dải áp suất làm việc ≥ 1 Bar | 6,67 |
| 253 | Van cân bằng áp suất | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 1,67 |
| 254 | Van điều chỉnh áp suất | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 3,33 |
| 255 | Van Logic AND | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 1,00 |
| 256 | Van Logic OR | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 1,00 |
| 257 | Van ngắt áp suất | Lưu lượng: 35 lít/phút; Dải áp làm việc (0÷315) kgf/cm2 | 2,67 |
| 258 | Van tiết lưu 1 chiều | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 6,67 |
| 259 | Van tiết lưu 1 chiều điều khiển bằng điện từ | Công suất 12W; Dải áp làm việc (0÷315) kgf/cm2 | 2,67 |
| 260 | Van thu hồi áp 3 cửa | Công suất 12W; Dải áp làm việc (0÷315) kgf/cm2 | 2,67 |
| 261 | Van xả áp | Công suất 12W; Dải áp làm việc (0÷315) kgf/cm2 | 2,67 |
| 262 | Van xả khí nhanh | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 1,67 |
| 263 | Xi lanh băng đai (Xi lanh trượt) | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 5,67 |
| 264 | Xi lanh tác động đơn | Công suất 12W; Dải áp làm việc (0÷315) kgf/cm2 | 12,67 |
| 265 | Xi lanh tác động kép | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 21,00 |
| 266 | Xi lanh quay | Dòng điện ≥ 5A | 3,67 |
| 267 | Động cơ khí nén | Áp suất làm việc từ 0 ÷ 5 bar; Đường kính đầu nối: ≥ 4mm | 5,33 |
| 268 | Đế van | 3 ÷ 9 Port | 50 |
| 269 | Bộ công tắc 2 cực (Đế, mặt, hạt công tắc) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 270 | Bộ công tắc 3 cực (Đế, mặt, hạt công tắc) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 13 |
| 271 | Bộ công tắc 4 cực (Đế, mặt, hạt công tắc) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5 |
| 272 | Bộ ổ cắm 3 lỗ (Đế, mặt ổ cắm) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Định mức tiêu hao vật tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3,703 |
| 2 | Băng vải cao su | m | Cấp cách điện ≥ A | 0,83 |
| 3 | Bìa cứng cách điện | m2 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,66 |
| 4 | Bìa gỗ ép | m2 | Dày: (2,5 ÷ 3) mm | 0,1 |
| 5 | Bìa màu | Tờ | Loại 3 màu | 1 |
| 6 | Bình Gas mini | Bình | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,33 |
| 7 | Bóng đèn compac | Chiếc | Công suất: (15 ÷ 20)W, đui xoáy | 6 |
| 8 | Bóng đèn huỳnh quang | Chiếc | Công suất: (60 ÷ 100)W, dài 1,2m | 6 |
| 9 | Bóng đèn sợi đốt | Chiếc | Công suất: (20 ÷ 40)W | 6 |
| 10 | Cáp điện ngầm | m | Tiết diện: 4 x (10 ÷ 16) mm2 | 0,167 |
| 11 | Cáp đồng | m | Tiết diện: (10 ÷ 17) mm2 | 0,097 |
| 12 | Cáp nhôm vặn xoắn | m | Tiết diện: 4 x 16 mm2 | 0,067 |
| 13 | Cát | m3 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,125 |
| 14 | Cát vàng | m3 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,265 |
| 15 | Cầu chì | Chiếc | Dòng điện: (5 ÷ 10) A | 18 |
| 16 | Cầu đấu | Chiếc | Dòng điện: 100A, 3 mắt | 0,13 |
| 17 | Cầu đấu 12 mắt | Chiếc | Dòng điện: (6 ÷ 10) A | 0,23 |
| 18 | Cầu đấu (10-12) mắt | Chiếc | Dòng điện: (16 ÷ 25) A | 31,5 |
| 19 | Cầu đấu 3 điểm | Chiếc | Dòng điện: (5 ÷ 10)A | 0,23 |
| 20 | Cọc tiếp địa | Chiếc | Dài: 2,4m Tiết diện: (10 ÷ 16)mm | 0,01 |
| 21 | Cột điện bê tông ly tâm | Cột | Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5)m | 0,3 |
| 22 | Cột điện bê tông ly tâm (đã được dựng) | bộ | Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5)m | 0,01 |
| 23 | Chổi mềm | chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2 |
| 24 | Chổi than | chiếc | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,67 |
| 25 | Dầu, mỡ | kg | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,09 |
| 26 | Dây bó rút | chiếc | Dài: (100 ÷ 150) mm | 292,78 |
| 27 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 2,5 mm | 42,01 |
| 28 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 10 mm | 5,5 |
| 29 | Dây điện | m | Tiết diện: 2x24 | 230,7 |
| 30 | Dây điện | m | Tiết diện: 2x16 | 237,2 |
| 31 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 6 mm | 4,87 |
| 32 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 4 mm | 1,6 |
| 33 | Dây điện | m | Tiết diện: 1 x 2mm | 0,07 |
| 34 | Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh | m | Tiết diện: 1x6 mm | 0,66 |
| 35 | Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh | m | Tiết diện: 1 x 2,5 mm | 1,206 |
| 36 | Dây ê may | m | Tiết diện: 0,36 mm | 1,0 |
| 37 | Dây ê may | kg | Tiết diện: 1,0 mm | 1,0 |
| 38 | Dây ê may | kg | Tiết diện: 0,8 mm | 1,0 |
| 39 | Dây ê may | kg | Tiết diện: 2,8 mm | 0,065 |
| 40 | Dây ê may | kg | Tiết diện: 1,2 mm | 1,0 |
| 41 | Dây ê may | kg | Tiết diện: 0,65 mm | 1,0 |
| 42 | Dây gai | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,067 |
| 43 | Dây màu đánh dấu | m | Loại 3 màu | 0,3 |
| 44 | Dây tiếp địa di động | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,028 |
| 45 | Đi ốt | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,33 |
| 46 | Đá dăm | m3 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,468 |
| 47 | Đá mài | Chiếc | Đường kính đá: 150mm | 0,004 |
| 48 | Đai thép không gỉ | m | Đồng bộ với tấm móc treo ốp cột | 0,5 |
| 49 | Đầu mỏ hàn | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,66 |
| 50 | Đầu cốt đồng | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 2,5 mm, lỗ 4 | 1,8 |
| 51 | Đầu cốt đồng | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5 mm, lỗ 4 | 100 |
| 52 | Đầu cốt đồng | Chiếc | Kiểu tròn, lỗ 6 ÷ 8 | 2,6 |
| 53 | Đầu cốt | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 3mm | 245,33 |
| 54 | Đầu cốt | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 6mm | 76 |
| 55 | Đầu cốt | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 10mm | 40 |
| 56 | Đầu cốt | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5mm | 90 |
| 57 | Đế kim thu sét | Chiếc | Phù hợp với kim thu sét | 0,014 |
| 58 | Đĩa cắt sắt | Chiếc | Đường kính: 100 mm | 3,65 |
| 59 | Đĩa mài sắt | Chiếc | Đường kính: 100 mm | 0,33 |
| 60 | Gen nhựa | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 7,7 |
| 61 | Gen cách điện | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2 |
| 62 | Gen có nhiệt 3 màu (đỏ, vàng, xanh) | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,98 |
| 63 | Gỗ tấm | m | Kích thước: (1 x 30 x 40) mm | 7,2 |
| 64 | Giá đỡ thanh cái | Bộ | Loại 3 rãnh (dùng cho thanh cái 4 x 20) | 0,132 |
| 65 | Giá đỡ xà | Bộ | Đồng bộ với xà và cột điện | 0,002 |
| 66 | Giấy cách điện | m | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,067 |
| 67 | Giấy ráp | Tờ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,94 |
| 68 | Giẻ lau | kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6,158 |
| 69 | Hóa chất đánh gỉ RP7 | Lọ | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,24 |
| 70 | Hóa chất rửa mạch | Lít | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,18 |
| 71 | Kẹp cáp đồng 2 ngả | Chiếc | Kích thước: (10 ÷ 16) mm, 2 vít | 0,02 |
| 72 | Kẹp cáp đồng 4 ngả | Chiếc | Kích thước: (10 ÷ 16)mm, 4 vít | 0,007 |
| 73 | Kẹp cáp và cọc tiếp địa | Chiếc | Kích thước cọc: (10 ÷ 16) mm Kích thước cáp: (10 ÷ 16) mm | 0,027 |
| 74 | Kẹp hãm cáp vặn xoắn | Chiếc | Loại phổ thông tại thời điểm mua | 0,005 |
| 75 | Kẹp thanh đồng 2 ngả | Chiếc | Kích thước: 25 x 3 mm, 2 vít | 0,014 |
| 76 | Kẹp thanh đồng 4 ngả | Chiếc | Kích thước: 25 x 3 mm, 4 vít | 0,017 |
| 77 | Kẹp xiết cáp | Chiếc | Phù hợp với cáp | 0,005 |
| 78 | Kim thu sét | Chiếc | Bán kính bảo vệ: 50 m | 0,067 |
| 79 | Khóa đai | Chiếc | Đồng bộ với đai thép không gỉ | 0,5 |
| 80 | Lô nhựa | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,6 |
| 81 | Lưỡi cưa sắt (máy cưa lọng) | Chiếc | Dài: (100 ÷ 150)mm (phù hợp với máy cưa lọng) | 0,335 |
| 82 | Máng đi dây điện nổi | m | Kích thước: 6 x 2mm Dài: 2m | 20 |
| 83 | Mỡ chịu nhiệt | kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,066 |
| 84 | Mũi khoan | Chiếc | Đường kính: 6 mm | 5,38 |
| 85 | Mũi khoan sắt | Bộ | Đường kính: (4 ÷10) mm | 1,005 |
| 86 | Mũi khoét sắt | Bộ | Đường kính: (19 mm, 21 mm, 30 mm) | 0,335 |
| 87 | Nến cây | Cây | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,07 |
| 88 | Nhựa thông | kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,354 |
| 89 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m | Đường kính: 1mm | 0,33 |
| 90 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m2 | Đường kính: 5 mm | 1,33 |
| 91 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m | Đường kính: 3mm | 1,33 |
| 92 | Ống nhựa | m | Đường kính: 10 mm | 7,7 |
| 93 | Ống nhựa xoắn | m | Đường kính: 32/25 mm | 0,167 |
| 94 | Sơn cách điện | Lít | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,368 |
| 95 | Sứ hạ thế (có ti sứ) | Bộ | Phù hợp với xà | 0,007 |
| 96 | Tấm cót ép | m2 | Độ dày: 1mm | 0,6 |
| 97 | Tấm móc treo ốp cột | Chiếc | Kích thước: (12 ÷ 16) mm | 0,005 |
| 98 | Tủ điện | Chiếc | Kích thước: (700 x 500 x 1500 x 1,2) mm | 0,792 |
| 99 | Tủ điện | Chiếc | Kích thước: (800 x 1000 x 1800) mm | 0,17 |
| 100 | Thanh cái | m | Kích thước: (4 x 15) ÷ (4 x 20) mm | 1,6 |
| 101 | Thanh cái | m | Kích thước: (4 x 8) ÷ (4 x 10) | 1,6 |
| 102 | Thanh đồng | m | Kích thước: (15 x 3) ÷ (25 x 3) mm | 0,5 |
| 103 | Thép V đục lỗ | m | Kích thước: (15 x 15) ÷ (25 x 25)mm, Dày (1 ÷ 1,8)mm | 1,8 |
| 104 | Thiếc hàn | Cuộn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4,059 |
| 105 | Vòng bi | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,67 |
| 106 | Xà đỡ sứ | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,002 |
| 107 | Xăng | Lít | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,17 |
| 108 | Xi măng | kg | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 100 |
| 109 | Băng keo cao su non | Cuộn | Cuộn vừa | 1 |
| 110 | Băng vải | Cuộn | Cuộn vừa | 1 |
| 111 | Biến trở nhỏ các loại | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,3 |
| 112 | Bọ bắt ống | Cái | Kích thước: D20mm | 5 |
| 113 | Bộ ổ cắm công nghiệp 1 pha | Bộ | Loại phổ biến trên thị trường | 2 |
| 114 | Bộ ổ cắm công nghiệp 3 pha, 4 chân | Bộ | Loại phổ biến trên thị trường | 2 |
| 115 | Bộ ổ cắm công nghiệp 3 pha, 5 chân | Bộ | Loại phổ biến trên thị trường | 2 |
| 116 | Board cắm linh kiện | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,3 |
| 117 | Cầu đấu 10 mắt | Chiếc | Dòng điện: (16 ÷ 25) A | 8 |
| 118 | Cầu đấu 12 mắt | Chiếc | Dòng điện: (16 ÷ 25) A | 8 |
| 119 | Cầu đấu 15 mắt | Chiếc | Dòng điện: (6 ÷ 10) A | 6 |
| 120 | Cầu đấu 15 mắt | Chiếc | Dòng điện: (16 ÷ 25) A | 12 |
| 121 | Cầu đấu 20 mắt | Chiếc | Dòng điện: (16 ÷ 25) A | 31,25 |
| 122 | Cầu đấu 6 mắt | Chiếc | Dòng điện: (6 ÷ 10) A | 5 |
| 123 | Cầu đấu dạng tép | Cái | 4mm | 100 |
| 124 | Cầu đấu dạng tép PE | Cái | 4mm | 100 |
| 125 | Cầu đấu dây nối đất | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3 |
| 126 | Cầu đấu dây trung tính | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 3 |
| 127 | Chì hàn | Cuộn | Cuộn nhỏ | 5 |
| 128 | Chuông điện | Chiếc | Đường kính 96, 220V | 0,5 |
| 129 | Co T (có nắp) | Chiếc | Kích thước: D20mm | 4 |
| 130 | Co vuông (có nắp) | Chiếc | Kích thước: D20mm | 4 |
| 131 | Công tắc 2 chấu | Chiếc | Dòng điện : 10A; Điện áp: 220V | 4 |
| 132 | Công tắc 3 chấu | Chiếc | Dòng điện : 10A; Điện áp: 220V | 4 |
| 133 | Công tắc hành trình loại nhỏ | Chiếc | Dòng điện : 5A/220V | 2,5 |
| 134 | Đầu nối L | Chiếc | Ren 13 trực tiếp ra Φ 6mm | 2,5 |
| 135 | Đầu nối T | Chiếc | Đường kính : 6mm | 2,5 |
| 136 | Đầu nối thẳng | Chiếc | Ren 13 trực tiếp ra Φ 6mm | 2,5 |
| 137 | Dây cáp 10 x 0,75 mm2 | Mét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 40 |
| 138 | Dây cáp 3 x 1,5 mm2 | Mét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 40 |
| 139 | Dây cáp 3 x 2,5 mm2 | Mét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 40 |
| 140 | Dây cáp 4 x 1,0 mm2 | Mét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 40 |
| 141 | Dây cáp 4 x 2,5 mm2 | Mét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 40 |
| 142 | Dây cáp 5 x 2,5 mm2 | Mét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 40 |
| 143 | Dây cáp 5 x 1,0 mm2 | Mét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 40 |
| 144 | Dây chịu nhiệt (3 màu) | Mét | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 6 |
| 145 | Dây đai ny long | Cuộn | Đường kính : 1mm | 1 |
| 146 | Đế âm | Chiếc | Loại phổ biến trên thị trường | 4 |
| 147 | Đế nổi | Chiếc | Loại phổ biến trên thị trường | 4 |
| 148 | Điện trở nhỏ các loại | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,3 |
| 149 | Diode | Bộ | <1A, Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,3 |
| 150 | Hộp nối | Chiếc | Loại phổ biến trên thị trường | 4 |
| 151 | Led phát quang | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,3 |
| 152 | Mạch In đã khoan lỗ | Tấm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm KT (5x10) | 1,3 |
| 153 | Máng xương cá | Cây | Kích thước: ≥ 25x25 mm | 5 |
| 154 | Mặt 1 công tắc | Chiếc | Loại phổ biến trên thị trường | 2,5 |
| 155 | Mặt 1 công tắc và 1 ổ cắm | Chiếc | Loại phổ biến trên thị trường | 2,5 |
| 156 | Mặt 4 công tắc | Chiếc | Loại phổ biến trên thị trường | 2,5 |
| 157 | Nút nhấn chuông | Chiếc | 6A 250V | 2,5 |
| 158 | Ống điện PVC | Ống | Kích thước: Dài 1,8m; D≥ 16mm | 5 |
| 159 | Ống khí nén | Mét | Đường kính: 6mm | 30 |
| 160 | Phim cách điện | Tờ | 290x210x0,2mm | 3 |
| 161 | Pin 1,5v | Cặp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10 |
| 162 | Pin 9v | Cục | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4 |
| 163 | Tem nhãn | Nhãn | Loại phổ biến trên thị trường | 20 |
| 164 | Thanh ray nhôm | Thanh | Dài: 1m | 1,5 |
| 165 | Transistor các loại | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,3 |
| 166 | Tụ điện các loại | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,3 |
| 167 | Tụ máy bơm nước | Chiếc | 40mF- 450V | 1 |
| 168 | Tụ quạt bàn | Chiếc | 2mF-250V | 2 |
| 169 | Vít các loại | Bộ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1 |