Phụ lục 19B

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6510421

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 113,91 |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 19,69 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 94,22 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 17,08 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị dạy lý thuyết |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm | 15 |
| B | Thiết bị dạy thực hành |  |  |
| 1 | Bếp điện | Công suất: ≤ 2000W | 25 |
| 2 | Bộ lọc chân không | Công suất: ≤ 750W | 5,78 |
| 3 | Bộ phá mẫu COD | Số mẫu: ≥ 6. Sự ổn định nhiệt: ± 0,5oC ở 100oC; ± 2,0oC ở 400oC | 1,67 |
| 4 | Bộ phá mẫu Nito | Số mẫu: ≤ 12 Dải đo: (0,1 ÷ 240) mg Nitơ | 3,33 |
| 5 | Cân bàn điện tử | Tải trọng: ≥ 100 kg | 1,11 |
| 6 | Cân kỹ thuật | Độ chính xác: ± 0,01 g Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g | 20,28 |
| 7 | Cân phân tích | Độ chính xác: ± 0,0001 g Trọng lượng cân: ≤ 200 g | 32,22 |
| 8 | Hệ thống chưng cất đạm | Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5% Giới hạn xác định: ≥ 0,1 mgN | 3,33 |
| 9 | Máy chưng cất nước 1 lần | Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ | 10,94 |
| 10 | Máy định vị GPS | Loại thông dụng trên thị trường | 7,61 |
| 11 | Máy đo chất lượng không khí | Đo được: CO, CO2, SO2, H2S | 11,33 |
| 12 | Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu | Đo được các thông số pH, DO, COD, nhiệt độ và độ dẫn điện (bao gồm độ muối, TDS, trở kháng) | 10,28 |
| 13 | Máy đo độ đục cầm tay | Thang đo: (0 ÷ 1000) NTU Độ phân giải: 0,01 | 5 |
| 14 | Máy đo DO (Dissolved Oxygen) | Thang đo: (0±20) mgO2/l | 7,78 |
| 15 | Máy đo hàm lượng bụi | Thang đo: (0 ÷ 200) mg/m3 Kích thước hạt bụi: (0,1 ÷ 50) mm | 8,06 |
| 16 | Máy đo pH cầm tay | Thang đo pH: 0 ÷ 14 Độ chính xác: ± 0,1 pH | 10,28 |
| 17 | Máy đo pH để bàn | Thang đo pH: 0 ÷ 14 Độ chính xác: ± 0.1 pH | 25,28 |
| 18 | Máy đo TSS | Thang đo: (0 ÷ 1000) NTU Độ phân giải: 0,01 | 2,72 |
| 19 | Tủ hút khí độc | Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s | 6,05 |
| 20 | Máy ép bùn (Thực tập tại doanh nghiệp) | Công suất: (1,5 ÷ 3,5) kW | 7,22 |
| 21 | Máy hàn nhiệt PP-R | Đường kính: (20 ÷ 50) mm | 0,57 |
| 22 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Tốc độ khuấy: (100 ÷ 2400) v/ph Thang đo nhiệt độ: (5 ÷ 100)0C | 10,83 |
| 23 | Máy lấy mẫu nước thải tự động (Thực tập tại cơ sở) | - Số lượng mẫu lấy: ≥ 10 chai, 1 lít/chai Nhiệt độ buồng mẫu: ≤ 5 độ C, có thể điều chỉnh nhiệt độ | 1,94 |
| 24 | Máy ly tâm | Tốc độ quay: ≤ 6000 v/ph | 1,67 |
| 25 | Máy quang phổ UV - VIS | - Dải sóng: (325÷1100) nm - Độ chính xác: ± 2.0 nm | 4.94 |
| 26 | Nhiệt kế | Loại thông dụng trên thị trường | 48,89 |
| 27 | Mô hình quạt li tâm | Công suất: ≤ 1 kW | 1,39 |
| 28 | Thiết bị đo khí Metan | - Phạm vi đo: (300 ÷ 10000) ppm - Đầu dò: 30cm | 1,67 |
| 29 | Thiết bị đo nhanh không khí | Đo được các loại khí CO; NO; NO2; SO2 | 15 |
| 30 | Thiết bị đo tốc độ dòng chảy | Khoảng đo: ≤ 51 km/giờ | 5 |
| 31 | Thiết bị lấy mẫu bụi | Lưu lượng điều chỉnh: (0 ÷ 2000) lít/phút | 10,83 |
| 32 | Thiết bị phá mẫu | - Nhiệt độ: (300 ÷ 800)0C - Công suất phá mẫu khoảng 10 mẫu/giờ | 4,67 |
| 33 | Tủ bảo quản mẫu | Dung tích: ≥ 180 lít | 8,17 |
| 34 | Tủ BOD (Biological Oxygen Demand) | Thang đo nhiệt độ: (-10 ÷ 45)oC Độ chính xác: ±0,5oC | 3,22 |
| 35 | Thiết bị xác định BOD | Bộ đo BOD 6 chỗ Thang đo áp suất: (500 ÷ 1350) hPa | 3,22 |
| 36 | Tủ hút khí độc | Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s | 12,78 |
| 37 | Tủ sấy | Dung tích: ≥ 30 L Nhiệt độ: ≤ 350oC Độ chính xác: ≤ 1oC | 14,39 |
| 38 | Mô hình gạt rác | Vật liệu inox Công suất: ≥ 0,5 kW Chu kì gạt 5 lần/ phút Mắt luới 5 mesh | 2,22 |
| 39 | Mô hình bể điều hòa | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Bể + Chiều sâu: (1,2 ÷ 1,5) m + Chiểu dài: 4 m + Chiều rộng: 3 m Tốc độ thổi khí: (10 ÷15) lít khí/phút | 3,33 |
| 40 | Mô hình bể khử trùng | Vật liệu: trong suốt Kích thước: (500 x 400 x 400) mm Tốc độ khuấy: (0 ÷ 3.000) vòng/phút | 1,67 |
| 41 | Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 4000 mm | 1,67 |
| 42 | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Tốc độ thổi khí: (30 ÷ 40) lít khí/phút - Bể: (10 x 5,5 x 4,5) m - Màng MBR: (490 x 1.200 x 17,5) mm | 18,89 |
| 43 | Mô hình keo tụ tạo bông | Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh Điều chỉnh thời gian: (1 ÷ 30) phút Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10 ÷ 150 vòng/phút | 3,55 |
| 44 | Mô hình lọc áp lực | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 2000 mm | 3,66 |
| 45 | Mô hình bể lắng đứng | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 300 mm | 1,67 |
| 46 | Mô hình bể lắng ngang | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Kích thước: (400 x 400 x 600) mm | 2,22 |
| 47 | Mô hình bể tuyển nổi | Vật liệu: trong suốt dễ quan sát Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ | 2,5 |
| 48 | Mô hình bể lắng ly tâm | Vật liệu: trong suốt dễ quan sát Kích thước bể + Đường kính mặt: 40 cm Đường kính đáy: 15 cm Chiều cao: 50 cm | 1,67 |
| 49 | Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Lưu lượng nước: (1,0 ÷ 10) lít/giờ | 2,22 |
| 50 | Mô hình hệ thống xử lý khí thải | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Mô hình hoạt động được | 2,22 |
| 51 | Mô hình bể lọc ướt | Vật liệu trong suốt dễ quan sát Mô hình hoạt động được | 2,22 |
| 52 | Bãi chôn lấp (Thực tập tại cơ sở) | Khối lượng chất thải: ≥ 1.000 tấn/năm | 2,22 |
| 53 | Lò đốt rác (Thực tập tại cơ sở) | Công suất: ≥ 300 kg/h | 4,44 |
| 54 | Trạm quan trắc khí thải (Thực tập tại cơ sở) | Đo được các thông số: Bụi, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, SO2, NOx, CO và O2 dư Hệ thống truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực | 4,44 |
| 55 | Trạm bơm nước thải (Thực tập tại cơ sở) | Công suất: ≤ 40.000 m3/ngày đêm | 4,44 |
| 56 | Trạm quan trắc nước thải (Thực tập tại cơ sở) | Đo được các chỉ tiêu COD, pH, nhiệt độ, TSS và lưu lượng nước thải. Hệ thống truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực | 4,44 |
| 57 | Máy lấy mẫu nước thải tự động (Thực tập tại cơ sở) | Số lượng mẫu lấy: ≥ 10 chai, 1 lít/chai Nhiệt độ buồng mẫu: ≤ 5 độ C , có thể điều chỉnh nhiệt độ | 1,94 |
| 58 | Bình định mức | Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | 95,83 |
| 59 | Bình hút ẩm | Vật liệu thủy tinh Đường kính: (150 ÷ 300) mm | 100,83 |
| 60 | Cốc mỏ | Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | 273,84 |
| 61 | Đũa khuấy | Vật liệu làm bằng thủy tinh | 277,5 |
| 62 | Phễu lọc | Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 40 ml, 80 ml, 120 ml | 138 |
| 63 | Ống nghiệm | Vật liệu: thủy tinh, có nút và không nút vặn Thể tích: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml | 138 |
| 64 | Ống đong | Vật liệu: thủy tinh, ISO Lab Thể tích: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml | 157,5 |
| 65 | Buret | Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất, cấp độ chính xác A Thể tích 10ml, 25 ml Giá đỡ: Vật liệu inox Kẹp: Kích thước phù hợp với buret | 45 |
| 66 | Pipet | Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất, cấp độ chính xác A Thể tích: 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml,25 ml | 12,45 |
| 67 | Erlen | Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 50 ml, 100 ml, 250 ml | 90 |
| 68 | Quả bóp cao su | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 69 | Quả bóp cao su loại có van | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 45 |
| 70 | Bàn thí nghiệm | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất - Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000) mm + Rộng:(1000 ÷ 1600) mm + Cao:(600 ÷ 1200) mm Giá để dụng cụ 2 tầng Chậu rửa dụng cụ | 61,01 |
| 71 | Chai đựng chất chỉ thị | Vật liệu thủy tinh Thể tích: ≤ 50 ml | 90 |
| 72 | Chai DO (Dissolved Oxygen) | Vật liệu thủy tinh Dung tích: ≥ 300 ml | 45 |
| 73 | Ống COD (Chemical Oxygen Demand) | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt Đường kính: (16 ÷ 25) mm | 75 |
| 74 | Phễu thủy tinh | Vật liệu: thủy tinh Đường kính: 8cm, 10 cm, 15 cm | 138 |
| 75 | Chai trung tính | Thể tích: 250 ml, 500 ml | 180 |
| 76 | Đĩa petri | Đường kính: (8 ÷ 10) cm | 49,56 |
| 77 | Chén nung | Vật liệu: sứ Dung tích: (50÷100) ml | 97,5 |
| 78 | Cốc đốt | - Vật liệu: sứ - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml | 97,5 |
| 79 | Kẹp gắp cốc đốt, chén nung | Vật liệu: inox. Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung | 75 |
| 80 | Kẹp gắp (panh) | Vật liệu: inox | 77,51 |
| 81 | Bình tia | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 82,5 |
| 82 | Thìa lấy hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 15 |
| 83 | Mẫu cân chuẩn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,51 |
| 84 | Dụng cụ thu mẫu nước | Loại thông dụng trên thị trường | 40,83 |
| 85 | Dụng cụ thu mẫu trầm tích | Loại thông dụng trên thị trường | 13,34 |
| 86 | Thùng bảo quản mẫu | Dung tích: (9 ÷ 54) lít | 16,01 |
| 87 | Bộ đồ nghề điện | Loại thông dụng trên thị trường | 12,39 |
| 88 | Bộ đồ nghề cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 12,39 |
| 89 | Cyclone lắng bụi | Vật liệu thép không gỉ | 4,95 |
| 90 | Kéo | Loại thông dụng trên thị trường | 9 |
| 91 | Dụng cụ thu mẫu khí | Loại thông dụng trên thị trường | 13,34 |
| 92 | Lưới phiêu sinh | Loại thông dụng trên thị trường | 18,84 |
| 93 | Tháp hấp thụ | Loại thông dụng trên thị trường | 8,4 |
| 94 | Bàn điều khiển | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 5 |
| 95 | Khối điều khiển trung tâm | Có khả năng mở rộng kết nối | 5 |
| 96 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều | 5 |
| 97 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị | 5 |
| 98 | Tai nghe | Loại có micro gắn kèm | 90 |
| 99 | Scanner | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 10 |
| 100 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 10 |
| 101 | Bộ phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Cài được cho 19 máy tính | 45 |
| 102 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 25 |
| 103 | Phần mềm diệt Virus | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5 |
| 104 | Máy in | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 5 |
| 105 | Máy hút chân không | Lưu lượng bơm: (51 ÷ 57) lít/phút | 12,5 |
| 106 | Bảng nội quy phòng thí nghiệm | Kích thước: ≥ (1200 x 800) mm | 12,5 |
| 107 | Ủng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 37,8 |
| 108 | Mắt kính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 111 |
| 109 | Đồ bảo hộ | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 37,8 |
| 110 | Tủ cấy vô trùng | Tủ cấy vô trùng Laminar Airstream® Gen 3, dòng khí đứng, tường dọc (Tường mặt kính) Esco | 27,2 |
| 111 | Bộ Que cấy vi sinh | Bộ que cấy vi sinh bằng hợp kim: que cấy thẳng, cấy vòng, que trang, que gạt | 27,2 |
| 112 | Đèn cồn | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 27,2 |
| 113 | Nồi hấp khử trùng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 27,2 |
| 114 | Mô hình giàn mưa trong xử lý nước ngầm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 115 | Mô hình thùng quạt gió trong xử lý nước ngầm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,67 |
| 116 | Thước đo độ sâu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. phục vụ việc thu mẫu nước theo độ sâu. | 8,89 |
| 117 | Thiết bị định vị GPS (xác định tọa độ) | Loại thông dụng trên thị trường. Phục vụ ghi nhận tọa độ nơi lấy mẫu | 27,22 |
| 118 | Chai thủy tinh đựng mẫu | Loại thông dụng trên thị trường. Đựng mẫu nước thải chứa dầu mỡ | 28,89 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Al2(OH)nCl6-n]m | g | Hàm lượng: ≥ 30% | 7,56 |
| 2 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 12 |
| 3 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | g | Hàm lượng > 95% | 8 |
| 4 | C12H8N2 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 2,94 |
| 5 | Ag2SO4 | g | Hàm lượng > 95% | 4 |
| 6 | Al2SO4.18H2O | g | Hàm lượng: > 90% | 5,56 |
| 7 | Khí hiệu chuẩn CH4 | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 50 |
| 8 | Khí hiệu chuẩn CO | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 230 |
| 9 | Khí hiệu chuẩn NO | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 230 |
| 10 | Khí hiệu chuẩn NO2 | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 230 |
| 11 | Bình khí hiệu chuẩn O2 | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 230 |
| 12 | Khí hiệu chuẩn SO2 | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 230 |
| 13 | Bùn hạt | g | Loại: (150 ÷ 450) g/m3 | 200 |
| 14 | Bùn hoạt tính | g | Loại: (70÷100) g m3 | 200 |
| 15 | C12H8N2 | g | Hàm lượng: ≥ 95% | 12,72 |
| 16 | Dung dịch C3H6O | ml | Hàm lượng : ≥ 95% | 15 |
| 17 | Dung dịch C6H10O5 | g | Hàm lượng: ≥ 98% | 10 |
| 18 | C6H12O6 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 10 |
| 19 | CaCl2.2H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 7 |
| 20 | CaCO3 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 7 |
| 21 | Dung dịch CH3COOH | ml | Hàm lượng: ≥ 99% | 28 |
| 22 | CH3COONH4 | g | Hàm lượng ≥ 95% | 34 |
| 23 | Chlorin | g | Hàm lượng: > 70% | 22,22 |
| 24 | Dung dịch Clorofom | ml | Hàm lượng ≥ 98% | 180 |
| 25 | COCl2.6H2O | g | Hàm lượng ≥ 99% | 9 |
| 26 | CuSO4.5H2O | g | Hàm lượng: ≥ 98% | 29,17 |
| 27 | Dung dịch chuẩn NTU | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 60 |
| 28 | Dung dịch chuẩn COD | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 80 |
| 29 | Dung dịch chuẩn DO | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 40 |
| 30 | Dung dịch chuẩn pH | ml | Đáp ứng theo tiêu chuẩn | 16,77 |
| 31 | Dung dịch H2O2 | ml | Hàm lượng: ≥ 30% | 15 |
| 32 | Dung dịch H2SO4 | ml | Hàm lượng: ≥ 98% | 135,35 |
| 33 | Dung dịch H3PO4 | ml | Hàm lượng: ≥ 85% | 70 |
| 34 | Dung dịch HCl | ml | Hàm lượng: ≥ 37% | 117,57 |
| 35 | Dung dịch HNO3 | ml | Hàm lượng: ≥ 65% | 85 |
| 36 | Dung dịch chuẩn Mn | ml | Hàm lượng 1000 mg/L | 61,11 |
| 37 | Dung dịch NH3 | ml | Hàm lượng: ≥ 25% | 50 |
| 38 | Dung dịch chuẩn Nitrit | ml | Hàm lượng 1000 mg/L | 30 |
| 39 | Dung dịch hiệu chuẩn pH | ml | Giá trị pH: 10.01 | 52 |
| 40 | Dung dịch hiệu chuẩn pH | ml | Giá trị pH: 4.01 | 52 |
| 41 | Dung dịch hiệu chuẩn pH | ml | Giá trị pH: 7.00 | 52 |
| 42 | EDTA-Na | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 43,67 |
| 43 | Dung dịch etanol C2H5OH | ml | Hàm lượng: ≥ 96% | 68,33 |
| 44 | FeCl3.6H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 150 |
| 45 | FeSO4.7H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 55,22 |
| 46 | H3BO3 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 20 |
| 47 | Dung dịch H3PO4 | ml | Hàm lượng: ≥ 85% | 70 |
| 48 | HClO4 | ml | Hàm lượng: ≥70% | 20 |
| 49 | HgSO4 | g | Hàm lượng: > 95% | 27,78 |
| 50 | K2Cr2O7 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 31,67 |
| 51 | K2CrO4 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 15 |
| 52 | K2HPO4.3H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 25 |
| 53 | K2S2O8 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 15 |
| 54 | K2SO4 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 32 |
| 55 | K3Fe(CN)6 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 18 |
| 56 | KCl | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 37 |
| 57 | KH2PO4 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 27 |
| 58 | KI | g | Hàm lượng: ≥ 98% | 12 |
| 59 | KNO3 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 17 |
| 60 | Methyl đỏ | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 9 |
| 61 | MgSO4.7H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 6,39 |
| 62 | Na2CO3 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 25 |
| 63 | Na2HPO4.7H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 18 |
| 64 | Na2S2O3.5H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 15 |
| 65 | Na2S2O8 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 17,33 |
| 66 | Na2SO4 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 16,67 |
| 67 | NaCl | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 15 |
| 68 | NaNO2 | g | Hàm lượng: ≥ 98% | 10 |
| 69 | NaOH | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 300 |
| 70 | NH2OH.HCl | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 3 |
| 71 | NH4Cl | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 33 |
| 72 | Phenolphtalein | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 10,56 |
| 73 | SnCl2 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 1,12 |
| 74 | SnCl2.2H2O | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 25 |
| 75 | Sulfanilamide | mg | Hàm lượng: ≥ 99% | 4,67 |
| 76 | Xanh bromothymol | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 2 |
| 77 | Zn(OH)2 | g | Hàm lượng: ≥ 99% | 20 |
| 78 | Bút dạ viết bảng | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 4,28 |
| 79 | Khăn lau bảng | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 4,33 |
| 80 | Hạt styrene dạng gel | Kg | Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm | 7,6 |
| 81 | Hạt macroprous cationstyrence | Kg | Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm | 7,6 |
| 82 | Hạt macroprous anionstyrence | Kg | Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm | 7,6 |
| 83 | Hạt macroprous | Kg | Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm | 7,6 |
| 84 | Hạt acrylic | Kg | Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm | 7,6 |
| 85 | Giấy lọc | Hộp | Độ tinh lọc: 0.45 micron | 10 |
| 86 | Giấy A4 | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 150 |
| 87 | Giấy A3 | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 44 |
| 88 | Dầu nhớt máy bơm | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 2,75 |
| 89 | Dầu nhớt bôi trơn | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 19,44 |
| 90 | Dầu máy | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 2,55 |
| 91 | Chất tẩy dầu mỡ đa năng | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 19,44 |
| 92 | Khẩu trang | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 111 |
| 93 | Bao tay y tế | Đôi | Găng tay y tế có bột | 111 |
| 94 | Bao tay vải | Đôi | Loại thông dụng trên thị trường | 43,3 |
| 95 | Giấy cuộn | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 111 |
| 96 | Giẻ lau | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 111 |
| 97 | Nước rửa tay | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 111 |
| 98 | Nước rửa chén | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 111 |
| 99 | Giấy pH | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 73,3 |
| 100 | Giấy quỳ tím | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 73,3 |
| 101 | Bông y tế thấm nước | Gam | Loại thông dụng trên thị trường | 4,33 |
| 102 | Bông tăm | que | Loại thông dụng trên thị trường | 33,3 |
| 103 | Dung dịch tím gentians | ml | Chai 25 g | 19,7 |
| 104 | Dung dịch lugol | ml | Chai 500 ml | 19,7 |
| 105 | Dung dịch ancohol 90% | ml | Chai 500 ml | 19,7 |
| 106 | Dung dịch fucshin kiềm | ml | Chai 25 g | 19,7 |
| 107 | Nước muối sinh lý 0,9% | ml | Chai 500 ml | 19,7 |
| 108 | Lam kính tiêu bản + lamen | Hộp | Lam kính không mài mờ 76 x 26 mm và phiến kính 22 x 22 mm | 19,7 |
| 109 | Lam kính lõm | Hộp | Lam lõm 1 vị trí, (10 cái/hộp), 76 x 26 mm | 19,7 |
| 110 | Môi trường pepton | ml | Chai 500 g | 19,7 |
| 111 | Môi trường vi sinh Plate Count Agar (PCA) | ml | Chai 500 g | 19,7 |
| 112 | Môi trường thạch Potato Dextrose Agar (PDA) | ml | Chai 500 g | 19,7 |
| 113 | Môi trường thạch Sabouraud Dextrose Agar | ml | Chai 500 g | 19,7 |
| 114 | Môi trường EMB Agar | ml | Chai 500 g | 19,7 |