ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Tiếp theo Công báo số 17)

Phụ lục 33A

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 5720602.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

## I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 80,97 |
| 1 | Định mức dạy lý thuyết | 14,86 |
| 2 | Định mức dạy thực hành | 66,11 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 16,19 |

## II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị dạy lý thuyết |  |  |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm | 5,43 |
| 2 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) | 5,57 |
| B | Thiết bị dạy thực hành |  |  |
|  | Bàn đá | Kích thước ≥ (1,0 x 2,0) m | 13,33 |
|  | Bàn làm lạnh | - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước (D x R x C): (1500 x 700 x 800) mm - Nhiệt độ làm lạnh: từ 0 ÷ 10 °C - Dung tích: ≤ 300 lít | 2,22 |
|  | Bàn sấy tiêu bản | - Kích thước mặt bàn: 324 x 272 (mm) - Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 90°C - Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ±1°C - Công suất: có thể tải cùng lúc 40 slide - Công suất: ≥ 350W | 3,33 |
|  | Bình oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,94 |
|  | Buồng đếm | - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: theo tiêu chuẩn chung | 16,67 |
|  | Cân bàn nhỏ | - Chất liệu: thép không gỉ - Trọng lượng cân: 1000 gam | 0,83 |
|  | Cân điện tử | Độ chính xác: 0,001 g | 5,50 |
|  | Cân phân tích điện tử | Độ chính xác: 0,1 mg | 11,75 |
|  | Đèn cồn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 47,70 |
|  | Đồng hồ bấm giây | Màn hình 7 số | 14,00 |
|  | Giường người bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox | 3,61 |
|  | Kính hiển vi quang học | Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X | 129,33 |
|  | Lò nấu parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,22 |
|  | Máy ảnh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 3,89 |
|  | Máy cắt lát mỏng + dao cắt (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,22 |
|  | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm | 4,17 |
|  | Máy đo huyết áp + ống nghe | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) | 8,33 |
|  | Máy đo pH | - Nguồn điện: 220 V AC/50Hz - Độ chính xác: ± 0.002. Ph 1÷14 | 6,45 |
|  | Máy đông máu (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | - Màn hình màu đồ họa hiển thị các đường cong phản ứng, ghi thời gian thực - Tự động tính toán kết quả - Độ nhậy cao (lựa chọn 2 hoặc 3 bước sóng) - Độ tuyến tính lên tới 3OD | 2,89 |
|  | Máy hàn dây (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,94 |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,94 |
|  | Máy in | In khổ A4, đen trắng | 3,33 |
|  | Máy lắc máu (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Máy lắc tiểu cầu (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Máy ly tâm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 26,95 |
|  | Máy phân tích nước tiểu bán tự động | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,78 |
|  | Máy phân tích sinh hóa tự động (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,44 |
|  | Máy scanner | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,11 |
|  | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) | 27,33 |
|  | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 4,44 |
|  | Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ bảo quản | - Chất liệu: nhựa - Khoảng đo: (-30 ÷ 40)°C - Độ chính xác: ± 2°C (trong khoảng đo 0°C); ± 3°C (dưới 1°C) - Khoảng chia: 1°C - Nhiệt độ bảo quản: (-30 ÷ 60)°C | 1,67 |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | - Dải đo từ (35 ÷ 42)°C - Sai số ± 0,1°C | 5,83 |
|  | Nồi đun cách thủy | - Nhiệt độ: (37 ÷ 100)°C - Độ chính xác: ±1°C (4 ÷ 6) chỗ | 3,78 |
|  | Nồi hấp | - Nhiệt độ tiệt trùng ≤ 130°C - Áp suất tiệt khuẩn: ≤ 0,14MPa | 6,61 |
|  | Phần mềm diệt virus | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,11 |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,22 |
|  | Tủ ấm | - Nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 80)°C - Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1°C | 13,33 |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Màng lọc HEPA có hiệu quả lọc 99,999% đối với các vật thể ≥ 0,3 mm | 8,17 |
|  | Tủ đầu giường | - Chất liệu: inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm | 1,94 |
|  | Tủ hốt | - Chất liệu: nhôm kính - Kích thước: ≥ (1,2 x 1,5) m | 7,25 |
|  | Tủ lạnh | Loại có nhiệt độ (2 ÷ 8)°C | 33,88 |
|  | Tủ lạnh sâu (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Loại có nhiệt độ (- 20 đến - 80)°C | 10,39 |
|  | Tủ ủ parafin (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Loại có nhiệt độ (56 ÷ 58)°C | 2,22 |
|  | Tủ sấy | - Khoảng nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 300)°C - Độ phân giải cài đặt: ≤ 0,5°C | 11,20 |
|  | Xe cáng người bệnh | - Chất liệu: hợp kim nhôm - Vị trí cao nhất ≥ (1900 x 550 x 920) mm - Vị trí thấp nhất ≥ (1900 x 550 x 220) mm | 1,94 |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | - Kích thước: (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: inox | 5,83 |
|  | Máy xét nghiệm huyết học tự động (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | - Loại 18 thông số - Nhiệt độ nghỉ: (-20 đến 60)oC - Nhiệt độ vận hành: (15- ÷ 30)oC | 2,22 |
|  | Bàn chải | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 5,83 |
|  | Bàn chải mềm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Bảng phooc | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (có chân di động) | 8,73 |
|  | Bể thủy tinh đựng cồn, xylen | - Chất liệu: thủy tinh - Thể tích: ≥ 500 ml | 18,83 |
|  | Bình cầu | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại 100 ml |  | 10,17 |
|  | Loại 250 ml |  | 10,33 |
|  | Loại 500 ml |  | 10,50 |
|  | Loại 1000 ml |  | 10,67 |
|  | Bộ bình định mức | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Loại 5 ml |  | 17,54 |
|  | Loại 10 ml |  | 36,05 |
|  | Loại 20 ml |  | 36,55 |
|  | Loại 50 ml |  | 30,39 |
|  | Loại 100 ml |  | 31,23 |
|  | Loại 200 ml |  | 11,73 |
|  | Loại 250 ml |  | 11,90 |
|  | Loại 500 ml |  | 12,08 |
|  | Loại 1000 ml |  | 12,25 |
|  | Bình đựng nước cất | - Chất liệu: nhựa - Thể tích: 500 ml | 61,92 |
|  | Bình hút ẩm | - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: đường kính ≥ 250 mm | 12,16 |
|  | Bộ bình nón | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | 29,89 |
|  | Loại 100 ml |  | 30,31 |
|  | Loại 150 ml |  | 30,73 |
|  | Loại 250 ml |  | 31,15 |
|  | Loại 500 ml |  | 31,57 |
|  | Bình thủy tinh lớn có nắp đậy | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Loại 1000 ml |  | 5,00 |
|  | Loại 2000 ml | Chất liệu: thủy tinh | 5,00 |
|  | Loại 3000 ml |  | 5,00 |
|  | Loại 5000 ml |  | 5,17 |
|  | Bô can | Chất liệu: thủy tinh | 40,38 |
|  | Bộ Kìm Kocher | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại cong có mấu |  | 50,00 |
|  | Loại cong không mấu |  | 50,33 |
|  | Loại thẳng có mấu |  | 50,67 |
|  | Loại thẳng không mấu |  | 53,50 |
|  | Bóng ambu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Chăn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,94 |
|  | Bộ cốc có chân | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | 82,78 |
|  | Loại 100 ml |  | 83,62 |
|  | Loại 250 ml |  | 84,46 |
|  | Loại 500 ml |  | 85,30 |
|  | Loại 1000 ml |  | 57,67 |
|  | Bộ cốc có mỏ | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại 20 ml |  | 110,64 |
|  | Loại 50 ml |  | 111,81 |
|  | Loại 100 ml |  | 106,31 |
|  | Loại 250 ml |  | 107,49 |
|  | Bộ phễu, gồm: | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |  |
|  | Phễu lọc | - Phễu lọc thủy tinh - Phễu lọc sứ - Phễu lọc xốp | 124,58 |
|  | Giá đựng phễu lọc | Chất liệu: Thép không gỉ | 125,75 |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,94 |
|  | Bộ cối, chày các loại | Chất liệu: sứ hoặc đá mã não |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Đường kính miệng cối 100 mm |  | 26,80 |
|  | Đường kính miệng cối 150 mm |  | 27,05 |
|  | Đường kính miệng cối 200 mm |  | 27,30 |
|  | Đường kính miệng cối 250 mm |  | 27,55 |
|  | Đá men | Chất liệu: đá tráng men hoặc thủy tinh | 11,67 |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,83 |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Đè lưỡi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Đệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,94 |
|  | Đĩa peptri | Chất liệu: thủy tinh | 441,00 |
|  | Đũa thuỷ tinh | Loại thông dụng phòng thí nghiệm | 353,49 |
|  | Dụng cụ gắn bơm tiêm để chọc hút | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,83 |
|  | Ga trải giường | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 1,94 |
|  | Giá để mẫu bệnh phẩm | Chất liệu: thép không gỉ | 84,67 |
|  | Giá để ống nghiệm | Chất liệu: gỗ hoặc inox | 150,38 |
|  | Giá để phễu lọc | Chất liệu: thép không gỉ | 29,67 |
|  | Giá để phiến kính | Chất liệu: gỗ hoặc inox | 16,67 |
|  | Giá nhuộm | Chất liệu: thép không gỉ | 66,67 |
|  | Giá và ống máu lắng Pachenkop | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 33,67 |
|  | Gối | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,78 |
|  | Hộp đựng parafin | Chất liệu: thép không gỉ | 11,72 |
|  | Hộp đựng bông cồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,50 |
|  | Hộp đựng bông, gạc vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 8,33 |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Hộp kháng thủng đựng vật sắc nhọn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 20,50 |
|  | Hộp đựng tiêu bản | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 16,50 |
|  | Hộp inox đựng bông cầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,00 |
|  | Hộp lưu tiêu bản | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 10,83 |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,78 |
|  | Hộp tròn inox | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 11,44 |
|  | Bộ kéo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Kéo cong |  | 32,33 |
|  | Kéo thẳng |  | 32,67 |
|  | Kéo cắt chỉ |  | 33,00 |
|  | Kéo đầu tù |  | 33,33 |
|  | Kẹp gắp lam kính | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 26,33 |
|  | Kẹp nhựa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 15,00 |
|  | Khay đựng bệnh phẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 53,99 |
|  | Khay đựng parafin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 12,17 |
|  | Khay hạt đậu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 18,67 |
|  | Khay men | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 44,50 |
|  | Khuôn đúc kim loại | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 21,67 |
|  | Kìm vuốt dây túi máu (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 0,83 |
|  | Kính bảo hộ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,50 |
|  | Lọ đựng bệnh phẩm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 103,10 |
|  | Mask thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Mặt kính đồng hồ | Chất liệu: thủy tinh chịu nhiệt | 8,33 |
|  | Micropipette | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại (0,5 ÷ 10) µl |  | 70,85 |
|  | Loại (1 ÷ 100) µl |  | 49,10 |
|  | Loại (20 ÷ 200) µl |  | 49,36 |
|  | Loại 25µl |  | 46,28 |
|  | Loại 50µl |  | 46,53 |
|  | Loại 100µl |  | 46,78 |
|  | Loại 250µl |  | 43,70 |
|  | Loại 1000µl |  | 43,95 |
|  | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | - Chất liệu: nhựa composite - Kích thước: ≥ 400 mm | 1,94 |
|  | Mô hình cơ quan sinh dục nam | - Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: ≥ (460 x 320 x 360) mm | 1,94 |
|  | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng | - Chất liệu: nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 430 mm | 1,94 |
|  | Mô hình đa năng | - Chất liệu: nhựa, cao su nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ 1700 mm | 1,94 |
|  | Mô hình đặt ống thông dạ dày | - Chất liệu: silicon - Kích thước: ≥ (720 x 310 x 200) mm | 1,94 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | - Chất liệu: nhựa composite - Kích thước: ≥ 500 mm | 1,94 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | - Chất liệu: nhựa composite - Kích thước: ≥ 800 mm | 1,94 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | - Chất liệu: nhựa composite - Kích thước: (360 x 190,5 x 30,5) mm | 1,94 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá | - Chất liệu: nhựa composite - Kích thước: ≥ 1000 mm | 1,94 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | - Chất liệu: nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ ( 860 x 300 x50) mm | 1,94 |
|  | Mô hình giải phẫu toàn thân | - Chất liệu: nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 1700 mm | 1,94 |
|  | Mô hình hệ cơ toàn thân | - Chất liệu: nhựa cứng composite - Kích thước: ≥ 1700 mm | 1,94 |
|  | Mô hình hồi sinh tim phổi | - Chất liệu: cao su hồn hợp nhựa nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ 800 mm | 1,94 |
|  | Mô hình não | - Chất liệu: nhựa cứng composite, màu trắng - Kích thước: ≥ (210 x 190 x 110) mm | 1,94 |
|  | Mô hình thông tiểu nam | - Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: ≥ (550 x 400 x 240) mm | 1,94 |
|  | Mô hình thông tiểu nữ | - Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: ≥ (610 x 440 x 330)mm | 1,94 |
|  | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | - Chất liệu: nhựa, cao su nhiệt dẻo - Kích thước: ≥ 710 mm | 1,94 |
|  | Ống độ đục chuẩn McFarland | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 7,56 |
|  | Ống đong có chia vạch | Chất liệu: thủy tinh | 75,52 |
|  | Ống hút | - Chất liệu: nhựa - Loại thông dụng phòng thí nghiệm | 346,00 |
|  | Ống ly tâm vi thể tích chuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,11 |
|  | Ống nghe tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Ống nghiệm | Chất liệu: thủy tinh chịu nhiệt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại 5 ml |  | 73,46 |
|  | Loại 20 ml |  | 49,71 |
|  | Giá để ống nghiệm | Chất liệu: thép không gỉ | 40,33 |
|  | Giá kẹp ống nghiệm | Chất liệu: bằng gỗ | 22,17 |
|  | Ống nghiệm có nút vặn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 66,50 |
|  | Ống nghiệm nhựa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Ống pha loãng (potain) bạch cầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Ống pha loãng (potain) hồng cầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,67 |
|  | Ống vô trùng có nắp đậy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 3,33 |
|  | Pipet chính xác | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại 1 ml |  | 55,68 |
|  | Loại 2 ml |  | 62,51 |
|  | Loại 5 ml |  | 62,69 |
|  | Loại 10 ml |  | 56,19 |
|  | Loại 20 ml |  | 56,36 |
|  | Pipet | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại 1 ml |  | 136,81 |
|  | Loại 2 ml |  | 137,65 |
|  | Loại 5 ml |  | 131,82 |
|  | Loại 10 ml |  | 132,66 |
|  | Loại 20 ml |  | 128,50 |
|  | Quả nắm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 2,50 |
|  | Que cấy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 27,17 |
|  | Que cấy dung tích 1μl và 10µl | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 24,00 |
|  | Que phết đờm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 32,50 |
|  | Đũa thuỷ tinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 50,17 |
|  | Săng (500 x 500) mm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Săng có lỗ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 5,83 |
|  | Săng trải giường | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,94 |
|  | Thùng đựng rác thải thông thường | Loại thông dụng trên thị trường | 23,56 |
|  | Thùng đựng rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 23,78 |
|  | Thước đo | Loại thông dụng trên thị trường | 1,11 |
|  | Thước kẹp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 8,83 |
|  | Trụ cắm panh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 70,33 |
|  | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 1,94 |
|  | Phiến kính | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 6,78 |
|  | Quả bóp cao su hút hóa chất | - Chất liệu: cao su - Loại 3 nhánh | 32,63 |
|  | Bình gạn | Chất liệu: thủy tinh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Loại 60 ml |  | 24,84 |
|  | Loại 250 ml |  | 25,01 |
|  | Bộ Buret | Chất liệu: thủy tinh cao cấp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Buret thường: 25 ml |  | 6,67 |
|  | Buret tự động: 10 ml; 25 ml |  | 6,67 |
|  | Giá đựng buret | Chất liệu: sắt chống gỉ | 40,00 |
|  | Bộ huyết sắc kế Sahli | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ y tế | 6,67 |
|  | Tiêu bản mẫu trứng giun sán | - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm | 10,00 |
|  | Tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét | - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm | 10,00 |
|  | Tiêu bản mẫu đơn bào | - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: ≥ (20 x 50) mm | 10,00 |
|  | Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ sinh dục nam | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ sinh dục nữ | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ thần kinh | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ tiết niệu | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ tiêu hóa | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh giải phẫu sinh lý hệ tuần hoàn | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh giải phẫu sinh lý máu và tế bào máu | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A1 | 1,94 |
|  | Bộ tranh về: Tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, xử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | - Chất liệu giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A0 | 1,94 |
|  | Các quy trình cấp cứu | - Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: khổ A0 | 1,94 |
|  | Đĩa giấy kháng sinh theo tiêu chuẩn CLSI | - Chất liệu: giấy phủ laminate - Kích thước: ≥ 0,5mm | 6,67 |
|  | Giá và ống Westergreen | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 100,00 |
|  | Ống nghiệm plastic có chống đông EDTA | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 100,00 |
|  | Ống nghiệm plastic có chống đông Heparin | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 100,00 |
|  | Ống nghiệm plastic có chống đông sodium citrate | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 100,00 |
|  | Ống nghiệm tách huyết thanh không chứa chất chống đông (nắp đỏ) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 100,00 |
|  | Ống nghiệm chứa NaF (nắp xám) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế | 100,00 |

## III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Huyết thanh mẫu - A) anti - A | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,40 |
|  | (Huyết thanh mẫu - B) anti - B | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,40 |
|  | (Huyết thanh mẫu - O) anti - AB | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,40 |
|  | Acid acetic | ml | Tinh khiết 96,86% | 589,90 |
|  | Acid lactic | ml | Tinh khiết ≥ 98% | 3,30 |
|  | Phenol | ml | Tinh khiết hóa học ≥ 99% | 10,00 |
|  | Acid picric | ml | Tinh khiết hóa học ≥ 98% | 56,90 |
|  | Acid sulfuric | ml | Tinh khiết ≥ 98% | 20,00 |
|  | AFP Control 1 | Lọ | - Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế - Lọ 1 ml - Thay bằng Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | AFP Control 2 | Lọ | - Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế - Lọ 1 ml - Thay bằng Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | AFP Calibrator | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Albumin | Gam | Dạng bột | 5,00 |
|  | Amoni oxalat | Gam | Tinh khiết hóa học ≥ 99% | 25,00 |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Áo choàng vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 4,00 |
|  | Asparagin | Gam | Tinh khiết ≥ 98% HPLC | 36,00 |
|  | ATP | Gam | Tinh khiết ≥ 98% | 1,00 |
|  | Băng dính | Cuộn | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 4,00 |
|  | Băng dính miếng vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 4,00 |
|  | Băng dính y tế | Cuộn | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Bật lửa | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
|  | Cồn tuyệt đối | ml | Dược điển Việt Nam V | 1204,40 |
|  | Cồn 95o | ml | Dược điển Việt Nam V | 1263,90 |
|  | Cồn 90o | ml | Dược điển Việt Nam V | 1251,10 |
|  | Cồn 70o | ml | Dược điển Việt Nam V | 773,10 |
|  | Eosin 1% | ml | Đạt yêu cầu thuốc nhuộm trong phòng thí nghiệm | 474,40 |
|  | Eosin azure 50 | ml | Đạt yêu cầu thuốc nhuộm trong phòng thí nghiệm | 5,60 |
|  | Formol 10% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 420,00 |
|  | Formol 40% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 166,70 |
|  | Basic fucshin | Gam | Tinh khiết hóa học > 85% | 10,00 |
|  | Fucshin 0,3% | ml | nồng độ 0,3% | 697,00 |
|  | Fucshin 10% | ml | Nồng độ 10% | 202,20 |
|  | Glucose | Gam | Dược điển Việt Nam V | 50,00 |
|  | Dung dịch glucose 5% | ml | Dược điển Việt Nam V | 21,00 |
|  | Hydroperoxyd (H2O2) 3% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 2,90 |
|  | Hydroperoxyd (H2O2) 15% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 0,90 |
|  | Hydroperoxyd (H2O2) 30% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 0,90 |
|  | Bộ sinh phẩm TPHA | Bộ | Độ nhậy (98 ÷ 100)% | 7,00 |
|  | Bơm tiêm 1ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Bơm tiêm 5 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 131,00 |
|  | Bơm tiêm 10 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Bơm tiêm 20 ml | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 14,00 |
|  | Bông vô khuẩn | Gam | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 322,20 |
|  | Bromocresol | Gam | Tinh khiết hóa học, nhiệt độ nung chảy 225oC | 8,90 |
|  | Bút bi | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Bút dạ kính | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 9,00 |
|  | Các loại nhãn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Canh thang thường | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 743,30 |
|  | CEA Control 1 | Lọ | - Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm - Lọ 1 ml - Thay bằng Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | CEA Control 2 | Lọ | - Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm - Lọ 1ml - Thay bằng dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | CEA Calibrator | Lọ | - Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Thuốc thử CEA | Lọ | - Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Chỉ line liền kim | Sợi | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Cồn acid | ml | 995 ml cồn 50o + 5 ml HCl | 82,20 |
|  | Cồn iod 5% | ml | Dược điển Việt Nam | 86,10 |
|  | Đầu côn | túi | Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm | 2,00 |
|  | Dầu soi kính | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 8,60 |
|  | Dây truyền | Bộ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 5,00 |
|  | Đĩa môi trường nuôi cấy | Chiếc | Kích thước (100 x 15) mm | 1,00 |
|  | Dikali phosphat | Gam | Tinh khiết hóa học | 19,40 |
|  | Độ đục chuẩn McFarland 0.5 | Ống | Ống 10 ml | 1,00 |
|  | Đồng sulfat | Gam | Độ tinh khiết ≥ 99% | 5,60 |
|  | Dung dịch bảo quản hồng cầu mẫu | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 3,30 |
|  | Dung dịch Hayem | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 13,30 |
|  | Dung dịch HCl 1% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 33,30 |
|  | Dung dịch HCl 3% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 611,00 |
|  | Dung dịch hemalun de mayer | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 23,00 |
|  | Dung dịch kali hydroxyd (KOH) 10% | ml | Nồng độ 10% | 3,00 |
|  | Dung dịch lazarus | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 20,00 |
|  | Dung dịch Liss | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 3,00 |
|  | Dung dịch lugol | ml | Dược điển Việt Nam V | 292,00 |
|  | Dung dịch marcano | ml | - Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm - Thành phần: natri sulfat: 50 g; formaldehyd 40%: 10 ml; nước cất vừa đủ 1000 ml | 13,00 |
|  | Natri clorid | Gam | Dạng tinh thể, tinh khiết ≥ 99% | 265,40 |
|  | Dung dịch natri clorid 0,9% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 2504,60 |
|  | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | ml | Đạt tiêu chuẩn dược dụng | 1060,80 |
|  | Dung dịch tím gentian 10% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 355,60 |
|  | Dung dịch xanh malachite 2% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 106,70 |
|  | Dung dịch xanh methylen | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 933,90 |
|  | Dung dịch xanh thymol 1% | ml | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 52,30 |
|  | FT4 Control 1 | Lọ | - Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm - Lọ 1 ml - Thay bằng dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | FT4 Calibrator | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Gạc hút | Miếng | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 18,00 |
|  | Gạc miếng vô khuẩn | Miếng | - Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế - Kích thước (100 x 100) mm | 7,00 |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Găng tay sạch | Đôi | Loại thông dụng trên thị trường | 106,00 |
|  | Găng tay vô khuẩn | Đôi | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 46,00 |
|  | Giấy chỉ thị màu | Tờ | Phạm vi kiểm tra pH từ 0 ÷ 14 | 6,00 |
|  | Giấy đo pH | Tờ | Thang đo từ 1 ÷ 14 | 112,00 |
|  | Giấy lọc | Tờ | Loại thông dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm | 102,00 |
|  | Giấy thấm | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 87,00 |
|  | Giấy trả kết quả xét nghiệm | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 10,00 |
|  | Giấy xét nghiệm | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 15,00 |
|  | Giemsa Bột | Gam | Đạt yêu cầu thuốc thử trong thí nghiệm | 107,30 |
|  | Glycerin | ml | chất lỏng, tinh khiết ≥ 98% | 350,10 |
|  | Hematin | mg | Độ tinh khiết ≥ 94% (HPLC) | 17,00 |
|  | Hematoxylin | Gam | Đạt yêu cầu thuốc thử trong xét nghiệm | 150,00 |
|  | Heparin | µl | Tiêu chuẩn dược dụng | 12,20 |
|  | Hồ sơ | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Hồng cầu cảm nhiễm | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm | 0,20 |
|  | Hồng cầu chứng | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm | 0,20 |
|  | Hồng cầu mẫu A | ml | Nồng độ 5% | 1,00 |
|  | Hồng cầu mẫu B | ml | Nồng độ 5% | 0,70 |
|  | Hồng cầu mẫu O | ml | Nồng độ 5% | 0,70 |
|  | Huyết thanh Coombs | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 0,30 |
|  | Kali hydrophosphat (K2HPO4) | Gam | Độ tinh khiết ≥ 98,0% | 70,60 |
|  | Kali bicromat (K2Cr2O7) | Gam | Độ tinh khiết ≥ 99,0% | 10,00 |
|  | Kali carbonat | Gam | Độ tinh khiết ≥ 99,0% | 5,60 |
|  | Kali nitrat | Gam | Độ tinh khiết ≥ 99,0% | 8,90 |
|  | Kali oxalat | Gam | Độ tinh khiết ≥ 99,5% | 2,20 |
|  | Keo dán kính | Tuýp | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Khăn bông nhỏ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
|  | Khăn bông vô khuẩn | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Khẩu trang y tế | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 111,00 |
|  | Khoanh giấy Cefinase | Chiếc | Đường kính 6 mm, tẩm lượng kháng sinh chính xác | 2,00 |
|  | Khoanh kháng sinh | Chiếc | vô trùng đã tẩm sẵn kháng sinh với một nồng độ nhất định | 2,00 |
|  | Kim chích máu | Chiếc | Bằng kim loại tiệt trùng, không độc | 28,00 |
|  | Kim chọc dò | Chiếc | Loại 21G và 25G | 2,00 |
|  | Lá kính mỏng (lamen) | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 221,00 |
|  | Lacto Phenol Coton Blue | ml | Bảo vệ cấu trúc nấm, giết nấm và nhuộm mầu nấm | 3,00 |
|  | Lactose | Gam | Dạng hạt, độ tinh khiết 99,5% | 102,20 |
|  | L-arginin | Gam | Bột tinh thể mầu trắng, 99% min | 44,40 |
|  | L-lysin monoclohydrat | Gam | Dạng hạt, độ tinh khiết 99% | 44,40 |
|  | L-ornithin | Gam | Bột tinh thể mầu trắng, 98% | 44,40 |
|  | L-tryptophan | Gam | Bột tinh thể mầu trắng, 100% | 26,70 |
|  | Lý lịch máy | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Manitol | Gam | Dược điển Việt Nam V | 144,40 |
|  | Mật bò khô | Gam | Tinh chế khô, màu vàng nhạt, rất dễ hút ẩm, | 51,10 |
|  | Máu thỏ | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 313,00 |
|  | Magnesi sulfat | Gam | Tinh thể mầu trắng, tinh khiết 99,5% | 9,00 |
|  | Môi trường thạch máu | Chiếc | Môi trường đồng nhất, mặt láng, không bọt khí | 7,00 |
|  | Mũ áo bảo hộ | Bộ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Mực tàu | ml | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
|  | Natri hydrophosphat (Na2HPO4 ) | Gam | Bột trắng có tính hút ẩm cao và tan được trong nước | 2,00 |
|  | NADH Nicotinamid adenin dinucleotit | Gam | Bột trắng, tinh khiết 99% | 1,00 |
|  | NaOH (Natri hidroxyd) | ml | Dạng tinh thể, tinh khiết 99% | 9,60 |
|  | Natri acetat | Gam | Dạng bột, tinh khiết 99% | 36,30 |
|  | Natri cholat | Gam | Dạng bột, tinh khiết ≥ 98% | 31,00 |
|  | Natri hypoclorid (Javen) | ml | Nồng độ NaCLO 7 - 14% | 106,00 |
|  | Natri sulfat | Gam | Dạng tinh thể, tinh khiết ≥ 98% | 38,90 |
|  | Natri thiosulfat | Gam | Dạng tinh thể, tinh khiết 99% | 99,40 |
|  | Nhãn, mã vạch | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 29,00 |
|  | Nilon trải | Tấm | Loại thông dụng trên thị trường kích thước (1 x 1) m | 3,00 |
|  | Nước cất | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 7355,00 |
|  | Nước thịt | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 2222,20 |
|  | Oxyd thủy ngân | Gam | Dạng rắn, mầu cam, không tan trong nước | 6,90 |
|  | Parafin | Gam | Tinh thể mầu trắng, tinh khiết, không độc | 48,30 |
|  | Pepton | Gam | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1093,30 |
|  | Phiếu lĩnh máu | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Phiếu phát máu | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Phiếu theo truyền máu, truyền dịch | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Phiếu thử phản ứng | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Phiếu thử phản ứng chéo | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Phiếu xét nghiệm | Tờ | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 88,00 |
|  | Dikali phosphat | Gam | Dạng bột hạt, tinh thể độ tinh khiết 98% | 3,30 |
|  | Kali diphosphat | Gam | Dạng bột hạt, tinh thể độ tinh khiết 98% | 3,30 |
|  | Presept | Viên | Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng | 3,00 |
|  | Protein toàn phần | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm | 368,00 |
|  | Protein toàn phần dịch não tủy | Test | Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm | 1,00 |
|  | Que cấy | Chiếc | Đầu vòng cấu tạo bằng inox | 3,00 |
|  | Que tăm bông | Que | Vô khuẩn | 39,00 |
|  | Sắt II citrat | Gam | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 2,00 |
|  | Sắt III citrat | Gam | Dược điển Việt Nam | 10,00 |
|  | Sổ bàn giao bệnh phẩm | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 4,00 |
|  | Sổ bàn giao hoạt động của máy | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Sổ bàn giao kết quả xét nghiệm | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Sổ bàn giao mẫu hủy | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Sổ ghi trả kết quả | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Sổ lưu kết quả xét nghiệm | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 4,00 |
|  | Sổ lý lịch máy | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Sổ nhận bệnh phẩm | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Sổ theo dõi bảo dưỡng máy | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Sổ theo dõi quản lý hóa chất | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Sổ theo dõi quản lý thuốc nhuộm | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Sổ theo dõi quản lý vật tư tiêu hao | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Sổ theo dõi xuất, nhập hóa chất | Quyển | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | T3 Control 1 | Lọ | - Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế - Lọ 1 ml - Thay bằng dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | T3 Calibrator | Lọ | - Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Tạp dề chống thấm | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Test nhanh viêm gan B (HbSAg) | Que | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 12,00 |
|  | Test xét nghiệm (HIV, HCG, giang mai,…) | Que | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 7,00 |
|  | Thạch Agar | Gam | Môi trường thạch agar được tiệt trùng trước khi cấy | 100,00 |
|  | Thạch chocolat | Chiếc | Môi trường thạch chocolat được tiệt trùng trước khi cấy | 7,00 |
|  | Thạch máu | Gam | Môi trường thạch máu được tiệt trùng trước khi cấy | 5,65 |
|  | Thạch Muller Hinton | Gam | Môi trường thạch được tiệt trùng trước khi cấy | 7,22 |
|  | Thạch sợi | Gam | Môi trường thạch sợi được tiệt trùng trước khi cấy | 435,11 |
|  | Thạch thường | ml | Môi trường thạch được tiệt trùng trước khi cấy | 1657,80 |
|  | Xylocain 2% | Ống | Nồng độ 0,5 ÷ 2% | 3,00 |
|  | Thuốc thử Acid Uric: R1 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 293,33 |
|  | Thuốc thử Acid Uric: R2 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 73,33 |
|  | Thuốc thử AFP | Test | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 1,00 |
|  | Thuốc Thử Albumin | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 366,67 |
|  | Thuốc thử ALT: R1 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 293,33 |
|  | Thuốc thử ALT: R2 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 73,33 |
|  | Thuốc thử AST: R1 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 293,33 |
|  | Thuốc thử AST: R2 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 73,33 |
|  | Thuốc thử Bil-D: R1 | µl | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 293,33 |
|  | Thuốc thử Bil-D: R2 | µl | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 73,33 |
|  | Thuốc thử Bil-T: R1 | µl | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 293,33 |
|  | Thuốc thử Bil-T: R2 | µl | Đạt yêu cầu thuốc thử trong phòng thí nghiệm | 73,33 |
|  | Thuốc thử creatinin: R1 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 293,33 |
|  | Thuốc thử creatinin: R2 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 73,33 |
|  | Thuốc thử glucose | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 366,67 |
|  | Thuốc thử Triglycerid | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 366,67 |
|  | Thuốc thử ure: R1 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 293,33 |
|  | Thuốc thử ure: R2 | µl | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 73,30 |
|  | Thuốc thử xét nghiệm cortisol | Test | Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm | 1,00 |
|  | Thuốc thử xét nghiệm FT4 | Test | Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm | 1,00 |
|  | Thuốc thử xét nghiệm T3 | Test | Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm | 1,00 |
|  | Thuốc thử xét nghiệm TSH | Test | Đạt tiêu chuẩn hóa chất dùng trong xét nghiệm | 1,00 |
|  | Trứng gà tươi | Quả | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
|  | TSH Control 1 | Lọ | - Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế - Lọ 1 ml - Thay bằng dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | TSH Control 2 | Lọ | - Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế - Lọ 1 ml - Thay bằng dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | TSH Calibrator | Lọ | - Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Túi đựng đồ bẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Túi đựng rác thải y tế | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Ure | Gam | Theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm | 183,33 |
|  | Wright Bột | Gam | Theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm | 14,44 |
|  | Xà phòng Bột | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 15,00 |
|  | Xanh cresyl ánh | Gam | Dung môi là nước độ tan 3% | 17,88 |
|  | Xylene | ml | Dạng lỏng, không màu, tinh khiết 98% | 340,56 |
|  | Pin | Viên | Điện thế: ≤ 9V | 2,00 |
|  | Phấn | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Bút dạ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
|  | Giấy in | Tờ | - Giấy A4 - Loại thông dụng trên thị trường | 29,00 |
|  | Mực máy in | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Áo choàng vô khuẩn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Bàn chải cọ rửa | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
|  | Bàn chải đánh tay | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Betaddin | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 15,00 |
|  | Bông cầu vô khuẩn | Gam | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 147,00 |
|  | Dầu Parafin | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 18,00 |
|  | Dây garo | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | ml | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 200,00 |
|  | Gạc miếng vô khuẩn 10 x 10 cm | Miếng | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 84,00 |
|  | Hộp giấy an toàn | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Kim lấy thuốc cỡ 20G | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 3,00 |
|  | Kính Bảo Hộ | Chiếc | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1,00 |
|  | Nilon trải 1x1m | Tấm | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
|  | Thuốc Lidocain 2%x5ml | Ống | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 15,00 |
|  | Acid acetic 0,1N CH3COOH | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 6,66 |
|  | Acid acetic 6% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 8,33 |
|  | Acid benzoic | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,16 |
|  | Acid formic | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 2,66 |
|  | Acid nitric 10% HNO3 đặc | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,66 |
|  | Acid oxalic | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,16 |
|  | Acid salicylic | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,16 |
|  | Acid stearic | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,16 |
|  | Acid sulfuric 10% H2SO4 | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 10,33 |
|  | Acid sulfuric 50% H2SO4 | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 4,66 |
|  | Amoni hydroxyd 5% NH4OH đặc | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,33 |
|  | Anhydrid phtalic | gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,16 |
|  | Bạc nitrat 5% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,33 |
|  | Cloroform | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,00 |
|  | Chỉ thị metyl da cam 1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,66 |
|  | Chỉ thị phenolphtalein 1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,66 |
|  | Dầu thông | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,33 |
|  | Hexan | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,66 |
|  | Hồ tinh bột 1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,66 |
|  | Hydroquinon bão hòa trong nước | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 2,66 |
|  | Kali permanganat 1% KMnO4 | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 20,66 |
|  | Methyl da cam 1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,66 |
|  | Mg bột | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,16 |
|  | Naphtalen bão hòa trong ethanol | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,66 |
|  | Natri hydroxyd 10% NaOH | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 28,33 |
|  | Natri hydroxyd 20% NaOH | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,66 |
|  | Natri nitrit 0,1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,00 |
|  | Nước vôi trong Ca(OH)2 | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 3,33 |
|  | Pyrocatechin bão hòa trong nước | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 2,66 |
|  | Pyrogarol bão hoà trong nước | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 2,66 |
|  | Phenol bão hoà trong nước | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 2,66 |
|  | Phenol lỏng | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,66 |
|  | Phenolphtalein 1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,33 |
|  | Sắt (III) clorid 1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 2,66 |
|  | Dung dịch CaCl2 0,25M | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,22 |
|  | Thuốc thử aPTT | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,11 |
|  | Thuốc thử PT | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,22 |
|  | Anti D | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,22 |
|  | Môi trường thạch dinh dưỡng | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 2,00 |
|  | Môi trường BHI | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 2,00 |
|  | PSA Calibrator | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Thuốc thử PSA | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Thay bằng AFP Control 1 | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Thay bằng AFP Control 1 | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | CA 125 Calibrator | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Thuốc thử CA 125 | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Thay bằng CA 125 Control 1 | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Thay bằng CA 125 Control 1 | Lọ | Dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | 1,00 |
|  | Iod tinh thể | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1,00 |
|  | HCl đậm đặc | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 50 |
|  | Thuốc thử Fehling A | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 50 |
|  | Thuốc thử Fehling B | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 50 |
|  | Thuốc thử Seliwanoff | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 50 |
|  | Thuốc thử Bial | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 50 |
|  | Thuốc thử Barfoed | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 50 |
|  | Aceton | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 30 |
|  | Diethylether | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 30 |
|  | Dung dịch KOH 0,01N | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 20 |
|  | Dung dịch KI bão hòa | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 5 |
|  | Dung dịch cholesterol 0,3% trong chloroform | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,5 |
|  | Anhydride acetic | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1 |
|  | Dung dịch chì acetate 5% (Pb(CH3COO)2 | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1 |
|  | Dung dịch BaCl2 10% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 5 |
|  | Dung dịch amonisulfate bão hòa | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 5 |
|  | Bột lưu huỳnh | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,5 |
|  | Vitamin B1 | Gam | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 0,5 |
|  | Dung dịch K3Fe(CN)6 1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1 |
|  | Isoamyl alcohol | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 5 |
|  | Dung dịch acid sulfanilic 1% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1 |
|  | Dung dịch natri nitrit 5% | ml | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1 |
|  | Chất chuẩn máy xét nghiệm ion (Na, Cl, K) | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm ion điện cực chọn lọc | 1 |
|  | Nội kiểm máy xét nghiệm ion (Na, Cl, K) mức 1 | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm ion điện cực chọn lọc | 1 |
|  | Nội kiểm máy xét nghiệm ion (Na, Cl, K) mức 2 | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm ion điện cực chọn lọc | 1 |
|  | Thuốc thử máy xét nghiệm ion (Na, Cl, K) | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm ion điện cực chọn lọc | 1 |
|  | Nước rửa máy xét nghiệm ion (Na, Cl, K) | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm ion điện cực chọn lọc | 1 |
|  | Dung dịch điện cực Na, Cl, K, điện cực so sánh | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm ion điện cực chọn lọc | 1 |
|  | Chất chuẩn máy xét HbA1c | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm HbA1c phương pháp HPLC | 1 |
|  | Nội kiểm máy xét nghiệm HbA1c mức 1 | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm HbA1c phương pháp HPLC | 1 |
|  | Nội kiểm máy xét nghiệm HbA1c mức 2 | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm HbA1c phương pháp HPLC | 1 |
|  | Thuốc thử máy xét nghiệm HbA1c | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm HbA1c phương pháp HPLC | 1 |
|  | Chất chuẩn đa xét nghiệm sinh hóa | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1 |
|  | Nội kiểm mức 1 đa xét nghiệm sinh hóa | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1 |
|  | Nội kiểm mức 2 đa xét nghiệm sinh hóa | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1 |
|  | Thuốc thử cholesterol | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1 |
|  | Thuốc thử GGT | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1 |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm alcohol | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1 |
|  | Thuốc thử alcohol | Lọ | Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1 |
|  | Thuốc thử máy xét nghiệm huyết học tự động | Bộ | Đạt tiêu chuẩn hóa chất xét nghiệm | 1 |
|  | Test Amphetamine | Test | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1 |
|  | Test Morphin | Test | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1 |
|  | Test HCV | Test | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1 |
|  | Test Methamphetamine | Test | Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế | 1 |