Phụ lục

ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

(ĐVT: Đồng)

| TT | Mã hiệu | Thông số | Phương pháp |  | Chi phí LĐKT | Chi phí CCDC | Chi phí vật liệu | Chi phí năng lượng | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung 20% | Đơn giá (không VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 | 6=5*20% | 7=5+6 |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường không khí tại hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1KK1a | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 1.266 | 7.062 |  | 41.986 | 8.394 | 50.380 |
| 2 | 1KK1b | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 1.266 | 7.062 |  | 41.986 | 8.394 | 50.380 |
| 3 | 1KK2a | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 16.496 | 7.062 |  | 57.215 | 11.435 | 68.650 |
| 4 | 1KK2b | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 16.496 | 7.062 |  | 57.215 | 11.435 | 68.650 |
| 5 | 1KK3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 16.496 | 7.062 |  | 57.215 | 11.435 | 68.650 |
| 6 | 1KK4a | TSP | TCVN 5067 ÷ 1995 |  | 92.773 | 3.511 | 3.262 | 2.316 | 101.862 | 20.368 | 122.230 |
| 7 | 1KK4b | Pb | TCVN 5067:1995 |  | 92.773 | 3.511 | 3.262 | 2.316 | 101.862 | 20.368 | 122.230 |
| 8 | 1KK4c | PM10 | AS/NZS 3580.9.7:2009 |  | 309.243 | 3.511 | 3.262 | 2.316 | 318.332 | 63.659 | 381.991 |
| 9 | 1KK4d | PM2,5 | AS/NZS 3580.9.7:2009 |  | 309.243 | 3.511 | 3.262 | 2.316 | 318.332 | 63.659 | 381.991 |
| 10 | 1KK5a | CO (TCVN 7725: 2005) | TCVN 7725:2007 |  | 92.773 | 12.331 | 1.160 |  | 106.264 | 21.246 | 127.510 |
| 11 | 1KK5b | CO (TCVN 5972:1995) | Phương pháp lấy mẫu hấp thụ |  | 92.773 | 3.843 | 9.310 | 2.316 | 108.242 | 21.642 | 129.884 |
| 12 | 1KK5c | CO (Phương pháp phân tích so màu) | Phương pháp lấy mẫu hấp thụ |  | 92.773 | 3.843 | 9.677 | 2.316 | 108.610 | 21.723 | 130.333 |
| 13 | 1KK6 | NO2 | TCVN 6137:2009 |  | 92.773 | 12.742 | 3.153 | 3.400 | 112.068 | 22.409 | 134.477 |
| 14 | 1KK7 | SO2 | TCVN 5971:1995 |  | 92.773 | 12.892 | 6.140 | 3.400 | 115.205 | 23.038 | 138.243 |
| 15 | 1KK8 | O3 | TCVN 7171:2002 |  | 103.283 | 24.488 | 2.663 | 3.400 | 133.835 | 26.765 | 160.600 |
| 16 | 1KK9 | Amoniac (NH3) | MASA 401 |  | 103.081 | 12.426 | 3.695 | 3.400 | 122.603 | 24.519 | 147.122 |
| 17 | 1KK10 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 |  | 103.081 | 12.426 | 6.885 | 3.400 | 125.793 | 25.154 | 150.947 |
| 18 | 1KK11a | Hơi axit (HCl) | TCVN 5969:1995; NIOSH method 7903 |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 | 25.506 | 153.043 |
| 19 | 1KK11b | Hơi axit (HF) |  |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 | 25.506 | 153.043 |
| 20 | 1KK11c | Hơi axit (HNO3) |  |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 | 25.506 | 153.043 |
| 21 | 1KK11d | Hơi axit (H2SO4) |  |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 | 25.506 | 153.043 |
| 22 | 1KK11đ | Hơi axit (HCN) |  |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 | 25.506 | 153.043 |
| 23 | 1KK12a | Benzen (C6H6) | MASA 834:1988 |  | 137.710 | 12.799 | 6.885 | 3.400 | 160.795 | 32.154 | 192.949 |
| 24 | 1KK12b | Toluen (C6H5CH3) | MASA 834:1988 |  | 137.710 | 12.799 | 6.885 | 3.400 | 160.795 | 32.154 | 192.949 |
| 25 | 1KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2 | MASA 834:1988 |  | 137.710 | 12.799 | 6.885 | 3.400 | 160.795 | 32.154 | 192.949 |
| 26 | 1KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | MASA 834:1988 |  | 137.710 | 12.799 | 6.885 | 3.400 | 160.795 | 32.154 | 192.949 |
| A2 | Công tác phân tích môi trường không khí trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2KK1a | Nhiệt độ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2KK1b | Độ ẩm |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2KK2a | Tốc độ gió |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2KK2b | Hướng gió |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2KK3 | Áp suất khí quyển |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2KK4a | TSP | TCVN 5067:1995; |  | 41.232 | 441 | 20.995 | 3.040 | 65.709 | 13.141 | 78.850 |
| 7 | 2KK4b | Pb | TCVN 6152:1996 |  | 103.081 | 45.915 | 49.319 | 5.371 | 203.686 | 40.734 | 244.420 |
| 8 | 2KK4c | PM10 | AS/NZS 3580.9.7:2009 |  | 41.232 | 441 | 13.921 | 5.371 | 60.966 | 12.193 | 73.159 |
| 9 | 2KK4d | PM2,5 |  |  | 41.232 | 441 | 13.921 | 5.371 | 60.966 | 12.193 | 73.159 |
| 10 | 2KK5a | CO (TCVN 7725:2005) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2KK5b | CO (TCVN 5972:1995) | TCVN 5972:1995 |  | 82.465 | 14.196 | 28.528 | 7.209 | 132.397 | 26.479 | 158.876 |
| 12 | 2KK5c | CO (Phương pháp phân tích so màu) | Phương pháp phân tích so màu |  | 82.465 | 15.595 | 19.887 | 7.209 | 125.156 | 25.031 | 150.187 |
| 13 | 2KK6 | NO2 | TCVN 6137:2009 |  | 82.465 | 14.198 | 30.615 | 7.209 | 134.486 | 26.897 | 161.383 |
| 14 | 2KK7 | SO2 | TCVN 5971:1995 |  | 82.465 | 14.126 | 23.087 | 7.528 | 127.206 | 25.441 | 152.647 |
| 15 | 2KK8 | O3 | TCVN 7171:2002 |  | 82.465 | 4.095 | 44.053 | 6.854 | 137.467 | 27.493 | 164.960 |
| 16 | 2KK9 | Amoniac (NH3) | MASA 401 |  | 91.807 | 11.354 | 34.347 | 7.040 | 144.548 | 28.910 | 173.458 |
| 17 | 2KK10 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 |  | 91.807 | 16.722 | 40.825 | 10.716 | 160.069 | 32.014 | 192.083 |
| 18 | 2KK11a | Hơi axit (HCl) | NIOSH method 7903 |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 | 31.956 | 191.737 |
| 19 | 2KK11b | Hơi axit (HF) |  |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 | 31.956 | 191.737 |
| 20 | 2KK11c | Hơi axit (HNO3) |  |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 | 31.956 | 191.737 |
| 21 | 2KK11d | Hơi axit (H2SO4) |  |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 | 31.956 | 191.737 |
| 22 | 2KK11đ | Hơi axit (HCN) |  |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 | 31.956 | 191.737 |
| 23 | 2KK12a | Benzen (C6H6) | MASA 834:1988 |  | 193.360 | 38.534 | 53.152 | 14.730 | 299.776 | 59.955 | 359.731 |
| 24 | 2KK12b | Toluen (C6H5CH3) | MASA 834:1988 |  | 193.360 | 38.534 | 53.152 | 14.730 | 299.776 | 59.955 | 359.731 |
| 25 | 2KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2 | MASA 834:1988 |  | 193.360 | 38.534 | 53.152 | 14.730 | 299.776 | 59.955 | 359.731 |
| 26 | 2KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | MASA 834:1988 |  | 193.360 | 38.534 | 53.152 | 14.730 | 299.776 | 59.955 | 359.731 |
| B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 7878-1:2008 |  | 53.143 | 897 | 7.981 |  | 62.021 | 12.401 | 74.422 |
| 2 | 1TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-2:2010 |  | 53.143 | 897 | 7.981 |  | 62.021 | 12.401 | 74.422 |
| 3 | 1TO2 | Cường độ dòng xe | Đếm thủ công hoặc thiết bị tự động |  | 141.715 | 4.125 | 7.279 |  | 153.119 | 30.621 | 183.740 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1TO3a | Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 7878-1:2008; TCVN 7878-2:2010 |  | 53.143 | 1.160 | 17.701 |  | 72.004 | 14.398 | 86.402 |
| 2 | 1TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) |  |  | 53.143 | 1.160 | 17.701 |  | 72.004 | 14.398 | 86.402 |
| 3 | 1TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) |  |  | 53.143 | 1.160 | 17.701 |  | 72.004 | 14.398 | 86.402 |
| 4 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008; TCVN 7878-2:2010 |  | 79.715 | 2.856 | 2.856 |  | 100.272 | 20.048 | 120.320 |
| B2 | Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 | 4.316 | 25.898 |
| 2 | 2TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 | 4.316 | 25.898 |
| 3 | 2TO2 | Cường độ dòng xe |  |  | 30.305 | 288 | 5.523 | 1.084 | 37.200 | 7.440 | 44.640 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2TO3a | Mức ồn trung bình (LAeq) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 | 4.316 | 25.898 |
| 2 | 2TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 | 4.316 | 25.898 |
| 3 | 2TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 | 4.316 | 25.898 |
| 4 | 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008; TCVN 7878-2:2010 |  | 53.034 | 288 | 288 | 2.788 | 61.633 | 12.327 | 73.960 |
| C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1NM1a1 | Nhiệt độ nước (t0) | SMEWW 2550B:2012 |  | 32.598 | 2.320 | 30.807 |  | 65.725 | 13.145 | 78.870 |
| 2 | 1NM1a2 | pH | TCVN 6492:2011 |  | 32.598 | 2.320 | 31.857 |  | 66.775 | 13.355 | 80.130 |
| 3 | 1NM1b | Thế oxy hóa khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 |  | 32.598 | 1.995 | 20.841 |  | 55.434 | 11.086 | 66.520 |
| 4 | 1NM2a | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 |  | 32.598 | 2.542 | 35.298 |  | 70.438 | 14.082 | 84.520 |
| 5 | NM2b | Độ đục | TCVN 6184:2008; |  | 32.598 | 2.457 | 68.800 |  | 103.855 | 20.765 | 124.620 |
| 6 | 1NM3a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |  | 32.598 | 7.393 | 28.631 |  | 68.622 | 13.718 | 82.340 |
| 7 | 1NM3b | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 |  | 32.598 | 7.393 | 28.631 |  | 68.622 | 13.718 | 82.340 |
| 8 | 1NM4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC), Thế oxy hóa khử (ORP); Độ đục |  |  | 124.001 | 11.661 | 120.320 |  | 255.982 | 51.188 | 307.170 |
| 9 | 1NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 |  | 32.598 | 2.544 | 1.960 |  | 37.102 | 7.419 | 44.521 |
| 10 | 1NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001:2008 |  | 32.598 | 2.544 | 2.522 |  | 37.664 | 7.528 | 45.192 |
| 11 | 1NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 |  | 41.232 | 2.544 | 2.522 |  | 46.298 | 9.260 | 55.558 |
| 12 | 1NM7a | Amoni (N-NH4+) | TCVN 6179:1996 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.191 | 55.157 |
| 13 | 1NM7b | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.187 | 55.153 |
| 14 | 1NM7c | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.194 | 55.160 |
| 15 | 1NM7d | Tổng P | TCVN 6202:2008 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.188 | 55.154 |
| 16 | 1NM7đ | Tổng N | TCVN 6638:2000 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.186 | 55.152 |
| 17 | 1NM7e1 | Kim loại nặng Pb | SMEWW 3113.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.833 | 46.995 |
| 18 | 1NM7e2 | Kim loại nặng Cd | SMEWW 3113.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.833 | 46.995 |
| 19 | 1NM7g1 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.824 | 46.986 |
| 20 | 1NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.829 | 46.991 |
| 21 | 1NM7h1 | Kim loại Fe | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.833 | 46.995 |
| 22 | 1NM7h2 | Kim loại Cu | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.833 | 46.995 |
| 23 | 1NM7h3 | Kim loại Zn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.833 | 46.995 |
| 24 | 1NM7h4 | Kim loại Mn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.833 | 46.995 |
| 25 | 1NM7h5 | Kim loại Cr | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.833 | 46.995 |
| 26 | 1NM7h6 | Kim loại Ni | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 | 7.827 | 46.989 |
| 27 | 1NM7i | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.188 | 55.154 |
| 28 | 1NM7k | Photphat (PO4 3-) | SMEWW 4500.P.E:2012 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.192 | 55.158 |
| 29 | 1NM7l | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.187 | 55.153 |
| 30 | 1NM7m | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.186 | 55.152 |
| 31 | 1NM7n | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 | 9.192 | 55.158 |
| 32 | 1NM8 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B:2012 |  | 45.903 | 2.361 | 7.020 |  | 55.284 | 11.051 | 66.335 |
| 33 | 1NM9a1 | Coliform | TCVN 6187-1:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 | 11.084 | 66.508 |
| 34 | 1NM9a2 | Coliform | TCVN 6187-2:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 | 11.086 | 66.510 |
| 35 | 1NM9b1 | E.Coli | TCVN 6187-1:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 | 11.082 | 66.506 |
| 36 | 1NM9b2 | E.Coli | TCVN 6187-2:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 | 11.085 | 66.509 |
| 37 | 1NM10 | Tổng cacbon hữu cơ (1TOC) | TCVN 6634:2000 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 | 11.084 | 66.508 |
| 38 | 1NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 50.575 | 2.544 | 7.560 |  | 60.679 | 12.136 | 72.815 |
| 39 | 1NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 50.575 | 2.544 | 7.560 |  | 60.679 | 12.136 | 72.815 |
| 40 | 1NM13 | Xyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 |  | 45.903 | 2.544 | 6.458 |  | 54.905 | 10.980 | 65.885 |
| 41 | 1NM14 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.458 |  | 54.905 | 10.978 | 65.883 |
| 42 | 1NM15 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 |  | 45.903 | 2.544 | 6.458 |  | 54.905 | 10.981 | 65.886 |
| C2 | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 |  | 74.557 | 4.689 | 12.763 | 2.132 | 94.141 | 18.828 | 112.969 |
| 2 | 2NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001:2008 |  | 74.557 | 16.580 | 19.974 | 4.612 | 115.723 | 23.145 | 138.868 |
| 3 | 2NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 |  | 74.557 | 4.162 | 22.679 | 6.787 | 108.185 | 21.637 | 129.822 |
| 4 | 2NM7a | Amoni (N-NH4+) | TCVN 6179:1996 |  | 87.615 | 13.132 | 16.710 | 6.887 | 124.344 | 24.869 | 149.213 |
| 5 | 2NM7b | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 87.615 | 12.324 | 26.630 | 6.887 | 133.456 | 26.691 | 160.147 |
| 6 | 2NM7c | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 |  | 87.615 | 13.350 | 10.823 | 6.887 | 118.675 | 23.735 | 142.410 |
| 7 | 2NM7d | Tổng P | TCVN 6202:2008 |  | 97.350 | 12.844 | 15.036 | 10.842 | 136.072 | 27.214 | 163.286 |
| 8 | 2NM7đ | Tổng N | TCVN 6638:2000 |  | 116.820 | 15.159 | 23.261 | 10.842 | 166.082 | 33.216 | 199.298 |
| 9 | 2NM7e1 | Kim loại nặng Pb | SMEWW 3113.B:2012 |  | 130.834 | 43.374 | 33.169 | 15.952 | 223.329 | 44.666 | 267.995 |
| 10 | 2NM7e2 | Kim loại nặng Cd | SMEWW 3113.B:2012 |  | 130.834 | 43.374 | 33.169 | 15.952 | 223.329 | 44.666 | 267.995 |
| 11 | 2NM7g1 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 |  | 196.250 | 20.943 | 38.916 | 16.594 | 272.703 | 54.541 | 327.244 |
| 12 | 2NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 |  | 196.250 | 23.146 | 38.501 | 16.594 | 274.491 | 54.898 | 329.389 |
| 13 | 2NM7h1 | Kim loại Fe | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 | 36.164 | 216.985 |
| 14 | 2NM7h2 | Kim loại Cu | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 | 36.164 | 216.985 |
| 15 | 2NM7h3 | Kim loại Zn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 | 36.164 | 216.985 |
| 16 | 2NM7h4 | Kim loại Mn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 | 36.164 | 216.985 |
| 17 | 2NM7h5 | Kim loại Cr | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 | 36.164 | 216.985 |
| 18 | 2NM7h6 | Kim loại Ni | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 202.626 | 40.525 | 243.151 |
| 19 | 2NM7i | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |  | 116.820 | 15.296 | 25.971 | 7.460 | 165.547 | 33.109 | 198.656 |
| 20 | 2NM7k | Photphat (PO4 3-) | SMEWW 4500.P.E:2012 |  | 116.820 | 17.419 | 11.961 | 7.460 | 153.660 | 30.732 | 184.392 |
| 21 | 2NM7l | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 82.841 | 16.720 | 17.379 | 7.399 | 124.339 | 24.868 | 149.207 |
| 22 | 2NM7m | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 97.350 | 17.419 | 31.789 | 7.399 | 153.957 | 30.791 | 184.748 |
| 23 | 2NM7n | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 |  | 109.028 | 27.158 | 40.117 | 7.399 | 183.702 | 36.740 | 220.442 |
| 24 | 2NM8 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B:2012 |  | 174.445 | 19.892 | 99.115 | 18.544 | 311.996 | 62.399 | 374.395 |
| 25 | 2NM9a1 | Coliform | TCVN 6187-1:2009 |  | 152.639 | 4.737 | 96.048 | 17.553 | 270.977 | 54.195 | 325.172 |
| 26 | 2NM9a2 | Coliform | TCVN 6187-2:2009 |  | 152.639 | 4.737 | 73.921 | 17.553 | 248.850 | 49.770 | 298.620 |
| 27 | 2NM9b1 | E.Coli | TCVN 6187-1:2009 |  | 152.639 | 4.737 | 96.048 | 21.229 | 274.653 | 54.931 | 329.584 |
| 28 | 2NM9b2 | E.Coli | TCVN 6187-2:2009 |  | 152.639 | 4.737 | 73.921 | 21.229 | 252.526 | 50.505 | 303.031 |
| 29 | 2NM10 | Tổng cacbon hữu cơ (1TOC) | TCVN 6634:2000 |  | 152.639 | 16.356 | 78.519 | 20.546 | 268.060 | 53.612 | 321.672 |
| 30 | 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 362.118 | 88.135 | 639.886 | 38.232 | 1.128.371 | 225.674 | 1.354.045 |
| 31 | 2NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 362.118 | 88.135 | 639.886 | 38.232 | 1.128.371 | 225.674 | 1.354.045 |
| 32 | 2NM13 | Xyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 |  | 144.847 | 29.082 | 40.572 | 16.870 | 231.371 | 46.274 | 277.645 |
| 33 | 2NM14 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 |  | 174.445 | 53.015 | 85.364 | 17.607 | 330.431 | 66.086 | 396.517 |
| 34 | 2NM15 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 |  | 174.445 | 45.360 | 63.623 | 17.592 | 301.020 | 60.204 | 361.224 |
| 35 | 2NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 |  | 241.412 | 29.707 | 521.438 | 33.230 | 825.787 | 165.153 | 990.940 |
| D | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | Hoạt động lấy mẫu đất hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1Đ1a | Cl- | TCVN 5297:1995 |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 2 | 1Đ1b | SO42- |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 3 | 1Đ1c | HCO3 - |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 4 | 1Đ1d | Tổng P2O5 |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 5 | 1Đ11Đ | Tổng K2O |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 6 | 1Đ1e | P2O5 dễ tiêu |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 7 | 1Đ1f | K2O dễ tiêu |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 8 | 1Đ1g | Tổng muối |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 9 | 1Đ1h | Tổng N |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 10 | 1Đ1k | Tổng P |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 11 | 1Đ1m | Tổng các bon hữu cơ |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 | 10.530 | 63.210 |
| 12 | 1Đ2a | Ca2+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 13 | 1Đ2b | Mg2+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 14 | 1Đ2c | K+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 15 | 1Đ2d | Na+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 16 | 1Đ21Đ | Al3+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 17 | 1Đ2e | Fe3+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 18 | 1Đ2g | Mn2+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 19 | 1Đ2h1 | Pb |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 20 | 1Đ2h2 | Cd |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 21 | 1Đ2k1 | Kim loại nặng (As) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 22 | 1Đ2k2 | Kim loại nặng (Hg) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 23 | 1Đ2l1 | Kim loại (Fe) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 24 | 1Đ2l2 | Kim loại (Cu) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 25 | 1Đ2l3 | Kim loại (Mn) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 26 | 1Đ2l4 | Kim loại (Zn) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 27 | 1Đ2l5 | Kim loại (Cr) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 28 | 1Đ2l6 | Kim loại (Ni) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 | 10.518 | 63.150 |
| 29 | 1Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  | 68.855 | 1.506 | 6.232 |  | 76.593 | 15.317 | 91.910 |
| 30 | 1Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  |  | 68.855 | 1.493 | 6.232 |  | 76.580 | 15.310 | 91.890 |
| 31 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  | 68.855 | 1.493 | 6.232 |  | 76.580 | 15.310 | 91.890 |
| 32 | 1Đ5 | PCBs |  |  | 68.855 | 1.493 | 6.232 |  | 76.580 | 15.310 | 91.890 |
| 33 | 1Đ6 | Phân tích đồng thời kim loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | Hoạt động lấy mẫu đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2Đ1a | Cl- | SMEWW 4500-Cl.B:2012 |  | 77.880 | 13.532 | 21.644 | 9.003 | 122.059 | 24.411 | 146.470 |
| 2 | 2Đ1b | SO42- | TCVN 6656:2000 |  | 77.880 | 7.129 | 31.682 | 13.156 | 129.847 | 25.963 | 155.810 |
| 3 | 2Đ1c | HCO3 - | SMEWW 4500.HCO3:2012 |  | 77.880 | 7.013 | 14.337 | 13.524 | 112.755 | 22.545 | 135.300 |
| 4 | 2Đ1d | Tổng P2O5 |  |  | 77.880 | 7.129 | 22.391 | 17.016 | 124.416 | 24.884 | 149.300 |
| 5 | 2Đ12Đ | Tổng K2O | TCVN 8660:2011 |  | 77.880 | 14.745 | 28.141 | 17.016 | 137.783 | 27.557 | 165.340 |
| 6 | 2Đ1e | P2O5 dễ tiêu |  |  | 77.880 | 14.745 | 22.391 | 17.016 | 132.033 | 26.407 | 158.440 |
| 7 | 2Đ1f | K2O dễ tiêu |  |  | 77.880 | 14.745 | 28.141 | 17.016 | 137.783 | 27.557 | 165.340 |
| 8 | 2Đ1g | Tổng muối |  |  | 107.085 | 18.019 | 16.323 | 16.667 | 158.094 | 31.616 | 189.710 |
| 9 | 2Đ1h | Tổng N | TCVN 6498:1999 |  | 107.085 | 37.304 | 15.908 | 16.667 | 176.964 | 35.386 | 212.350 |
| 10 | 2Đ1k | Tổng P | TCVN 8940:2011 |  | 107.085 | 18.019 | 15.600 | 16.667 | 157.371 | 31.469 | 188.840 |
| 11 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6644:2000 |  | 77.880 | 20.094 | 38.017 | 20.986 | 156.977 | 31.393 | 188.370 |
| 12 | 2Đ2a | Ca2+ | EPA 3050b + TCVN 6196-1996 |  | 87.222 | 18.353 | 46.340 | 17.002 | 168.917 | 33.783 | 202.700 |
| 13 | 2Đ2b | Mg2+ | EPA 3050b + TCVN 6196-1996 |  | 87.222 | 18.353 | 51.550 | 17.002 | 174.126 | 34.824 | 208.950 |
| 14 | 2Đ2c | K+ | TCVN 5254-1990 |  | 87.222 | 8.277 | 28.841 | 16.524 | 140.863 | 28.167 | 169.030 |
| 15 | 2Đ2d | Na+ | TCVN 5254-1990 |  | 87.222 | 8.277 | 28.766 | 16.524 | 140.788 | 28.152 | 168.940 |
| 16 | 2Đ22Đ | Al3+ | TCVN 4403:2011 |  | 87.222 | 8.277 | 134.295 | 16.524 | 246.317 | 49.263 | 295.580 |
| 17 | 2Đ2e | Fe3+ | TCVN 4618-1988 |  | 87.222 | 23.419 | 17.501 | 17.773 | 145.916 | 29.184 | 175.100 |
| 18 | 2Đ2g | Mn2+ | SMEWW 3113.B |  | 87.222 | 23.419 | 28.328 | 17.020 | 155.990 | 31.200 | 187.190 |
| 19 | 2Đ2h1 | Pb | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |  | 87.222 | 116.726 | 39.228 | 21.720 | 264.896 | 52.974 | 317.870 |
| 20 | 2Đ2h2 | Cd | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |  | 87.222 | 116.726 | 39.228 | 21.720 | 264.896 | 52.974 | 317.870 |
| 21 | 2Đ2k1 | Kim loại nặng (As) | EPA 3050B + TCVN 6626:2000) |  | 163.542 | 67.500 | 51.682 | 22.168 | 304.892 | 60.978 | 365.870 |
| 22 | 2Đ2k2 | Kim loại nặng (Hg) | EPA 3050b + TCVN 7877:2008 |  | 163.542 | 65.065 | 31.509 | 22.168 | 282.284 | 56.456 | 338.740 |
| 23 | 2Đ2l1 | Kim loại (Fe) | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |  | 109.028 | 42.806 | 32.903 | 20.453 | 205.191 | 41.039 | 246.230 |
| 24 | 2Đ2l2 | Kim loại (Cu) | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |  | 109.028 | 42.806 | 32.508 | 20.453 | 204.795 | 40.955 | 245.750 |
| 25 | 2Đ2l3 | Kim loại (Mn) | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |  | 109.028 | 42.806 | 36.720 | 20.453 | 209.007 | 41.793 | 250.800 |
| 26 | 2Đ2l4 | Kim loại (Zn) | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |  | 109.028 | 42.806 | 32.903 | 20.453 | 205.191 | 41.039 | 246.230 |
| 27 | 2Đ2l5 | Kim loại (Cr) | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |  | 109.028 | 42.806 | 38.221 | 20.453 | 210.509 | 42.101 | 252.610 |
| 28 | 2Đ2l6 | Kim loại (Ni) | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |  | 109.028 | 42.806 | 36.720 | 20.453 | 209.007 | 41.793 | 250.800 |
| 29 | 2Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | TCVN 8061:2009 |  | 241.412 | 88.671 | 863.948 | 41.081 | 1.235.112 | 247.018 | 1.482.130 |
| 30 | 2Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | TCVN 8062:2009; |  | 241.412 | 126.411 | 604.667 | 41.081 | 1.013.571 | 202.709 | 1.216.280 |
| 31 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | TCVN 8061:2009 |  | 241.412 | 88.671 | 926.345 | 42.827 | 1.299.256 | 259.844 | 1.559.100 |
| 32 | 2Đ5 | PCBs | TCVN 8061:2009 |  | 241.412 | 88.671 | 858.802 | 59.369 | 1.248.254 | 249.646 | 1.497.900 |
| 33 | 2Đ6 | Phân tích đồng thời kim loại | TCVN 8246:2009 |  | 241.412 | 29.977 | 152.175 | 65.709 | 489.273 | 97.857 | 587.130 |
| E | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Công tác quan trắc môi trường nước dưới đất tại hiện trường (1NN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1NN1a | Nhiệt độ |  | SMEWW 2550B:2012 | 41.232 | 2.295 | 13.231 |  | 56.758 | 11.352 | 68.110 |
| 2 | 1NN1b | pH |  | TCVN 6492:2011 | 41.232 | 2.295 | 16.202 |  | 59.729 | 11.941 | 71.670 |
| 3 | 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) |  | TCVN 7325:2004 | 41.232 | 2.765 | 18.090 |  | 62.087 | 12.413 | 74.500 |
| 4 | 1NN3a | Độ đục |  | TCVN 6184:2008; | 41.232 | 2.500 | 32.270 |  | 76.003 | 15.197 | 91.200 |
| 5 | 1NN3b | Độ dẫn điện (EC) |  | SMEWW 2510B:2012 | 41.232 | 7.436 | 12.928 |  | 61.596 | 12.314 | 73.910 |
| 6 | 1NN3c | Thế Ôxy hóa khử (ORP) |  | SMEWW 2580B:2012 | 41.232 | 2.295 | 27.810 |  | 71.337 | 14.263 | 85.600 |
| 7 | 1NN3d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  | SMEWW 2540C:2012 | 41.232 | 2.295 | 26.536 |  | 70.063 | 14.007 | 84.070 |
| 8 | 1NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP), Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  | TCVN 6663-1:2011 TCVN 6663-3:2008 TCVN 6663-11:2011 | 160.662 | 6.783 | 79.142 |  | 246.586 | 49.314 | 295.900 |
| 9 | 1NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  | 41.232 | 1.998 | 7.009 |  | 50.240 | 10.040 | 60.280 |
| 10 | 1NN5b | Chất rắn tổng số (TS) |  |  | 41.232 | 1.998 | 7.009 |  | 50.240 | 10.040 | 60.280 |
| 11 | 1NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  |  | 41.232 | 1.998 | 7.009 |  | 50.240 | 10.040 | 60.280 |
| 12 | 1NN7a | Chỉ số Permanganat |  |  | 41.232 | 2.797 | 7.139 |  | 51.168 | 10.232 | 61.400 |
| 13 | 1NN7b | Nitơ amôn (NH4+) |  |  | 41.232 | 2.797 | 7.139 |  | 51.168 | 10.232 | 61.400 |
| 14 | 1NN7c | Nitrite (NO2-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 15 | 1NN7d | Nitrate (NO3-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 16 | 1NN7đ | Sulphat (SO42-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 17 | 1NN7e | Florua (F-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 18 | 1NN7f | Photphat (PO43-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 19 | 1NN7g | Oxyt Silic (SiO3) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 20 | 1NN7h | Tổng N |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 21 | 1NN7i | Crom (Cr6+) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 22 | 1NN7k | Tổng P |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 23 | 1NN7l | Clorua (Cl-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 24 | 1NN7m1 | Kim loại nặng Pb |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 25 | 1NN7m2 | Kim loại nặng Cd |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 26 | 1NN7n1 | Kim loại nặng As |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 27 | 1NN7n2 | Kim loại nặng Se |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 28 | 1NN7n3 | Kim loại nặng Hg |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 29 | 1NN7o | Sulfua |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 30 | 1NN7p1 | Kim loại Fe |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 31 | 1NN7p2 | Kim loại Cu |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 32 | 1NN7p3 | Kim loại Zn |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 33 | 1NN7p4 | Kim loại Mn |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 34 | 1NN7p5 | Kim loại Cr |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 35 | 1NN7p6 | Kim loại Ni |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 | 11.161 | 67.000 |
| 36 | 1NN8 | Cyanua (CN-) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 | 11.497 | 69.010 |
| 37 | 1NN9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 | 11.497 | 69.010 |
| 38 | 1NN9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 | 11.497 | 69.010 |
| 39 | 1NN9b1 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 | 11.497 | 69.010 |
| 40 | 1NN9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 | 11.497 | 69.010 |
| 41 | 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  | 50.575 | 3.855 | 7.754 |  | 62.185 | 12.435 | 74.620 |
| 42 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  | 50.575 | 3.855 | 7.754 |  | 62.185 | 12.435 | 74.620 |
| 43 | 1NN12 | Phenol |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 | 11.497 | 69.010 |
| 44 | 1NN13 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 | Công tác quan trắc môi trường nước dưới đất trong phòng thí nghiệm (2NN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 |  | 69.586 | 3.433 | 12.277 | 2.739 | 88.035 | 17.605 | 105.640 |
| 2 | 2NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540.D:2012 |  | 69.586 | 3.433 | 12.277 | 2.739 | 88.035 | 17.605 | 105.640 |
| 3 | 2NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | TCVN 6624:1996 |  | 69.586 | 9.162 | 79.629 | 4.577 | 162.954 | 32.587 | 195.541 |
| 4 | 2NN7a | Chỉ số Permanganat | TCVN 6186:1996 |  | 69.586 | 15.098 | 17.013 | 4.950 | 106.647 | 21.323 | 127.970 |
| 5 | 2NN7b | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179:1996 |  | 81.774 | 27.767 | 20.199 | 4.771 | 134.511 | 26.899 | 161.410 |
| 6 | 2NN7c | Nitrite (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 81.774 | 29.152 | 19.941 | 5.049 | 135.916 | 27.184 | 163.100 |
| 7 | 2NN7d | Nitrate (NO3-) | TCVN 6180:1996 |  | 81.774 | 29.559 | 21.455 | 5.049 | 137.838 | 27.562 | 165.400 |
| 8 | 2NN7đ | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |  | 81.774 | 22.035 | 30.307 | 7.440 | 141.556 | 28.304 | 169.860 |
| 9 | 2NN7e | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 81.774 | 24.252 | 58.685 | 8.245 | 172.957 | 34.583 | 207.540 |
| 10 | 2NN7f | Photphat (PO43-) | TCVN 6202:2008 |  | 81.774 | 21.176 | 11.403 | 8.216 | 122.570 | 24.510 | 147.080 |
| 11 | 2NN7g | Oxyt Silic (SiO3) | SMEWW 4500-SiO2:2012 |  | 81.774 | 21.044 | 30.019 | 7.896 | 140.733 | 28.146 | 168.879 |
| 12 | 2NN7h | Tổng N | TCVN 6638:2000 |  | 116.820 | 18.343 | 14.792 | 10.949 | 160.904 | 32.176 | 193.080 |
| 13 | 2NN7i | Crom (Cr6+) | TCVN 6658:2000 |  | 91.584 | 21.176 | 29.171 | 10.083 | 152.015 | 30.395 | 182.410 |
| 14 | 2NN7k | Tổng P | TCVN 6202:2008 |  | 126.555 | 26.326 | 7.525 | 9.646 | 170.051 | 34.009 | 204.060 |
| 15 | 2NN7l | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 69.586 | 16.801 | 16.132 | 9.238 | 111.757 | 22.343 | 134.100 |
| 16 | 2NN7m1 | Kim loại nặng Pb | SMEWW 3113.B:2012 |  | 185.348 | 25.011 | 21.020 | 17.014 | 248.394 | 49.676 | 298.070 |
| 17 | 2NN7m2 | Kim loại nặng Cd | SMEWW 3113.B:2012 |  | 185.348 | 25.011 | 21.763 | 17.014 | 249.137 | 49.823 | 298.960 |
| 18 | 2NN7n1 | Kim loại nặng As | TCVN 6626:2000 |  | 205.200 | 24.833 | 31.498 | 19.411 | 280.942 | 56.188 | 337.130 |
| 19 | 2NN7n2 | Kim loại nặng Se | TCVN 6626:2000 |  | 205.200 | 24.833 | 25.401 | 19.411 | 274.845 | 54.965 | 329.810 |
| 20 | 2NN7n3 | Kim loại nặng Hg | TCVN 7877:2008 |  | 205.200 | 24.330 | 28.642 | 19.411 | 277.583 | 55.517 | 333.100 |
| 21 | 2NN7o | Sulfua | SMEWW 4500.S2-.D:2012 |  | 91.584 | 65.357 | 23.989 | 13.410 | 194.340 | 38.860 | 233.200 |
| 22 | 2NN7p1 | Kim loại Fe | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.117 | 25.975 | 14.314 | 206.046 | 41.204 | 247.250 |
| 23 | 2NN7p2 | Kim loại Cu | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.593 | 18.970 | 14.314 | 199.517 | 39.903 | 239.420 |
| 24 | 2NN7p3 | Kim loại Zn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.117 | 17.810 | 14.314 | 197.881 | 39.569 | 237.450 |
| 25 | 2NN7p4 | Kim loại Mn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 16.537 | 20.953 | 14.314 | 204.443 | 40.886 | 245.329 |
| 26 | 2NN7p5 | Kim loại Cr | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.117 | 21.708 | 14.314 | 201.779 | 40.351 | 242.130 |
| 27 | 2NN7p6 | Kim loại Ni | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.117 | 20.207 | 14.314 | 200.277 | 40.052 | 240.329 |
| 28 | 2NN8 | Cyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 |  | 141.736 | 17.619 | 48.785 | 16.906 | 225.045 | 45.005 | 270.050 |
| 29 | 2NN9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) | TCVN 6187-1:2009 |  | 152.639 | 4.459 | 93.951 | 21.284 | 272.333 | 54.468 | 326.801 |
| 30 | 2NN9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) | TCVN 6187-2:2009 |  | 152.639 | 4.459 | 73.917 | 21.284 | 252.299 | 50.452 | 302.751 |
| 31 | 2NN9b1 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) | TCVN 6187-1:2009 |  | 152.639 | 4.459 | 93.951 | 21.284 | 272.333 | 54.458 | 326.791 |
| 32 | 2NN9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) | TCVN 6187-2:2009 |  | 152.639 | 4.459 | 73.917 | 21.284 | 252.299 | 50.452 | 302.751 |
| 33 | 2NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 482.824 | 72.148 | 580.991 | 41.908 | 1.177.872 | 235.569 | 1.413.441 |
| 34 | 2NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 482.824 | 72.148 | 580.991 | 41.908 | 1.177.872 | 235.569 | 1.413.441 |
| 35 | 2NN12 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 |  | 174.445 | 37.950 | 69.176 | 17.591 | 299.162 | 59.828 | 358.990 |
| 36 | 2NN13 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 |  | 217.271 | 37.120 | 140.684 | 102.469 | 497.544 | 99.506 | 597.050 |
| G | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc khí thải tại hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 51.641 | 2.242 | 10.774 |  | 64.657 | 12.923 | 77.580 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm |  |  | 51.641 | 2.242 | 10.774 |  | 64.657 | 12.923 | 77.580 |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió |  |  | 51.641 | 2.242 | 10.774 |  | 64.657 | 12.923 | 77.580 |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió |  |  | 51.641 | 2.242 | 10.774 |  | 64.657 | 12.923 | 77.580 |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển |  |  | 51.641 | 2.242 | 10.773 |  | 64.657 | 12.923 | 77.580 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo nhanh tại hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  | 80.331 | 13.040 | 9.975 | 1.838 | 105.184 | 21.036 | 126.220 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc | US-EPA Method 2 |  | 80.331 | 40.002 | 13.999 | 1.838 | 136.171 | 27.229 | 163.400 |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm | US-EPA Method 3 |  | 80.331 | 52.039 | 13.999 | 1.838 | 148.207 | 29.633 | 177.840 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô | US-EPA Method 4 |  | 80.331 | 27.012 | 14.048 | 3.676 | 125.067 | 25.013 | 150.080 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  | 126.234 | 13.040 | 9.975 |  | 149.249 | 29.851 | 179.100 |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) |  |  | 189.655 | 38.289 | 54.295 | 5.955 | 288.193 | 57.637 | 345.830 |
| 12 | 1KT9b | Khí CO |  |  | 189.655 | 50.791 | 47.197 | 5.955 | 293.598 | 58.712 | 352.310 |
| 13 | 1KT9c | Khí NO |  |  | 189.655 | 49.366 | 41.821 | 5.955 | 286.797 | 57.353 | 344.150 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) |  |  | 189.655 | 49.910 | 55.580 | 5.955 | 301.100 | 60.220 | 361.320 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  | 189.655 | 50.181 | 82.567 |  | 322.403 | 64.477 | 386.880 |
| b2 | Các thông số đo bằng thiết bị phân tích thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí NOx | USEPA method 7 |  | 177.011 | 50.181 | 24.932 | 5.955 | 258.079 | 51.611 | 309.690 |
| 17 | 1KT9f | Khí: SO2 | USEPA method 6 |  | 177.011 | 50.181 | 8.794 |  | 235.986 | 47.194 | 283.180 |
| 18 | 1KT9g | Khí CO | TCVN 7242:2003 |  | 177.011 | 59.467 | 11.326 |  | 247.804 | 49.556 | 297.360 |
| 19 | 1KT10a | Bụi tổng số (TSP) |  |  | 1.011.492 | 95.398 | 128.204 | 5.955 | 1.241.050 | 248.210 | 1.489.260 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 | USEPA method 201 |  | 1.011.492 | 95.398 | 128.204 | 24.335 | 1.259.430 | 251.886 | 1.511.316 |
| 21 | 1KT11a | HCl | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |  | 177.011 | 57.189 | 50.606 | 24.335 | 309.142 | 61.828 | 370.970 |
| 22 | 1KT11a | HF |  |  | 177.011 | 57.189 | 50.606 | 24.335 | 309.142 | 61.828 | 370.970 |
| 23 | 1KT11c | H2SO4 |  |  | 177.011 | 57.189 | 50.606 | 24.335 | 309.142 | 61.828 | 370.970 |
| 24 | 1KT12a1 | Kim loại Pb | USEPA method 29 |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 25 | 1KT12a2 | Kim loại Cd |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 26 | 1KT12b1 | Kim loại As |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 27 | 1KT12b2 | Kim loại Sb |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 28 | 1KT12b3 | Kim loại Se |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 29 | 1KT12b4 | Kim loại Hg |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Mn |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Zn |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 | 377.660 |
| 35 | 1KT12d | Hg (method 30B) | USEPA method 30B |  | 202.298 | 60.808 | 56.261 | 5.955 | 325.322 | 65.058 | 390.380 |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ | USEPA method 18 |  | 202.298 | 65.060 | 79.639 | 5.955 | 352.952 | 70.588 | 423.540 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | USEPA method 25 |  | 202.298 | 65.060 | 79.639 | 5.955 | 352.952 | 70.588 | 423.540 |
| c | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải |  |  | 80.331 | 2.626 | 4.579 |  | 87.536 | 17.504 | 105.040 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói |  |  | 80.331 | 2.626 | 4.579 |  | 87.536 | 17.504 | 105.040 |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  | 139.080 | 9.694 | 14.000 | 5.955 | 168.729 | 33.741 | 202.470 |
| G2 | Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2KT9e | Khí NOx | USEPA method 7 |  | 87.222 | 381 | 55.542 | 1.823 | 144.968 | 28.992 | 173.960 |
| 2 | 2KT9f | Khí: SO2 | USEPA method 6 |  | 87.222 | 381 | 103.695 | 1.823 | 193.121 | 38.619 | 231.740 |
| 3 | 2KT9g | Khí CO | TCVN 7242:2003 |  | 87.222 | 381 | 27.702 | 1.823 | 117.128 | 23.422 | 140.550 |
| 4 | 2KT10a | Bụi tổng số (TSP) | USEPA method 15 |  | 87.222 | 2.968 | 14.150 | 34.021 | 138.361 | 27.669 | 166.030 |
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 | USEPA method 201 |  | 87.222 | 2.968 | 14.150 | 34.021 | 138.361 | 27.669 | 166.030 |
| 6 | 2KT11a | HCl | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |  | 120.706 | 29.735 | 84.300 | 17.698 | 252.439 | 50.481 | 302.920 |
| 7 | 2KT11a | HF |  |  | 120.706 | 29.735 | 84.300 | 17.698 | 252.439 | 50.481 | 302.920 |
| 8 | 2KT11c | H2SO4 |  |  | 120.706 | 29.735 | 84.300 | 17.698 | 252.439 | 50.481 | 302.920 |
| 9 | 2KT12a1 | Kim loại Pb | USEPA method 29 |  | 120.706 | 47.924 | 49.157 | 20.690 | 238.478 | 47.692 | 286.170 |
| 10 | 2KT12a2 | Kim loại Cd |  |  | 120.706 | 47.924 | 49.157 | 20.690 | 238.478 | 47.692 | 286.170 |
| 11 | 2KT12b1 | Kim loại As |  |  | 120.706 | 61.373 | 57.920 | 21.139 | 261.137 | 52.223 | 313.360 |
| 12 | 2KT12b2 | Kim loại Sb |  |  | 120.706 | 61.373 | 57.920 | 21.139 | 261.137 | 52.223 | 313.360 |
| 13 | 2KT12b3 | Kim loại Se |  |  | 120.706 | 61.373 | 57.920 | 21.139 | 261.137 | 52.223 | 313.360 |
| 14 | 2KT12b4 | Kim loại Hg | USEPA method 30B |  | 120.706 | 61.373 | 57.920 | 21.139 | 261.137 | 52.223 | 313.360 |
| 15 | 2KT12c1 | Kim loại Cu | USEPA method 29 |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 | 262.840 |
| 16 | 2KT12c2 | Kim loại Cr |  |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 | 262.840 |
| 17 | 2KT12c3 | Kim loại Mn |  |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 | 262.840 |
| 18 | 2KT12c4 | Kim loại Zn |  |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 | 262.840 |
| 19 | 2KT12c5 | Kim loại Ni |  |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 | 262.840 |
| 20 | 2KT12d | Hg (method 30B) | USEPA method 30B |  | 120.706 | 61.373 | 19.670 | 21.139 | 222.888 | 44.572 | 267.460 |
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ | USEPA method 18 |  | 241.412 | 24.580 | 33.682 | 29.838 | 329.512 | 65.898 | 395.410 |
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | USEPA method 25 |  | 241.412 | 24.580 | 33.682 | 29.838 | 329.512 | 65.898 | 395.410 |
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) (Giá tính cho một mẫu) | USEPA method 29 |  | 241.412 | 43.587 | 754.988 | 102.469 | 1.142.455 | 228.485 | 1.370.940 |
| H | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Công tác quan trắc môi trường nước thải tại hiện trường (1NT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1NT1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 |  | 35.429 | 10.735 | 6.412 |  | 52.576 | 10.514 | 63.090 |
| 2 | 1NT2 | pH | TCVN 6492:2011 |  | 35.429 | 10.735 | 11.148 |  | 57.311 | 11.459 | 68.770 |
| 3 | 1NT3 | Vận tốc | SMEWW 2580B:2012 |  | 91.807 | 14.967 | 3.197 |  | 109.970 | 21.990 | 131.960 |
| 4 | 1NT4a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | TCVN 7325:2004 |  | 36.561 | 2.547 | 33.653 |  | 72.761 | 14.549 | 87.310 |
| 5 | 1NT4b | Độ màu | TCVN 6184:2008; |  | 41.232 | 2.547 | 33.653 |  | 77.432 | 15.478 | 92.910 |
| 6 | 1NT5a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5 | SMEWW 2540C:2012 |  | 36.561 | 2.499 | 1.723 |  | 40.782 | 8.151 | 48.933 |
| 7 | 1NT5b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | SMEWW 2510B:2012 |  | 36.561 | 2.336 | 2.313 |  | 41.210 | 8.236 | 49.446 |
| 8 | 1NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  | 36.561 | 2.674 | 1.750 |  | 40.985 | 8.194 | 49.179 |
| 9 | 1NT7a1 | Coliform | TCVN 6625:2000 |  | 41.232 | 2.505 | 2.846 |  | 46.583 | 9.311 | 55.894 |
| 10 | 1NT7a2 | Coliform | TCVN 6001:2008 |  | 41.232 | 2.505 | 2.846 |  | 46.583 | 9.312 | 55.895 |
| 11 | 1NT7b1 | E.Coli | TCVN 6491:1999 |  | 45.903 | 2.285 | 2.846 |  | 51.034 | 10.200 | 61.234 |
| 12 | 1NT7b2 | E.Coli | TCVN 6179:1996 |  | 45.903 | 2.285 | 2.846 |  | 51.034 | 10.200 | 61.234 |
| 13 | 1NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 50.575 | 2.327 | 2.943 |  | 55.845 | 11.163 | 67.008 |
| 14 | 1NT9 | Cyanua (CN-) | TCVN 6180:1996 |  | 45.903 | 2.542 | 8.246 |  | 56.691 | 11.331 | 68.022 |
| 15 | 1NT10a | Tổng P | TCVN 6202:2008 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 16 | 1NT10b | Tổng N | TCVN 6638:2000 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 17 | 1NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | SMEWW 3113.B:2012 |  | 41.232 | 2.327 | 3.799 |  | 47.359 | 9.472 | 56.831 |
| 18 | 1NT10d | Sunlfua (S2-) | SMEWW 3113.B:2012 |  | 41.232 | 2.327 | 3.799 |  | 47.359 | 9.472 | 56.831 |
| 19 | 1NT10đ | Crom (VI) | TCVN 6626:2000 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 20 | 1NT10e | Nitrate (NO3) | TCVN 7877:2008 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 21 | 1NT10f | Sulphat (SO42) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 22 | 1NT10g | Photphat (PO4) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 23 | 1NT10h | Florua (F-) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 24 | 1NT10i | Clorua (Cl-) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 25 | 1NT10j | Clo dư (Cl2) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 | 62.436 |
| 26 | 1NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 27 | 1NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | EPA 375.4 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 28 | 1NT10l1 | Kim loại nặng (As) | SMEWW 4500.P.E:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 29 | 1NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 30 | 1NT10m1 | Kim loại (Cu) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 31 | 1NT10m2 | Kim loại (Zn) | TCVN 6658:2000 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 32 | 1NT10m3 | Kim loại (Mn) | SMEWW 5520.B:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 33 | 1NT10m4 | Kim loại (Fe) | TCVN 6187-1:2009 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 34 | 1NT10m5 | Kim loại (Cr) | TCVN 6187-2:2009 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 35 | 1NT10m6 | Kim loại (Ni) | TCVN 6187-1:2009 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 | 48.666 |
| 36 | 1NT11 | Phenol | TCVN 6187-2:2009 |  | 45.903 | 2.542 | 7.263 |  | 55.708 | 11.142 | 66.850 |
| 37 | 1NT12 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6634:2000 |  | 45.903 | 2.542 | 7.263 |  | 55.708 | 11.142 | 66.850 |
| 38 | 1NT13a | HCBVTV clo hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 50.575 | 2.524 | 7.263 |  | 60.362 | 12.072 | 72.434 |
| 39 | 1NT13b | HCBVTV phot pho hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 50.575 | 2.524 | 7.263 |  | 60.362 | 12.072 | 72.434 |
| 40 | 1NT13c | PCBs | TCVN 6181:1996 |  | 50.575 | 2.524 | 7.263 |  | 60.362 | 12.072 | 72.434 |
| 41 | 1NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho 01 mẫu) | TCVN 6622-1:2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | Công tác quan trắc môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2NT1 | Nhiệt độ | TCVN 6625:2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2NT2 | pH | TCVN 6001:2008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2NT3 | Vận tốc | TCVN 6491:1999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2NT4a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | TCVN 6179:1996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2NT4b | Độ màu | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2NT5a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5 | TCVN 6180:1996 |  | 77.871 | 17.047 | 20.251 | 4.612 | 119.781 | 23.956 | 143.737 |
| 7 | 2NT5b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6202:2008 |  | 77.871 | 11.661 | 23.633 | 6.788 | 119.953 | 23.991 | 143.944 |
| 8 | 2NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6638:2000 |  | 80.532 | 5.007 | 24.363 | 6.575 | 116.476 | 23.295 | 139.771 |
| 9 | 2NT7a1 | Coliform | SMEWW 3113.B:2012 |  | 136.290 | 4.540 | 60.618 | 13.932 | 215.380 | 43.076 | 258.456 |
| 10 | 2NT7a2 | Coliform | SMEWW 3113.B:2012 |  | 136.290 | 4.540 | 73.917 | 13.932 | 228.679 | 45.736 | 274.415 |
| 11 | 2NT7b1 | E.Coli | TCVN 6626:2000 |  | 136.290 | 4.540 | 60.618 | 13.932 | 215.380 | 43.076 | 258.456 |
| 12 | 2NT7b2 | E.Coli | TCVN 7877:2008 |  | 136.290 | 4.540 | 73.917 | 13.932 | 228.679 | 45.727 | 274.406 |
| 13 | 2NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | SMEWW 3111.B:2012 |  | 174.445 | 15.450 | 99.212 | 35.986 | 325.093 | 65.019 | 390.112 |
| 14 | 2NT9 | Cyanua (CN-) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 135.195 | 19.836 | 40.346 | 16.906 | 212.282 | 42.456 | 254.738 |
| 15 | 2NT10a | Tổng P | SMEWW 3111.B:2012 |  | 120.714 | 12.743 | 7.665 | 10.842 | 151.964 | 30.390 | 182.354 |
| 16 | 2NT10b | Tổng N | SMEWW 3111.B:2012 |  | 120.714 | 12.847 | 18.102 | 10.949 | 162.612 | 32.522 | 195.134 |
| 17 | 2NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 101.244 | 11.461 | 16.907 | 4.771 | 134.384 | 26.875 | 161.259 |
| 18 | 2NT10d | Sunlfua (S2-) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 97.350 | 11.461 | 15.575 | 5.049 | 129.435 | 25.884 | 155.319 |
| 19 | 2NT10đ | Crom (VI) | EPA 375.4 |  | 113.389 | 15.502 | 31.024 | 6.407 | 166.322 | 33.262 | 199.584 |
| 20 | 2NT10e | Nitrate (NO3) | SMEWW 4500.P.E:2012 |  | 97.350 | 16.191 | 26.802 | 5.049 | 145.392 | 29.072 | 174.464 |
| 21 | 2NT10f | Sulphat (SO42) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 97.350 | 14.412 | 27.175 | 7.440 | 146.378 | 29.276 | 175.654 |
| 22 | 2NT10g | Photphat (PO4) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 109.028 | 15.502 | 10.621 | 8.216 | 143.367 | 28.667 | 172.034 |
| 23 | 2NT10h | Florua (F-) | TCVN 6658:2000 |  | 101.244 | 17.758 | 31.885 | 5.398 | 156.285 | 31.249 | 187.534 |
| 24 | 2NT10i | Clorua (Cl-) | SMEWW 5520.B:2012 |  | 86.155 | 16.976 | 16.402 | 7.400 | 126.933 | 25.381 | 152.314 |
| 25 | 2NT10j | Clo dư (Cl2) | TCVN 6187-1:2009 |  | 174.445 | 17.384 | 50.207 | 7.400 | 249.435 | 49.879 | 299.314 |
| 26 | 2NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | TCVN 6187-2:2009 |  | 174.445 | 25.216 | 20.988 | 17.014 | 237.663 | 47.531 | 285.194 |
| 27 | 2NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | TCVN 6187-1:2009 |  | 174.445 | 25.216 | 20.988 | 17.014 | 237.663 | 47.531 | 285.194 |
| 28 | 2NT10l1 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6187-2:2009 |  | 193.130 | 27.846 | 39.306 | 19.411 | 279.693 | 55.931 | 335.624 |
| 29 | 2NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 6634:2000 |  | 193.130 | 27.846 | 32.207 | 19.411 | 272.594 | 54.520 | 327.114 |
| 30 | 2NT10m1 | Kim loại (Cu) | EPA Method 8270D |  | 152.639 | 12.810 | 19.067 | 14.314 | 198.831 | 39.763 | 238.594 |
| 31 | 2NT10m2 | Kim loại (Zn) | EPA Method 8270D |  | 152.639 | 12.810 | 19.463 | 14.314 | 199.226 | 39.838 | 239.064 |
| 32 | 2NT10m3 | Kim loại (Mn) | TCVN 6181:1996 |  | 152.639 | 12.810 | 21.050 | 14.314 | 200.814 | 40.160 | 240.974 |
| 33 | 2NT10m4 | Kim loại (Fe) | TCVN 6622-1:2009 |  | 152.639 | 12.810 | 19.463 | 14.314 | 199.226 | 39.838 | 239.064 |
| 34 | 2NT10m5 | Kim loại (Cr) | SMEWW 5530C:2012 |  | 152.639 | 12.810 | 19.067 | 14.314 | 198.831 | 39.763 | 238.594 |
| 35 | 2NT10m6 | Kim loại (Ni) | TCVN 6665:2011 |  | 152.639 | 12.810 | 19.067 | 14.314 | 198.831 | 39.763 | 238.594 |
| 36 | 2NT11 | Phenol |  |  | 168.988 | 38.119 | 69.176 | 17.591 | 293.874 | 58.776 | 352.650 |
| 37 | 2NT12 | Chất hoạt động bề mặt |  |  | 168.988 | 47.360 | 81.767 | 17.606 | 315.722 | 63.138 | 378.860 |
| 38 | 2NT13a | HCBVTV clo hữu cơ |  |  | 374.189 | 83.763 | 639.497 | 38.232 | 1.135.682 | 227.134 | 1.362.816 |
| 39 | 2NT13b | HCBVTV phot pho hữu cơ |  |  | 374.189 | 83.763 | 641.889 | 38.232 | 1.138.074 | 227.612 | 1.365.686 |
| 40 | 2NT13c | PCBs |  |  | 374.189 | 118.965 | 641.924 | 78.668 | 1.213.746 | 242.750 | 1.456.496 |
| 41 | 2NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho 01 mẫu) |  |  | 241.412 | 30.150 | 152.175 | 106.734 | 530.472 | 106.088 | 636.560 |
| I | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TRẦM TÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 | Công tác quan trắc môi trườngtrầm tích tại hiện trường (1TT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1TT1 | pH (H2O, KCl) | TCVN 6663-19:2015 ISO 5667-19:2004 TCVN 5979:2007 |  | 82.465 | 16.016 | 2.854 | 1.838 | 103.173 | 20.627 | 123.800 |
| 2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6663-19:2015 ISO 5667-19:2004 |  | 82.465 | 16.016 | 2.854 | 1.838 | 103.173 | 20.627 | 123.800 |
| 3 | 1TT3 | Dầu mỡ |  |  | 80.331 | 16.016 | 2.854 | 1.838 | 101.039 | 20.201 | 121.240 |
| 4 | 1TT4 | Cyanua (CN-) |  |  | 80.331 | 16.016 | 2.854 | 1.838 | 101.039 | 20.201 | 121.240 |
| 5 | 1TT5a | Tổng N |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 6 | 1TT5b | Tổng P |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 7 | 1TT5c | Phenol |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 8 | 1TT5d1 | KLN (Pb) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 9 | 1TT5d2 | KLN (Cd) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 10 | 1TT5đ1 | KLN ( As) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 11 | 1TT5đ2 | KLN (Hg) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 12 | 1TT5e1 | KLN (Zn) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 13 | 1TT5e2 | KLN (Cu) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 14 | 1TT5e3 | KLN (Cr) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 15 | 1TT5e4 | KLN (Mn) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 16 | 1TT5e5 | KLN (Ni) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 | 121.870 |
| 17 | 1TT5f | Tổng K2O |  |  | 72.157 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 93.384 | 18.677 | 112.061 |
| 18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 | 121.610 |
| 19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 | 121.610 |
| 20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 | 121.610 |
| 21 | 1TT6d | Polycyclic aromatichydrocarbon (PAHs) |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 | 121.610 |
| 22 | 1TT6đ | PCBs |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 | 121.610 |
| I2 | Công tác quan trắc môi trường trầm tích trong phòng thí nghiệm (2TT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2TT1 | pH (H2O, KCl) |  |  | 116.820 | 75.815 | 16.613 | 8.120 | 217.369 | 43.471 | 260.840 |
| 2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6644:2000 |  | 144.847 | 206.954 | 12.808 | 26.500 | 391.110 | 78.220 | 469.330 |
| 3 | 2TT3 | Dầu mỡ | USEPA 9071 |  | 218.056 | 139.555 | 14.818 | 16.263 | 388.692 | 77.738 | 466.430 |
| 4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) | USEPA 9010 |  | 218.056 | 129.521 | 26.058 | 16.263 | 389.898 | 77.972 | 467.870 |
| 5 | 2TT5a | Tổng N | TCVN 6498:1999 |  | 163.542 | 45.584 | 43.859 | 20.343 | 273.328 | 54.662 | 327.990 |
| 6 | 2TT5b | Tổng P | TCVN 8940:2011 |  | 163.542 | 45.377 | 44.343 | 20.345 | 273.606 | 54.714 | 328.320 |
| 7 | 2TT5c | Phenol | USEPA 3550C SMEWW 5530C |  | 218.056 | 211.173 | 76.978 | 35.971 | 542.179 | 108.431 | 650.610 |
| 8 | 2TT5d1 | KLN (Pb) | TCVN 6649:2000 TCVN 6496:2009 |  | 193.130 | 44.643 | 96.058 | 57.450 | 391.281 | 78.249 | 469.530 |
| 9 | 2TT5d2 | KLN (Cd) | TCVN 6649:2000 TCVN 6496:2009 |  | 193.130 | 44.643 | 96.058 | 57.450 | 391.281 | 78.249 | 469.530 |
| 10 | 2TT5đ1 | KLN ( As) | TCVN 8467:2010 TCVN 6649:2000 |  | 241.412 | 46.571 | 93.273 | 57.899 | 439.155 | 87.825 | 526.980 |
| 11 | 2TT5đ2 | KLN (Hg) | TCVN 8467:2010 TCVN 6649:2000 |  | 241.412 | 46.571 | 93.273 | 57.899 | 439.155 | 87.825 | 526.980 |
| 12 | 2TT5e1 | KLN (Zn) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 | 380.640 |
| 13 | 2TT5e2 | KLN (Cu) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 | 380.640 |
| 14 | 2TT5e3 | KLN (Cr) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 | 380.640 |
| 15 | 2TT5e4 | KLN (Mn) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 | 380.640 |
| 16 | 2TT5e5 | KLN (Ni) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 | 380.640 |
| 17 | 2TT5f | Tổng K2O | TCVN 8660:2011 |  | 97.350 | 47.571 | 26.196 | 24.368 | 195.486 | 39.094 | 234.580 |
| 18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 574.676 | 152.070 | 170.568 | 1.187.008 | 237.402 | 1.424.410 |
| 19 | 2TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 574.676 | 152.070 | 170.568 | 1.187.008 | 237.402 | 1.424.410 |
| 20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 574.676 | 152.070 | 170.568 | 1.187.008 | 237.402 | 1.424.410 |
| 21 | 2TT6d | Polycyclic aromatichydrocarbon (PAHs) | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 439.755 | 152.070 | 170.568 | 1.052.088 | 210.412 | 1.262.500 |
| 22 | 2TT6đ | PCBs | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 559.480 | 152.070 | 170.568 | 1.171.813 | 234.357 | 1.406.170 |
| 23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời kim loại | TCVN 8246:2009 USEPA 7000A |  | 265.553 | 802.119 | 22.800 | 67.414 | 1.157.886 | 231.574 | 1.389.460 |
| K | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC CHẤT THẢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Công tác quan trắc môi trường chất thải tại hiện trường (1CT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1CT1 | Đô âm (%) | TCVN 4046: 1985 TCVN 5297:1995 |  | 35.429 | 2.509 | 7.916 |  | 45.854 | 9.166 | 55.020 |
| 2 | 1CT2 | pH |  |  | 44.286 | 2.509 | 10.314 |  | 57.109 | 11.422 | 68.531 |
| 3 | 1CT3 | Cyanua (CN-) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.511 | 99.093 |
| 4 | 1CT4 | Crom (VI) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.515 | 99.097 |
| 5 | 1CT5 | Florua (F-) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.509 | 99.091 |
| 6 | 1CT6a | Kim loại nặng (Pb) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 7 | 1CT6b | Kim loại nặng (Cd) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 8 | 1CT7a | Kim loại nặng (As) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.513 | 99.095 |
| 9 | 1CT7b | Kim loại nặng (Hg) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.515 | 99.097 |
| 10 | 1CT8a | Kim loại (Cu) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 11 | 1CT8b | Kim loại (Zn) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 12 | 1CT8c | Kim loại (Mn) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 13 | 1CT8d | Kim loại (Ta) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 14 | 1CT8đ | Kim loại (Cr) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 15 | 1CT8e | Kim loại (Ni) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 16 | 1CT8f | Kim loại (Ba) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 17 | 1CT8g | Kim loại (Se) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 18 | 1CT8h | Kim loại (Mo) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 19 | 1CT8i | Kim loại (Be) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 20 | 1CT8k | Kim loại (Va) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 21 | 1CT8m | Kim loại (Ag) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 | 99.090 |
| 22 | 1CT9 | Dầu mỡ |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.147 | 108.903 |
| 23 | 1CT10 | Phenol |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.151 | 108.907 |
| 24 | 1CT11a | HCBVTV clo hữu cơ |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.147 | 108.903 |
| 25 | 1CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.148 | 108.904 |
| 26 | 1CT11c | PAH |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.144 | 108.900 |
| 27 | 1CT11d | PCBs |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.147 | 108.903 |
| 28 | 1CT12 | Lấy mẫu đồng thời các kim loại |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.145 | 108.901 |
| K2a | Công tác quan trắc môi trường chất thải tại phòng thí nghiệm (2CT) ở dạng tuyệt đối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2CT1 | Đô âm (%) | TCVN 6648:2000 |  | 49.705 | 5.573 | 11.372 | 6.749 | 73.400 | 14.680 | 88.080 |
| 2 | 2CT2 | pH | ASTM D4980:89 |  | 97.350 | 14.133 | 5.366 | 8.501 | 125.349 | 25.070 | 150.419 |
| 3 | 2CT3 | Cyanua (CN-) | EPA 9013 TCVN 6181:1996 |  | 218.056 | 29.227 | 129.586 | 16.614 | 393.483 | 78.694 | 472.177 |
| 4 | 2CT4 | Crom (VI) | EPA 3060A EPA 7196A |  | 130.834 | 27.676 | 148.283 | 12.750 | 319.544 | 63.909 | 383.453 |
| 5 | 2CT5 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F-.D |  | 130.834 | 27.676 | 119.763 | 12.750 | 291.024 | 58.205 | 349.229 |
| 6 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |  | 193.130 | 89.229 | 61.988 | 39.070 | 383.417 | 76.683 | 460.100 |
| 7 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) |  |  | 193.130 | 89.229 | 61.988 | 39.070 | 383.417 | 76.683 | 460.100 |
| 8 | 2CT7a | Kim loại nặng (As) |  |  | 241.412 | 82.709 | 47.489 | 39.519 | 411.129 | 82.226 | 493.355 |
| 9 | 2CT7b | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3114:2012 |  | 241.412 | 85.384 | 46.571 | 39.519 | 412.886 | 82.577 | 495.463 |
| 10 | 2CT8a | Kim loại (Cu) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 11 | 2CT8b | Kim loại (Zn) |  |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 12 | 2CT8c | Kim loại (Mn) |  |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 13 | 2CT8d | Kim loại (Ta) | TCVN 8963:2011 EPA200.8 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 14 | 2CT8đ | Kim loại (Cr) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 15 | 2CT8e | Kim loại (Ni) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 16 | 2CT8f | Kim loại (Ba) |  |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 17 | 2CT8g | Kim loại (Se) |  |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 18 | 2CT8h | Kim loại (Mo) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 19 | 2CT8i | Kim loại (Be) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 20 | 2CT8k | Kim loại (Va) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 21 | 2CT8m | Kim loại (Ag) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 | 345.360 |
| 22 | 2CT9 | Dầu mỡ | EPA 9071B |  | 218.056 | 32.279 | 132.427 | 38.945 | 421.708 | 84.339 | 506.047 |
| 23 | 2CT10 | Phenol | EPA 3550C SMEWW 5530C |  | 289.694 | 75.370 | 113.228 | 32.020 | 510.311 | 102.062 | 612.373 |
| 24 | 2CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | EPA 846 EPA 8270D |  | 482.824 | 151.791 | 593.505 | 78.668 | 1.306.789 | 261.358 | 1.568.147 |
| 25 | 2CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ |  |  | 482.824 | 151.504 | 577.192 | 78.668 | 1.290.188 | 258.038 | 1.548.226 |
| 26 | 2CT11c | PAH |  |  | 362.118 | 151.504 | 452.684 | 78.668 | 1.044.975 | 208.995 | 1.253.970 |
| 27 | 2CT11d | PCBs |  |  | 482.824 | 151.504 | 452.684 | 78.668 | 1.165.681 | 233.136 | 1.398.817 |
| 28 | 2CT12 | Lấy mẫu đồng thời các kim loại | TCVN 8963:2011 TCVN 6665:2011 |  | 264.767 | 22.796 | 837.759 | 102.469 | 1.227.791 | 245.558 | 1.473.349 |
| K2b | Công tác quan trắc môi trường chất thải tại phòng thí nghiệm (2CT) ở dạng ngâm chiết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2CT4 | Crom (VI) | EPA 1311 EPA 7196A |  | 157.001 | 33.212 | 177.940 | 15.300 | 383.453 | 76.690 | 460.143 |
| 2 | 2CT5 | Florua (F-) | EPA 1311 SMEWW 4500.F-.D |  | 157.001 | 33.212 | 143.716 | 15.300 | 349.229 | 69.840 | 419.069 |
| 3 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) | EPA 1311 SMEWW 3113B: 2012 |  | 231.756 | 107.075 | 74.385 | 46.884 | 460.100 | 92.020 | 552.120 |
| 4 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) |  |  | 231.756 | 107.075 | 74.385 | 46.884 | 460.100 | 92.020 | 552.120 |
| 5 | 2CT7a | Kim loại nặng (As) | EPA 1311 SMEWW 3114B: 2012 |  | 289.694 | 99.251 | 56.987 | 47.423 | 493.355 | 98.670 | 592.025 |
| 6 | 2CT7b | Kim loại nặng (Hg) | EPA 1311 TCVN 7877:2008 |  | 289.694 | 102.461 | 55.885 | 47.423 | 495.463 | 99.090 | 594.553 |
| 7 | 2CT8a | Kim loại (Cu) | EPA 1311 SMEWW 311B:2012 |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 | 414.430 |
| 8 | 2CT8b | Kim loại (Zn) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 | 414.430 |
| 9 | 2CT8c | Kim loại (Mn) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 | 414.430 |
| 10 | 2CT8đ | Kim loại (Cr) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 | 414.430 |
| 11 | 2CT8e | Kim loại (Ni) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 | 414.430 |
| 12 | 2CT8f | Kim loại (Ba) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 | 414.430 |
| 13 | 2CT8g | Kim loại (Se) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 | 414.430 |
| 14 | 2CT9 | Dầu mỡ | EPA 9071B |  | 261.667 | 38.735 | 158.913 | 46.734 | 506.050 | 101.208 | 607.258 |
| 15 | 2CT10 | Phenol |  |  | 347.633 | 90.444 | 135.873 | 38.424 | 612.374 | 122.476 | 734.850 |
| 16 | 2CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | EPA 1311 EPA 8270D |  | 579.389 | 182.150 | 712.207 | 94.402 | 1.568.147 | 313.623 | 1.881.770 |
| 17 | 2CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ |  |  | 579.389 | 181.805 | 692.631 | 94.402 | 1.548.226 | 309.644 | 1.857.870 |
| 18 | 2CT11c | PAH |  |  | 362.118 | 181.805 | 543.221 | 94.402 | 1.181.546 | 236.304 | 1.417.850 |
| 19 | 2CT11d | PCBs |  |  | 579.389 | 181.805 | 543.221 | 94.402 | 1.398.817 | 279.760 | 1.678.577 |
| 20 | 2CT12 | Lấy mẫu đồng thời các kim loại | EPA 1311 TCVN 6665:2011 |  | 317.720 | 27.355 | 1.005.311 | 122.962 | 1.473.349 | 294.664 | 1.768.013 |
| L | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 | 114.380 |
| 2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 | 114.380 |
| 3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 | 114.380 |
| 4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 | 114.380 |
| 5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 | 114.380 |
| 6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 | 114.380 |
| 7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  | 48.282 | 27.252 | 132.306 | 7.242 | 215.083 | 43.017 | 258.100 |
| 8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 |  |  | 48.282 | 27.252 | 132.306 | 7.242 | 215.083 | 43.017 | 258.100 |
| 9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 |  |  | 48.282 | 27.252 | 132.306 | 7.242 | 215.083 | 43.017 | 258.100 |
| 10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1,0 |  |  | 48.282 | 27.252 | 132.306 | 7.242 | 215.083 | 43.017 | 258.100 |
| 11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO |  |  | 48.282 | 79.151 | 122.273 | 7.242 | 256.948 | 51.392 | 308.340 |
| 12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 |  |  | 48.282 | 79.151 | 122.273 | 7.242 | 256.948 | 51.392 | 308.340 |
| 13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx |  |  | 48.282 | 79.151 | 122.273 | 7.242 | 256.948 | 51.392 | 308.340 |
| 14 | KKC4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  | 48.282 | 78.418 | 126.809 | 7.242 | 260.751 | 52.149 | 312.900 |
| 15 | KKC5 | Modul quan trắc khí CO |  |  | 48.282 | 64.013 | 151.067 | 7.242 | 270.604 | 54.116 | 324.720 |
| 16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 |  |  | 48.282 | 65.218 | 96.721 | 7.242 | 217.462 | 43.488 | 260.950 |
| 17 | KKC7 | Modul quan trắc THC |  |  | 48.282 | 69.618 | 145.644 | 7.242 | 270.786 | 54.154 | 324.940 |
| 18 | KKC8 | Modul BETX |  |  | 48.282 | 183.682 | 219.963 | 7.517 | 459.444 | 91.886 | 551.330 |
| M | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG DI ĐỘNG LIÊN TỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KKD1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  | 23.364 | 63.553 | 28.846 | 10.973 | 126.736 | 25.344 | 152.080 |
| 2 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm |  |  | 23.364 | 63.553 | 28.846 | 10.973 | 126.736 | 25.344 | 152.080 |
| 3 | KKD1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió |  |  | 23.364 | 99.257 | 28.846 | 10.973 | 162.439 | 32.481 | 194.920 |
| 4 | KKD1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió |  |  | 23.364 | 99.257 | 28.846 | 10.973 | 162.439 | 32.481 | 194.920 |
| 5 | KKD1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời |  |  | 23.364 | 99.257 | 28.846 | 10.973 | 162.439 | 32.481 | 194.920 |
| 6 | KKD1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển |  |  | 23.364 | 99.257 | 28.846 | 10.973 | 162.439 | 32.481 | 194.920 |
| 7 | KKD2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  | 43.611 | 76.376 | 335.843 | 10.973 | 466.803 | 93.357 | 560.160 |
| 8 | KKD2b | Modul quan trắc Bụi PM 10 |  |  | 43.611 | 80.916 | 335.843 | 10.973 | 471.343 | 94.267 | 565.610 |
| 9 | KKD2c | Modul quan trắc Bụi PM 2,5 |  |  | 43.611 | 76.451 | 335.843 | 10.973 | 466.878 | 93.372 | 560.250 |
| 10 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO |  |  | 43.611 | 92.122 | 102.663 | 10.973 | 249.369 | 49.871 | 299.240 |
| 11 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 |  |  | 43.611 | 101.331 | 102.663 | 10.973 | 258.577 | 51.713 | 310.290 |
| 12 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx |  |  | 43.611 | 173.489 | 102.663 | 10.973 | 330.735 | 66.145 | 396.880 |
| 13 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  | 43.611 | 146.924 | 119.759 | 10.973 | 321.267 | 64.253 | 385.520 |
| 14 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO |  |  | 43.611 | 240.074 | 73.904 | 10.973 | 368.563 | 73.707 | 442.270 |
| 15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 |  |  | 43.611 | 261.622 | 42.909 | 10.973 | 359.116 | 71.824 | 430.940 |
| 16 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy |  |  | 43.611 | 306.680 | 79.892 | 12.223 | 442.406 | 88.474 | 530.880 |
| N | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NMC1a | Nhiệt độ |  |  | 38.940 | 21.395 | 24.634 | 12.682 | 97.651 | 19.529 | 117.180 |
| 2 | NMC1b | pH |  |  | 38.940 | 26.320 | 24.634 | 12.682 | 102.576 | 20.514 | 123.090 |
| 3 | NMC1c | ORP |  |  | 38.940 | 26.670 | 24.634 | 12.682 | 102.926 | 20.584 | 123.510 |
| 4 | NMC2 | Oxy hòa tan (DO) |  |  | 38.940 | 34.009 | 55.261 | 12.682 | 140.892 | 28.178 | 169.070 |
| 5 | NMC3 | Độ dẫn điện (EC) |  |  | 38.940 | 35.059 | 38.053 | 12.682 | 124.734 | 24.946 | 149.680 |
| 6 | NMC4 | Độ đục |  |  | 38.940 | 26.774 | 205.237 | 12.682 | 283.632 | 56.728 | 340.360 |
| 7 | NMC5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  | 38.940 | 26.920 | 137.197 | 12.682 | 215.739 | 43.141 | 258.880 |
| 8 | NMC6 | Amoni (NH4+) |  |  | 38.940 | 27.233 | 212.257 | 12.682 | 291.112 | 58.218 | 349.330 |
| 9 | NMC7 | Nitrat (NO3) |  |  | 38.940 | 27.233 | 159.445 | 12.682 | 238.300 | 47.660 | 285.960 |
| 10 | NMC8 | Tổng Nitơ (TN) |  |  | 38.940 | 27.233 | 191.089 | 12.682 | 269.944 | 53.986 | 323.930 |
| 11 | NMC9 | Tổng photpho |  |  | 38.940 | 27.233 | 193.076 | 12.682 | 271.931 | 54.379 | 326.310 |
| 12 | NMC10 | Tổng cacbon hữu cơ (1TOC) |  |  | 38.940 | 27.233 | 229.429 | 12.682 | 308.284 | 61.656 | 369.940 |