ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––                                         –––––––––––––––––––––––

Số: 06/QĐ-UBND	                      Biên Hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư

phục vụ tái định cư tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp nhận chủ trương giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý Dự án huyện Thống Nhất lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 10/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 374/TTr-SXD ngày 26/12/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất tại Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 24/10/2007 về việc xin phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 10/2007).

Điều 2.  Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Khu tái định cư quy hoạch tại khu vực xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất và có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc  	: Giáp đất trồng cây cao su và đường lô cao su hiện hữu.

- Phía Nam	: Giáp khu đất đã quy hoạch giai đoạn 1.

- Phía Đông  	: Giáp đất khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây    	: Giáp đất khu dân cư hiện hữu.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 6,1732 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 752 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

- Xây dựng một khu ở mới phục vụ cho nhu cầu tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn. Khu quy hoạch được lập với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và đồng bộ, tuân thủ quy hoạch chung được duyệt và gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

- Đáp ứng nhu cầu thực tế về quỹ nhà ở và tái định cư cùng các chức năng dịch vụ tương ứng phục vụ nhu cầu ở của các hộ dân sinh sống trong khu quy hoạch. Tạo điều kiện ổn định cho việc hình thành phát triển kinh tế của khu vực.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, quy hoạch cảnh quan kiến trúc theo định hướng đô thị loại V.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai việc xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu tái định cư được lập với tổng diện tích 6,1732 ha quy hoạch chức năng sử dụng đất như sau:

+ Đất ở tái định cư	: 25.082m2	chiếm tỷ lệ: 	40,6%

+ Đất công trình công cộng 	:   9.404m2	chiếm tỷ lệ:	15,2%

+ Đất công viên cây xanh 	:   3.001m2	chiếm tỷ lệ: 	4,9%

+ Đất giao thông đối nội	: 16.656m2	chiếm tỷ lệ:	27%

+ Đất giao thông đối ngoại	:   7.589m2	chiếm tỷ lệ:	12,3%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng	: 61.732m2	chiếm tỷ lệ:	100%

b. Quy hoạch phân khu chức năng:

Khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng gồm:

- Nhà ở tái định cư với diện tích 25.082m2, gồm 04 cụm lô nhà liên kế phố tổng cộng 188 lô, có diện tích khoảng 122-138,6m2/lô, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 752 người, bao gồm:

+ Cụm lô A diện tích khoảng 6.679m2, bao gồm 50 lô, tầng cao trung bình 02 tầng, mật độ xây dựng 70%.

+ Cụm lô B diện tích khoảng 6.679m2, bao gồm 50 lô, tầng cao trung bình 02 tầng, mật độ xây dựng 70%.

+ Cụm lô C diện tích khoảng 6.679m2, bao gồm 50 lô, tầng cao trung bình 02 tầng, mật độ xây dựng 70%.

+ Cụm lô D diện tích khoảng 5.045m2, bao gồm 38 lô, tầng cao trung bình 02 tầng, mật độ xây dựng 70%.

- Khu công cộng diện tích 9.404m2, bao gồm 02 lô: Đất xây dựng trường tiểu học có diện tích 6.935m2, mật độ xây dựng 40% và đất xây dựng nhà trẻ có diện tích 2.469m2, mật độ xây dựng 40%.

- Khu công viên cây xanh được bố trí bên cạnh trường học, mẫu giáo phía Đông Bắc khu quy hoạch có diện tích 3.001m2 tạo khu vui chơi, giải trí phục vụ cho khu tái định cư và các khu vực lân cận.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận. Khu tái định cư quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản sau:

- Tổ chức phân chia lô nhà ở tái định cư đảm bảo kích thước lô trung bình 7x19m, có sự thống nhất và hướng tốt nhằm đáp ứng nhu cầu ở của người dân trong khu quy hoạch.

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực, bố trí 01 khu trường tiểu học và 01 khu nhà trẻ cạnh khu công viên cây xanh đáp ứng nhu cầu giáo dục, vui chơi giải trí của người dân trong khu vực.

- Tổ chức mạng lưới giao thông hợp lý theo dạng ô cờ thích hợp cho loại hình nhà phố, tạo thuận lợi cho việc phát triển đấu nối mạng lưới giao thông cũng như mở rộng khu dân cư sau này.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Đất ở 	: 35-45m2/người;

+ Đất công cộng 	: 1,5-4m2/người;

+ Đất cây xanh 	: 4-8m2/người.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 700 KWh/người/năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước	: 80-100 lít/người/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1,0-1,2 kg/người/ngày.

- Mật độ xây dựng tối đa:

+ Công trình công cộng 	: 40%;

+ Nhà liên kế	: 50-70%.

- Tầng cao	: 02 - 03 tầng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

- Đường Quốc lộ 1A cách khu đất quy hoạch khoảng 300m về phía Nam, ngoài ra cách khu quy hoạch 500m về phía Đông là đường Quốc lộ 20 đi Đà Lạt và đường cao tốc Dầu Giây.

- Đường Dd1 - đường mở rộng theo quy hoạch chung được duyệt (mặt cắt 3-3) có lộ giới 28m, lòng đường 14m, vỉa hè 2x7m.

- Đường DN3 - đường theo quy hoạch (mặt cắt 2-2) có lộ giới 24m, lòng đường 12m, vỉa hè 2x6m.

* Giao thông đối nội:

Hệ thống giao thông đối nội của dự án bao gồm các tuyến đường DN1; DN2; Dd2; Dd3 (mặt cắt 1-1) có lộ giới 17m, lòng đường 7m, vỉa hè 2x5m.

b. Quy hoạch san nền:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên để giảm thiểu khối lượng đất đào đắp và bám theo cao độ đường DN đã thi công (giai đoạn I), quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Cao độ san nền thiết kế cao nhất + 16,00m; thấp nhất + 15,80m.

- Hướng độ dốc san nền bám theo hướng hiện hữu từ Đông Nam xuống Tây Bắc và có độ dốc trung bình là 1 - 2%.

- Độ dốc nền ô đất trong khu vực quy hoạch xây dựng công trình đảm bảo nước mặt tự chảy.

- Toàn bộ nước mặt được dẫn bằng hệ thống cống BTCT và đổ vào cống D1500 theo quy hoạch chung thị trấn Dầu Giây phía Tây khu đất quy hoạch.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Hiện tại khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước, trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm hiện có tại khu vực. Giai đoạn sau sẽ lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân dẫn về thị trấn Dầu Giây theo tuyến Quốc lộ 20. Việc khai thác nước ngầm phải được sự chấp thuận của ngành chức năng theo quy định.

- Tổ chức mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

- Hướng thoát nước chính của khu quy hoạch theo hướng Đông Nam xuống Tây Bắc dựa theo độ dốc san nền thoát ra suối hiện hữu cách khoảng 580m bằng hệ thống cống tròn BTCT D1500 về phía Tây của khu đất theo quy hoạch chung của thị trấn Dầu Giây.

- Hệ thống cống được bố trí dọc theo 2 bên vỉa hè đường giao thông, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước mưa.

e. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Hệ thống tuyến ống nước thải được đấu nối bởi các tuyến nằm trong khu quy hoạch, tạo thành một mạng lưới thoát nước chính cho toàn khu.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình trường học và từ các hộ gia đình phải được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, trước khi thu gom phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

g. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Lấy từ xuất tuyến 572 trạm 110/22KV/15KV Kiệm Tân.

- Xây dựng mới trạm biến áp 22(15)/0,4KV-320 KVA cấp điện cho khu quy hoạch. Sử dụng kiểu trạm giàn, máy biến áp cách điện bằng dầu, làm mát tự nhiên.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi nổi.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện Bàu Hàm.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi nổi.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Thống Nhất, UBND xã Bàu Hàm 2, Giám đốc Ban QLDA huyện Thống Nhất, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Thống Nhất giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Bàu Hàm 2 quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Thống Nhất ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định phê duyệt quy hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2, Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Thống Nhất, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |