| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––– Số: 1106/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 03 tháng 5 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư

phục vụ tái định cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 9776/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng lập tháng 02/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 85/TTr-SXD ngày 18/4/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 09/3/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm quy hoạch - Sở Xây dựng lập tháng 02/2007).

Điều 2.  Phê duyệt quy hoạch chi tiết nêu trên với các nội dung sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Khu đất quy hoạch khu tái định cư thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất trồng cây tràm hiện hữu.

- Phía Nam: Giáp đất trồng cây tràm hiện hữu.

- Phía Đông: Giới hạn bởi Hương lộ 19.

- Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 25.444 m2 (2,5444 ha).

- Quy mô dân số: 400 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

- Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch xây dựng mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại II nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tái định cư trên địa bàn huyện.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| - Đất ở phân lô: | 14.192,5 m² | Chiếm tỷ lệ: | 55,8 % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất cây xanh: | 1.605 m² | Chiếm tỷ lệ: | 6,3 % |
| - Đất hành lang Taluy và cây xanh: | 872 m² | Chiếm tỷ lệ: | 3,4 % |
| - Đất giao thông: | 8.774,5 m² | Chiếm tỷ lệ: | 34,5 % |
| Tổng cộng: | 25.444 m² | Chiếm tỷ lệ: | 100,00 % |

b. Phân khu chức năng:

Khu nhà ở với tổng diện tích 14.192,5m² bố trí với loại hình nhà ở liên kế có sân vườn, tổng cộng 102 lô diện tích trung bình mỗi lô 20m x7m= 140m², mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao trung bình 2-3 tầng, gồm các khu A, B, C, cụ thể như sau:

+ Khu A với diện tích 5.575 m² gồm 40 lô.

+ Khu B với diện tích 5.550 m² gồm 40 lô.

+ Khu C với diện tích 3.067,5 m² gồm 22 lô.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận. Phần diện tích quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm nhà được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông nội bộ thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu ở.

4.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chỉ tiêu đất ở 		: 35-40m²/người;

- Chỉ tiêu đất giao thông		: 11m²/người;

- Chỉ tiêu vệ sinh môi trường		: 1,0- 1,5kg rác/người.ngày.đêm;

- Chỉ tiêu cấp nước 		: 150 lít/người.ngày.đêm;

- Chỉ tiêu thoát nước 		: 80% lượng nước cấp;

- Chỉ tiêu cấp điện 		: 700kwh/người.năm;

- Mật độ xây dựng trung bình		: 70%.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Hương lộ 19 (hiện hữu) theo quy hoạch có lộ giới  35m; lòng đường rộng 15m, lề đường mỗi bên rộng 10m.

-  Giao thông nội bộ: Đường nội bộ khu dân cư lộ giới 15m (17m); lòng đường rộng 7m, lề đường mỗi bên rộng 4m (5m).

- Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi chỉ giới xây dựng cho tất cả các tuyến đường tối thiểu 3m.

b. Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối cao và bằng phẳng, sử dụng phương án san lấp theo địa hình tự nhiên.

- Hướng dốc san nền theo hướng Tây Nam xuống Đông Bắc và có độ dốc trung bình là 0,5%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó dẫn vào mương thoát nước hiện hữu của khu vực chạy dọc Hương lộ 19.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Trong giai đoạn trước mắt khi chưa có hệ thống cấp nước chung tại khu vực sử dụng nguồn nước ngầm, giếng khoan tại chỗ bơm lên đài nước cấp chung cho toàn dự án.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn khu quy hoạch khoảng 91,8 m3/ ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 73,44 m3/ngày.đêm.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch chung tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện cấp từ trạm biến áp trung gian 110/22 KV Long Thành, qua tuyến 22KV hiện hữu dọc Hương lộ 19.

- Bố trí 1 trạm biến áp 3 pha 22/0,4KV 180KVA cấp điện cho toàn khu.

- Các tuyến dây đi nổi trên trụ BTCT.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông chung.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phước An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Nhơn Trạch giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch 

ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Phước An quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước An, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |