| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1121/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trang trại

chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh sản tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 52/TTr-SXD ngày 13/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh sản tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán với nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (được xác định theo Sơ đồ thỏa thuận địa điểm số 1212/2016 do Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Định Quán xác nhận ngày 12/8/2016) có vị trí tứ cận tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Tây: Giáp tuyến đường quy hoạch Thanh Sơn - Xuân Bắc.

- Phía Nam	: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp.

b) Quy mô diện tích: 99.499,0 m2.

c) Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

- Là cơ sở chăn nuôi hiện đại, đa dạng, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến, từng bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành chăn nuôi theo hướng trang trại và nâng cao hiệu quả, khả năng kiểm soát dịch bệnh.

- Phát triển chăn nuôi phải gắn với bảo vệ môi trường. Chuyển đổi phương thức chăn nuôi với các giải pháp xử lý chất thải bằng các công nghệ phù hợp nhằm giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi và môi trường sống. Chất thải chăn nuôi được xử lý cung cấp nguồn năng lượng sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nông thôn.

- Góp phần tạo công ăn việc làm, giải quyết nhu cầu lao động tại địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 20%.

- Tầng cao xây dựng		: 01 tầng.

- Chiều cao tối đa			: ≤ 15 m.

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt	: 120 - 150 lít/người.ngày.

- Chỉ tiêu cấp nước sạch		: 60 lít - 80 lít/ngày.con.

- Chỉ tiêu cấp nước rửa		: 100 lít - 120 lít/ngày.con.

- Chỉ tiêu thoát nước 		: 80% nước cấp sinh hoạt.

- Chỉ tiêu cấp điện		: 140 KW/ha.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc 	: 01 máy/02 người.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đất thực hiện dự án | 91.758 | 100,00 |
| 1 | Đất xây dựng công trình | 16.136 | 17,59 |
|  | Khu chuồng trại | 13.521 |  |
|  | Khu điều hành | 291 |  |
|  | Khu nghỉ công nhân | 561 |  |
|  | Khu công trình phụ trợ | 1.763 |  |
| 2 | Đất khu hạ tầng kỹ thuật | 8.698 | 9,48 |
| 3 | Đất cây xanh | 60.609 | 66,05 |
| 4 | Đất giao thông, sân đường nội bộ | 6.315 | 6,88 |
| B | Đất giao thông đối ngoại | 7.741 |  |
| Tổng cộng |  | 99.499 |  |

b) Phân khu chức năng:

Trên phạm vi khu đất được giới thiệu địa điểm để thực hiện dự án có quy mô khoảng 99.499 m2, bố trí như sau:

- Phần đất thực hiện dự án: Khoảng 91.758 m2, gồm:

+ Các công trình xây dựng được xây dựng trên phạm vi thực hiện dự án, với diện tích khoảng 16.136 m2; tầng cao xây dựng 01 tầng gồm các công trình: Trại nuôi heo, các công trình phụ trợ (nhà điều hành, nhà sát trùng, nhà để xe, khu nghỉ công nhân, nhà kỹ thuật, nhà ăn, trạm điện, nhà kho…).

+ Khu hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 8.698 m2, chiếm gồm: Hồ xử lý nước thải (5.950 m2), hầm biogas (2.515 m2).

+ Đất cây xanh với diện tích khoảng 60.609 m2.

+ Đất giao thông, sân bãi với diện tích khoảng 6.315 m2.

- Phần đất ngoài dự án: Khoảng 7.741 m2, là đất giao thông đối ngoại nằm trong phạm vi lộ giới đường Thanh Sơn - Xuân Bắc có lộ giới 32 m.

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng lô đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Mật độ xây dựng | Tầng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đất thực hiện dự án | 91.758 | 100,00 |  |  |
| 1 | Đất xây dựng công trình | 16.136 | 17,59 |  |  |
|  | Khu chuồng trại | 13.521 |  | 60 - 70 | 01 - 02 |
|  | Khu điều hành | 291 |  | 60 - 70 | 01 - 03 |
|  | Khu nhà nghỉ công nhân | 561 |  | 70 - 80 | 01 - 03 |
|  | Khu công trình phụ trợ | 1.763 |  | 70 - 80 | 01 - 02 |
| 2 | Đất khu hạ tầng kỹ thuật | 8.698 | 9,48 | 70 - 80 | 01 - 02 |
| 3 | Đất cây xanh | 60.609 | 66,05 |  |  |
| 4 | Đất giao thông, sân đường nội bộ | 6.315 | 6,88 |  |  |
| B | Đất giao thông đối ngoại | 7.741 |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 99.499 |  | ≤ 25 | 01 - 03 |

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Quy hoạch trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh sản có tổ chức không gian cảnh quan thành một tổng thể đồng nhất, phát triển đồng bộ và hoàn chỉnh kết nối với hệ thống giao thông tại khu vực.

- Quy hoạch các khu chức năng, các công trình chuồng trại, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân,… đạt hiệu quả kinh tế, tiết kiệm diện tích đất trên cơ sở tôn trọng cảnh quan môi trường và đặc biệt chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường cho khu vực một cách tốt nhất.

- Hệ thống cây xanh có sự kết nối từ khuôn viên khu điều hành, chuồng trại đến hệ thống cây xanh dọc đường và các khu cây xanh tập trung, cây xanh cách ly.

- Hệ thống đường giao thông có chất lượng cao, vỉa hè đi bộ, biển chỉ dẫn, hệ thống đèn chiếu sáng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Đảm bảo mật độ lưu thông, thông thoáng trong toàn khu vực và khả năng tiếp cận của các phương tiện giao thông chuyên dùng, cụ thể: Mặt cắt đường xe chạy có lộ giới 07 m (mặt đường chính 04 m, vỉa hè 1,5 m x 02 bên).

b) Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

- Hướng dốc, độ dốc san nền chủ yếu thiết kế theo địa hình tự nhiên. Một số vị trí có địa hình không thuận lợi cho việc thoát nước cũng như mặt bằng xây dựng công trình cần phải san lấp là phía Tây Bắc và phía Bắc. Hướng dốc chủ yếu thấp dần về phía Bắc khu đất, độ dốc san nền được khống chế ≤ 1,5%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải.

- Nước mưa thoát theo hướng dốc của địa hình về phía Tây. Toàn bộ nước mưa được thu gom vào hệ thống mương hở kết hợp với cống BTCT và dẫn vào các hồ chứa nước mưa trong dự án.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước

- Tổng nhu cầu dùng nước: 235 m³/ngày.

- Nguồn nước cung cấp cho dự án là nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ.

- Nước được bơm lên từ các giếng khoan lên bể nước ngầm và từ bể nước ngầm bơm lên đài nước để tạo áp lực đến các điểm dùng nước.

- Sử dụng ống nhựa HDPE bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ. Bố trí dọc theo đường giao thông các trụ nước chữa cháy với khoảng cách giữa các trụ từ 100 m - 150 m.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để thỏa thuận phương án tổ chức, vị trí khai thác nước ngầm.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Hệ thống thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Tiêu chuẩn thoát nước thải đạt 80% lượng nước cấp.

- Nước thải phát sinh từ chuồng trại được thu gom vào các hố ga và hệ thống ống HDPE D200 - D300 dẫn về hệ thống bể sinh học, hầm biogas để xử lý. Nước thải sau xử lý phải đạt chuẩn Cột A QCVN 62:2016/BTNMT và QCVN:01-14:2010/BNNPTNT sẽ được thải ra suối cạn phía Bắc dự án và chảy ra nguồn tiếp nhận là sông La Ngà.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng để thỏa thuận phương án tổ chức, vị trí đấu nối, nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý và các chỉ tiêu thiết kế.

đ) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ lưới điện Quốc gia hiện hữu theo tuyến trung thế 22 KV tại khu vực.

- Hệ thống đường dây hạ thế chiếu sáng đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu cung cấp cho khu dân cư lấy từ Bưu điện huyện Định Quán.

- Các đường cáp trong khu vực được chôn ngầm trên các trục đường. Cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau tương ứng với các dung lượng với các hộp cáp.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Đánh giá môi trường chiến lược:

- Trên cơ sở đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường: Không khí, nguồn nước, tiếng ồn,… trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

6. Quy định quản lý theo đồ án:

- Ban hành quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh sản tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán gồm 03 chương và 12 điều.

7. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hồ Đức Phú.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu.

- Tiến độ thực hiện: Tổng thời gian dự kiến khoảng 04 năm (2017 - 2020).

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Phú Ngọc, Công ty TNHH MTV Hồ Đức Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Định Quán tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Phú Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hồ Đức Phú và Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |