ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1130/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2015 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu nhà ở và dịch vụ tại khu phố 3 phường Long Bình Tân, Biên Hòa

(Quy mô 2,27 ha; chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 09/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ tại khu phố 3 phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa với nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô

a) Vị trí, phạm vi lập quy hoạch:

Khu vực lập quy hoạch trong ranh giới hành chính phường Long Bình Tân thành phố Biên Hòa, có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc	: Giáp dự án khu dân cư của Công ty CP Miền Đông;

- Phía Nam	: Giáp Quốc lộ 51;

- Phía Đông: Giáp khu dân cư;

- Phía Tây	: Giáp khu dân cư của Công ty Cổ phần Miền Đông.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 2,2783 ha (gồm 1,5603 ha đất phát triển dự án và 0,718 ha đất hạ tầng kỹ thuật cấp đô thị).

- Quy mô dân số: 	410 - 470 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Vai trò, tính chất khu quy hoạch

- Là khu nhà ở và thương mại dịch vụ được đầu tư xây dựng mới, gắn kết về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với khu dân cư tiếp giáp của Công ty Cổ phần Miền Đông và khu vực xung quanh.

- Trong khu bố trí các công trình nhà ở riêng lẻ - nhà liên kế phục vụ nhu cầu tái định cư và kinh doanh và công trình thương mại dịch vụ - văn phòng thương mại đáp ứng nhu cầu dịch vụ cấp đô thị, khai thác giá trị sử dụng đất và đóng góp bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu vực.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng  : 33 - 38m2/người.

- Chỉ tiêu về vệ sinh môi trường : 1,0 - 1,2 kg rác/người/ngày;

- Chỉ tiêu cấp nước 		   : 150 -180 lít/người/ngày.đêm;

- Chỉ tiêu thoát nước 		   : 80% lượng nước cấp;

- Chỉ tiêu cấp điện 		   : 1.500 KWh/người/năm.

4. Cơ cấu tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc

a) Cơ cấu tổ chức không gian, phân khu chức năng:

Trên cơ sở tuyến đường điện 110 KV và hành lang an toàn đi ngang khu đất theo hướng Đông - Tây, phân định khu phía Bắc là khu nhà ở và khu phía Nam tiếp giáp Quốc lộ 51 là khu nhà ở và dịch vụ đô thị, cụ thể:

- Khu nhà ở phía Bắc tiếp giáp khu dân cư phường Long Bình Tân do Công ty Cổ phần Miền Đông làm chủ đầu tư, đáp ứng nhu cầu tái định cư dự án cầu Đồng Nai và một phần kinh doanh, trong khu tổ chức:

+ Hai nhóm nhà ở liên kế (ký hiệu: L1, L2) với diện tích 4.535m2 bố trí 52 lô nhà liên kế để kinh doanh.

+ Nhóm nhà ở liên kế (ký hiệu: LT1) với diện tích 2.194m2 bố trí 30 lô nhà ở liên kế phục vụ tái định cư.

+ Ô hoa viên cây xanh (ký hiệu CX) tại góc phía Tây Bắc khu quy hoạch với diện tích 220m2, phục vụ công cộng cho khu ở.

- Khu nhà ở và dịch vụ đô thị phía Nam, tiếp giáp Quốc lộ 51 tổ chức:

+ Hai nhóm nhà ở liên kế (ký hiệu: LT2, LT3) với diện tích 2.361m2 bố trí 34 lô nhà liên kế phục vụ tái định cư.

+ Công trình dịch vụ văn phòng (ký hiệu: DVVP) với diện tích 1.792m2 đáp ứng nhu cầu dịch vụ văn phòng của đô thị tại khu vực.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

Tỷ lệ quy hoạch sử dụng đất toàn khu

|  | Hạng mục | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất phát triển dự án | 15.603 | 100% |
|  | Đất ở | 9.090 | 58,3 |
|  | Nhà liên kế (bố trí tái định cư) | 4.555 |  |
|  | Nhà liên kế (kinh doanh) | 4.535 |  |
|  | Đất dịch vụ đô thị | 1.792 | 11,5 |
|  | Dịch vụ văn phòng | 1.792 |  |
|  | Đất cây xanh công viên | 220 | 1,4 |
|  | Đất giao thông | 4.501 | 28,8 |
| II | Đất hạ tầng đô thị | 7.180 |  |
|  | Đường điện 110 KV và hành lang an toàn | 1.378 |  |
|  | Quốc lộ 51 | 3.964 |  |
|  | Tổng diện tích toàn khu | 22.783 |  |

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

c.1) Bảng chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật các khu đất xây dựng công trình

|  | Hạng mục | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao | Chiều cao (m) | Số căn hộ | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình nhà ở |  |  |  |  |  |
|  | Liên kế | ≤90 | 02 - 04 | 12 - 16 | 116 | 20.000 - 25.000 |
| II | Công trình dịch vụ đô thị |  |  |  |  |  |
|  | Dịch vụ văn phòng | ≤45 | 05 - 09 | 24 - 35 |  |  |
| III | Đất cây xanh |  |  |  |  |  |
|  | Đất công viên | 0 | 0 | 0 |  |  |

c.2) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

- Hình thức biểu hiện và ngôn ngữ kiến trúc chủ đạo: Hiện đại, đơn giản.

- Màu sắc chủ đạo: Màu sáng nhạt là màu chủ đạo, kết hợp các màu đậm mạnh làm điểm nhấn (tỷ lệ ≤20 % tiết diện công trình).

- Không gian cao tầng được tổ chức chuyển tiếp tầng cao gắn với địa hình tại khu vực, bố trí các công trình thấp tầng (nhà ở riêng lẻ, thương mại dịch vụ,…: 02 - 05 tầng) tại khu vực có địa hình cao, bố trí các công trình cao tầng (chung cư: 07 - 15 tầng) tại khu vực có địa hình thấp phía Nam khu quy hoạch.

- Tuyến cảnh quan chính là Quốc lộ 51; các công trình dọc tuyến cảnh quan chính phải được sự quản lý đầu tư xây dựng đồng bộ, thống nhất về hình thức biểu hiện, màu sắc,… được làm rõ trong phần thiết kế đô thị của đồ án.

- Công trình điểm nhấn của khu quy hoạch:

+ Công trình dịch vụ văn phòng tiếp giáp Quốc lộ 51; không bố trí hàng rào cứng bao quanh công trình, phân định bằng dải hoa viên cây xanh.

+ Dải nhà liên kế tiếp giáp Quốc lộ 51; đầu tư xây dựng đồng bộ theo mẫu thống nhất, tầng cao giữa các lô nhà liên kế chênh lệch không quá 01 tầng.

- Yêu cầu về khoảng lùi xây dựng công trình:

+ Công trình dịch vụ văn phòng: Khoảng lùi xây dựng tại Quốc lộ 51 ≥08m, các mặt còn lại ≥06m.

+ Công trình nhà ở liên kế: Khoảng lùi trước ≥2,5m; khoảng lùi sau ≥01m.

- Các yêu cầu khác:

+ Thống nhất hình thức kiến trúc và màu sắc, khoảng lùi cho một dãy nhà.

+ Lưu ý đối với mặt sau 34 lô nhà ở liên kế tiếp giáp Quốc lộ 51 và 4 lô nhà liên kế của ô LT1 (tiếp giáp tuyến đường điện 110 KV và khu hoa viên cây xanh) phải được thiết kế mặt ngoài đảm bảo kiến trúc cảnh quan cho khu vực.

+ Đối với phạm vi thuộc lộ giới Quốc lộ 51 (5.525m2) thực hiện dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, tổ chức đường giao thông nội bộ tiếp cận các dải nhà và công trình và hệ thống hoa viên cây xanh tạm đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan cho khu vực cho đến khi triển khai dự án Quốc lộ 51.

- Hệ thống cây xanh:

+ Nguyên tắc: Hệ thống cây xanh hè phố, cây xanh công trình, cây xanh công viên tập trung tổ chức gắn liền và liên tục thành dải, đảm bảo các yêu cầu tạo bóng mát xuyên suốt cho người đi bộ, góp phần cải tạo và nâng cao các giá trị cảnh quan môi trường.

+ Cây xanh trong khu công viên: Cây chủ đạo là cây sứ, muồng ngủ kết hợp điểm các loại cây điểm nhấn: Cây cau, và các loại cây bụi,…

+ Cây xanh đường phố: Cây muồng ngủ, cây phượng đỏ, cây sao, lim.

+ Cây xanh công trình: Chủ đạo là cây xà cừ, me tây tạo bóng mát. Ngoài ra tổ chức các lối đi, thảm cỏ bao quanh các khối công trình trong tại các lô đất xây dựng công trình trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu thông suốt cho quá trình phòng cháy chữa cháy khi cần thiết.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- Nguyên tắc san nền như sau: Việc san nền phải đảm bảo khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực trong dự án.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

b) Quy hoạch giao thông:

Hệ thống giao thông khu quy hoạch với các cấp đường:

* Giao thông đối ngoại:

- Quốc lộ 51.

- Đường bao phía Bắc - B2 có lộ giới 14,7m gồm mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè hai bên 7,2m (3,2m và 04m).

* Giao thông nội khu:

- Đường trục chính D1 - có hướng Bắc - Nam, lộ giới 15m (mặt đường rộng 07m, vỉa hè hai bên 2x4m).

- Các đường nội bộ nhóm công trình:

+ Đường N1 lộ giới 09m.

+ Đường D2 lộ giới 10m.

+ Đường N2 lộ giới 07m.

* Giao thông tĩnh: Bố trí chỗ đậu xe trong khuôn viên khu đất và tầng hầm công trình dịch vụ văn phòng.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch được đấu nối từ nguồn cấp nước chung của thành phố tại khu vực.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 430m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn:

+ Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Bố trí mạng lưới thu gom nước thải dọc các tuyến đường. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hạng mục công trình phải được xử lý bằng các bể tự hoại và xử lý cục bộ trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

+ Dự báo nhu cầu xử lý nước thải: 350m3/ngày.đêm.

- Hệ thống rác thải và vệ sinh môi trường:

+ Phối hợp với Công ty Dịch vụ Môi trường đô thị thực hiện việc: Quét rác đường phố, thu gom rác, trung chuyển đến khu xử lý rác tập trung của thành phố.

+ Nhu cầu về nhà tang lễ và nghĩa trang: Sử dụng chung, xác định theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

e) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp cho khu quy hoạch đấu nối từ lưới điện địa phương, lấy từ cáp trung thế 22 KV hiện hữu tại khu dân cư phía Bắc.

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng: 1.250 KW.

- Các tuyến dây, tuyến cáp trong khu quy hoạch đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng viễn thông Đồng Nai thông qua tuyến cáp tại khu vực, tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng số thuê bao dự kiến: 260 thuê bao.

- Đầu tư xây dựng hệ thống cống bể chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

- Hệ thống hạ tầng viễn thông bao gồm: Hệ thống điện thoại cố định, Internet, truyền hình cáp... đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành bưu chính viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

6. Quy định quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt

Ban hành quy định cụ thể việc quản lý đầu tư xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ tại khu phố 3, phường Long Bình Tân thành phố Biên Hòa.

7. Phân kỳ đầu tư và nguồn vốn thực hiện

a) Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 01 (đến tháng 9/2015): Thực hiện hoàn tất các thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng theo quy định, khởi công dự án.

- Giai đoạn 02 (9/2015 - 9/2018):

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

+ Xây dựng các công trình và hoàn thiện dự án.

b) Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Long Bình Tân, lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa; cùng phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Long Bình Tân quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành.

4. Khi thiết kế chi tiết bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |