| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1141/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư nhà ở công nhân viên

Công ty Lilama 45-1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với đồ án quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4094/QĐ-UBND ngày 04/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu tái định cư nhà ở công nhân viên Công ty Lilama 45-1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu tái định cư nhà ở công nhân viên Công ty Lilama 45-1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty Tư vấn Xây dựng ACC thiết lập tháng 01 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 76/TTr-SXD ngày 07/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu tái định cư nhà ở công nhân viên Công ty Lilama 45-1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Lilama 45-1 làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất thuộc phạm vi quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư xã Phú Thạnh và xã Long Tân quy mô 941 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt. Toàn bộ khu đất thuộc địa bàn xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc 	: Giáp đường theo quy hoạch.

- Phía Nam : Giáp đường 25B.

- Phía Đông: Giáp đường theo quy hoạch.

- Phía Tây 	: Giáp đường theo quy hoạch.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 6,86 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 2.380 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là khu dân cư thành phần trong tổng thể Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân 941 ha nhằm phục vụ tái định cư và nhà ở cho cán bộ công nhân viên Công ty Lilama 45-1 gồm các hạng mục nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ, biệt thự song lập, nhà liên kế, công trình trường học và khu công viên - thể dục thể thao…; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận; Cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư xã Phú Thạnh và xã Long Tân quy mô 941 ha. Toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

- Mục tiêu: Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; tạo sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết trong xây dựng đối với các dự án liền kề xung quanh; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

b) Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/2000, dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, nhà ở tổ chức thành từng nhóm, tổ chức hệ thống giao thông song song và vuông góc với trục đường chính đô thị 25B kết hợp với các tuyến vành đai kết nối các nhóm ở với nhau:

- Đất công trình công cộng bố trí trường mẫu giáo có diện tích 1.057m2 chiếm 1,55% bố trí tại khu vực trung tâm dự án, nằm giữa các trục đường D5, D6 và D1, D2.

- Đất ở bao gồm nhiều loại hình nhà ở được bố trí đều trên toàn khu đất, tổng diện tích đất ở 36.278m2 chiếm 52,8% với các loại hình nhà ở:

+ Đất nhà ở biệt thự được bố trí về Tây - Bắc có tổng diện tích đất là 1.197m2, diện tích mỗi lô đất khoảng từ 128 - 150,7m2, số lượng là 09 căn.

+ Đất nhà phố liên kế được bố trí về các phía Bắc, Đông và Tây - Bắc tiếp giáp với các trục đường giao thông đối nội, tổng diện tích đất xây dựng nhà phố liên kế là 22.220m2, diện tích mỗi lô đất khoảng  từ 70,4 - 123,9m2, với số lượng là 268 căn.

+ Đất chung cư - thương mại dịch vụ, được bố trí tại dọc trục đường 25B và trục đường giao thông theo quy hoạch ở phía Tây với tổng diện tích 12.861m2, gồm các khối nhà có tầng cao từ 09 - 12 tầng.

- Đất hoa viên cây xanh thể dục thể thao bố trí tại vị trí trung tâm tiểu khu ở tiếp giáp khu trường mẫu giáo. Kết hợp với cây xanh đường phố đưa mảng xanh xuyên suốt trên toàn dự án. Đất công viên cây xanh có diện tích 1.057m2 chiếm 1,55% toàn khu quy hoạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 36.278 | 52,8% |
|  | - Nhà chung cư - thương mại dịch vụ | 12.861 |  |
|  | - Nhà phố liên kế | 22.220 |  |
|  | - Nhà biệt thự song lập | 1.197 |  |
| 2 | Đất công cộng - nhà trẻ mẫu giáo | 1.057 | 3,1% |
| 3 | Cây xanh, thể dục thể thao | 1.057 | 3,1% |
| 4 | Đất giao thông | 22.811 | 33,2% |
| 5 | Đất nằm trong lộ giới đường 25B | 7.461 | 10,9% |
|  | Tổng Cộng | 68.664m2 | 100% |

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

* Chỉ tiêu sử dụng đất 		: 25 - 30m2/người.

* Các chỉ tiêu khác:

- Chỉ tiêu cấp điện 		: 1500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu cấp nước 		: 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước 		: 80% lượng nước cấp.

- Thông tin liên lạc 		: 1 máy/2 người.

- Chỉ tiêu rác thải 		      	: 1 - 1,2 kg/người, ngày.

* Mật độ xây dựng + tầng cao:

Công trình				Mật độ trung bình		Tầng cao

- Công trình công cộng		: 	     40%		   02 tầng.

- Nhà liên kế				:             65 - 80% 		03 - 04 tầng.

- Nhà biệt thự song lập 	 	:         	     65%		   03 tầng.

- Chung cư kết hợp thương mại  	: 	     45% 	         09 - 12 tầng.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông trong khu quy hoạch dựa theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân đã được phê duyệt, được thiết kế theo dạng ô cờ, song song và vuông góc với trục đường chính đô thị 25B, lưu thông thuận tiện, đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

- Giao thông đối ngoại:

+ Đường chính đô thị 25B có lộ giới 80m mặt cắt tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân 941 ha.

+ Đường bao phía Tây và Bắc dự án có lộ giới 40m trong đó lòng đường rộng 16m (hai bên mỗi bên 08m), dãy phân cách giữa 04m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 10m;

- Giao thông nội bộ: Tổ chức trên cơ sở song song và vuông góc các trục đường đối ngoại với các quy mô về lộ giới và mặt cắt:

- Các đường D1, D2, D3, D7, có lộ giới 17,4m trong đó chiều rộng mặt đường 7,4m, vỉa hè hai bên mỗi bên 05m.

- Các đường D4, D5, D6, có lộ giới 16m trong đó chiều rộng mặt đường 06m, vỉa hè hai bên, mỗi bên 05m.

- Ngoài ra còn có các đường nội bộ trong các khu vực công viên cây xanh, thể dục thể thao.

Hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện tại bản vẽ giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối cao so với khu vực, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận.

- Hướng dốc san nền: Trên cơ sở địa hình tự nhiên theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam ra hướng đường 25B độ dốc san nền tối thiểu là 0,4% (bản vẽ gắn cao trình cụ thể).

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn điện lưới Quốc gia dọc quốc lộ về hướng thành phố Nhơn Trạch qua tuyến 22 KV dọc đường 25B từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng điện 4,76 triệu KWh/năm.

- Các trạm điện đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q =  570m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước liên tục và đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện huyện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu khoảng 1200 số.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp tại khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

f) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải là hệ thống cống kín tách riêng với hệ thống thoát nước mưa đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải theo quy hoạch chung của Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân 941 ha.

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Vệ sinh Môi trường thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dụng.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

- Giai đoạn 1: Sau khi quy hoạch được duyệt đến quý IV/2009 hoàn thiện các hồ sơ thiết kế cơ cở, thiết kế chi tiết hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khu dân cư.

- Giai đoạn 2: Từ quý I/2010 - quý I/2011 thực hiện việc đầu tư xây dựng toàn bộ công trình trong dự án, hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn dự án.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Long Tân, Công ty Cổ phần Lilama 45-1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Long Tân quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Long Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45-1, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |