ỦY BAN NHÂN DÂN     	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc						                ––––––––––––––––––––––––

Số: 1196/QĐ-UBND	                         Biên Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm công nghiệp Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trị An tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trị An tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu do Công ty TNHH Hoàn Thịnh Phát lập tháng 02/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 27/TTr-SXD ngày 04/3/2008 và Văn bản số 461/SXD-QLQH ngày 07/4/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trị An tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trị An tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Hoàn Thịnh Phát lập tháng 02/2008.

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết nêu trên với các nội dung sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Phạm vi nghiên cứu thiết kế quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Trị An  thuộc xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất trồng lúa và suối.

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Nam	: Giáp đất trồng lúa và suối.

- Phía Tây: Giáp đường ĐT 768 và khu dân cư.

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 48,7 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

a. Mục tiêu:

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư và khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, làm tiền đề cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế huyện từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững nền công nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân lao động tại địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

b. Tính chất:

- Cụm công nghiệp Trị An được hình thành phục vụ các ngành nghề sản xuất truyền thống của địa phương và thu hút đầu tư phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp nhẹ ít gây ô nhiễm môi trường như: Sản xuất hàng may mặc, giầy da, hàng mộc, bao bì…

- Các ngành nghề không được bố trí vào Cụm công nghiệp: Công nghiệp sử dụng và thải nhiều nước, công nghiệp thải ra nhiều chất thải, khí thải độc hại trong quá trình sản xuất, công nghiệp dệt nhuộm, sản xuất giấy, thuộc da, tinh chế tinh bột, các loại lò giết mổ, sản xuất thức ăn gia súc.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| - Đất xây dựng nhà máy: | 28,11 ha | Chiếm tỷ lệ | 57,70% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất công trình dịch vụ, kỹ thuật: | 2,20 ha | Chiếm tỷ lệ | 4,50% |
| - Đất cây xanh tập trung, cách ly: | 7,82 ha | Chiếm tỷ lệ | 16,00% |
| - Đất giao thông: | 10,57 ha | Chiếm tỷ lệ | 21,80% |
| Tổng cộng: | 48,70 ha | Chiếm tỷ lệ | 100% |

b. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một Cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

b.1. Khu trung tâm dịch vụ và kỹ thuật:

- Khu trung tâm dịch vụ, kỹ thuật bố trí ngay cửa ngõ và nằm trên trục chính của Cụm công nghiệp Trị An, có tổng diện tích 2,20 ha chiếm 4,50% diện tích toàn Cụm công nghiệp Trị An. Bao gồm các công trình: Nhà điều hành dịch vụ, trạm điện, trạm để xe PCCC, trạm bơm, đài nước, khu xử lý nước thải...

- Tầng cao xây dựng trung bình đối với khu trung tâm điều hành, dịch vụ: từ 2 - 4 tầng.

- Mật độ xây dựng trung bình: 35 - 40%.

b.2. Khu vực xây dựng các xí nghiệp công nghiệp:

Trên cơ sở tổ chức mạng lưới đường Cụm công nghiệp chia đất xây dựng  công nghiệp thành 5 khu (ký hiệu từ khu A đến khu G). Tổng diện tích đất bố trí các xí nghiệp công nghiệp là 28,11 chiếm 57,70% diện tích toàn Cụm công nghiệp Trị An. Các lô đất có diện tích trung bình từ 5000m2 - 7000m2/lô.

b.3. Khu cây xanh tập trung và cây xanh cách ly:

- Hệ thống cây xanh tập trung được bố trí tại chính giữa Cụm công nghiệp với tổng diện tích là 7,82 ha chiếm 16% (cả cây xanh tập trung và cây xanh cách ly).

- Dải cây xanh cách ly được bố trí ở phía Đông Cụm công nghiệp Trị An cách ly với khu dân cư với chiều rộng 50m.

- Dải cây xanh cách ly với khu vực phía Tây Cụm công nghiệp với đất lâm nghiệp với chiều rộng 50m.

- Cây xanh đường phố bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ để giải quyết vấn đề vi khí hậu trong Cụm công nghiệp Trị An làm giảm sự hấp thụ nhiệt độ của đường cũng như làm giảm sự tỏa nhiệt của đường vào buổi tối.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chỉ tiêu đất xây dựng nhà máy	: 50-60%.

- Đất công trình điều hành, dịch vụ    : 2-4%.

- Chỉ tiêu đất cây xanh	: 15-20%.

- Chỉ tiêu đất giao thông	: 15-20%.

- Đất công trình đầu mối kỹ thuật	: 2-5%.

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 40m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp 	: 250 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc	: 20 máy/ha.

b. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Nhà máy xây dựng phân tán: Mật độ xây dựng tối đa 50%; Cây xanh tối thiểu 20%.

- Nhà máy xây dựng hợp khối: Mật độ xây dựng tối đa 70%; Cây xanh tối thiểu 20%.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch giao thông:

a.1. Giao thông đối ngoại:

- Hệ thống giao thông trong Cụm công nghiệp Trị An được đấu nối với Tỉnh lộ 768 là trục giao thông đối ngoại duy nhất của Cụm công nghiệp Trị An và cách Tỉnh lộ 768 khoảng 100m về phía Tây.

a.2. Giao thông đối nội:

- Đường chính Cụm công nghiệp - đường số 1 lộ giới 28m (mặt cắt 1-1), bao gồm:

+ Chiều rộng phần xe chạy: 7,5m x 2 bên = 15m.

+ Dải ngăn cách giữa rộng 3m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

- Đường nội bộ Cụm công nghiệp - đường số 3; số 6; số 7; số 8, lộ giới 17,5m (mặt cắt 2-2, 3-3, 4-4, 6-6) bao gồm:

+ Chiều rộng mặt đường 7,5m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

- Đường nội bộ Cụm công nghiệp - đường số 2; số 4; số 5; lộ giới 17,0m (mặt cắt 5-5) bao gồm:

+ Chiều rộng mặt đường 7,0m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

b. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

b.1. San nền:

Do điều kiện địa hình cao ở phía Đông (cao độ san nền nơi cao nhất là 30m) và nơi thấp nhất ở phía Tây (cao độ san nền 14,5m). Phương án san nền dựa trên phương án san cục bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thiết kế hạ tầng.

b.2. Thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa của khu vực được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải và được xả thẳng ra mương, suối hiện hữu bằng hệ thống cống 

BTCT ly tâm đúc sẵn thông qua ba cửa xả chính của Cụm công nghiệp và cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai cách khu vực lập quy hoạch khoảng 500m.

c.  Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn cấp nước chính cho Cụm công nghiệp được lấy từ sông Đồng Nai cách Cụm công nghiệp khoảng 500m về phía Tây, nước sông được bơm vào khu xử lý nội bộ và sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt, nước được bơm lên đài nước và cung cấp nước cho toàn bộ cụm công nghiệp qua hệ thống bơm tăng áp và đường ống dẫn nước.

- Ống cấp nước dùng ống gang dẻo với ống 200, 150, 100.

- Nước tưới cây nên kết hợp chung với hệ thống cấp nước chính, giảm giá thành đầu tư cho công trình. Bố trí các van lấy nước tưới cây với khoảng cách trung bình 50 - 100m, dùng ống nối mềm tưới cây.

- Trên mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ lấy nước cứu hỏa 100 dọc theo các tuyến ống chính có khoảng cách trung bình 120m/trụ. Trụ nước cứu hỏa cách mép đường tối đa 2,5m theo quy phạm. Hệ thống cấp nước chữa cháy nên kết hợp chung với hệ thống cấp nước, giảm giá thành đầu tư cho công trình.

- Tổng nhu cầu dùng nước của Cụm công nghiệp: 1948m3/ngày đêm.

- Ngoài ra cần dự trữ lượng nước chữa cháy 30 l/s cho một đám cháy.

d. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn là 80% nước cấp.

- Hệ thống nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Quy mô nước thải toàn Cụm công nghiệp là 1558m3/ngày đêm. Hệ thống thoát nước bẩn trong Cụm công nghiệp được chia làm hai phần:

+ Hệ thống riêng trong từng nhà máy: Nước thải được xử lý sơ bộ tại từng nhà máy đạt tiêu chuẩn nguồn loại B theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

+ Hệ thống đường ống thu gom bên ngoài nhà máy (dẫn nước thải từ các nhà máy trong KCN) tới cụm xử lý nước tập trung làm sạch lần 2 đạt tiêu chuẩn nguồn loại A theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Nước thải sau xử lý lần 2 được xả vào mương thoát nước mưa và dẫn ra sông Đồng Nai.

e. Quy hoạch cấp điện:

Công suất điện yêu cầu từ lưới là: 7.665,035 KW.

Nguồn điện: Dự kiến cấp điện cho Cụm công nghiệp Trị An được đấu nối vào lưới điện hiện hữu 3 pha 4 dây nằm dọc trên đường Tỉnh lộ ĐT 768 của TBA trung gian Thạnh Phú - 110/15-22KV-40MVA.

Lưới điện trung thế: Xây dựng mới lưới điện 22 KV trong Cụm công nghiệp - được đi nổi trên trụ BTLT 12m - F350. Khoảng cách giữa hai trụ trung thế liên tiếp cách nhau khoảng từ  40m - 50m, tổng chiều dài tuyến 3.650m.

Trạm biến áp: Xây dựng mới 02 trạm biến áp (1x37,5) KVA và (1x50) KVA cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng, của Cụm công nghiệp đặt tại trung tâm của phụ tải. Xây dựng mới 02 trạm biến áp 250 KVA cấp nguồn cho khu trung tâm và khu xử lý nước thải của Cụm công nghiệp.

g. Thông tin liên lạc:

Tổng số máy dự kiến là 200 máy.

Nguồn: Hiện trạng dọc trên đường ĐT 768 đã có hệ thống cáp thông tin liên lạc.

Xây dựng mới đường dây điện thoại cáp ngầm trong Cụm công nghiệp. Đường dây cáp điện thoại xây dựng mới được đi ngầm dọc theo các trục đường giao thông trong Cụm công nghiệp cách mép vỉa hè 4m.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Trị An, Công ty TNHH công nghiệp – thương mại Phước Bình có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Vĩnh Cửu  giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, Chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Vĩnh Cửu ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Trị An, Công ty TNHH công 


nghiệp - thương mại Phước Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |