Phụ lục I-C
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng | ĐVT | Số lượng dự kiến ban hành | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Căn cứ pháp lý đề xuất | Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản |
| I | Trung tâm Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |
| 1 | Đầm cóc Động cơ 2F - Dung tích bình xăng 2 lít - Số lần đập trong một phút 644-695 - Biên độ giật 70mm - Lực đầm 9,8 Kn | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 2 | Máy cắt bê tông sàn - Công suất 9,5KW/13HP - Chiều sâu cắt lớn nhất 155mm - Đường kính lưỡi cắt lớn nhất 500mm - Ổ cắm lưỡi cắt 25,4mm - Tốc độ cắt 2300rpm | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 3 | Máy phát điện - Loại máy phát điện chạy xăng - Điện thế đầu ra 220V/1 pha - Công suất 5.0 KVA; Tối đa (6,5 KVA) - Trọng lượng 43 kg | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 4 | Máy đục phá 1750W - Công suất: 1750W - Tốc độ đập: 1300 lần/phút - Lực đập: 45J - Trọng lượng: 17,8kg | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 5 | Motor bơm nước 5HP - Công suất: 5HP, 3 pha, 380V - Kiểu dáng: Loại bơm trục ngang | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 6 | Máy cưa xích - Dung tích xilanh: 54cc - Công suất: 2,5 KW - Tốc độ xoay: 11.000 RPM - Nhiên liệu: Xăng pha nhớt 1:25 - Trọng lượng: 5 kg - Lam: 22" (5 tấc) - Xích: 34 mắc | Cái | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 7 | Máy thổi bụi cầu đường - Kiểu động cơ: Động cơ xăng 4 thì - Dung tích xilanh: 75,6cc - Công suất: 2,7 KW tương đương 3,6 Hp - Tốc độ lớn nhất: 7.100 vòng/phút - Tốc độ không tải (ga roăng ti); 2.800 vòng/phút - Loại dầu bôi trơn: SAE 100W-30 - Bộ chế hòa khí loại màng ngăn - Thể tích bình xăng: 1,9 lít - Chỉ số bugi: NGK CMR6A - Khoảng cách đánh lửa: 0,7 - 0,8 mm - Chỉ số của gió - Tốc độ gió: 89m/s - Lưu lượng gió: 19 m3/phút - Cự ly thổi tối đa: 18 mét | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 8 | Máy hàn 500 ampe 220V/380V - Điện thế vào ± 15% 220V/380V - Tần số (Hz): 50/60 Hz - Công suất đầu ra: 40KVA - Điện thế ra: 80-85A - Cường độ ra: 500A - Trọng lượng: 115 kg - Kích thước thùng (mm): 545 x 400 x 500 - Sử dụng que hàn (mm): 3,2 - 6,0 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 9 | Máy khoan bê tông - Công suất: 1100W - 2 đường kính khoan (có búa): 12 - 40 mm - Khả năng khoan tối ưu (có búa): 18 - 32 mm - Khả năng khoan với mũi rút bê tông: 40 - 90 mm - Tốc độ không tải: 170-340V/P - Tốc độ đục: 1500 - 3500 lần/phút - Lực đập: 8,8J - Kích thước khoan (dài x rộng): 485 x 260 mm | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 10 | Máy thủy bình - Độ phóng đại: 24X - Độ chính xác: 2,0mm | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 11 | Máy hàn cắt plasma - Điện áp vào: 1 pha 220V ± 15% - Tần số (Hz): 50/60 Hz - Công suất đầu ra (KVA): 6 KVA - Cường độ ra (A): 20-200A - Điện áp ra (V): 60 - 70 - Hiệu suất: 60% | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 12 | Biến tần máy thổi khí - Công suất: 5,5KW, 3 pha/380VAC, IP20 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 13 | Biến tần máy thổi khí - Công suất: 7,5KW, 3 pha/380VAC, IP20 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 14 | Bộ đo BOD 6 chỗ Có 6 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 6 mẫu Các thang đo: - Từ 0 - 40 mg/l, với thể tích mẫu 428ml - Từ 0 - 80 mg/l, với thể tích mẫu 360ml - Từ 0 - 200 mg/l, với thể tích mẫu 244ml - Từ 0 - 400 mg/l, với thể tích mẫu 157ml - Từ 0 - 800 mg/l, với thể tích mẫu 94ml - Từ 0 - 2000 mg/l, với thể tích mẫu 56ml - Từ 0 - 4000 mg/l,với thể tích mẫu 21.7ml - Thời gian đo: Từ 1 - 28 ngày - Chế độ bảo vệ an toàn theo tiêu chuẩn: IP54 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 15 | Bộ lưu trữ và xử lý số liệu trung tâm cho chỉ tiêu COD - Kết nối, hiển thị, lưu trữ, xử lý tất cả các thông số đo như: COD/TSS, PH,... - Màn hình hiển thị 8.5 inch, dạng cảm ứng, màu; Hiển thị các thông số đo theo dạng đồ thị và số - Khả năng lưu trữ số liệu: 16 GB - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50 độ C - Tích hợp tín hiệu ngõ ra 4-20 mA cho từng chỉ tiêu đo - Tích hợp bơm nhu động lấy mẫu tự động 600 ml/phút - Tích hợp hệ thống làm sạch tự động các module - Chuẩn truyền thông: tùy chọn kết nối theo chuẩn RS485, USB... - Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC hoặc 24 VDC; Cấp bảo vệ: IP65, Vật liệu: SS304 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 16 | Bơm bùn thải (Bể bùn trung gian hóa lý T05) - Kiểu bơm: dạng bơm chìm - Lưu lượng: 20m3/h - Cột áp: 9m - Công suất: 1.5KW, 3 pha, 380V, 50Hz - Độ bảo vệ: IP68, class E - Chế độ bảo vệ quá nhiệt dạng auto-cut - Kích thước chấn rắn đi qua: 42mm - Vật liệu: Thân bơm: Gang đúc F Cánh bơm: Cánh hở (vorto) Gang đúc FC200 Trục: Thép không gỉ SUS402J2 | Cái | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 17 | Bơm bùn trục vít - Kiểu bơm: trục vít - Lưu lượng: 5 m3/h - Cột áp: 2 bar (20m) - Công suất: 2.2KW, 3 pha, 380V, 50Hz, IP55, class F | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 18 | Bơm chân không - Độ chân không tối đa: 640 - 650 mm Hg - Tốc độ hút: 24 - 27 lít/phút - Áp suất hút: 3,9 - 4,2 bar - Công suất điện: 1/8Hp, 220V/50Hz | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 19 | Bơm định lượng dung dịch dinh dưỡng - Kiểu: Bơm màng - Q = 155 L/h - Áp suất: 10 bar - Công suất: 0.25 KW, 3 pha/380V/50Hz | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 20 | Bơm định lượng dung dịch keo tụ - Kiểu: Bơm màng - Q = 155 L/h - Áp suất: 10 bar - Công suất: 0.25 KW, 3 pha/380V/50Hz | Cái | 3 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 21 | Bơm định lượng dung dịch NaOCl Thanh trượt xích treo bằng SUS 304 - Kiểu: Bơm màng - Q = 155 L/h - Áp suất: 10 bar - Công suất: 0.25 KW, 3 pha/380V/50Hz | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 22 | Bơm định lượng dung dịch phèn - Kiểu: Bơm màng - Q = 155 L/h - Áp suất: 10 bar - Công suất: 0.25 KW, 3 pha/380V/50Hz | Cái | 3 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 23 | Bơm định lượng dung dịch polymer - Kiểu: Bơm màng - Q = 155 L/h - Áp suất: 10 bar - Công suất: 0.25 KW, 3 pha/380V/50Hz | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 24 | Bơm nước rửa băng tải (CWP) - Kiểu: bơm ly tâm trục ngang - Điện: 3 pha/380V/50Hz - Lưu lượng: 40 - 150 l/mm - Cột áp: 51,5 - 36,5m - Công suất điện: 1.5KW | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 25 | Bơm nước thải (Hố thu gom, Bể điều hòa) - Kiểu bơm: Dạng bơm chìm - Lưu lượng: 36 m3/h - Cột áp: 4,5m - Công suất: 1.5KW, 3 pha, 380V, 50Hz - Độ bảo vệ: IP68, class E - Chế độ bảo vệ quá nhiệt dạng auto-cut - Kích thước chấn rắn đi qua: 53mm - Vật liệu: Thân bơm: Gang đúc FC200 Cánh bơm: Gang đúc FC200 Trục: Thép không gỉ SUS402J2 | Cái | 6 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 26 | Bơm nước thải (Bể gom) - Kiểu bơm: Dạng bơm chìm - Lưu lượng: 64m3/h - Cột áp: 9m - Công suất: 3,7KW, 3 pha, 380V, 50Hz - Độ bảo vệ: IP68, class E - Chế độ bảo vệ quá nhiệt dạng auto-cut - Kích thước chấn rắn đi qua: 53mm - Vật liệu: Thân bơm: Gang đúc FC200 Cánh bơm: Gang đúc FC200 Trục: Thép không gỉ SUS402J2 | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 27 | Bồn chứa dung dịch dinh dưỡng - V = 2m3 - Dạng đứng - Vật liệu: Composite | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 28 | Bồn chứa dung dịch keo tụ - V = 2m3 - Dạng đứng - Vật liệu: Composite | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 29 | Bồn chứa dung dịch NaOCl - V = 2m3 - Dạng đứng - Vật liệu: Composite | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 30 | Bồn chứa dung dịch phèn - V = 2m3 - Dạng đứng - Vật liệu: Composite | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 31 | Bồn chứa dung dịch polymer - V = 2m3 - Dạng đứng - Vật liệu: Composite | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 32 | Cân phân tích - Có khả năng đếm số vật cân, hiển thị % khối lượng - Hiển thị kết quả cân trên màn hình LCD - Giao diện: Cổng RS232 kết nối máy in, máy vi tính - Khả năng cân tối đa: 240g - Độ phân giải: 0,0001g - Kích thước đĩa cân: 90mm | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 33 | Cánh gạt bùn được chế tạo bằng vật liệu SUS 304 dày 3mm, tấm cao su - Hệ thống giá đỡ motor | Cái | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 34 | Đầu đo COD - Kết nối, hiển thị với bộ điều khiển trung tâm (mục 1), gồm một module phát và một module thu. - Nguyên lý đo đạc: Hấp thụ UV - Ưu điểm: Không tiếp xúc với mẫu nước đo nên tăng tuổi thọ thiết bị và dễ dàng bảo trì (không sử dụng hóa chất phản ứng trong quá trình đo) - Dãy đo COD: 0 - 1000 mg/l - Độ chính xác: +/- 3% - Độ lặp lại: 0,1 mg/l - Giới hạn phát hiện nhỏ nhất: 1 mg/l | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 35 | DO sensor (Bể hiếu khí, Bể Anoxix) - Thang đo Oxy hòa tan: 0 - 20,0mg/l - Nhiệt độ: 0 - 60.0°C | Cái | 3 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 36 | Đồng hồ đo lưu lượng - Kiểu: Điện tử - Phiên bản: Remote - Đường kính: DN100 (D114), PN16 - Độ chính xác: ±0.5% giá trị đo - Cấp độ bảo vệ: IP67 - Nhiệt độ tối đa: 70°C - Điện cực: 1.4435/316L - Tín hiệu suất: Analog 4-20mA kết nối với trung tâm điều khiển PLC - Màn hình hiển thị LCD - Tín hiệu suất: Analog 4-20mA - Nguồn điện: 85-250VAC | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 37 | Dụng cụ thí nghiệm Dụng cụ thủy tinh và các thiết bị phụ trợ: - Bình định mức: 250ml (2 cái) - Ống đong: 100ml (2 cái) - Bình tam giác: 250ml (4 cái) - Bình tam giác: 100ml (2 cái) - Ống hút pipet: 5ml (2 cái) - Ống hút pipet: 10ml (2 cái) - Đũa thủy tinh (2 cái) - Chổi rửa (2 cái) - Cốc thủy tinh: 500ml (4 cái) - Cốc thủy tinh: 250ml (2 cái) - Giấy lọc 47µm (2 hộp) - Ống nghiệm Þ16 (20 ống) - Giá đỡ ống nghiệm (1 cái) - Giá đỡ pipet (1 cái) | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 38 | Hệ thống cánh khuấy bể keo tụ - Motor giảm tốc Đặc tính kỹ thuật: - Động cơ: 1.5KW, 380V/ 3 pha/ 50Hz, IP55, class F, 4 poles, IE2 - Tỷ số giảm tốc: 46.25 - Tốc độ: 31rpm - Momen xoắn: 468Nm - Đường kính cốt dương: Þ40 x 80mm - Loại liên kết mặt bích: V1 - Có chế độ bảo vệ quá nhiệt: TH/TF | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 39 | Hệ thống cánh khuấy bể phản ứng - Motor giảm tốc Đặc tính kỹ thuật: - Động cơ: 1.5KW, 380V/ 3 pha/ 50Hz, IP55, class F, 4 poles, IE2- Tỷ số giảm tốc: 15.35 - Tốc độ: 93 - 100rpm - Momen xoắn: 154Nm - Đường kính cốt dương: Þ30 x 70 mm - Loại liên kết mặt bích: V1 - Có chế độ bảo vệ quá nhiệt: TH/TF | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 40 | Hệ thống cánh khuấy bể tạo bông - Motor giảm tốc Đặc tính kỹ thuật: - Động cơ: 1.5KW, 380V/ 3 pha/ 50Hz, IP55, class F, 4 poles, IE2 - Tỷ số giảm tốc: 46.25 - Tốc độ: 31rpm - Momen xoắn: 468Nm - Đường kính cốt dương: Þ40 x 80 mm - Loại liên kết mặt bích: V1 - Có chế độ bảo vệ quá nhiệt: TH/TF | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 41 | Hệ thống cánh khuấy bồn pha dung dịch dinh dưỡng - Kiểu: Bơm màng - Q = 155 L/h - Áp suất: 10 bar - Công suất: 0.25KW, 3 pha/380V/50Hz | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 42 | Hệ thống cánh khuấy bồn pha dung dịch NaOCl - Motor giảm tốc Đặc tính kỹ thuật: - Động cơ: 1.1KW, 380V/ 3 pha/ 50Hz, IP55, class F, 4 poles, IE2 - Tỷ số giảm tốc: 14,4 - Tốc độ: 100 - 101 rpm - Momen xoắn: 105Nm - Đường kính cốt dương: Þ30 x 60 mm - Loại liên kết mặt bích: V1 - Có chế độ bảo vệ quá nhiệt: TH/TF | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 43 | Hệ thống cánh khuấy bồn pha dung dịch phèn - Motor giảm tốc Đặc tính kỹ thuật: - Động cơ: 1.1KW, 380V/ 3 pha/ 50Hz, IP55, class F, 4 poles, IE2 - Tỷ số giảm tốc: 14,4 - Tốc độ: 100 - 101 rpm - Momen xoắn: 105Nm - Đường kính cốt dương: Þ30 x 60 mm - Loại liên kết mặt bích: V1 - Có chế độ bảo vệ quá nhiệt: TH/TF | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 44 | Hệ thống cánh khuấy bồn pha dung dịch polymer - Motor giảm tốc Đặc tính kỹ thuật: - Động cơ: 1.1KW, 380V/ 3 pha/ 50Hz, IP55, class F, 4 poles, IE2 - Tỷ số giảm tốc: 14,4 - Tốc độ: 100 - 101 rpm - Momen xoắn: 105Nm - Đường kính cốt dương: Þ30 x 60 mm - Loại liên kết mặt bích: V1 - Có chế độ bảo vệ quá nhiệt: TH/TF | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 45 | Hệ thống chống sét - kim thu sét - Kim thu sét cầu INGESCO R = 60m - Trụ đỡ kim thu sét STK, L = 8m, ĐK đáy Þ191mm, ĐK ngọn Þ60mm - Cáp đồng trần thu sét - Cọc tiếp địa: D16, L = 2,4m - Giếng tiếp địa: D = 49, L = 20m | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 46 | Hệ thống motor và thanh gạt bùn - Motor giảm tốc Đặc tính kỹ thuật: - Động cơ: 0.37KW, 380V/ 3 pha/ 50Hz, IP55, class F, 4 poles, IE2 - Tỷ số giảm tốc: 21769 - Tốc độ: 0,057 - 0,058 rpm - Momen xoắn: 5880Nm - Đường kính cốt dương: Þ75 x 140 mm - Loại liên kết mặt bích - Có chế độ bảo vệ quá nhiệt: TH/TF | Cái | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 47 | Hệ vi sinh dính bám Đặc tính kỹ thuật: - Diện tích bề mặt bám dính vi sinh: 3393±115 m2/m3 - Dạng giá thể di động, màu trắng - Vật liệu: HDPE - Đường kính trung bình: 19 - 22mm (eliptical) - Độ dày: 1±0,4mm - Tỷ trọng: 170 kg/m3 | Cái | 15 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 48 | Lưới chắn Biochip - Kích thước: L x B = 1200 x 520mm - Khung inox 304 V50 x 50 x 4 mm - Tấm đục lỗ: 10mm x 100mm, dày 5mm | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 49 | Máng răng cưa - Vật liệu: SUS304, dày 3mm | Cái | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 50 | Máy đo pH cầm tay - Thang đo pH: -2.000 đến 16.000 pH0. Độ chính xác: ± 0,005 pH - Nhiệt độ: -5,0 đến +110,0°C. Độ chính xác: ± 0,2°C Cung cấp bao gồm: - Máy đo pH/mV/nhiệt độ, - 1 điện cực đo pH/mV/nhiệt độ - 3 bình dung dịch chuẩn pH 4,00, 7,00, 10,00 - Dây treo, pin 4 x 1,5V | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 51 | Máy ép bùn - Loại: ép bùn băng tải - Công suất: 2,6 - 5,3 m3/h - Chiều rộng băng tải: 1000mm - Bùn cô đặc trước xử lý: 1,5% -2,5% - Độ ẩm bùn sau ép: 66 - 85% Vật liệu: - Khung: inox 304, sơn phủ bạc - Tấm băng tải: P.E.S (sợi polymer) - Công suất điện: 0.75KW, 3 phases, 380V/50Hz | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 52 | Máy khuấy trộn chìm - Lưu lượng: 6,5 m3/phút - Tốc độ: 1000rpm Vật liệu: - Thân, cánh: Thép không rỉ 316L - Trục: Thép không rỉ 316 - Motor - Điện áp: 3 pha/380V/50Hz - Công suất: 1.5KW | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 53 | Máy nén khí - Công suất: 2Hp, 380V/50Hz/3 pha - Áp suất làm việc: 7 kg/cm2 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 54 | Máy phát điện dự phòng - Công suất dự phòng: 165 KVA/132KW - Công suất liên tục: 150 KVA/120KW - Điện áp: 220V/380V/50Hz - 3 pha, 4 dây - Động cơ - Số xylanh: 6 - kiểu bố trí: Thẳng hàng - Kiểu khí nạp: Turbochaged with Aftercooler - Số vòng quay làm việc (rpm): 1500ĐẦU PHÁT ĐIỆN - Kiểu đầu phát: Mecc Alte - Đồng bộ, không chổi than - Hệ số công suất: 0.8 - Điện áp: 220V/380V/50Hz | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 55 | Máy quang phổ phân tích COD,N, P Máy quang phổ Spectorphotometer (phân tích đa chỉ tiêu COD, TN, TP…); Phạm vi bước sóng: 330 - 900 nm; Thang đo quang học: -0.3 - 2,5Abs; Bề rộng dải sóng: 10mm - Đo được các chỉ tiêu:Acid capacity K, Alkalinity, Aluminium, Ammonia, Arsenic, Boron, Bromine, Cadmium, Chlorine, Chloride, hromium, COD, Copper, Cyanide, Cyanuric acid,DEHA, Floride, Formaldehyde, Hardness, Hazen, Hydrazine, Hydrogenperoxide, Iodine, Iron, Lead, Manganese, Molybdate, Nickel, Nitrate, Nitrite, Nitrogent-total, Ozone, Phenols,Phosphate-total, pH, Potassium, Silica, Absorption-coefficient,Sulphate, Sulphite, Surfactants, TOC, Turbidity, Urea, Zinc. | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 56 | Máy thổi khí (Bể điều hòa T03) - Lưu lượng khí: 4,21 m3/phút - Cột áp: 5m - Tốc độ: 2790rpm, Puly: 1 - Vật liệu: Thân máy (Casing): FC200 Nắp hộ số (Gear case): FC200 Cam (Rotor): FCD450 Bánh răng: SCM415 Oil seal: Fluoro rubber Oil seal: N.B.R Máy thổi khí (Bể hiếu khí T07) - Lưu lượng khí: 5.46 m3/phút - Cột áp: 4,5m - Tốc độ: 34800rpm, Puly: 4 - Vật liệu: Thân máy (Casing): FC200 Nắp hộ số (Gear case): FC200 Cam (Rotor): FCD450 Bánh răng: SCM415 | Cái | 6 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 57 | Máy tính quan sát và điều khiển - CPU core i3-4160-3.6Hz, 4 GB Ram, HDD 500 Gb, đĩa quang DVDRW - Màn hình máy tính 19.5'', bàn phím với cổng kết nối USB, chuột quang, loa, phần mềm Windows cài sẵn | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 58 | Bơm bùn thải (Bể chứa bùn trung gian sinh học T09) - Kiểu bơm: dạng bơm chìm - Lưu lượng: 20m3/h - Cột áp: 9m - Công suất: 1.5KW, 3 pha, 380V, 50Hz - Độ bảo vệ: IP68, class E - Chế độ bảo vệ quá nhiệt dạng auto-cut - Kích thước chấn rắn đi qua: 42mm - Vật liệu: Thân bơm: Gang đúc F Cánh bơm: Cánh hở (vorto) Gang đúc FC200 Trục: Thép không gỉ SUS402J2 | Cái | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 59 | Motor máy thổi khí (Bể điều hòa) - Điện áp: 3 pha/ 380V/ 50Hz - Công suất: 5.5KW | Cái | 3 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 60 | Motor máy thổi khí (Bể hiếu khí) - Điện áp: 3 pha/380V/50Hz - Công suất: 7.5KW | Cái | 3 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 61 | Ống trung tâm - Đường kính D x H = 1910 x 2000mm - Vật liệu: SUS304, dày 3mm - Bao gồm: pát, khe cố định ống lắng | Cái | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 62 | Sensor đo pH, nhiệt độ Bộ hiển thị kết nối đa chỉ tiêu, kết nối thông số pH, TSS, nhiệt độ - Hiển thị các giá trị pH, TSS, nhiệt độ liên tục; Nhiệt độ làm việc: -20 đến 70°C; Nguồn hoạt động: 100-240 VAC, 50/60 Hz; Ngõ ra: 2 ngõ ra 0/4-20 mA, 3 ngõ ra relay 10A, 230VDC - Màn hình hiển thị: LCD, bảo vệ UV cho màn hình; Tích hợp chế độ tự động chuẩn đoán lỗi sensor - Cấp bảo vệ: NEMA4X - Kết nối với bộ hiển thị 2000 - Thang đo: pH 0-14; nhiệt độ: 10 - 100 độ C - Loại: Điện cực phẳng, tránh bám bẩn; vỏ và điện cực tách rời nhau (dễ dàng thay thế); Có tích hợp bù nhiệt độ đi kèm; Sai số: ± (1 - 2)% - Cấp bảo vệ: IP68 ngâm trong nước; Tự động làm sạch bằng khi nén | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 63 | Sensor đo TSS (Tổng chất rắn lơ lửng) - Sensor TSS - Kết nối với bộ hiển thị 2000 - Nguyên lý đo: quang học - Thang đo: 0-30.000 mg/l - Nhiệt độ làm việc: -20 đến 70°C - Tự động làm sạch bằng khí nén - Vật liệu: PVC chống ăn mòn - Cấp bảo vệ: IP68 ngâm trong nước - Cáp kết nối: 10m tiêu chuẩn | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 64 | Song chắn rác thô - Kích thước: L x R = 5 x 3,8m - Kích thước khe: 5mm - Vật liệu: inox 304 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 65 | Tấm chắn bọt - Vật liệu: SUS304, dày 3mm | Cái | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 66 | Thiết bị đo lưu lượng kênh hở - Thiết bị đo lưu lượng tự động cho mương hở, đo được cho các mương hở có lưu lượng: 0~20,000 m3/ngày đêm - Phương pháp đo: siêu âm, không tiếp xúc trực tiếp với nước - Kiểu máng đo thủy lực: loại đập chắn có khe hình chữ V hoặc đập chắn cửa chữ nhật có thu dòng tự tạo hoặc máng đo Parshall.... (phù hợp với kênh đo lưu lượng có sẵn tại nhà máy) - Cáp kết nối từ sensor đến transmitter: 5m - Dòng điện ra analog 0/4~20mA - Màn hình LCD, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng - Gắn tường, cấp bảo vệ IP65 cho transmitter, IP68 cho sensor | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 67 | Thiết bị đo pH tự động (Bể phản ứng) - Thang đo: 0-14pH, 0 - 80°C - Độ nhạy: +/- 0,01pH | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 68 | Thiết bị đo pH tự động: - Loại: Đặt ngoài trời - Tín hiệu ra: Một cổng tín hiệu 0/4-20mA - Hiển thị giá trị đo trên màn hình tinh thể lỏng - Nguồn cấp: 220VAC - Cấp độ bảo vệ: IP65 và điện cực IP68 | Cái | 2 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 69 | Thiết bị phản ứng COD - Nhiệt độ gia nhiệt: 100/120/150°C - Đo COD (150°C), TOC (120oC), Nitrogen tổng - Phosphate tổng - Chromium tổng (100°C),… - Chế độ cài dặt thời gian 30, 60, 120 phút và tự động ngắt khi nhiệt độ đạt đến điểm cài đặt - Nguốn điện 220-240V/50-60Hz | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 70 | Thiết bị đo DO (Bể hiếu khí, Bể Anoxix) - Loại: đặt ngoài trời - Tín hiệu ra: Một cổng tín hiệu 0/4-20mA, kết nối với PLC và hệ thống giám sát SCADA - Hiển thị giá trị đo trên màn hình tinh thể lỏng - Nguồn cấp: 220VAC - Cấp độ bảo vệ: IP65 và điện cực IP68 | Cái | 3 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 71 | Trục khuấy được chế tạo bằng vật liệu SUS304 (Bể phản ứng, Bể keo tụ, Bể tạo bông) - Cánh khuấy được chế tạo bằng vật liệu SUS304, dày 5mm - Hệ thống giá đỡ motor | Cái | 6 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 72 | Trục khuấy, cánh khuấy được chế tạo bằng vật liệu SUS304, hệ thống giá đỡ motor (Bể phản ứng, Bể keo tụ, Bể hiếu khí, Bể khử trùng, Bể chứa bùn hóa lý và sinh học T13) | Cái | 5 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 73 | Tủ ấm BOD - Thể tích: 175 - 180l (cơ sở) - Nhiệt độ: 2°C đến 40°C - Sai số nhiệt độ: ± 0.5°C - Công suất : 230V/50Hz - Trọng lượng: 51 kg | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 74 | Tủ điện và phụ kiện lắp đặt Tủ điện, chống sét, và các phụ kiện lắp đặt khác - Tủ điện lắp đặt ngoài trời là loại tủ 2 lớp, sơn tĩnh điện, có mái che, thông gió bằng quạt và cách điện tốt, kích thước tủ: 1000 x 1800 x 600 hoặc tương đương - Biến áp cách ly nguồn - Bồn đo trung gian: Vật liệu inox 304 - Bơm hút mẫu đo đạc Panasonic - Máy nén khí làm sạch sensor đo - Các phụ kiện khác như: CB, domino, đầu cos, nguồn DC, ống nhựa, đầu nối... - Máy tính quan sát, điều khiển | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| 75 | Tủ sấy đối lưu cưỡng bức - Thể tích: 108L; Nhiệt độ từ: 10°C trên môi trường đến 300°C; Đối lưu không khí bằng quạt; Bộ điều khiển bằng vi xử lý PID đa chức năng với màn hình hiển thị màu bằng cảm ứng điện dung (TFT); - Bảng điều khiển nhiệt độ ControlCOCKPIT điều khiển các thông số: nhiệt độ (0°C hoặc 0F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian - Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 200°C trên nhiệt độ cài đặt - Chế độ hoạt động: chạy liên tục và chạy theo thời gian từ 1 phút đến 99 ngày; Nguồn điện: 1 pha/220V/50-60Hz | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông, các công trình đường bộ và phục vụ công tác xử lý nước thải bên Cụm gốm sứ Tân Hạnh |
| II | Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao |  |  |  |  |
| 76 | Hệ thống cụm thu phát thanh | Hệ thống | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến 30 phường, xã. |
| 76.1 | Thiết bị bị thu phát truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT-VT - Thông số ký=ỹ thuật + CPU: (575/580 MHz) + Bộ nhớ flash 32MB - Ram 128MB - Thẻ nhớ ngoài 16Gb (FAT) + Đầu vào mic: 02 kênh; Đầu ra audio: 4 kênh + Công suất ra: 50W/4Ω/16Ω/21V - 30W/8Ω/24V + Kết nối mạng: cổng Ethernet - Sim 3G/4G các nhà mạng + Đi kèm bản quyền phần mềm điều khiển, firmware. + Có mạch thu FM dải tần 87 ~ 108 Mhz - Có switch chuyển nguồn tín hiệu thu FM hay sóng di động (nhân công); + Thu phát được nội dung của đài phát/truyền thanh 4 cấp (cấp TW, tỉnh, huyện, xã) | Bộ | 40 |  |  |
| 76.2 | Bộ thu điện năng lượng mặt trời (lắp đặt hỗ trợ cụm MIRA tại các vị trí không bố trí được nguồn điện) | Bộ | 30 |  |  |
| 76.3 | Máy tính điều khiển - Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-1005G1 (tần số cơ bản: 1.2 GHz, nâng cấp lên 3.4 GHz với Công nghệ Intel® Turbo Boost, bộ nhớ đệm: 4 MB L3, 2 lõi) - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB) - Đồ họa Video: Intel® UHD Graphics - Ổ cứng: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD - Hiển thị: 39,6 cm (15.6") diagonal HD SVA BrightView micro-edge WLED-backlit, 220 nits, 45% NTSC (1366 x 768) - Kết nối không dây: Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 Combo | Bộ | 1 |  |  |
| 77 | Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho các phường: Hóa An, Hiệp Hòa, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước | Hệ thống | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác tuyên truyền |
| 77.1 | Thiết bị thu phát truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT-VT - Thông số kỹ thuật + CPU: (575/580 MHz) + Bộ nhớ flash 32MB - Ram 128MB - Thẻ nhớ ngoài 16Gb (FAT) + Đầu vào mic: 02 kênh; Đầu ra audio: 4 kênh + Công suất ra: 50W/4Ω/16Ω/21V - 30W/8Ω/24V + Kết nối mạng: cổng Ethernet - Sim 3G/4G các nhà mạng + Đi kèm bản quyền phần mềm điều khiển, firmware. + Có mạch thu FM dải tần 87 ~ 108 Mhz - Có switch chuyển nguồn tín hiệu thu FM hay sóng di động (nhân công); + Thu phát được nội dung của đài phát/truyền thanh 4 cấp (cấp TW, tỉnh, huyện, xã). | Bộ | 577 |  |  |
| 77.2 | Sim data 4G | Chiếc | 577 |  |  |
| 77.3 | Loa truyền thanh ngoài trời Công suất 30W (Công suất di động: 15 W) Trở kháng 8 Ω - Cường độ âm 113 dB (1 W, 1 m tại 500 Hz to 2.5 kHz mức đỉnh) - Đáp tuyến tần số 250 Hz - 10 kHz - Tiêu chuẩn chống bụi/nước IP65 - Cực dây Hot: Đen, Com: Trắng - Nhiệt độ hoạt động -20℃ tới +55℃ (không ngưng tụ) - Vật liệu Phần vành loa: nhôm, màu trắng đục - Phần phản xạ của loa: nhựa ABS, màu trắng đục - Viền gắn khung: nhôm, màu xám, sơn tĩnh điện - Khung, tai gắn và ốc vít: bằng thép không gỉ - Hãng sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015 | Chiếc | 1.154 |  |  |
| 77.4 | Máy tính điều khiển - Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-1005G1 (tần số cơ bản: 1.2 GHz, nâng cấp lên 3.4 GHz với Công nghệ Intel® Turbo Boost, bộ nhớ đệm: 4 MB L3, 2 lõi) - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB) - Đồ họa Video: Intel® UHD Graphics - Ổ cứng: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD - Hiển thị: 39,6 cm (15,6") diagonal HD SVA BrightView micro-edge WLED-backlit, 220 nits, 45% NTSC (1366 x 768) - Kết nối không dây: Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4,2 Combo | Bộ | 30 |  |  |
| 77.5 | Cột điện bát giác - Chiều cao: 8m - Đường kính ngọn (D1): 60mm - Đường kính đáy (D2): 150mm - Chân đế: 375 x 375 x 10 mm | Cột | 220 |  |  |
| 77.6 | Bộ thiết bị số hóa - Bộ vi xử lý: Intel Pentium, 04 nhân/04 luồng, ≥ 1,5 GHz - Bộ nhớ: 8GB DDR4 - Ổ cứng: SSD 120GB - Màn hình: Led ≥ 18”, chuẩn kết nối HDMI - Bao gồm: Bàn phím, Chuột, Card âm thanh. | Bộ | 1 |  |  |
| 77.7 | Thiết bị năng lượng mặt trời và phụ kiện - Tấm pin 190W - Kích thước: 1480 x 670 x 35 mm - Trọng lượng: 11,18 kg - Bình ắc quy 12V 100AH - Inverter 1000W | Bộ | 30 |  |  |
| III | UBND phường Tam Phước |  |  |  |  |
| 78 | Hệ thống âm thanh hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng: - Mixer tích hợp Amplifier công suất 500W, 19" - Micro không dây UHF, 2 channel - 2 micro cầm tay - Micro cổ ngỗng phát biểu | Bộ | 1 |  | Phục vụ công tác hội nghị |
| 79 | Hệ thống âm thanh Nhà văn hóa gồm: - Bộ khuếch đại công suất 4 kênh. - Số Kênh: 12 kênh - Dải tần số sóng mang 780MHz-830MHz. - Micro cổ ngổng; Đáp tuyến số: 30-13.000Hz | Bộ | 1 |  | Phục vụ công tác hội nghị |
| IV | UBND phường Phước Tân |  |  |  |  |
| 80 | Xuồng Composite - Chất lượng: mới 100% - Loại: Xuồng chèo tay - Chất liệu: Composite - Chiều dài: 5,5m - Chiều rộng: 1,0m - Chiều sâu: 0,27m - Hoành: 1,26m - Trọng tải vật tĩnh: 400 kg - Sức chở tối đa: 06 người | Cái | 2 | Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt phương án phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn phường Phước Tân | Dùng để ứng phó kịp thời khi có ngập úng xảy ra khi mưa lớn kéo dài hoặc nước mưu thượng nguồn về tại một số khu vực trên địa bàn phường |
| 81 | Hệ thống âm thanh hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng + 4 loa line array full 25cm + 2 loa sub điện bass 50 (2 chiếc) + 1 mixer + 1 bộ xử lý + 2 loa + Micro không dây | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác hội nghị |
| 82 | Máy chiếu Công nghệ 3 LCD Độ tương phản cực cao: 20.000:1 Cường độ chiếu sáng: 4.200 Ansi Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768) Nén UXGA 1600x1200 Công nghệ BrightEraTM giúp tăng cường ánh sáng Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ Cổng kết nối: HDMI x 2, VGA x 2, VIDEO, S VIDEO, USB -Tybe A, USB -Tybe B, RS232, Microphone Màn chiếu điện 96*96 (2,44m x 2,44m) | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác hội nghị tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng |