Phụ lục XXIII-C

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng | ĐVT | Số lượng dự kiến ban hành | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Căn cứ pháp lý đề xuất | Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản |
|  | Hệ thống camera giám sát tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của các Khu công nghiệp, gồm: |  |  | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai. | Phục vụ công tác theo dõi, giám sát các Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN |
| 1 | Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel | Cái | 80 |  |  |
| 2 | Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel | Cái | 34 |  |  |
| 3 | Hộp điện nhựa 10x10 | Cái | 114 |  |  |
| 4 | Tủ điện lắp ngoài trời kèm quạt tản nhiệt | Cái | 27 |  |  |
| 5 | 4-Port 10/100TX 802.3af/at PoE + 2-Port 10/100TX (60 Watts) | Cái | 22 |  |  |
| 6 | Ổ cắm kéo dài 3 chấu 3 lỗ đa năng dây dài 3m | Cái | 57 |  |  |
| 7 | Dây nhảy quang SC/SC, Chuẩn PC, đơn mốt SM, đường kính 2.0mm, dạng dây đôi, PVC, 3m | Chiếc | 50 |  |  |
| 8 | Dây hàn quang SC chuẩn PC, đơn mốt SM, đường kính 0,9mm, dạng dây đơn, PVC, 1m | Chiếc | 196 |  |  |
| 9 | Dây nhảy cáp có mã màu T568B, 3m, lõi đặc, vỏ PVC, CM | Chiếc | 82 |  |  |
| 10 | ODF quang mini 8 FO | Cái | 1 |  |  |
| 11 | ODF quang mini 4 FO | Cái | 40 |  |  |
| 12 | 100Base-FX to 10/100Base-TX PoE Media Converter | Cái | 16 |  |  |
| 13 | 100Base-FX to 10/100Base-TX Media Converter | Cái | 33 |  |  |
| 14 | 5-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch | Cái | 32 |  |  |
| 15 | iKORACK White Cabinet 19” 15U – 800 (W600 x H825 x D800). 1 quạt | Cái | 32 |  |  |
| 16 | Đầu ghi hình camera IP 8 kênh | Cái | 6 |  |  |
| 17 | Đầu ghi hình camera IP 4 kênh | Cái | 26 |  |  |
| 18 | Ổ cứng Western Tím 4TB 5400rpm 64MB | Cái | 7 |  |  |
| 19 | Ổ cứng Western Tím 2TB 5400rpm 64MB | Cái | 24 |  |  |
| 20 | Bộ lưu điện | Cái | 31 |  |  |
| 21 | PDU Universal 6 outlets, Schuko plug 16A | Cái | 1 |  |  |
| 22 | Dây cáp mạng U/UTP CAT6, 24AWG, lõi đồng đặc, 4 đôi, vỏ PVC, CMX, màu xanh | Mét | 10.103 |  |  |
| 23 | Ống nhựa PVC phi 25 | Cây | 3.262 |  |  |
| 24 | Ruột gà phi 25 SP25 | Cuộn/ 40m | 31 |  |  |
| 25 | Dây cáp điện (cáp ngầm DSTA 2x1,5) | Mét | 5.670 |  |  |
| 26 | Trụ 5m + tay vươn 0,5m | Cái | 10 |  |  |
| 27 | Trụ 2m + tay vươn 0,5m | Cái | 3 |  |  |
| 28 | Trụ 2m lắp camera | Cái | 3 |  |  |
| 29 | Dây cáp thép chịu lực + Tăng đơ | Mét | 1.090 |  |  |
| 30 | Tay vươn 0,5m, cổ dê đồng bộ bắt vào trụ | Cái | 74 |  |  |
| 31 | Tay vươn dài 1,5m. Path lắp tường | Cái | 1 |  |  |
| 32 | Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời, loại Loose Tube | Mét | 5.220 |  |  |
| 33 | Máy tính trạm | Bộ | 1 |  |  |
| 34 | Window 10 Pro 64bit | Bộ | 1 |  |  |
| 35 | Màn hình 49” UHD 4K | Bộ | 2 |  |  |
| 36 | Vật tư phụ (phụ kiện khác cho hệ thống, HDMI giá treo ti vi, đầu chụp mạng, băng keo, dây rút,tắc kê…) | Gói | 1 |  |  |