ỦY BAN NHÂN DÂN     	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––                                           ––––––––––––––––––––––––

Số: 1235/QĐ-UBND	                       Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở

cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 10180/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Tâm lập thủ tục đầu tư khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, huyện Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, huyện Long Thành do Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình lập tháng 01/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 60/TTr-SXD ngày 04/4/2008 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, huyện Long Thành (kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình lập).

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất bãi tập xe tăng.

- Phía Nam: Giáp đường đất hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp đất vườn và dân cư hiện hữu.

- Phía Tây: Giáp đất trại chăn nuôi khỉ.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 2,7268 ha (27.268m2).

- Quy mô dân số: Khoảng  950 - 1.100 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

a. Tính chất:

Là khu ở mới phục vụ nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia và lực lượng công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành và khu vực lân cận với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng mới hoàn chỉnh đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

b. Mục tiêu:

- Xây dựng một khu ở mới nhằm đáp ứng nhu cầu ở cho công nhân và các chuyên gia đang làm việc tại khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, quy hoạch cảnh quan kiến trúc.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu sử dụng đất 	: 43-55m2/người.

+ Đất ở	: 28-36m2/người.

+ Công trình công cộng 	: 3-7m2/người.

+ Đất cây xanh 	 : 2-3m2/người.

+ Đất giao thông 	 : 9-19m2/người.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 700-1000 KWh/người.năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt : 100-120 lít/người.ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1 - 1,2 kg/người/ngày.

- Mật độ xây dựng trung bình	: 35 - 70%.

- Tầng cao xây dựng trung bình	: 1 - 5 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị

a. Quy hoạch sử dụng đất:

|  | - Ðất ở: |  | 15.510 m2 |  | Chiếm tỷ lệ: |  | 56,88% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đất nhà biệt thự: |  | 4.820 m2 |  | Chiếm tỷ lệ: |  | 17,68% |  |
|  | Đất chung cư: |  | 10.690 m2 |  | Chiếm tỷ lệ: |  | 39,20% |  |
|  | - Công trình công cộng: |  | 3.215 m2 |  | Chiếm tỷ lệ: |  | 11,79% |  |
|  | Nhà trẻ: |  | 1.935 m2 |  | Chiếm tỷ lệ: |  | 7,10% |  |
|  | Thương mại - dịch vụ: |  | 1.280 m2 |  | Chiếm tỷ lệ: |  | 4,69% |  |
|  | - Đất cây xanh TDTT: |  | 2.740 m2 |  | Chiếm tỷ lệ: |  | 10,05% |  |
|  | - Ðất giao thông: |  | 5.803 m2 |  | Chiếm tỷ lệ: |  | 21,28% |  |
| Tổng cộng: |  | 27.268 m2 |  |  |  | 100% |  |  |

b. Phân khu chức năng:

Từ tuyến giao thông tiếp cận dự án mở tuyến đường nối vào giữa khu đất và chia khu đất thành các khu chức năng như sau:

- Khu chung cư được bố trí giữa và phía Tây Nam khu đất với tổng diện tích 10.690m², tầng cao xây dựng 05 tầng, mật độ xây dựng 40%, gồm:

+ Khu chung cư 1 cao 5 tầng, diện tích 7.690m2, bố trí được 120 hộ.

+ Khu chung cư 2 cao 5 tầng, diện tích 3.000m2, bố trí được 60 hộ.

- Khu nhà biệt thự được bố trí về phía Đông Bắc khu đất, diện tích 4.820m2, mật độ xây dựng 50-60%, cao 1-2 tầng.

- Nhà trẻ được bố trí về phía Tây Bắc khu đất, diện tích 1.935m2, mật độ xây dựng 30-40%, cao 1 tầng.

- Khu thương mại dịch vụ được bố trí về phía Đông Nam khu đất, tiếp giáp với đường đất hiện hữu, diện tích 1.280m2, mật độ xây dựng 30-40%, cao 2-3 tầng.

- Khu công viên cây xanh được bố trí giữa tại trung tâm khu đất và xen kẽ giữa các khu chung cư, nhà biệt thự với tổng diện tích 2.740m2.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, chung cư và biệt thự tổ chức thành từng nhóm. Khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm nhà ở được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu ở.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền: San lấp cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực, cao độ thấp nhất +14m và cao độ cao nhất +26,5m, độ dốc trung bình 0,25-0,35%.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, chảy ra suối cạn cách ranh khu đất khoảng 500m, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường.

- Việc xây dựng hệ thống thoát nước đến điểm tiếp nhận cuối cùng ngoài ranh dự án, chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định và đúng yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

b. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông trong khu quy hoạch dựa trên cơ sở địa hình khu đất, hệ thống giao thông tổ chức như sau:

- Giao thông đối ngoại: Đường liên khu vực (ngoài ranh khu đất) có lộ giới 20,50m: Mặt đường 10,5m, vỉa hè hai bên 2x5m.

- Giao thông nội bộ: Đường nội bộ có lộ giới 16m: Mặt đường 6m, vỉa hè hai bên 2x5m.

- Chỉ giới xây dựng: Chỉ giới xây dựng trong toàn khu cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 114m3/ngày.

- Nguồn cấp: Lấy từ nguồn Nhà máy nước Thiện Tân chạy dọc QL51, xây dựng hệ thống cấp nước dẫn vào cấp cho dự án.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 30m3/ngày.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm 
xử lý nước thải cục bộ, sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định nước thải nhập vào hệ thống nước mưa thoát ra suối cạn cách ranh khu dất khoảng 500m về phía Nam.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom về trạm xử lý cục bộ theo quy hoạch.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cấp từ mạng lưới điện lưới Quốc gia qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 223 máy.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể cáp chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Tam Phước, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Tâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tam Phước, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Tâm, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |