| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1329/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư

ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu do Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai  lập tháng 11 năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 49/TTr-SXD ngày 07/4/2011,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Vị trí khu đất lập dự án thuộc ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc	: Giáp đất ruộng, đất trồng cây hoa màu.

- Phía Tây Nam	: Giáp đường Cộ.

- Phía Đông Nam	: Giáp đường điện cao thế.

- Phía Tây Bắc	: Giáp Khu tái định cư Tân An.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 	: 214.535m2 (21,4535 ha).

- Quy mô dân số 	: Khoảng 2.200 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

- Xây dựng khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, theo tiêu chuẩn đô thị loại V, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở điểm dân cư nông thôn tập trung. Bảo đảm mối liên kết trong xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thông tin liên lạc v.v…, Đáp ứng nhu cầu ở của người dân trong khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch sử dụng đất và phân lô hợp lý tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở, kết hợp giữa vấn đề sử dụng đất xây dựng và đất giao thông, cây xanh tạo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt của người dân trong khu vực lập quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Đất ở	: 48,09m2/người.

- Đất công trình công cộng	: 9,19m2/người.

- Đất cây xanh	: 10,34m2/người.

- Đất giao thông	: 29,89m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước	: 80 - 100 lít/người ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 700 - 1.000 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt	: 0,7 - 0,8 kg/người ngày.

- Tiêu chuẩn điện thoại	: 01 máy/hộ.

- Mật độ xây dựng, tầng cao tối đa:

+ Công trình công cộng	: 40 - 60% - tầng cao tối đa 02 tầng.

+ Nhà liên kế	: 70 - 80% - tầng cao tối đa 03 tầng.

+ Nhà liên kế có sân vườn	: 60 - 70% - tầng cao tối đa 02 tầng.

+ Nhà ở công nhân 	: 60 - 70% - tầng cao tối đa 03 tầng.

+ Nhà ở tái định cư 	: 60 - 70% - tầng cao tối đa 02 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 105.798,3 | 49,31 |
|  | Đất nhà ở liên kế | 22.999,8 | 10,72 |
|  | Đất nhà ở có sân vườn | 50.044,2 | 23,32 |
|  | Đất nhà ở công nhân | 11.193,7 | 5,21 |
|  | Đất nhà ở tái định cư | 18.560,5 | 10,06 |
| 2 | Đất công trình công cộng | 20.218,8 | 9,42 |
|  | Đất bưu điện | 2.301 | 1,07 |
|  | Đất y tế | 2.272 | 1,06 |
|  | Đất chợ | 6.837 | 3,19 |
|  | Đất trường mẫu giáo | 8.808,8 | 4,10 |
| 3 | Đất cây xanh | 22.756,7 | 10,60 |
|  | Đất công viên cây xanh | 10.272,6 | 4,79 |
|  | Đất cây xanh cách ly | 12.484,1 | 5,82 |
| 4 | Đất giao thông | 65.761,2 | 30,67 |
|  | Tổng cộng | 214.535 | 100 |

Khu nhà ở với tổng diện tích 105.798,3m2 bố trí với loại hình nhà liên kế nhà ở có sân vườn, nhà ở cho công nhân và nhà ở tái định cư, tổng cộng 428 lô. Trong đó:

- Nhà ở liên kế (tổng cộng 116 lô) diện tích trung bình mỗi lô khoảng 100m², mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng cao tối đa 03 tầng, gồm các khu B, C, D. Cụ thể như sau:

+ Khu B với diện tích 5.455,9m² 	: Gồm 26 lô.

+ Khu C với diện tích 10.092,6m² 	: Gồm 52 lô.

+ Khu D với diện tích 7.451,3m² 	: Gồm 38 lô.

- Nhà ở công nhân diện tích trung bình mỗi lô khoảng 150m², mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa 03 tầng, gồm khu E.

+ Khu E với diện tích 11.193,7m² 	: Gồm 72 lô.

- Nhà ở tái định cư (tổng cộng 67 lô) diện tích trung bình mỗi lô khoảng 250m², mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa 03 tầng, gồm các khu F, G. Cụ thể như sau:

+ Khu F với diện tích 9.867,1m² 	: Gồm 38 lô.

+ Khu G với diện tích 8.693,5m² 	: Gồm 29 lô.

- Đối với nhà ở có sân vườn (tổng cộng 173 lô) diện tích trung bình mỗi lô khoảng 300m², mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa 02 tầng, gồm các khu H, I, J, K, L. Cụ thể như sau:

+ Khu H với diện tích 7.722,2m² 	: Gồm 31 lô.

+ Khu I với diện tích 11.142m² 	: Gồm 34 lô.

+ Khu J với diện tích 11.345m² 	: Gồm 37 lô.

+ Khu K với diện tích 11.142m² 	: Gồm 34 lô.

+ Khu L với diện tích 11.693m² 	: Gồm 37 lô.

b) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Mở hai trục đường bắt đầu từ đường Cộ vào khu quy hoạch ở phía Nam, kết hợp với trục đường dọc theo khu đất ở phía Bắc tạo thành hệ thống giao thông vành đai khép kín, cùng hệ thống giao thông ngang và dọc trong khu quy hoạch, tạo nên các lô đất ở trong khu quy hoạch và các khu chức năng có mối liên hệ đối nội và đối ngoại thuận tiện nhất.

- Các công trình công cộng như: Trạm y tế, bưu điện, chợ được bố trí tập trung tại phía Tây Bắc của khu vực lập quy hoạch và sát với đường Cộ - trục giao thông đối ngoại nối ra trục đường ĐT 768.

- Công trình trường mẫu giáo được bố trí tại trung tâm khu vực lập quy hoạch, đảm bảo bán kính phục vụ cho các hộ dân sinh sống trong khu dân cư.

- Khu ở gồm có đất nhà ở liên kế phố, đất nhà ở có sân vườn, đất nhà ở tái định cư và đất nhà ở công nhân được bố trí tập trung theo các trục đường giao thông.

- Khu công viên cây xanh: Là không gian chuyển tiếp giữa khu công trình công cộng và khu ở.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường số N1 có mặt cắt ngang như sau:

+ Lộ giới: 17,5m.

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 7,5m.

+ Vỉa hè mỗi bên rộng: 05m.

- Đường số N2, N3, N4, N5, N6, N7, D1, D2, D3, D4 có mặt cắt ngang như sau:

+ Lộ giới: 16m.

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 06m.

+ Vỉa hè mỗi bên rộng: 05m.

- Đường số N3 có 02 đoạn:

Đoạn 01 từ đường Cộ đến giao lộ với đường D4 có mặt cắt ngang như sau:

+ Lộ giới: 20,5m.

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 10,5m.

+ Vỉa hè mỗi bên rộng: 05m.

Đoạn 02 từ giao lộ đường D4 đến giao lộ đường D6 có mặt cắt ngang như sau:

+ Lộ giới: 16m.

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 06m.

+ Vỉa hè mỗi bên rộng: 05m.

b) Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

b)1. Quy hoạch san nền:

- Hướng dốc san nền được thiết kế dựa trên đường đồng mức hiện trạng và các khu vực xung quanh.

- Cao độ san nền thiết kế ở những nơi có địa hình tự nhiên không thuận lợi cho việc xây dựng công trình và hệ thống đường giao thông, còn lại chủ yếu giữ nguyên hiện trạng.

- Độ dốc thiết kế trung bình từ i = 0,5% đến i = 7,0%. Cao độ tự nhiên cao nhất ở giữa khu đất là 18,55m và nơi thấp nhất về phía Tây là 11,78m.

b)2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa của khu dân cư được thiết kế chủ yếu bằng mương xây đá chẻ, đậy nắp đan dày 10cm. Riêng tại những đoạn qua đường thiết kế mương BTCT, đậy nắp đan dày 15cm.

- Hướng thoát nước chính của khu dân cư theo quy hoạch được thiết kế theo hướng san nền. Do đó mạng lưới hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo hai bên vỉa hè đường giao thông. Sau khi nước mưa được thu tập trung tại các hố ga, nước mưa được dẫn theo hệ thống và thoát ra khỏi khu quy hoạch qua các cửa xả, đổ ra suối Bàu Lớn dẫn ra sông Đồng Nai.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước cung cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ giếng khoan. Mạng lưới đường ống được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng khép kín đảm bảo cung cấp nước an toàn đến tất cả các khu nhà.

- Tổng lưu lượng dùng nước 225m³/ngày.đêm.

- Trên mạng lưới cấp nước bố trí các họng PCCC, mỗi họng PCCC cách nhau tối đa 150 mét đảm bảo phòng cháy, chữa cháy cho khu dân cư.

d) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Điện được lấy từ trạm biến áp trung gian 110/22/15 KV-2 x 6,3 MVA Hiếu Liêm.

- Xây dựng mới đường dây trung thế 3AXV50mm2 + AC50mm2 đi nổi trên trụ BTLT 12m. Trụ được trồng cách mép đường quy hoạch 02m và khoảng cách trung bình giữa hai trụ từ 30m đến 50m.

- Dây dẫn: Sử dụng cáp AXV50mm2 cho dây pha và AC50mm2 cho dây trung hòa.

- Trạm biến áp:

+ Chọn trạm biến áp 03 pha xây dựng mới có công suất TBA III-560 KVA cấp điện sinh hoạt, thương mại dịch vụ công cộng. TBA 1 x 25 KVA cấp điện hệ thống chiếu sáng.

+ TBA III - 560 KVA: 03 trạm.

+ TBA 1 x 25 KVA: 02 trạm.

- Đường dây hạ thế:

Xây dựng mới đường hạ thế 0,4 KV đi trên trụ BTLT 8,5m; trụ trồng cách mép đường 0,6m và khoảng cách trung bình giữa hai trụ là 36m.

- Hệ thống chiếu sáng đèn đường:

Sử dụng cáp ngầm, trụ sắt tráng kẽm dày 04mm hình côn cao 08m cho toàn tuyến. Trụ trồng cách mép đường 0,7m và khoảng cách trung bình giữa hai trụ là 36m. Sử dụng đèn cao áp Sodium ánh sáng vàng công suất 250W - 220V.

- Tổng công suất điện cho toàn bộ khu dân cư: 1.485 KW.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai.

- Tổng số cần lắp đặt cho hệ thống thông tin liên lạc xây dựng mới trong Khu dân cư ấp Bình Chánh 510 máy.

- Đường dây cáp điện thoại được đi ngầm trên vỉa hè cách mép đường 02m đối với vỉa hè rộng 03m và 04m đối với vỉa hè rộng 05m.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải và hệ thống thoát nước mưa chung hệ thống cống, mương thoát.

- Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt giai đoạn đầu từ nay đến năm 2010 là 0,7 kg/người/ngày. Giai đoạn dài hạn 2020: 0,8 kg/người/ngày.

- Chất thải: Các hộ dân nằm rải rác trong xã, xử lý bằng cách tự đốt hoặc ủ với phân gia súc làm phân bón cho cây trồng.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Tân An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Tân An quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... Để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Tân An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |