ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––                                         ––––––––––––––––––––––

Số: 143/QĐ-UBND	                         Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000

khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Nhơn Trạch lập quy hoạch chi tiết khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch do Trung tâm Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Phân viện quy hoạch Đô thị Nông thôn miền Nam thiết lập tháng 8/2006, đã chỉnh sửa hoàn thiện theo Biên bản họp số 20/BB-SXD ngày 30/6/2006 của Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 02/TTr-SXD ngày 04/01/2007, và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch tại Tờ trình số 347/TTr-UBND ngày 01/12/2006 về việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Phân viện quy hoạch Đô thị Nông thôn miền Nam thiết lập tháng 8/2006).

Điều 2.  Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí: Khu đất quy hoạch thuộc xã Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giới hạn bởi tỉnh lộ 769, lộ giới 35m (giáp thành Tuy Hạ);

- Phía Đông giáp khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương;

- Phía Nam giới hạn bởi đường quy hoạch 25C lộ giới 100m;

- Phía Tây giáp đất canh tác nông nghiệp.

b. Quy mô lập quy hoạch:

+ Quy mô diện tích: 117,12 ha.

+ Quy mô dân số: 15.000 người.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch:

- Là khu dân cư ngoại thị ở phía Tây của đô thị mới Nhơn Trạch, là khu dân cư xây dựng mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại II nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân trong khu vực và các khu vực lân cận; nhà ở cho công nhân, nhà ở phục vụ tái định cư…

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong vùng quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu vực quy hoạch với tổng diện tích 117,12 ha được quy hoạch chức năng sử dụng đất như sau:

| A. Đất dân dụng | 110,4 ha | Chiếm tỷ lệ : | 94,26 % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất công cộng: | 7,33 ha | Chiếm tỷ lệ : | 6,26 % |
| Giáo dục: | 4,57 ha | Chiếm tỷ lệ : | 3,90 % |
| Công trình hành chính, công cộng | 2,76 ha | Chiếm tỷ lệ : | 2,36 % |
| - Đất ở: | 58,45 ha | Chiếm tỷ lệ : | 49,91 % |
| Đất nhà liên kế sân vườn: | 7,93 ha | Chiếm tỷ lệ : | 6,77 % |
| Đất nhà vườn: | 23,94 ha | Chiếm tỷ lệ : | 20,44 % |
| Đất nhà phố thương mại: | 7,57 ha | Chiếm tỷ lệ : | 6,46 % |
| Đất chung cư kết hợp thương mại dịch vụ: | 19,01 ha | Chiếm tỷ lệ : 16,23 % |  |

| - Đất cây xanh, thể dục thể thao: | 12,01 ha | Chiếm tỷ lệ : | 10,25 % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất giao thông: | 32,61 ha | Chiếm tỷ lệ : | 27,84 % |
| B. Đất ngoài khu dân dụng | 6,72 ha | Chiếm tỷ lệ : | 5,74 % |
| Đất cây xanh cách ly: | 4,85 ha | Chiếm tỷ lệ : | 4,14 % |
| Đất giao thông đối ngoại: | 1,87 ha | Chiếm tỷ lệ : | 1,60 % |
| Tổng cộng : | 117,12 ha | Chiếm tỷ lệ : | 100,0% |

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chỉ tiêu đất ở	: 	38-40 m²/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông: 	21 m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp nước	: 	150 l/người/ngày

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 	80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 	700 Kwh/người/năm.

- Chỉ tiêu thải rác 	: 	1 - 1,2 kg/người/ngày.

4. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a. Phân khu chức năng:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

- Khu công trình công cộng, giáo dục, dịch vụ thương mại khu ở được ở trung tâm khu dân cư với tổng diện tích 7,33 ha, tầng cao trung bình 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Khu nhà ở với tổng diện tích 56,96 ha gồm các loại hình nhà ở; nhà liên kế phố, nhà liên kế có sân vườn, nhà vườn và nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ.

  - Nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ: Bố trí tại dọc theo trục 25C tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan khu ở. Các khu nhà chung cư (5–9 tầng) bố trí nhiều loại hình: Căn hộ bình dân, căn hộ cao cấp, thuần căn hộ ở, kết hợp thương mại - dịch vụ ở tầng dưới; với tổng diện tích 19,01 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, phần diện tích còn lại tổ chức sân đường và cây xanh.

  - Nhà liên kế phố, có quy mô diện tích trung bình 125m²-150m²/hộ, tổng diện tích 7,57 ha, tầng cao trung bình 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 90%.

  - Nhà liên kế có sân vườn mỗi hộ có quy mô diện tích trung bình 150m²-210m²/hộ, tổng diện tích 7,93 ha, tầng cao trung bình 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%.

  - Nhà vườn mỗi hộ có quy mô diện tích trung bình 240m²-360m²/hộ, tổng diện tích 25,34 ha, tầng cao trung bình 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%.

- Đất cây xanh thể dục thể thao - giải trí: Bố trí một khu thể dục thể thao, bao gồm một số sân tennis, sân cầu lông, sân bóng mini… đáp ứng nhu cầu giải trí, 

rèn luyện sức khỏe của người dân trong khu vực. Ngoài ra còn có các hoa viên trong các khu nhà ở, tổng diện tích cây xanh toàn khu là 12,44 ha.

- Đất cây xanh cách ly: Ở phía Đông khu ở tiếp giáp cụm công nghiệp địa phương bố trí một dải cây xanh cách ly rộng 50m, diện tích 4,85ha.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, nhà ở tổ chức thành từng nhóm, dùng hệ thống giao thông bàn cờ kết nối các nhóm ở với nhau và với hệ thống giao thông đối ngoại. Khu dân cư quy hoạch được tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm nhà được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu ở.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

+ Giao thông đối ngoại: Khu quy hoạch giới hạn bởi hai tuyến giao thông chính khu vực.

- Đường TL769 có lộ giới 35m; lòng đường rộng 15m, lề đường mỗi bên rộng 10m (giữ nguyên nền đường hiện hữu mở rộng về phía Nam của trục TL769 thuộc đất của dự án).

- Đường 25C có lộ giới 100m: Phần đường chính lòng đường hai bên rộng 15mx2, giải ngăn cách giữa 5m, lề đường mỗi bên rộng 13m, phần đường song hành hai bên mỗi bên rộng 19,5m; lòng đường rộng 10,5 m, lề đường phía dân cư rộng 6m, lề đường phía đường 25C rộng 3m.

+ Giao thông nội bộ gồm các loại đường sau:

- Đường chính khu dân cư có lộ giới 40m; lòng đường hai bên rộng 10mx2, giải ngăn cách giữa 3m, lề đường mỗi bên rộng 8m.

- Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 27m; lòng đường rộng 15m, lề đường mỗi bên rộng 6m.

- Đường nội bộ khu dân cư lộ giới 20m; lòng đường rộng 10m, lề đường mỗi bên rộng 5m.

- Đường nội bộ khu dân cư lộ giới 17m; lòng đường rộng 7m, lề đường mỗi bên rộng 5m.

+ Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi chỉ giới xây dựng được xác định cụ thể như sau:

  - Nhà liên kế phố chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

  - Nhà liên kế có sân vườn khoảng lùi xây dựng tối thiểu 3m.

  - Nhà biệt thự khoảng lùi xây dựng tối thiểu 5m.

  - Nhà chung cư khoảng lùi xây dựng tối thiểu 6m.

  - Công trình công cộng khoảng lùi xây dựng tối thiểu 7m.

(Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ chỉ giới đường đỏ).

b. Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Dùng biện pháp san lấp cục bộ chỉ san lấp các khu vực trũng thấp, các khu vực có độ dốc lớn không đảm bảo độ dốc xây dựng, cao độ khống chế san nền từ 11,67m - 7,5m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó dẫn vào mương thoát nước hiện hữu của khu vực chạy dọc đường 25C.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Nước lấy từ hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước Thiện Tân, thông qua hệ thống cấp nước Ø400 dọc đường 25C cung cấp cho dự án.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 2.800 m3/ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường thu nhận nước thải, các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 2.240m3/ngày.đêm.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch chung tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện cấp từ trạm biến áp trung gian 110KV Long Thành, qua tuyến 22KV chạy dọc tỉnh lộ 769.

- Hệ thống trạm biến áp gồm trạm, tổng công suất tiêu thụ 16,91Mwh/năm.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện xã Vĩnh Thanh.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Thạnh, UBND xã Vĩnh Thanh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các phòng ban chuyên môn lập kế hoạch chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Phú Thạnh, UBND xã Vĩnh Thanh quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5.  Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |