ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN     	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––                                                ––––––––––––––––––––––––

Số: 144/QĐ-UBND	                        Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500

khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ.CT.UBT ngày 05/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa lập dự án đầu tư khu tái định cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ.CT.UBT ngày 25/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch khu tái định cư tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa do công ty TNHH tư vấn xây dựng ASCo lập tháng 10 năm 2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 432/TTr-SXD ngày 23/11/2006, và đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tại Tờ trình số 2643/UBND-BQLDA ngày 27/10/2006 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1.  Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (Kèm bản vẽ sử dụng đất do Công ty TNHH tư vấn xây dựng ASCo lập tháng 10 năm 2006).

Điều 2.  Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí: Khu đất quy hoạch thuộc phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, ranh giới như sau:

+ Phía Tây tiếp giáp đường hậu Công ty Pouchen.

+ Phía Nam giáp dự án phát triển nhà Công ty Cổ phần Đồng Nai.

+ Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Đông giáp đất phát triển nhà theo dự án.

b. Quy mô lập quy hoạch:

+ Quy diện tích: 20.339,65m².

+ Quy mô dân số: 732 người.

2. Tính chất, mục tiêu:

- Là khu dân cư đô thị hình thành mới phù hợp theo quy hoạch chi tiết phường Bửu Hòa, được tính toán với các chỉ tiêu quy hoạch tương đương cấp đô thị loại II, đáp ứng nhu cầu nhà ở tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trong việc thực hiện các dự án của thành phố Biên Hòa.

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong vùng quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Với tổng diện tích quy hoạch 20.339,65m² được quy hoạch chức năng sử dụng đất nhu sau:

| - Đất ở | 11.705,15m² | Chiếm tỷ lệ: | 57,55 % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất giao thông | 8.634,5m² | Chiếm tỷ lệ: | 42,45% |
| Tổng cộng | 20.339,65m² |  | 100,00% |

Cây xanh cho khu ở sử dụng chung công viên cây xanh tập trung của khu vực (công viên ven sông Đồng Nai). Ngoài ra trồng cây xanh lâu năm trên các tuyến đường.

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chỉ tiêu đất ở	: 22-28m²/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông 	: 12m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp nước	: 150 l/người/ngày

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 120 l/người/ngày

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 1500 Kwh/người/năm.

- Chỉ tiêu thải rác 	: 1 - 1,2 kg/người/ngày.

4. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a. Phân khu chức năng:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

- Khu nhà ở với tổng diện tích 11.705,15 m²  bố trí loại hình nhà ở liên kế phố. Tổng cộng 122 lô đáp ứng nhu cầu nhà ở tái định cư, mật độ xây dựng tối đa 90%, tầng cao trung bình 2 -3 tầng. Phân thành 04 khu:

+ Khu A: Tổng diện tích 1.948,15m² bao gồm 19 lô đất với diện tích trung bình (86,4m² - 141,5m²), kích thước chiều rộng trung bình 4,8m/lô, chiều dài 18-23m/lô.

+ Khu B: Tổng diện tích 1.799m² bao gồm 16 lô đất với diện tích trung bình (86,4m² - 127,8 m²), kích thước chiều rộng trung bình 4,5m/lô, chiều dài 19,5 - 28,4m/lô.

+ Khu C: Tổng diện tích 2.403m² bao gồm 23 lô đất với diện tích trung bình (86,9m² - 126m²), kích thước chiều rộng trung bình 4,5m-4,8m/lô, chiều dài 18-28m/lô.

+ Khu D: Tổng diện tích 5.555m² bao gồm 64 lô đất với diện tích trung bình (85,5m² - 93m²), kích thước chiều rộng trung bình 4,5m - 5,0m/lô, chiều dài 18 - 19m/lô.

- Hệ thống công trình công cộng, cây xanh thể dục thể thao sử dụng chung theo quy hoạch chi tiết toàn phường đã phê duyệt.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung khu vực và các dự án kế cận. Khu dân cư quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm nhà được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Đường chính khu dân cư lộ giới 17,5m, chiều rộng mặt đường: 9,5m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4m.

Đường nội bộ khu dân cư lộ giới 14m, chiều rộng mặt đường 6m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4m.

Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường.

b. Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Dùng biện pháp san lấp cục bộ, chỉ san lấp các khu vực trũng thấp và các khu vực có độ dốc lớn không đảm bảo độ dốc xây dựng.

- Cao độ khống chế san nền tại khu vực cao độ từ 2,8m - 3,3m, theo quy hoạch chi tiết 1/2000 toàn phường.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó nối vào hệ thống thoát nước dọc đường hậu Pouchen.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Nước lấy hệ thống cấp nước thành phố Biên Hòa sẽ là nguồn cung cấp cho khu dân cư qua tuyến đường ống dẫn Ø200 hiện hữu dọc đường hậu Pouchen.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 282m³/ngàyđêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường phố thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại trước khi thu gom về trạm xử lý theo quy hoạch đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 256m³/ngày.đêm.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa trang tại phường Tân Biên theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện là nguồn điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22KV hiện hữu trên đường hậu Pouchen.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện phường Bửu Hòa.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Bửu Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo các phòng ban chuyên môn lập kế hoạch chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Bửu Hòa quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu điện, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5.  Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |