ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 147/QĐ-UBND                               Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch

(do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch do Trung tâm Quy hoạch đô thị nông thôn miền Nam 3 - Phân viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn miền Nam lập tháng 12 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 287/TTr-SXD ngày 30/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà làm chủ đầu tư với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường liên xã Phú Thạnh - Phú Đông.

- Phía Nam: Giáp đường giao thông nội bộ xã.

- Phía Đông: Giáp khu dân cư Công ty Sông Đà 11 quy mô 117 ha.

- Phía Tây: Giáp đường Hòa Bình và khu dân cư Công ty Mai Oanh.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích 	: Khoảng 43,24 ha.

- Quy mô dân số 	: Khoảng 7.500 – 8.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là khu dân cư đô thị mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người sống và làm việc tại khu vực với các hạng mục: Nhà ở chung cư, nhà liên kế, biệt thự, các công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh - thể dục thể thao. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận. Cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

- Mục tiêu: Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kỹ thuật, cảnh quan của dự án. Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết trong xây dựng đối với các dự án liền kề xung quanh. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

b) Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Hệ thống giao thông tổ chức theo kiểu ô cờ, song song và vuông góc với mạng đường chính đô thị là đường đối ngoại của khu dân cư: Đường liên xã Phú Thạnh - Phú Đông, đường bao phía Tây tiếp giáp khu dân cư Công ty Sông Đà 11.

- Đất công trình công cộng có tổng diện tích 3,11 ha, bố trí tại khu vực trung tâm dự án bao gồm các công trình: Trường mẫu giáo diện tích 8000m2, trường tiểu học diện tích 10.400m2, công trình dịch vụ diện tích 6.100m2, công trình y tế (phía Nam dự án) diện tích 5.200m2, công trình thương mại dịch vụ (phía Đông dự án) diện tích 1.400m2.

- Đất ở có tổng diện tích 19,69 ha, với các loại hình nhà ở: Đất chung cư kết hợp thương mại dịch vụ với diện tích 5,99 ha (tầng cao từ 5 - 12 tầng) bao gồm công trình chung cư kết hợp thương mại làm điểm nhấn cấp 1 tại khu vực trung tâm cao 12 tầng; đất nhà ở liên kế chiếm 9,01 ha; đất biệt thự chiếm diện tích 4,69 
ha. Trong đó có 3,88 ha bàn giao cho huyện Nhơn Trạch bố trí nhà ở xã hội (bao gồm 1,72 ha đất chung cư và 2,16 ha đất liên kế) và 0,53 ha bố trí đất biệt thự song lập bố trí tái định cư.

- Đất công viên cây xanh - thể dục thể thao có tổng diện tích 5,21 ha, bố trí tại 05 vị trí trung tâm tiểu khu ở và tại khu vực phía Bắc cùng với cổng chào làm điểm nhấn vào khu dân cư từ đường liên xã Phú Hữu - Phú Đông, kết hợp với cây xanh đường phố đưa mảng xanh xuyên suốt trên toàn dự án.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

- Đất ở	: 19,69 ha	chiếm: 	45,53%.

- Đất công trình công cộng	:   3,11 ha	chiếm:	 7,19 %.

- Đất cây xanh - TDTT	:   5,21 ha 	chiếm: 	12,05%.

- Đất giao thông 	: 15,23 ha	chiếm: 	35,22%.

Giao thông khu ở	: 11,67 ha.

Giao thông đối ngoại 	:   3,56 ha.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng	: 43,24 ha	chiếm	100%.

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

* Chỉ tiêu đất khu ở bình quân	: 53 - 65m2/người.

* Mật độ xây dựng trung bình toàn khu	:  38,5%.

- Công trình công cộng	:  35%.

- Nhà liên kế	:  75 - 85%.

- Nhà biệt thự	:  35 - 45%.

- Nhà biệt thự vườn (tái định cư)  	:  45 - 60%.

- Chung cư	:  35 - 40%.

* Tầng cao trung bình:

- Công trình công cộng	:  2 - 3 tầng.

- Nhà liên kế	:  3 - 4 tầng.

- Nhà biệt thự 	:  2,5 tầng.

- Nhà biệt thự vườn (tái định cư)  	:  2,5 tầng.

- Chung cư	:  5 tầng - 12 tầng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới đường giao thông được thiết kế theo dạng ô cờ, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

+ Giao thông đối ngoại:

- Đường liên xã Phú Thạnh - Phú Đông (ĐT 769) ranh phía Bắc dự án có lộ giới 35m, trong đó lòng đường rộng 15m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 10m;

- Đường D9 ranh phía Đông dự án tiếp giáp khu dân cư do Công ty Sông Đà 11 làm chủ đầu tư có lộ giới 27m, trong đó lòng đường rộng 15m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 06m;

- Đường Hòa Bình ranh phía Tây dự án tiếp giáp khu dân cư do Công ty Mai Oanh làm chủ đầu tư, đường N7 ranh phía Tây Nam dự án, đường N14 ranh phía Nam dự án có lộ giới 20,5m trong đó lòng đường rộng 10,5m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 05m;

+ Giao thông nội bộ: Tổ chức song song và vuông góc các trục đường đối ngoại với các quy mô về lộ giới và mặt cắt:

- Đường Đ4 là đường trung tâm dẫn vào khu dân cư, vuông góc với đường liên xã Phú Hữu - Phú Đông có lộ giới 29m trong đó lòng đường rộng 15m (7,5 x 2), dãy phân cách giữa 02m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 06m;

- Đường N11 là đường trung tâm dẫn vào khu dân cư, vuông góc với đường đối ngoại D9 có lộ giới 27m trong đó lòng đường rộng 15m (7,5 x 2), lề đường 02 bên mỗi bên rộng 06m;

- Đường N2, N8, N12 có lộ giới 20,5m trong đó lòng đường rộng 10,5m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 05m;

- Đường N1, N3, N4, N5, N6, N9, N10, N11, D1, D2, D5, D6, D7, D8 có lộ giới 17m trong đó lòng đường rộng 07m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 05m;

- Ngoài ra còn có các đường nội bộ trong các khu vực công viên cây xanh, thể dục thể thao.

Hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện tại bản vẽ giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối cao so với khu vực, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận.

Hướng dốc san nền: Trên cơ sở địa hình tự nhiên theo hướng từ Bắc xuống  Nam ra hướng đường 25C, độ dốc san nền tối thiểu là 0,4% (bản vẽ gắn cao trình cụ thể).

Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

-  Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn điện lưới Quốc gia dọc quốc lộ về hướng đô thị mới Nhơn Trạch qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành. Về lâu dài kết nối vào trạm biến thế 110/22 KV có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng điện 15,84 triệu KWh/năm.

- Các trạm điện đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành điện lực để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 1650m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước liên tục và đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện huyện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu khoảng 3000 số.

- Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Khu vực trên thuộc lưu vực trạm xử lý nước thải số 4 không nằm trong hạng mục ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2020. Trong quá trình triển khai dự án, đề nghị chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với UBND huyện làm rõ nhu cầu xử lý nước thải trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai các dự án trong khu vực và xác định kế hoạch đầu tư trạm xử lý số 4 cho phù hợp. Hoặc cần thiết phải dành phần đất trong dự án, bố trí trạm xử lý tạm xử lý cục bộ nước thải, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời thỏa thuận việc đầu tư hệ thống thoát nước từ ranh dự án đến nguồn tiếp nhận khi hạ tầng chung tại khu vực chưa triển khai.

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Vệ sinh Môi trường thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dụng.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

- Giai đoạn 1: Sau khi quy hoạch được duyệt đến quý IV/2008 và đến năm 2012 hoàn thiện các hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khu dân cư.

- Giai đoạn 2: Từ quý II/2012 - quý IV/2014 thực hiện việc đầu tư xây dựng toàn bộ công trình trong dự án, hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn dự án.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sông Đà, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Vĩnh Thanh quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sông Đà, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |