| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1486/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bảo Vinh tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ quyết định số 9717/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND thị xã Long Khánh lập thủ tục quy hoạch đầu tư Cụm công nghiệp tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và Văn bản số 2676/UBND-CNN ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sonadezi đầu tư và kinh doanh hạ tầng 03 Cụm công nghiệp Suối Tre 1, Suối Tre 2 và Bảo Vinh tại thị xã Long Khánh;

Căn cứ Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bảo Vinh tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bảo Vinh tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập, thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh tại Biên bản họp số 01/BB-SXD ngày 14/01/2009 của Sở Xây dựng và được chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 116/TTr-SXD ngày 28/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bảo Vinh tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh với nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc	: Giáp đất lô cao su.

- Phía Nam	: Giáp khu tái định cư xã Bảo Vinh (theo quy hoạch).

- Phía Đông	: Giáp đất lô cao su.

- Phía Tây	: Giáp đường Cua Heo - Bình Lộc và Cụm công nghiệp Suối Tre 1 và 2.

b) Quy mô, tỷ lệ  lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 47,13 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất: Là Cụm công nghiệp địa phương tập trung sản xuất đa ngành nghề, được quy hoạch đầu tư các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đảm bảo gắn kết đồng bộ với hệ thống hạ tầng tại khu vực. Ưu tiên các ngành nghề truyền thống tại địa phương, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững, không thu hút các ngành nghề gây ô nhiễm nặng như: Công nghiệp chế biến mủ cao su, sản xuất bột giấy, thuộc da, dệt nhuộm…

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Long Khánh, quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Cụm công nghiệp theo quy định.

- Thu hút đầu tư, tạo nguồn nhân lực đẩy nhanh sự phát triển của thị xã Long Khánh, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu đất xây dựng nhà máy		: ≥55%.

+ Chỉ tiêu đất kho tàng				: ≥1%.

+ Chỉ tiêu đất giao thông 			: ≥8%.

+ Chỉ tiêu đất cây xanh				: ≥10%.

+ Chỉ tiêu đất công trình đầu mối kỹ thuật	: ≥1%.

+ Chỉ tiêu cấp điện				: 200 KW/ha.

+ Chỉ tiêu cấp nước 				: 45m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước				: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu rác thải 				: 0,5 tấn/ha/ngày.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

Bảng 1. Mật độ xây dựng, chiều cao công trình trong lô đất xây dựng nhà máy:

| Chiều cao XD công trình trên mặt đất (m) | Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤5.000m2 | 10.000m2 | ≥20.000m2 |
| ≤10 | 70 | 70 | 60 |
| 13 | 70 | 65 | 55 |
| 16 | 70 | 60 | 52 |
| 19 | 70 | 56 | 48 |
| 22 | 70 | 52 | 45 |
| 25 | 70 | 49 | 43 |
| 28 | 70 | 47 | 41 |
| 31 | 70 | 45 | 39 |
| 34 | 70 | 43 | 37 |
| 37 | 70 | 41 | 36 |
| 40 | 70 | 40 | 35 |
| ≥40 | 70 | 40 | 35 |

- Tỷ lệ cây xanh trong lô đất xây dựng nhà máy ≥20%.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Công trình dịch vụ: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m.

+ Công trình trong lô đất nhà máy: Chỉ giới xây dựng cách tường rào lô đất tối thiểu 06m để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

c) Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất Cụm công nghiệp 		: 431.714m2, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Đất công nghiệp - tiểu thủ CN  		: 257.666m2, chiếm tỷ lệ 59,68%.

+ Đất trung tâm dịch vụ 		: 7.146m2, chiếm tỷ lệ 1,66%.

+ Đất cây xanh - mặt nước		: 71.410m2, chiếm tỷ lệ 16,54%.

+ Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật	  	: 12.897m2, chiếm tỷ lệ 2,99%.

+ Đất giao thông và hành lang kỹ thuật	: 82.595m2, chiếm tỷ lệ 19,13%.

- Đất giao thông đối ngoại và cây xanh cách ly đường điện: 39.634m2.

+ Đất giao thông vành đai thị xã 		: 13.745m2.

+ Đất giao thông đường liên huyện	: 6.342m2.

+ Hành lang an toàn đường điện		: 19.547m2.

Tổng cộng 				: 471.348m2.

4. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Phân khu chức năng:

Khu đất lập quy hoạch tiếp giáp đường Cua Heo - Bình Lộc về phía Tây, trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất chế biến của các nhà máy, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu trung tâm điều hành Cụm công nghiệp bố trí giữa khu đất về phía Tây, tiếp giáp với đường Cua Heo - Bình Lộc và đường D4 với diện tích 7.146m2, mật độ xây dựng 30 - 35%, tầng cao trung bình 02 - 03 tầng.

- Khu nhà máy - xí nghiệp với tổng diện tích 257.666m2, mật độ xây dựng và tầng cao áp dụng theo (bảng 1).

- Khu cây xanh - mặt nước với tổng diện tích 71.410m2 chiếm 16,54% tổng diện tích toàn khu, bao gồm:

+ Khu cây xanh tập trung với diện tích 28.382m2.

+ Khu cây xanh cách ly khu dân cư và cây xanh hành lang an toàn giao thông 41.516m2.

+ Mặt nước với diện tích 1.512m2.

- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải được bố trí tại vị trí thấp nhất của 03 Cụm công nghiệp Bảo Vinh, Suối Tre 1 và Cụm công nghiệp Suối Tre 2. Được bố trí tại phía Đông Cụm công nghiệp Bảo Vinh (gần suối Chồn) và được tính toán quy mô diện tích việc xử lý nước thải cho cả 03 Cụm công nghiệp với diện tích 12.897m2.

b) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn Cụm công nghiệp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và cốt cao trình quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực.

- Cao độ nền thiết kế cao nhất là +165,8m tại vị trí Tây Nam; thấp nhất là +149,3m tại phía Đông Bắc (giữa khu đất).

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát ra suối theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường. Nước mưa được tập trung về vị trí cố định tại phía Đông Bắc, sau đó dẫn về suối Chồn.

* Quá trình lập hồ sơ thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước mưa toàn Cụm công nghiệp, chủ đầu tư phải kiểm tra, tính toán lại theo thực tế lưu lượng nước mưa, tính toán tiết diện cống thoát, mương thoát phải đảm bảo đủ thoát, không để ngập úng cục bộ.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Tuân thủ theo quy hoạch chung xây dựng thị xã Long Khánh đã được duyệt, hệ thống giao thông trong khu quy hoạch được tổ chức như sau:

* Giao thông đối ngoại:

- Đường Cua Heo - Bình Lộc (ngoài ranh khu đất) có lộ giới 36m: Mặt đường hai bên 2 x 10,5m, dải phân cách giữa 03m, vỉa hè hai bên 2 x 6m.

- Đường vành đai thị xã Long Khánh có lộ giới 45m: Mặt đường 15m, vỉa hè hai bên 2 x 15m.

- Đường liên huyện (phía Nam khu đất) có lộ giới 45m: Mặt đường 15m, vỉa hè hai bên 2 x 15m.

- Đường hiện hữu đi khu dân cư (phía Bắc và ngoài ranh khu đất).

* Giao thông nội bộ trong Cụm công nghiệp:

- Đường D1 có lộ giới 21,5m: Mặt đường 7,5m, vỉa hè hai bên 2 x 7m (trong  đó bê tông xi măng là 02m, cây xanh là 05m).

- Đường D2 có lộ giới 24,5m: Mặt đường 10,5m, vỉa hè hai bên 2 x 7m (trong  đó bê tông xi măng là 02m, cây xanh là 05m).

- Đường D3 có lộ giới 21,5m: Mặt đường 7,5m, vỉa hè hai bên 2 x 7m (trong  đó bê tông xi măng là 02m, cây xanh là 05m).

- Đường D4 có lộ giới 29m: Mặt đường 15m, vỉa hè hai bên 2 x 7m (trong  đó bê tông xi măng là 02m, cây xanh là 05m).

* Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 1.836m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Được cấp từ hệ thống cấp nước của thị xã Long Khánh, vị trí đấu nối vào tuyến ống trên đường Cua Heo - Bình Lộc.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, cung cấp an toàn cho khu quy hoạch.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 1.700m3/ngày.đêm.

- Bố trí 01 trạm xử lý nước thải với công suất 5.000m3/ngày.đêm tại vị trí phía Đông Bắc khu đất (xử lý cho cả 03 Cụm công nghiệp Suối Tre 1, Suối Tre 2 và Bảo Vinh).

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải.

- Xử lý nước thải 2 cấp: Cục bộ tại nhà máy và triệt để theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6980-2001, Q = 0,02m3/s, cột F và TCVN 5945-2005, loại A) tại trạm xử lý theo quy hoạch trước khi nhập vào đường cống thoát nước mưa tại phía Đông Bắc (giữa khu đất) sau đó thoát ra suối Chồn. Chủ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải trước khi các xí nghiệp đi vào hoạt động.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Tổng điện năng tiêu thụ: 18 x 106 KWh/năm.

- Nguồn điện: Được cung cấp từ tuyến 476 Bình Lộc hiện hữu phía trước khu quy hoạch từ trạm 110/35/22 KV - (25+40) MVA Long Khánh.

- Chủ đầu tư phải liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

f) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến: 272 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng Viễn thông của thị xã Long Khánh.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư phải liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thị xã Long Khánh, UBND xã Bảo Vinh, Công ty Cổ phần Xây dựng Sonadezi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Công ty Cổ phần Xây dựng Sonadezi kết hợp với UBND thị xã Long Khánh lập kế hoạch chuyển mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Bảo Vinh quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chọn vị trí đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

5. Công ty Cổ phần Xây dựng Sonadezi hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thị xã Long Khánh ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Chủ tịch UBND xã Bảo Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sonadezi, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |