ỦY BAN NHÂN DÂN     	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––                                                   ––––––––––––––––––––––––

Số: 1517/QĐ-UBND	                      Biên Hòa, ngày 31 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000

cụm công nghiệp Tam Phước 1 tại xã Tam Phước, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ.CT.UBT ngày 10/3/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Long Thành, lập dự án quy hoạch và đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Phước 1, tại xã Tam Phước, huyện Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tam Phước 1 tại xã Tam Phước, huyện Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 7937/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh bổ sung diện tích, thời hạn hiệu lực Quyết định số 711/QĐ-CT-UBT ngày 10/3/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh cho UBND huyện Long Thành lập quy hoạch đầu tư Cụm công nghiệp Tam Phước 1, tại xã Tam Phước, huyện Long Thành;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Cụm công nghiệp Tam Phước 1 tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai do Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư - Quỹ hỗ trợ phát triển Đồng Nai lập, đã chỉnh sửa hoàn thiện theo Biên bản họp số 13/BB-SXD ngày 22/12/2005 của Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 124/TTr-SXD ngày 23/5/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Long Thành tại Tờ trình số 71/TTr-UBND-KT ngày 17/4/2006 về việc xin phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/1.000 Cụm công nghiệp Tam Phước 1 tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Cụm công nghiệp Tam Phước 1 tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai, (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư - Quỹ hỗ trợ phát triển Đồng Nai lập tháng 4/2006).

Điều 2.  Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp suối và đất dân cư nông thôn hiện hữu.

- Phía Nam giới hạn bởi đường đất và Công ty NAFOVANY.

- Phía Đông giáp khu dân cư nông thôn hiện hữu.

- Phía Tây giáp khu dân cư nông thôn hiện hữu.

b. Quy mô quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 57,19 ha.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

a. Mục tiêu:

- Hình thành Cụm công nghiệp sản xuất tập trung, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tranh thủ các cơ hội đầu tư vào địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

b. Tính chất:

Là cụm công nghiệp tập trung vào các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm môi trường, ít sử dụng nước, ưu tiên phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, điện gia dụng… không thu hút các loại hình công nghiệp giày dự án, may mặc và chế biến gỗ.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 45 m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước			: 80 % nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp 	: 250 Kwh/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 20 máy/ha.

b. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng nhà máy:

- Công trình bố trí xây dựng hợp khối ≤ 70%.

- Công trình bố trí xây dựng phân tán  ≤ 50%.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥ 20%.

- Tầng cao xây dựng: Trung bình 1 - 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 6m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất xây dựng nhà máy: | 36,62 ha | chiếm tỷ lệ | 64,03% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất nhà máy hiện hữu: | 11,23 ha | chiếm tỷ lệ | 19,64% |
| - Đất nhà máy xây dựng mới: | 25,39 ha | chiếm tỷ lệ | 44,39% |
| - Đất khu trung tâm quản lý và dịch vụ: | 1,26 ha | chiếm tỷ lệ | 2,21% |
| - Đất cây xanh: | 9,32 ha | chiếm tỷ lệ | 16,30% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật - kho tàng bến bãi: | 0,94 ha | chiếm tỷ lệ | 1,64% |
| - Đất công trình tôn giáo hiện hữu: | 0,43 ha | chiếm tỷ lệ | 0,75% |
| - Đất mặt nước: | 0,48 ha | chiếm tỷ lệ | 0,84% |
| - Đất công trình giao thông: | 8,14 ha | chiếm tỷ lệ | 14,23% |
| Tổng cộng: | 57,19 ha |  | 100,00% |

b. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một Cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

Khu trung tâm quản lý và dịch vụ:

- Trung tâm Cụm công nghiệp là khu vực bao gồm: Cổng chính và nhà bảo vệ, Trụ sở cơ quan quản lý và giao dịch, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm, khu dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, sân thể thao, dịch vụ y tế, bưu điện, trạm bến vận chuyển công nhân, trạm cứu hỏa,... tổng diện tích 1,26 ha, mật độ xây dựng tối đa 30%, tầng cao công trình tối đa 03 tầng.

Khu sản xuất:

- Khu sản xuất được chia thành từng cụm, các xí nghiệp sản xuất hiện hữu trong cụm công nghiệp được tiếp tục duy trì, hạn chế giải tỏa tối đa tránh làm xáo trộn hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

- Cơ cấu sử dụng đất trong lô đất nhà máy xí nghiệp được quy hoạch theo quy chuẩn; Diện tích xây dựng nhà xưởng tối đa là 70%, cây xanh 15-20% và sân đường bến bãi 15-20%.

- Khu sản xuất bao gồm các lô đất xây dựng nhà máy với tổng diện tích 36,62 ha trong đó đất các xí nghiệp hiện hữu với tổng diện tích 11,23ha và đất xí nghiệp quy hoạch mới với tổng diện tích 25,39ha, các lô đất liên hệ thuận tiện với tuyến giao thông, với khu dịch vụ và các công trình phụ trợ khác.

Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật - kho tàng bến bãi:

Các công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng có tổng diện tích là 0,94 ha là nơi tập kết trung chuyển đổ phế thải, rác, bãi container, bố trí trạm xử lý nước thải...

Khu cây xanh:

Trong phạm vi khu công nghiệp, tổng diện tích cây xanh mặt nước quy hoạch tập trung 9,32 ha, ngoài ra còn tổ chức thêm:

- Cây xanh trong khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ, vườn cây xung quanh các công trình của khu trung tâm và khu sân thể thao, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí cho công nhân, cải thiện môi trường đồng thời đóng góp cho việc tổ chức cảnh quan khu Trung tâm Cụm công nghiệp.

- Cây xanh trong khuôn viên của từng nhà máy xí nghiệp có vai trò cải thiện môi trường thuộc lô đất nhà máy.

- Cây xanh dọc theo các tuyến đường tạo cảnh quan, cải tạo vi khí hậu cho Cụm công nghiệp.

Đất công trình tôn giáo hiện hữu: Giữ nguyên ranh đất hiện hữu, việc cải tạo xây dựng công trình tôn giáo này phải được cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Cao độ san nền khống chế theo địa hình tự nhiên thấp nhất 17,00m, cao nhất 31,00m, độ dốc trung bình 1% - 3,5%, giải pháp san nền là san lấp cục bộ.

- Thoát nước mưa: Ðược thiết kế tách riêng với thoát nước bẩn, sử dụng cống tròn, cống hộp BTCT kết hợp với các tuyến mương hở xây đá hộc thu gom dẫn về suối hiện hữu.

b. Quy hoạch giao thông:

- Ðường giao thông trục chính cụm công nghiệp: Mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 7,5 m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 2,0 m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 7m, lộ giới 31,0 m.

- Đường nội bộ: Mặt đường 7,5m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 5m lộ giới 17,5m.

c. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho Cụm công nghiệp được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân thông qua tuyến ống 500 dọc QL51 hiện hữu, xây dựng tuyến nhánh 200 dẫn về đáp ứng nhu cầu sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt.

- Tổng nhu cầu dùng nước là: 2.932 m³/ngày.đêm

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mạng vòng khép kín có đường kính từ 114 - 200, hệ thống trụ cứu hỏa đặt dọc các tuyến ống chính với cự ly 150m/trụ.

d. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn là 80% nước cấp. Tổng lưu lượng nước bẩn 2.346 m3/ngày.đêm, xây dựng khu xử lý công suất Q = 2.400 m³/ngày.

- Mạng lưới thoát nước bẩn là hệ thống tự chảy và độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, gồm các tuyến cống BTCT 400 - 600.

- Xử lý nước thải hai cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN, trước khi xả ra môi trường tự nhiên.

- Rác thải công nghiệp: Được tập trung vào bãi thu gom sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

e. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện sử dụng điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22KV từ trạm biến thế 110KV Long Thành.

- Mạng lưới phân phối trong giai đoạn trước mắt các tuyến dây, tuyến cáp đi nổi trên trụ BTCT.

g. Thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông chung thông qua bưu điện xã Tam Phước.

- Mạng lưới phân phối trong giai đoạn trước mắt các tuyến cáp đi nổi trên trụ BTCT.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Tam Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. UBND huyện Long Thành lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, chuyển Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |