| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1522/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 21 tháng 6 năm 2011 |
| --- | --- |

#### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

kho và cảng chuyên dùng xăng dầu tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch

(Quy mô 36,68 ha, do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 93/2002/QĐ-TTg ngày 16/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống kho xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu (nhóm cảng biển số 05) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét hồ sơ và Tờ trình số 1125/TTr-CT-ĐT ngày 18/3/2011 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu kho và cảng chuyên dùng xăng dầu tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 88/TTr-SXD ngày 14/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 kho và cảng chuyên dùng xăng dầu tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Tây Bắc	: Giáp rạch Miểng Sành;

- Phía Đông Bắc	: Giáp đường liên cảng;

- Phía Tây Nam	: Giáp với sông Nhà Bè;

- Phía Đông Nam	: Giáp sông Ông Mai.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích	: Khoảng 36,68 ha.

- Quy mô kho chứa	: Khoảng 270.000m³.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	 : 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu

- Tính chất: Là khu kho và cảng chuyên dùng xăng dầu phục vụ các hoạt động giao nhận và vận tải xăng dầu trong khu vực của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; được đầu tư xây dựng hoàn toàn mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng: Kho các loại, bãi, khu điều hành, dịch vụ công cộng, công trình đầu mối hạ tầng, cây xanh cách ly và hoa viên cây xanh tập trung, cảng chuyên dụng xăng dầu, hệ thống giao thông,... Gắn kết với các khu vực lân cận.

- Mục tiêu: Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành; xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án; tạo mối liên kết, thống nhất trong quản lý; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

a) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc

Tổ chức không gian khu quy hoạch phát triển theo dạng ô cờ, với khu điều hành dịch vụ nằm ở phía Tây của dự án. Trên cơ sở đường chính của đô thị là tuyến đường liên cảng, hình thành các đường nội khu, phân định các khu chức năng chính như sau:

+ Đất điều hành dịch vụ: Dự án bố trí một công trình điều hành dịch vụ phục vụ cho khu kho và cảng chuyên dùng xăng dầu tại khu vực phía Tây dự án, tiếp giáp đường liên cảng, có diện tích 10.235,65m2 với tầng cao là 01 - 02 tầng.

+ Đất kho bãi: Bố trí tại khu vực phía Tây Bắc của dự án, tiếp giáp với trục đường liên cảng, đường D2 và đường N2 có diện tích 21.214,71m2, tầng cao 01 tầng.

+ Đất khu kho chứa xăng dầu: Chiếm hầu hết diện tích của toàn dự án, tổng diện tích khu kho chứa xăng dầu là 182.300m2 chiếm khoảng 49,7% diện tích toàn khu.

+ Đất cây xanh: Trong khu vực dự án chủ yếu bố trí cây xanh cách ly và một số công viên nhỏ nằm xen kẽ, cũng như hành lang cây xanh tại ranh khu đất tạo khoảng cách ly an toàn, hạn chế tối đa các ảnh hưởng khi xảy ra sự cố. Tổ chức trồng cây xanh thân mộc, tán rộng tạo bóng mát dọc theo các đường phố và các hành lang cây xanh cách ly với các chủng loại cây: Hoàng lan, sao đen, lim xẹt, xà cừ, gõ mật,... Đưa mảng xanh xuyên suốt trên toàn dự án. Tổng diện tích đất cây xanh 84.105,49m2.

+ Đất khu xử lý nước thải: Dự án bố trí một khu xử lý nước thải đặt tại khu vực cây xanh nằm phía Đông Nam của dự án với công suất Q = 600m3/ngày.đêm. Diện tích khu xử lý nước thải 0,4 ha.

b) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu bồn chứa xăng, dầu | 18,23 | 49,7% |
| 2 | Đất kho bãi | 2,12 | 5,8% |
| 3 | Đất điều hành - dịch vụ | 1,02 | 2,8% |
| 4 | Đất cây xanh | 8,41 | 22,9% |
| 5 | Đất khu xử lý nước thải | 0,40 | 1,1% |
| 6 | Đất giao thông | 6,49 | 17,7% |
|  | Tổng | 36,68 | 100,0% |

c) Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Tầng cao và mật độ xây dựng như sau:

| Chức năng | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao (m) |
| --- | --- | --- |
| Kho bãi | 30% | 01 tầng |
| Khu kho chứa xăng, dầu | 30% | Cao 15m |
| Khu xử lý nước thải | Tối đa 40% | 01 tầng |
| Khu điều hành - dịch vụ | Tối đa 40% | 01 - 02 tầng |
| Khu cây xanh | 0 - 5% | 01 tầng |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng… Của từng lô đất, của từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

- Chỉ tiêu cấp nước khu điều hành dịch vụ: 15 - 20 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp nước	: >20m3/ha/ngày.đêm cho tối thiểu 60% diện tích.

- Chỉ tiêu thoát nước	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 50 - 120 KW/ha.

- Thông tin liên lạc	: 01 máy/02 người.

- Chỉ tiêu rác thải	: 01 - 1,2 kg/người.ngày.

- Chỉ tiêu rác thải công nghiệp: 0,3 tấn/ha.

Chỉ giới đường đỏ của từng tuyến đường thể hiện cụ thể tại bản vẽ giao thông và chỉ giới đường đỏ.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Trên cơ sở mạng đường chính của đô thị là tuyến đường liên cảng, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch.

- Giao thông đối ngoại của dự án:

Bao gồm tuyến đường nối liền khu vực quy hoạch với tổng thể giao thông của vùng: Khu vực phía Đông Bắc của dự án có tuyến đường giao thông liên cảng theo quy hoạch chung của Đô thị mới Nhơn Trạch (mặt cắt A-A) có lộ giới 99m (lòng đường 2 x 15m + 2 x 8m = 46m; dải phân cách ở giữa rộng 03m; hè đường 2 x 8m = 16m; cây xanh cách ly 2 x 17m = 34m).

- Giao thông đối nội của dự án:

Các mạng lưới đường đối nội được kết nối thuận tiện với tuyến đường giao thông đối ngoại chính của dự án. Các tuyến đường này có quy mô mặt cắt:

+ Mặt cắt  1-1: Lộ giới 22m (lòng đường 12m; hè đường 2 x 5m = 10m);

+ Mặt cắt 1’-1’: Lộ giới 22m (lòng đường 12m; hè đường 2 x 5m = 10m);

+ Mặt cắt 2-2: Lộ giới 18m (lòng đường 8m; hè đường 2 x 5m = 10m);

+ Mặt cắt 2’-2’: Lộ giới 18m (lòng đường 8m; hè đường 2 x 5m = 10m);

+ Mặt cắt 3-3: Lộ giới 38m (lòng đường 8m; khu vực bãi tập kết xe 20m; hè đường 2 x 5m = 10m);

+ Mặt cắt  4-4: Đường đi bộ có lộ giới 06m;

Với các đường cụt, cuối đường tổ chức đường vòng quay xe vòng tròn bán kính R = 8m (D = 16m).

b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền: Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực trong khu đô thị và các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận. Cote san nền thấp nhất là +2,3m.

- Thoát nước mưa: Hướng dốc thoát nước đều từ các góc ranh đổ xuống sông Nhà Bè, sông Ông Mai, rạch Miểng Sành.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu vực là nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110/22 KV - 2 x 40 MVA Ông Kèo.

- Các trạm điện đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Giai đoạn đầu lấy từ nhà máy nước ngầm Đại Phước theo tuyến ống 200, giai đoạn sau năm 2015 sẽ đấu nối với tuyến ống từ Nhà máy Nước Thiện Tân dọc đường liên cảng quy hoạch cấp cho dự án.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 724m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện huyện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Nhu cầu sử dụng thuê bao: Khoảng 26 thuê bao.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

-  Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Đối với nước thải sinh hoạt tại từng công trình sẽ được xử lý bằng hệ thống bể tự hoại 03 ngăn sau đó mới đưa vào hệ thống nước thải tập trung của khu vực. Toàn bộ nước thải được dẫn về khu xử lý được đặt tại khu vực cây xanh nằm phía Đông Nam của dự án với công suất Q = 600m3/ngày.đêm. Diện tích khu xử lý nước thải 0,4 ha.

- Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- Rác thải: Sử dụng bãi xử lý rác liên huyện tại xã Bàu Cạn, Long Thành.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện:

Dự án kho và cảng chuyên dùng xăng dầu tại xã Phú Đông dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian 05 năm, cụ thể như sau:

Giai đoạn 01 (Từ 6/2011 - 6/2013):

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải tỏa, thu hồi đất.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xây dựng kho chứa xăng dầu.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải.

- Trong giai đoạn này vẫn giữ lại hiện trạng của đê Ông Kèo để đảm bảo công tác tưới tiêu và ngăn mặn.

Giai đoạn 02 (Từ 7/2013 - 12/2015) Sau khi tuyến đường liên cảng hoàn thành theo thiết kế (trong đó có kênh liên hoàn mới thay thế tuyến kênh cũ) tiến hành:

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Xây dựng hoàn chỉnh phần còn lại của công trình khu kho chứa xăng, dầu đưa vào sử dụng.

- Xây dựng hoàn chỉnh các công trình dịch vụ điều hành.

- Xây dựng hoàn chỉnh phần còn lại của công trình dịch vụ điều hành.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Đông, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phú Đông quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... Để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Đông, Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH ## Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |