| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1525/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch

tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành;

Thực hiện Văn bản số 5745/UBND-CNN ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Nhật Tường lập thủ tục đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do Trung tâm Quy hoạch Sở Xây dựng lập tháng 4/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 135/TTr-SXD ngày 22/5/2009,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và có ranh giới như sau:

- Phía Bắc: Giới hạn bởi đường ngã ba Thái Lan - Bàu Xéo (lộ giới 45m).

- Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 		: Khoảng 47.056m².

- Quy mô dân số		: Khoảng 1000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch :	 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

- Là khu dân cư xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở tại khu vực.

- Quy hoạch chi tiết phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết theo quy hoạch chung đô thị Tam Phước, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở sinh hoạt của người dân phù hợp với quy hoạch chung tại khu vực.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Đất ở 			 		: 22m²/người.

+ Công trình công cộng 			 : 2m²/người.

+ Đất cây xanh 	 	: 6m²/người.

+ Đất giao thông 	 : 18m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp điện		: 1000 KWh/người.năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 120 lít/người.ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải		: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải		: 1 - 1,2 kg/người/ngày.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Ðất ở | 21.191m² | chiếm tỷ lệ | 45,05% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nhà trẻ mẫu giáo | 2.034m² | chiếm tỷ lệ | 4,32% |
| - Đất cây xanh - công viên | 5.649m² | chiếm tỷ lệ | 12,00% |
| - Ðất giao thông khu ở | 18.182m² | chiếm tỷ lệ | 38,63% |
| Tổng cộng | 47.056m² |  | 100,00% |

b) Phân khu chức năng, thiết kế đô thị: Khu vực lập quy hoạch được phân khu chức năng và thiết kế đô thị như sau:

- Đất ở diện tích quy hoạch 21.191m² bố trí loại hình nhà liên kế phố và nhà chung cư:

+ Nhà liên kế phố: Diện tích quy hoạch 16.802m², diện tích trung bình mỗi lô 80m² - 145m2/lô, mật độ xây dựng 80%, tầng cao 03 tầng.

+ Nhà chung cư diện tích quy hoạch 4.389m², mật độ xây dựng 40%, tầng cao 07 tầng.

- Trường mẫu giáo, nhà trẻ với bố trí gồm 01 trường gần khu công viên cây xanh với diện tích 2.034m2, mật độ xây dựng 40%, cao 02 tầng.

- Khu công viên cây xanh - thể dục thể thao với diện tích 5.649m2 phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và tạo không cảnh quan cho khu ở.

* Chỉ giới xây dựng:

- Công trình công cộng: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

- Nhà liên kế phố chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

- Nhà chung cư chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận. Khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Khu công viên thể dục thể thao được bố trí tại phía trung tâm khu đất, tạo không gian cảnh quan và dấu ấn riêng cho khu dân cư.

- Các cụm nhà ở được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu ở.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền: Giải pháp san lấp cục bộ, mặt nền thiết kế cơ bản bám theo cao độ hiện trạng tại khu vực. Hướng dốc chính Đông Nam - Tây Bắc, cao độ thiết kế cao nhất +37,91m và cao độ thiết kế thấp nhất +32,93m, độ dốc trung bình 0,5 - 1%.

- Thoát nước mưa:

+ Nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, sử dụng cống bê tông cốt thép làm hệ thống thoát nước mưa toàn khu.

+ Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực là hệ thống cống tự chảy theo địa hình dốc theo hệ thống thoát nước dọc đường ngã ba Thái Lan - Bàu Xéo về hệ thống tiêu thoát nước Tam Phước (nằm về phía Tây Bắc khu đất). Bố trí cống ngầm trên vỉa hè, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào và nước từ trên mái nhà xuống.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp. Chủ đầu tư tự thỏa thuận với địa phương về hệ thống thoát nước từ ranh dự án đến nguồn tiếp nhận.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận và theo quy hoạch chung đô thị Tam Phước.

* Giao thông đối ngoại:

- Đường ngã ba Thái Lan đi Bàu Xéo, có lộ giới 45m (nằm ngoài ranh khu đất).

- Đường chính khu vực theo quy hoạch chung có lộ giới 24m: Mặt đường 14m, vỉa hè 2 x 5m.

* Giao thông nội bộ khu dân cư:

- Đường D1 có lộ giới 18m: Mặt đường 08m, vỉa hè hai bên 2 x 5m.

- Đường N2, N3, có lộ giới 14m: Mặt đường 06m, vỉa hè hai bên 2 x 4m.

- Đường D2, D3, D4, D5 có lộ giới 12m: Mặt đường 06m, vỉa hè phía dân cư rộng 04m, phía công viên cây xanh rộng 02m.

- Đường N1 có lộ giới 12m: Mặt đường 06m, vỉa hè hai bên 2 x 3m.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 336m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Từ hệ thống cấp nước của Nhà máy nước Thiện Tân thông qua hệ thống ống cấp Ø500 dọc Quốc lộ 51.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 132m3/ngày.đêm.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom về trạm xử lý theo quy hoạch.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch là nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành đến.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đối với đô thị mới.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 128 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện

  - Giai đoạn 1: Từ tháng 6/2009 - 6/2010.

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư.

-  Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

  - Giai đoạn 2: Từ tháng 6/2010 - 12/2011.

- Xây dựng các loại hình nhà ở và công trình dịch vụ theo quy hoạch.

  - Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã An Phước, Thủ trưởng các cơ quan, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tường, các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã An Phước, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tường, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |