| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1525/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy Sản xuất

kính cường lực, kính an toàn tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa

(Quy mô: Khoảng 13,3772 ha do Công ty cổ phần Tổ hợp Sado làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy Sản xuất kính cường lực, kính an toàn tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Bảo Kiến lập tháng 5 năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Tổ hợp Sado tại Tờ trình số 51/SADO-CV ngày 24/5/2012 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 146/TTr-SXD ngày 01/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy Sản xuất kính cường lực, kính an toàn tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu đất lập quy hoạch Nhà máy Sản xuất kính cường lực, kính an toàn tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc    	: Giáp đất dân cư, Trường Sỹ quan Lục quân 2;

- Phía Nam   	: Giáp đường đất, đất dân cư;

- Phía Đông  	: Giáp đường đất, đất dân cư;

- Phía Tây     	: Giáp Khu công nghiệp Tam Phước.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích      : Khoảng 133.772m2 (13,3772 ha).

- Tỷ lệ lập quy hoạch  : 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Xây dựng mới khu nhà máy sản xuất kính cường lực, kính an toàn bao gồm các chức năng: Khu nhà máy, khu trung tâm, khu dịch vụ, khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, khu công viên cây xanh… Sử dụng công nghệ mới, tiên tiến hiện đại sản xuất những sản phẩm chất lượng cao với chi phí sản xuất thấp nhất, dễ kiểm soát, giảm các chỉ số tiêu hao; tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh môi trường.

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực.

- Xác định phương án bố trí tổng mặt bằng phù hợp với địa hình cảnh quan đặc thù, đảm bảo hài hòa với địa hình và môi trường sống tại khu vực.

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả các lợi thế trong khu vực quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất xây dựng nhà máy	  : Tối đa 60%;

- Đất cây xanh	  : ≥10%;

- Đất giao thông 	  : ≥8%;

- Đất khu trung tâm	  : ≥1%;

- Đất khu dịch vụ 	  : ≥1%;

- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: ≥1%.

b) Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Tầng cao xây dựng             : 01 - 06 tầng (tùy theo chức năng sử dụng đất);

- Chỉ tiêu cấp điện 	: 250 KW/ha;

- Chỉ tiêu cấp nước 	: 45m3/ha/ngày.đêm;

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp;

- Chỉ tiêu rác thải	: 0,5 tấn/ha/ngày.

c) Quy định về tầng cao, mật độ xây dựng:

- Đất khu trung tâm	 : 03 tầng;

- Đất khu dịch vụ	 : 03 - 06 tầng;

- Đất xây dựng nhà máy: (Tùy vào tính chất của công nghệ sản xuất);

- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật	: (Tùy công nghệ xử lý nước thải).

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: Tối đa 45%.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy | 54.373 | 40,6 |
| 2 | Đất khu trung tâm | 2.675 | 2,0 |
| 3 | Đất khu dịch vụ | 13.250 | 10,0 |
| 4 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 1.615 | 1,2 |
| 5 | Đất cây xanh | 27.102 | 20,3 |
| 6 | Đất giao thông | 34.757 | 25,9 |
|  | Tổng cộng | 133.772 | 100 |

b) Phân khu chức năng:

Trong khu vực lập quy hoạch được phân định các khu chức năng chính sau:

* Đất xây dựng nhà máy (tổng diện tích 54.373m2, chiếm tỷ lệ 40,6% diện tích đất toàn khu): Bố trí 04 vị trí phân xưởng C1; C2; C3 và C4; đảm bảo các yêu cầu về quy mô xây dựng nhà xưởng, dây chuyền công nghệ sản xuất.

* Đất khu trung tâm (tổng diện tích 2.675m2, chiếm tỷ lệ 2,0% diện tích đất toàn khu): Bố trí phía Nam khu quy hoạch, tại cổng chính ra vào dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành, quản lý cũng như giao dịch trong công tác sản xuất. Các công trình bố trí trong khu trung tâm gồm: Văn phòng điều hành, quản lý…

* Đất khu dịch vụ (tổng diện tích 13.250m2, chiếm tỷ lệ 10,0% diện tích đất toàn khu): Gồm 02 khu B1 và B2 đối diện nhau qua tuyến đường trục chính phía Nam khu quy hoạch. Trong khu dịch vụ bố trí các công trình: Nhà nghỉ của chuyên gia, nhà ăn, nhà nghỉ công nhân và các dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng mô hình công nghệ khép kín trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (tổng diện tích 1.615m2, chiếm tỷ lệ 1,2% diện tích đất toàn khu): Bố trí trạm xử lý nước thải cục bộ phía Tây Nam, đây là vị trí có địa hình tự nhiên thấp nhất, thuận lợi cho việc thu gom nước thải cũng như kết nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực.

* Đất cây xanh (tổng diện tích 27.102m2, chiếm tỷ lệ 20,3% diện tích đất toàn khu): Bố trí 02 khu công viên cây xanh tập trung và các dãy cây xanh cách ly với khu vực xung quanh. Tổ chức các hình thức hoa viên, vườn hoa, lối đi bộ, chòi nghỉ, làm nơi thư giãn cho công nhân sau giờ làm việc và giảm thiểu tối đa mức độ ô nhiễm môi trường trong khu quy hoạch và các khu vực xung quanh.

* Đất giao thông (tổng diện tích 34.757m2, chiếm tỷ lệ 25,9% diện tích đất toàn khu): Tổ chức một tuyến đường trục chính Bắc - Nam và các đường giao thông nội bộ tạo sự liên kết các khu chức năng cũng như đảm bảo phạm vi an toàn về phòng cháy chữa cháy.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

Không gian cảnh quan kiến trúc trong khu quy hoạch tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu:

- Tạo được sự liên kết không gian quy hoạch và kiến trúc giữa các khu trung tâm, khu dịch vụ, khu sản xuất, khu cây xanh.

- Tổ chức các tuyến giao thông chính, phụ và các khu chức năng phù hợp với từng giai đoạn, tạo thành một nhà máy sản xuất hoàn chỉnh về không gian, mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí ở những nơi hợp lý, đảm bảo nhu cầu phục vụ cho các khu chức năng trong khu quy hoạch.

Các công trình xây dựng trong khu vực lập quy hoạch được quy định cụ thể:

- Khu xây dựng nhà máy: Tầng cao xây dựng từ 01 - 02 tầng (tùy theo tính chất sản xuất công nghiệp), chỉ giới xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 10m.

- Khu trung tâm: Tầng cao xây dựng 03 tầng, chỉ giới xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 06m.

- Khu dịch vụ: Tầng cao xây dựng từ 03 - 06 tầng, chỉ giới xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 06m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực trong dự án; các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận. Khu vực lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ san nền từ 49,3m đến 53,2m; hướng dốc san nền từ Bắc xuống Nam, độ dốc i = 0,44%.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, dựa vào độ dốc tự nhiên của địa hình, độ dốc san nền của dự án.

- Hướng thoát nước được thiết kế theo độ dốc san nền, đường giao thông và được thoát ra ngoài khu quy hoạch về phía Tây Nam theo hệ thống thoát nước của khu công nghiệp Tam Phước hiện hữu.

c) Quy hoạch giao thông:

Trong khu vực lập quy hoạch tổ chức hệ thống giao thông nội bộ kết nối với tuyến đường hiện hữu phía Nam như sau:

- Đường D5 (tuyến đường chính trục Bắc - Nam vào các khu chức năng), gồm 03 đoạn:

+ Đoạn 01, ký hiệu mặt cắt 7 - 7: Lộ giới 34m ÷ 66m (3m - 28m ÷ 60m - 3m).

+ Đoạn 02, ký hiệu mặt cắt 6 - 6: Lộ giới 34m (3m - 28m - 3m).

+ Đoạn 03, ký hiệu mặt cắt 8 - 8: Lộ giới 16,5m (3m - 10,5m - 3m).

- Đường D3, D4, ký hiệu mặt cắt 5 - 5: Lộ giới 16,5m (3m - 10,5m - 3m).

- Đường D2 (đường bao quanh khu nhà máy), gồm 03 đoạn:

+ Đoạn 01, ký hiệu mặt cắt 1 - 1: Lộ giới 13,5m (3m - 7,5m - 3m).

+ Đoạn 02, ký hiệu mặt cắt 2 - 2: Mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè một bên rộng 03m, bên còn lại là dãy cây xanh cách ly rộng từ 2,8m ÷ 16m.

+ Đoạn 03, ký hiệu mặt cắt 3 - 3: Mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè một bên rộng 02m, bên còn lại là dãy cây xanh cách ly rộng từ 1m ÷ 10,5m.

- Đường D1, ký hiệu mặt cắt 4 - 4: Lộ giới 10m (2m - 6m - 2m).

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch được đấu nối từ hệ thống cấp nước hiện hữu của khu công nghiệp Tam Phước về phía Tây Nam.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 509m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu gom bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường, thu nhận nước thải và dẫn về trạm xử lý tập trung phía Tây Nam khu quy hoạch. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hạng mục công trình phải được xử lý bằng các bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi được đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

f) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Từ hệ thống lưới điện trung thế hiện hữu của khu công nghiệp Tam Phước. Vị trí đấu nối được lấy ngay tại ranh quy hoạch về phía Tây Nam.

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 1.759 KW.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất v.v…, và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu được ghép nối từ hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu của khu công nghiệp Tam Phước. Vị trí đấu nối được lấy ngay tại ranh quy hoạch về phía Tây Nam.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Tổng số thuê bao dự kiến: 50 thuê bao.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Bưu chính Viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng v.v…, và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

6. Các hạng mục đầu tư và phân kỳ đầu tư

Dự án được phân kỳ đầu tư làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 01 (Quý 2/2012 - Quý 1/2013):

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông và các hạng mục san nền, cấp thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cổng tường rào.

- Giai đoạn 02 (Quý 2/2013 - Quý 3/2014):

Xây dựng các khu chức năng còn lại và hoàn thiện dự án.

Căn cứ quy hoạch được duyệt chủ đầu tư tiến hành các thủ tục triển khai dự án theo các quy định hiện hành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổ hợp Sado, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo việc chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổ hợp Sado, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |