| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1608/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 16 tháng 5 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Trang trại chăn nuôi heo tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc

(Quy mô: 10,6243 ha; chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vũ Hoàng Bảo Long)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 96/TTr-SXD ngày 08/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

a) Vị trí:

Xác định theo sơ đồ thỏa thuận địa điểm tỷ lệ 1/10.000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Xuân Lộc thực hiện ngày 17/6/2016, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc 		: Giáp đường đất; đất trồng cây lâu năm.

- Phía Nam		: Giáp đường đất; đất trồng cây lâu năm, hàng năm.

- Phía Đông	: Giáp suối; đất trồng cây lâu năm.

- Phía Tây		: Giáp đất trồng cây lâu năm.

b) Quy mô diện tích:

- Quy mô diện tích toàn khu khoảng 106.243 m2.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

- - Là dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo hướng tập trung chuồng trại được thiết kế khép kín, gồm các hạng mục công trình: Chuồng trại, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, sân đường nội bộ, cây xanh và các công trình phụ trợ (nhà xe, khu vực xử lý nước thải,…).

- - Hình thành khu trang trại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và đồng bộ. Quy hoạch hợp lý các phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc đến từng khu đất, đảm bảo mối quan hệ thuận lợi trong nội khu và kết nối giao thông thuận tiện, đảm bảo hiệu quả cao về mặt vệ sinh môi trường.

- 3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy định khác liên quan:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất xây dựng công trình	: ≤ 50%.

- Đất cây xanh	: 30 - 40%.

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật	: ≥ 15%.

b) Mật độ xây dựng:

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu	: ≤ 25%.

c) Tầng cao và chiều cao xây dựng:

- Tầng cao công trình	: 01 - 02 tầng.

- Chiều cao công trình	: ≤ 15m.

d) Chỉ giới xây dựng công trình:

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ	: ≥ 06 m.

- Khoảng lùi so với ranh đất	: ≥ 04 m.

e) Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt	: 120 - 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp nước sạch	: 60 - 80 lít/ngày.con

- Chỉ tiêu cấp nước rửa	: 100 - 120 lít/ ngày.con

- Chỉ tiêu thoát nước	: 80% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 140 KW/ha.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc	: 01 máy/02 người.

- 4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng chuồng trại | 42.926 | 40,40 |
| 2 | Đất điều hành, kỹ thuật | 4.018 | 3,78 |
| 3 | Đất nhà nghỉ công nhân | 2.794 | 2,63 |
| 4 | Đất cây xanh | 37.196 | 35,01 |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 11.238 | 10,58 |
| 6 | Đất giao thông | 8.071 | 7,60 |
|  | Tổng cộng | 106.243 | 100 |

- b) Phân khu chức năng:

- Đất xây dựng chuồng trại: Diện tích khoảng 42.926 m², gồm các hạng mục công trình: Nhà kho cám, nhà kho vôi, nhà heo nái đẻ, nhà heo cách ly, nhà heo mang thai,...

- Đất điều hành, kỹ thuật: Diện tích khoảng 4.018 m², gồm hạng mục công trình: Nhà điều hành, nhà làm việc kỹ thuật, nhà bếp, nhà ăn,...

- Đất khu nghỉ công nhân: Diện tích khoảng 2.794 m², gồm các hạng mục công trình: Khu nghỉ công nhân, nhà ăn công nhân,...

- Đất cây xanh: Diện tích khoảng 37.196 m², được bố trí kết hợp giữa hình thức phân tán và tập trung cho toàn bộ khu vực dự án.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Diện tích khoảng 11.238 m², gồm các hạng mục công trình: Bể ngâm rửa đan, bể biogas, hồ xử lý nước thải,...

- Đất giao thông: Đất giao thông với diện tích khoảng 8.071 m2, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại làm việc cũng như phòng cháy chữa cháy.

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng lô đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | MĐXD (%) | Tầng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng chuồng trại | 42.926 | 40,40 | 30 - 50 | 01 - 02 |
|  | - Ô C-TR1 | 18.325 |  |  |  |
|  | - Ô C-TR2 | 22.705 |  |  |  |
|  | - Ô C-TR3 | 1.896 |  |  |  |
| 2 | Đất điều hành, kỹ thuật | 4.018 | 3,78 | 30 - 40 | 01 - 02 |
|  | - Ô KT-DH1 | 1.097 |  |  |  |
|  | - Ô KT-DH2 | 2.921 |  |  |  |
| 3 | Đất nhà nghỉ công nhân | 2.794 | 2,63 | 30 - 40 | 01 - 02 |
|  | - Ô CN | 2.794 |  |  |  |
| 4 | Đất cây xanh | 37.196 | 35,01 | ≤ 5 | ≤ 01 |
|  | - Ô CV-CX1 | 8.246 |  |  |  |
|  | - Ô CV-CX2 | 1.228 |  |  |  |
|  | - Ô CV-CX3 | 1.508 |  |  |  |
|  | - Ô CV-CX4 | 9.371 |  |  |  |
|  | - Ô CV-CX5 | 10.389 |  |  |  |
|  | - Ô CV-CX6 | 6.454 |  |  |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 11.238 | 10,58 |  |  |
|  | - Ô HT1 | 691 |  |  |  |
|  | - Ô HT2 | 6.400 |  |  |  |
|  | - Ô HT3 | 4.147 |  |  |  |
| 6 | Đất giao thông | 8.071 | 7,60 |  |  |
| Tổng cộng |  | 106.243 | 100 | ≤ 25 | 01 - 02 |

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Quy hoạch trang trại chăn nuôi heo có tổ chức không gian cảnh quan thành một tổng thể đồng nhất, phát triển đồng bộ và hoàn chỉnh kết nối với hệ thống giao thông tại khu vực.

- Quy hoạch các khu chức năng, các công trình chuồng trại, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân,… tiết kiệm diện tích đất, hiệu quả kinh tế cao và đặc biệt chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường cho khu vực một cách tốt nhất.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

Hướng dốc, độ dốc san nền chủ yếu thiết kế theo địa hình tự nhiên. Một số vị trí có địa hình không thuận lợi cho việc thoát nước cũng như mặt bằng xây dựng công trình cần phải san lấp ở phía Tây Nam. Hướng dốc chủ yếu thấp dần về phía Đông Bắc khu đất, độ dốc san nền được khống chế ≥ 5%.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Đảm bảo mật độ lưu thông, thông thoáng trong toàn khu vực và khả năng tiếp cận của các phương tiện giao thông chuyên dùng, cụ thể: Mặt cắt đường nội bộ A-A có lộ giới 04 m (mặt đường chính 04 m); mặt cắt đường nội bộ B-B có lộ giới 05 m (mặt đường chính 05 m).

c) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải.

- Nước mưa thoát theo hướng dốc của địa hình về phía Đông Bắc. Toàn bộ nước mưa được thu gom vào hệ thống mương hở kết hợp với cống BTCT và dẫn ra suối.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Tiêu chuẩn thoát nước thải đạt 80% lượng nước cấp.

- Nước thải phát sinh từ chuồng trại được thu gom vào các hố ga và hệ thống ống HDPE D300 - D400 dẫn về hệ thống bể sinh học, hầm biogas để xử lý. Nước thải sau xử lý đạt chuẩn Cột A QCVN 62:2016/BTNMT và đạt QCVN:01-14:2010/BNNPTNT.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để thỏa thuận phương án tổ chức, vị trí đấu nối, nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước: 200 m³/ngày.

- Nguồn nước cung cấp cho dự án là nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ.

- Nước được bơm lên từ các giếng khoan lên bể nước ngầm và từ bể nước ngầm bơm lên đài nước để tạo áp lực đến các điểm dùng nước.

- Sử dụng ống nhựa HDPE bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ. Bố trí dọc theo đường giao thông các trụ nước chữa cháy với khoảng cách giữa các trụ từ 100 m - 150 m.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để thỏa thuận phương án tổ chức, vị trí khai thác nước ngầm.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ lưới điện Quốc gia hiện hữu theo tuyến trung thế 22 KV tại khu vực.

- Hệ thống đường dây hạ thế chiếu sáng đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu cung cấp cho khu dân cư lấy từ Bưu điện huyện Xuân Lộc.

- Các đường cáp trong khu vực được chôn ngầm trên các trục đường. Cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau tương ứng với các dung lượng với các hộp cáp.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

i) Đánh giá môi trường chiến lược:

- Trên cơ sở đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường: Không khí, nguồn nước, tiếng ồn,… trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

6. Quy định quản lý theo đồ án

Ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Trang trại chăn nuôi heo tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc gồm 03 chương và 12 điều.

7. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vũ Hoàng Bảo Long.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu.

- Tiến độ thực hiện: Tổng thời gian dự kiến khoảng 03 năm (2017 - 2020).

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Suối Cao, Công ty TNHH MTV Vũ Hoàng Bảo Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Xuân Lộc tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Suối Cao, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vũ Hoàng Bảo Long, lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |