| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––– Số: 1755/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm Công nghiệp Long Giao tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 4789/QĐ-CT-UBT ngày 12/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu Trung tâm huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 09/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Cẩm Mỹ lập dự án quy hoạch đầu tư các cụm công nghiệp địa phương thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 6082/QĐ-CT-UBND ngày 30/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Giao tại xã Long Giao, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Cẩm Mỹ lập dự án đầu tư xây dựng đường vào Cụm công nghiệp Long Giao tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu Trung tâm huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (tại vị trí cụm công nghiệp);

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Giao tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập, thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh tại Biên bản họp số 24/BB-SXD ngày 31/7/2006 và được chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 152/TTr-SXD ngày 08/6/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ tại Tờ trình số 572/TTr-UBND ngày 15/5/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Giao tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Giao tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (kèm theo bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 5/2007).

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết nêu trên với nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí:

Khu vực lập quy hoạch có vị trí thuộc xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư xã Xuân Quế;

- Phía Nam: Cách Hương lộ 10 khoảng hơn 500m;

- Phía Đông: Giáp xã Nhân Nghĩa;

- Phía Tây: Giáp xã Xuân Đường.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 57,348 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch:

a. Tính chất:

Là một cụm công nghiệp địa phương hỗn hợp đa ngành nghề với quy mô trung bình nhằm phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp truyền thống tại địa phương và khu vực lân cận. Cụm công nghiệp được lập với các ngành sản xuất có tính chất không sử dụng nhiều nước thải, không có công nghiệp gây ô nhiễm lớn cho môi trường, gồm các loại hình: Công nghiệp gốm sứ, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, may mặc, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp cơ khí và gia công cơ khí.

b. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cụm công nghiệp theo quy định.

3. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Phân khu chức năng:

Khu đất lập quy hoạch tiếp giáp và cách đường Hương lộ 10 về phía Nam khoảng 500m, trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất chế biến của các nhà máy, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu trung tâm điều hành Cụm công nghiệp bố trí giữa khu đất về phía Nam, tiếp giáp với đường N1 về phía Tây với diện tích 23.765m2, mật độ xây dựng 30-50%, tầng cao trung bình 2 - 3 tầng.

- Khu cây xanh với diện tích 94.543m2 chiếm 16,5% tổng diện tích toàn khu, bao gồm:

+ Khu công viên cây xanh với diện tích 31.746m2.

+ Khu cây xanh cách ly các đường điện và khu dân cư với diện tích 62.797m2.

- Khu nhà máy - xí nghiệp với tổng diện tích 297.344m2 bao gồm 19 lô, diện tích trung bình 10.200 - 21.000m2/lô, mật độ xây dựng 50 - 60%, tầng cao tùy theo tính chất từng nhà máy.

- Khu kho tàng - bến bãi bố trí giữa khu đất, tiếp giáp với trục đường N1 và N2, với diện tích 18.555m2, mật độ xây dựng 20%, tầng cao trung bình 1-2 tầng.

- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải được bố trí về phía Tây Bắc khu đất với diện tích 23.960m2.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn cụm công nghiệp.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất:

* Đất công nghiệp - tiểu thủ CN  		:  297.344 m2, chiếm tỷ lệ  51,9 %

* Đất cây xanh 		:  94.543 m2, chiếm tỷ lệ  16,5 %

- Đất cây xanh công viên	  	:  31.746 m2, chiếm tỷ lệ  5,5 %

- Đất cây xanh cách ly	  	:  62.797 m2, chiếm tỷ lệ  11,0 %

* Đất trung tâm dịch vụ 		:  23.765 m2, chiếm tỷ lệ  4,1 %

* Đất kho tàng – bến bãi	  	:  18.555 m2, chiếm tỷ lệ  3,2 %

* Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật	  	:  23.960 m2, chiếm tỷ lệ  4,2 %

* Đất giao thông  	  	:  115.313 m2, chiếm tỷ lệ 20,1 %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 		:  573.480 m2, chiếm tỷ lệ 100 %.

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành:

b.1. Các chỉ tiêu kinh tế:

+ Chỉ tiêu cấp nước 	: 40 - 45m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước	: 80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện	: 250KWh/ha.

b.2. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng và tỷ lệ cây xanh trong lô đất xây dựng nhà máy:

+ Công trình xây dựng phân tán: Mật độ xây dựng ≤50%, cây xanh ≥20%.

+ Công trình xây dựng hợp khối: Mật độ xây dựng ≤70%, cây xanh ≥20%.

- Tầng cao xây dựng trung bình toàn khu 1-3 tầng. Đối với khu nhà máy: Tùy theo tính chất sản xuất công nghiệp và khảo sát địa chất công trình cụ thể.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 6m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực, cao độ san nền thiết kế cao nhất +262m, thấp nhất +235m.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát ra suối cạn theo hướng Đông - Tây, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường: Nước mưa được tập trung về vị trí cố định tại phía Tây và dẫn ra suối cạn bằng đường cống Ø1.500, suối cạn cách khu đất khoảng 50m.

b. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường N1 (trục cảnh quan) nối từ Hương lộ 10 đi qua giữa khu đất quy hoạch có lộ giới 42m, lòng đường chính 2x7,5m, dải phân cách giữa 1m, lòng đường gom 2x6m, dải phân cách 2 bên 2x2m, vỉa hè 2x5m.

- Đường N2 có lộ giới 24m, lòng đường 14m, vỉa hè 2x5m.

- Đường N3, N4, N5, N7 có lộ giới 17,5m, lòng đường 7,5m, vỉa hè 2x5m.

Hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 2.280 m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ, về lâu dài sử dụng hệ thống nước máy cung cấp cho thị trấn Long Giao.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, cung cấp an toàn cho khu quy hoạch.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 1.652m3/ngày.đêm.

- Bố trí 01 trạm xử lý nước thải với công suất 1.700m3/ngày.đêm tại vị trí phía Tây khu đất.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải.

- Xử lý nước thải 2 cấp: Cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý theo quy hoạch trước khi nhập vào đường cống thoát nước mưa tại phía Tây để xả ra suối cạn cách khu đất khoảng 50m.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Tổng điện năng tiêu thụ: 26.106 KWh/năm.

- Nguồn điện: Được cung cấp từ trạm 110/22KV Long Khánh (25+40)MW đặt tại thị xã Long Khánh thông qua tuyến 447 Long Giao.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến: 350 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông của huyện Cẩm Mỹ.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND xã Long Giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn lập kế hoạch chuyển mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho UBND xã Long Giao quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Cẩm Mỹ hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND xã Long Giao, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Ao Văn Thinh |
| --- | --- |