ỦY BAN NHÂN DÂN     	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1832/QĐ-UBND	                       Biên Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính

xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thống Nhất T.N lập tháng 5 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 159/TTr-SXD ngày 12/6/2009 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Trung tâm hành chính xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí khu đất lập quy hoạch Trung tâm hành chính xã Mã Đà, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc  	: Giáp hồ Trị An.

- Phía Nam 	: Giáp đường ĐT 761.

- Phía Đông 	: Giáp đường ĐT 761.

- Phía Tây    	: Giáp đường nhựa và Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích              : 12,65 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch          : 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

a) Tính chất:

Là khu Trung tâm hành chính, văn hóa, thể thao, giáo dục, thương mại dịch vụ… xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Khu quy hoạch được lập gắn kết các công trình hạ tầng xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

b) Mục tiêu:

- Xây dựng khu Trung tâm hành chính xã Mã Đà mới bao gồm các công trình hành chính, văn hóa, thể thao, giáo dục, thương mại dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ làm việc cho các cán bộ, các dịch vụ công cộng tiện ích cho cộng đồng dân cư trong khu vực và các khu vực lân cận.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai việc xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng quy hoạch sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công trình công cộng | 59.984 | 47,42 |
| 1 | - Đất hành chính | 11.302 | 8,93 |
| 2 | - Đất văn hóa | 9.665 | 7,64 |
| 3 | - Đất thương mại dịch vụ | 9.425 | 7,45 |
| 4 | - Đất bưu chính viễn thông | 2.479 | 1,71 |
| 5 | - Đất y tế | 2.159 | 1,71 |
| 6 | - Đất trường cấp 2 | 15.313 | 12,10 |
| 7 | - Đất trường mầm non | 9.641 | 7,62 |
| II | Đất công viên, cây xanh + thể dục thể thao | 33.802 | 26,72 |
| 1 | - Đất công viên, cây xanh | 16.402 | 12,97 |
| 2 | - Đất thể dục thể thao | 17.400 | 13,75 |
| III | Đất giao thông | 32.714 | 25,86 |
|  | Tổng cộng | 126.500 | 100,00 |

b) Quy hoạch phân khu chức năng:

Khu đất lập quy hoạch được phân thành các khu chức năng gồm:

- Ủy ban nhân dân xã với diện tích 11.302m2, tầng cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Trung tâm văn hóa với diện tích 9.655m2, tầng cao tối đa 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Công trình thể dục thể thao với diện tích 17.400m2, tầng cao tối đa 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 10%.

- Đất thương mại dịch vụ với diện tích 9.425m2, tầng cao tối đa 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Đất bưu chính viễn thông với diện tích 2.479m2, tầng cao tối đa 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Đất y tế với diện tích 2.159m2, tầng cao tối đa 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Công viên - cây xanh với diện tích 16.402m2, tầng cao tối đa 01 tầng, mật độ xây dựng tối đa 10%.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận. Khu hành chính quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản sau:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các công trình được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu sự thông thoáng cho từng công trình.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan:

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 300 KWh/người/năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước		: 14m3/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn	: 80% lượng nước cấp.

- Tiêu chuẩn rác thải		: 0,8 kg/người/ngày.

- Mật độ xây dựng tối đa toàn khu: 40%.

- Tầng cao trung bình		: 01 - 03 tầng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch hệ thống giao thông: Trong khu vực quy hoạch có 02 loại đường: Đường chính khu vực và đường nội bộ. Do đó mặt cắt ngang của từng tuyến sẽ được thiết kế khác nhau để đảm bảo lưu lượng xe chạy cũng như thành phần cấp đường.

* Đường chính khu vực:

- Đường ĐT 761 đi qua phía Đông và phía Nam khu Trung tâm khu hành chính xã Mã Đà, nối thị trấn Vĩnh An với xã Phú Lý.

+ Lộ giới 	: 45m.

+ Bề rộng mặt đường xe chạy : 12m.

+ Bề rộng lề + mương 	: 2 x 1,5m.

+ Hành lang an toàn 02 bên	: 2 x 15m.

* Đường nội bộ: Bao gồm các tuyến đường Hiếu Liêm nằm ở phía Tây khu vực quy hoạch, đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

+ Lộ giới 	: 15m.

+ Bề rộng mặt đường xe chạy : 07m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 4 x 2m = 8m.

b) Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

- Quy hoạch san nền:

+ Khu đất quy hoạch có địa hình tương đối dốc, hướng dốc tự nhiên từ hướng Đông Nam dốc về hướng Tây Bắc khu đất, độ dốc tự nhiên trung bình i = 0,3%, độ dốc thiết kế trung bình 0,2,5%.

+ Cao độ khống chế sau khi san nền trong khu Trung tâm hành chính tại điểm cao nhất phía Đông Nam là 76,0m và thấp nhất phía Tây Bắc là 63,0m.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

+ Hướng thoát nước chính của khu vực lập quy hoạch được thiết kế theo hướng san nền. Do đó mạng lưới hệ thống thoát nước mưa được bố trí hai bên vỉa hè đường giao thông. Sau khi nước mưa được thu tập trung tại các hố ga, nước mưa được dẫn theo hệ thống và thoát ra khỏi khu vực quy hoạch qua hai cửa xả chính ở phía Bắc khu đất, sau đó thoát ra hồ Trị An.

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng cống bê tông ly tâm Ø400, Ø500 đúc sẵn.

+ Nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 14m3/ha/ngày.

* Giai đoạn 1 (2009 - 2015):

- Nguồn nước: Nguồn nước được lấy từ hệ thống các giếng khoan sau đó được bơm lên bồn chứa cung cấp cho từng công trình trong khu trung tâm.

* Giai đoạn 2 (2015 - 2020): Hệ thống cấp nước cho khu trung tâm hành chính xã sẽ được đấu nối với hệ thống cấp nước của Nhà máy nước Vĩnh An.

- Tổng lưu lượng dùng nước 303,6m³/ngày.đêm.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa và để thuận tiện cho việc đấu nối, hệ thống thoát nước thải được đi chủ yếu phía sau các lô đất xây dựng công trình.

- Nước thải của các công trình trong khu trung tâm hành chính xã được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn sau đó thu gom về trạm xử lý đặt ở phía Tây Bắc khu đất trước khi đổ ra hồ Trị An (bằng cống bê tông ly tâm đúc sẵn Ø200).

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Công ty Dịch vụ Môi trường của thị trấn Vĩnh An, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung của huyện Vĩnh Cửu.

e) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện được đấu nối vào lưới điện trung thế đi qua theo đường ĐT  761.

- Trạm biến áp 03 pha xây dựng mới như sau:

TBA 3P - 400 KVA  : 01 trạm.

TBA 3P - 320 KVA : 01 trạm.

TBA 3P - 180 KVA : 03 trạm.

TBA 3P - 100 KVA : 01 trạm.

- Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4 KV LV-ABC (4 x 50mm2); (4 x 70 mm2); (4 x 95mm2) đi nổi trên trụ bê tông ly tâm 8,5m, trụ trồng cách mép đường 0,6m và khoảng cách trung bình giữa 02 cột là 36m.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là một hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của tổng đài Bưu điện xã Mã Đà.

- Đường dây cáp điện thoại được đi ngầm trên vỉa hè cách mép đường 3,5m. Dây cáp sử dụng trong công trình là cáp ngầm điện thoại loại 50 x 2.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Mã Đà, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Mã Đà quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Mã Đà, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |