ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI –––––––––– Số: 1854/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu dân cư tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 8155/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư trung tâm xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACC lập tháng 5/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 103/TTr-SXD ngày 29/5/2008 và đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Tờ trình số 94/TTr-PVPL-CN ngày 20/5/2008 về việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư với nội dung chính như sau: (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Sở Xây dựng thẩm định ngày 29/5/2008).

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc phạm vi quy hoạch 1/2000 khu dân cư 164,62 ha xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp rạch Tặc Miễu và sông Ông Thuộc.

- Phía Nam: Giáp đường hương lộ đi UBND xã Phước Khánh.

- Phía Đông: Giáp khu tái định cư xã  Phước Khánh (giai đoạn 2).

- Phía Tây: Giáp rạch nhỏ.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích 	: Khoảng 54,8 ha.

- Quy mô dân số 	: Khoảng 8.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan, thiết kế đô thị

a. Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là khu dân cư đô thị được hình thành mới với đa phần loại hình ở thấp tầng, mật độ xây dựng thấp, không gian kiến trúc cảnh quan mở kết hợp với môi trường sinh thái gồm các hạng mục nhà ở biệt thự, nhà liên kế, một phần chung cư, các công trình dịch vụ công cộng và khu công viên - thể dục thể thao - mặt nước. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận. Cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư xã Phước Khánh 164,62 ha và các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành với tiêu chuẩn quy hoạch áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

- Mục tiêu: Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kỹ thuật, cảnh quan của dự án. Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết trong xây dựng đối với các dự án liền kề xung quanh. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai các quy hoạch chi tiết, kêu gọi đầu tư, xây dựng và quản lý xây dựng.

b. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

- Đất công cộng bố trí các công trình giáo dục mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 tại vị trí phía Tây dự án được tính toán phù hợp, phục vụ cho phạm vi dự án và toàn khu 

dân cư Phước Khánh 164,62 ha. Công trình y tế được bố trí tại phía Đông dự án. Toàn bộ diện tích đất công trình công cộng là 4,8544 ha, chiếm tỷ lệ 8,86% tổng diện tích đất toàn dự án.

- Phía Nam dự án, tổ chức các cụm chung cư có chiều cao từ 7-12 tầng xuyên suốt trục giao thông đối ngoại lộ giới 40m (đường N1), tại trung tâm khu ở bố trí khu thương mại kết hợp ở cao tầng tạo điểm nhấn về không gian và hình thể, làm hấp dẫn và đa dạng bởi các loại hình hoạt động trong khu quy hoạch. Tổng diện tích khu chung cư kết hợp thương mại là 9,8873 ha chiếm 18,04% tổng diện tích đất toàn dự án.

- Các loại hình nhà ở riêng lẻ bố trí tại phía Tây và phía Bắc dự án, bao quanh khu trường học với các loại hình nhà ở như: Biệt thự, nhà liên kế vườn, nhà liên kế phố có diện tích 14,1612 ha chiếm 25,84% tổng diện tích đất toàn dự án.

- Khai thác tối đa các đặc điểm tự nhiên, môi trường sông nước trong cơ cấu phát triển. Bố trí tuyến đường vành đai dọc ven kênh rạch, hình thành khu vực công viên tạo mảng xanh bao quanh xuyên suốt toàn dự án, cách bờ trung bình từ 10m-50m. Mở rộng nâng cấp hệ thống kênh rạch tạo thành khu vực hồ nước cảnh quan kết hợp công viên cây xanh tạo ra môi trường vi khí hậu tại khu trung tâm. Đất công viên cây xanh có tổng diện tích 9,7672 ha chiếm 17,8% toàn khu quy hoạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Các thành phần chức năng | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 240.494 | 43,89 |
| 1.1 | Đất ở theo dự án | 193.374 | 35,35 |
|  | - Đất ở biệt thự | 31.113 | 5,68 |
|  | - Đất ở nhà phố liên kế vườn | 49.320 | 9,00 |
|  | - Đất ở nhà phố liên kế thương mại | 14.068 | 2,63 |
|  | - Đất ở chung cư - thương mại dịch vụ | 98.873 | 18,04 |
| 1.2 | Đất tái định cư và nhà ở xã hội giao cho huyện | 47.120 | 8,60 |
|  | - Đất ở nhà phố liên kế vườn | 47.120 | 8,60 |
| 2 | Đất công cộng | 48.544 | 8,86 |
| 3 | Đất cây xanh | 97.672 | 17,81 |
| 3.1 | Đất cây xanh công viên – TDTT | 71.610 | 13,07 |
| 3.2 | Đất cây xanh cách ly dọc bờ sông | 26.062 | 4,74 |
| 4 | Đất giao thông | 159.680 | 29,12 |
| 4.1 | Đất giao thông đối nội | 128.828 | 23,50 |
| 4.2 | Đất giao thông đối ngoại | 30.780 | 5,62 |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1.730 | 0,32 |
|  | Tổng cộng | 548.048 | 100 |

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

* Chỉ tiêu đất khu ở bình quân	: 70 - 82 m2/người.

* Mật độ xây dựng trung bình:

- Công trình công cộng		: 25 - 35%

- Nhà ở thấp tầng

+ Nhà liên kế vườn		: 70 - 80%

+ Nhà liên kế phố thương mại	: 80 - 90%

+ Nhà biệt thự			: 35 - 40%

+ Chung cư			: 25 - 35%

* Tầng cao trung bình

- Công trình công cộng		: 2 - 3 tầng

- Nhà ở thấp tầng

+ Nhà phố liên kế vườn            : 2 - 3 tầng

+ Nhà phố liên kế thương mại  : 2 - 3 tầng

+ Nhà biệt thự		          : 2 - 3 tầng

+ Chung cư			: 7 - 12 tầng

* Chỉ tiêu cấp nước 		: 150 lít/người/ngày.

* Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cấp.

* Chỉ tiêu cấp điện		: 1200-1300 KWh/người/năm.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Tổng diện tích quy hoạch đất giao thông là: 15,968 ha, chiếm 29,12% diện tích đất toàn dự án, mạng lưới đường tuân thủ theo hồ sơ quy hoạch 1/2000 đã được duyệt với các tuyến đường song song và vuông góc với các trục đường đối ngoại theo dạng ô cờ, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

* Đường giao thông đối ngoại:

Đường liên cảng theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch có lộ giới 61m; đường trục chính khu dân cư đi ra UBND xã Phước Khánh có chiều rộng 40m trong đó lòng đường 18m (2x9), vỉa hè mỗi bên 10m, dãy phân cách giữa 2m.

* Đường khu vực trong khu dân cư:

Đường N6 có lộ giới 61m trong đó lòng đường 30m (2x15), vỉa hè mỗi bên 14 m, dãy phân cách giữa 3m.

Đường N2 có lộ giới 19,5m trong đó lòng đường 9,5m (2 x 4,75), vỉa hè mỗi bên 5m.

Đường N21, N29 có lộ giới 17m trong đó lòng đường 7m (2 x 3,5), vỉa hè mỗi bên 5m.

Đường ven rạch N3, N8, N12, N14, N23 có lộ giới 15m trong đó lòng đường 7m (2 x 3,5), vỉa hè bên khu ở 5m, bên công viên 3m.

* Đường giao thông nội bộ khu dân cư:

- Các đường giao thông nội bộ khu dân cư có lộ giới từ 14m, 16m, 17m tương ứng với: Lòng đường 6m, vỉa hè mỗi bên 4m; lòng đường 6m, vỉa hè mỗi bên 5m; lòng đường 7m, vỉa hè mỗi bên 5m.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể thể hiện tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ.

b. Quy hoạch san nền thoát nước mưa:

- Cao độ mặt đường trong khu xây dựng được thiết kế với h  +2,30m.

- San nền: Toàn bộ khu vực dự kiến xây dựng đều phải đắp nền để đảm bảo không bị ngập trong mùa mưa lũ.

- Hướng dốc nền: Theo hướng dốc chung của quy hoạch thành phố Nhơn Trạch, hướng dốc chính của địa hình từ Nam xuống Bắc, từ Tây sang Đông.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực là hệ thống cống tự chảy theo địa hình dốc theo hướng Tây Bắc.

c. Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn điện lưới Quốc gia dọc quốc lộ về hướng thành phố Nhơn Trạch qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Tổng công suất các trạm hạ thế dân dụng trong toàn khu dự kiến là 6640 KVA. Các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các hộ tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước về lâu dài lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 2.000m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng, khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ Bưu điện huyện Nhơn Trạch. Từ đây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu quy hoạch khoảng 2.500 số.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lưu lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa, nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thải ra hệ thống chung về trạm xử lý của khu quy hoạch tại góc Tây Bắc dự án trước khi thoát ra ngoài.

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Vệ sinh Môi trường, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phước Khánh, Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phước Khánh quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và 
thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |