| # ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 189/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng sơ chế nông sản và kho bãi cho thuê tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa

(Quy mô: 21,69 ha, do Công ty TNHH Tiến Nga làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà xưởng sơ chế nông sản và kho bãi cho thuê tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Ý Tân lập tháng 12/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 16/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nhà xưởng sơ chế nông sản và kho bãi cho thuê tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau:

- 1. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, có ranh giới được xác định theo Sơ đồ thỏa thuận địa điểm số 7521/GTĐĐ tỷ lệ 1/5000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Biên Hòa thực hiện ngày 27/12/2011, UBND thành phố Biên Hòa ký ngày 27/12/2012 giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Đông	: Giáp đất nhà xưởng;

- Phía Tây		: Giáp đất nhà kho hiện hữu của chủ đầu tư;

- Phía Nam	: Giáp đất nhà xưởng và khu dân cư hiện hữu;

- Phía Bắc		: Giáp Nghĩa trang thành phố Biên Hòa.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: Khoảng 21,69 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

- 2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Xây dựng mới xưởng sơ chế nông sản và nhà kho cho thuê bao gồm các hạng mục công trình: Khu điều hành, nhà kho, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, khu cây xanh, bãi xe…

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực.

- Đề xuất phương án bố trí mặt bằng sử dụng đất hợp lý, đảm bảo hài hòa với địa hình và môi trường sống tại khu vực.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

- 3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xây dựng

Tuân thủ theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành cụ thể như:

- Chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng đất:

+ Công trình xây dựng		 	: ≤ 60%

+ Công trình đầu mối HTKT		: ≥ 0,1%

+ Đất cây xanh				: ≥ 25,8%

+ Đất bãi xe, giao thông			: ≥ 15%

- Chiều cao xây dựng công trình	: ≤ 21,5m.

+ Nhà văn phòng, công trình phụ trợ	: 05 tầng (≤ 21,5m).

+ Nhà kho, xưởng sơ chế nông sản	: 01 tầng (≤ 10m).

+ Công trình đầu mối HTKT		: 01 tầng (≤ 05m).

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu	: ≤ 60%.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào ranh đất tối thiểu 06m.

- Chỉ tiêu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp nước kho bãi		: 22m3/ngày đêm.

+ Chỉ tiêu thoát nước			: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện			: 120 KW/ha.

+ Thông tin liên lạc			: 03 máy/công trình.

+ Chỉ tiêu rác thải			: 0,5 tấn/ha.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng:

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhà điều hành, công trình phụ trợ |  | 580 | 0,3 |
| 1 | Nhà văn phòng | 2 | 308 |  |
| 2 | Nhà ăn | 3 | 128 |  |
| 3 | Trạm cân | 4 | 32 |  |
| 4 | Nhà xe | 9 | 96 |  |
| 5 | Nhà bảo vệ | 10 | 16 |  |
| II | Nhà kho, xưởng sơ chế nông sản | K | 127.445 | 58,7 |
| III | Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật |  | 208 | 0,1 |
| 1 | Bể nước ngầm, trạm xử lý nước thải | 5 | 144 |  |
| 2 | Đài nước | 6 | 16 |  |
| 3 | Trạm PCCC + máy phát điện | 7 | 32 |  |
| 4 | Trạm điện hạ thế | 8 | 16 |  |
| IV | Cây xanh |  | 55.872 | 25,8 |
| V | Đất bãi xe | P | 5.910 | 2,7 |
| VI | Đất giao thông |  | 26.922 | 12,4 |
|  | Tổng cộng |  | 216.937 | 100,0 |

b) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc các hạng mục công trình trong dự án:

| STT | Công trình | Ký hiệu | Diện tích xây dựng (m²) | Diện tích sàn (m²) | Tầng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhà điều hành, công trình phụ trợ |  | 580 | 1.812 | 05 |
| 1 | Nhà văn phòng | 2 | 308 | 1.540 | 05 |
| 2 | Nhà ăn | 3 | 128 | 128 | 01 |
| 3 | Trạm cân | 4 | 32 | 32 | 01 |
| 4 | Nhà xe | 9 | 96 | 96 | 01 |
| 5 | Nhà bảo vệ | 10 | 16 | 16 | 01 |
| II | Nhà kho, xưởng sơ chế nông sản |  | 127.445 | 127.445 | 01 |
| 1 | Kho 1 | K1 | 20.035 | 20.035 | 01 |
| 2 | Kho 2 | K2 | 23.376 | 23.376 | 01 |
| 3 | Kho 3 | K3 | 9.024 | 9.024 | 01 |
| 4 | Kho 4 | K4 | 23.516 | 23.516 | 01 |
| 5 | Kho 5 | K5 | 17.929 | 17.929 | 01 |
| 6 | Kho 6 | K6 | 14.385 | 14.385 | 01 |
| 7 | Kho 7 | K7 | 19.180 | 19.180 | 01 |
| III | Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật |  | 208 | 208 | 01 |
| 1 | Bể nước ngầm, trạm xử lý nước thải | 5 | 144 | 144 | 01 |
| 2 | Đài nước | 6 | 16 | 16 | 01 |
| 3 | Trạm PCCC + máy phát điện | 7 | 32 | 32 | 01 |
| 4 | Trạm điện hạ thế | 8 | 16 | 16 | 01 |
|  | Tổng cộng |  | 128.233 | 129.465 | 05 |

c) Quy hoạch phân khu chức năng: Trong khu vực lập quy hoạch được phân định các khu chức năng chính sau:

Tổ chức các khu chức năng quy hoạch chính sau:

- Nhà điều hành, công trình phụ trợ: Tổng diện tích xây dựng khoảng 580m², chiếm tỷ lệ 0,3% diện tích toàn khu, gồm loại hình nhà văn phòng, nhà ăn, trạm cân, nhà xe và nhà bảo vệ, bố trí tiếp giáp lối vào chính tại phía Tây Bắc khu quy hoạch.

- Nhà kho: Tổng diện tích xây dựng khoảng 127.445m², chiếm tỷ lệ 58,7% diện tích toàn khu, bố trí các loại hình nhà kho chuyên dùng và nhà sơ chế nông sản.

- Đất cây xanh: Diện tích khoảng 55.872m², chiếm tỷ lệ 25,8% diện tích toàn khu, được bố trí tập trung tại khu cổng ra vào nhà xưởng và trải dài theo các tuyến đường nội khu, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo khoảng cách ly an toàn đến các dự án lân cận. Ngoài ra, tổ chức trồng cây xanh tán rộng theo các tuyến đường giao thông nhằm tăng diện tích cây xanh và cảnh quan cho toàn dự án.

- Hạ tầng đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Diện tích khoảng 208m², chiếm tỷ lệ 0,1% diện tích toàn khu, gồm: Bể nước ngầm, trạm xử lý nước thải sản xuất, đài nước, trạm phòng cháy chữa cháy, máy phát điện và trạm điện hạ thế.

- Đất giao thông: Diện tích khoảng 26.922m², chiếm tỷ lệ 12,4% diện tích toàn khu.

- Đất bãi xe: Diện tích khoảng 5.910m², chiếm tỷ lệ 2,7% diện tích toàn khu bố trí phía Bắc dự án.

5.  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở không phá vỡ địa hình và các điều kiện thiên nhiên sẵn có. Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải,…) với các khu vực xung quanh.

- Tổ chức mạng lưới đường giao thông theo dạng ô cờ, kết hợp bố cục các cụm công trình, tạo sự mạch lạc, nối kết để không gian kiến trúc là một thể thống nhất hợp lý về các chức năng lẫn quan điểm thẩm mỹ và thuận tiện về sản xuất kinh doanh.

b) Thiết kế đô thị:

- Tổ chức trục giao thông chính kết nối đường số 08, bố trí cổng vào chính và khu nhà văn phòng có tầng cao xây dựng 05 tầng với hình khối kiến trúc hiện đại kết hợp các khoảng không gian cây xanh có diện tích đủ lớn tạo điểm nhấn chính về không gian kiến trúc cho dự án.

- Bố trí các hoa viên cây xanh, thảm cỏ tập trung tại khu nhà văn phòng. Ngoài ra, bố trí các khu cây xanh tập trung trải dài tiếp giáp ranh đất.

- Các khu kho chứa hàng hóa được thiết kế với hình khối kiến trúc, độ cao, màu sắc, cao độ nền, kết cấu bao che công trình... hài hòa về hình thức tạo cảnh quan chung cho khu vực.

c) Quy định về quy hoạch kiến trúc:

c.1. Nhà điều hành, công trình phụ trợ:

- Diện tích chiếm đất xây dựng: 580m².

- Tầng cao xây dựng		: 05 tầng.

- Chiều cao tối đa			: 21,5m.

- Tổng diện tích sàn xây dựng	: 1.812m².

c.2. Nhà kho:

- Diện tích chiếm đất xây dựng: 127.445m².

- Tầng cao xây dựng		: 01 tầng.

- Chiều cao tối đa			: 10m.

- Tổng diện tích sàn xây dựng	: 127.445m².

c.3. Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

- Tổng diện tích đất xây dựng	: 208m².

- Tầng cao xây dựng		: 01 tầng.

- Chiều cao tối đa			: 05m.

- Tổng diện tích sàn xây dựng	: 208m².

d) Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

+ Hình khối, hình thức kiến trúc: Phong cách kiến trúc hiện đại thống nhất trong toàn khu với hình khối đơn giản, đảm bảo các tiêu chí công năng - thích dụng - kinh tế - mỹ thuật, phù hợp với đặc trưng khí hậu của Việt Nam và chức năng sử dụng của từng công trình.

+ Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu đối với tường bên ngoài cho một công trình.

+ Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực.

- Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông: Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng song song và vuông góc trục chính, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

+ Giao thông đối ngoại:

- Đường số 8, có hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, giáp phía Tây Bắc dự án, có lộ giới 20,5m (lòng đường 10,5m; vỉa hè hai bên: 2x5m).

+ Giao thông nội bộ:

- Đường D2 (mặt cắt 1-1), có lộ giới 14m (lòng đường 14m; chỉ giới xây dựng mỗi bên không nhỏ hơn 05m).

- Đường N1, N3, N4, N5 (mặt cắt 2-2), có lộ giới 10m (lòng đường 10m; chỉ giới xây dựng mỗi bên không nhỏ hơn 05m).

- Đường N2 (mặt cắt 3-3), có lộ giới 09m (lòng đường 09m; chỉ giới xây dựng mỗi bên không nhỏ hơn 05m).

- Đường D1, D3 (mặt cắt 4-4), có lộ giới 04m (lòng đường 04m; chỉ giới xây dựng bên giáp ranh nhà xưởng 01m và bên còn lại không nhỏ hơn 01m).

- Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối bằng phẳng so với khu vực, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, khớp nối cao độ và đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực dự án.

- Hướng dốc san nền theo hướng từ Bắc xuống Nam với độ dốc san nền trung bình i = 1%. Cao độ khống chế san nền từ 27,19m ≤ Hxd ≤ 34,32m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chính từ Đông Bắc xuống Tây Nam thoát vào cống chính trên các trục đường dẫn vào hệ thống thoát nước mưa chung của toàn khu vực trên trục đường số 8, qua khu nhà xưởng hiện hữu của chủ đầu tư.

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn cấp:  Lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân Nhơn Trạch cấp cho khu vực thông qua tuyến ống cấp dọc trục đường số 8 hiện hữu, nằm giáp phía Bắc dự án.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dung nước 900m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và chữa cháy khi cần thiết.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp, tổng lượng nước thải toàn khu là: 720m3/ngày.đêm. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước mưa, nước thải được tập trung dẫn vào đường thoát chính và chảy về điểm tiếp nhận theo quy hoạch trên trục đường số 8.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải phục vụ sản xuất 20m3/ngày đêm, nước thải sau khi xử lý đạt theo tiêu chuẩn hiện hành về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (QCVN 40-2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 14-2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt).

- Rác thải: Rác ở đây được thu gom trực tiếp trong nội bộ nhà xưởng, sau đó sẽ được công ty chuyển đến bãi rác tập trung của khu vực.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho dự án là nguồn lưới điện Quốc gia qua lưới trung thế 22 KV hiện hữu tại khu vực trục đường số 8.

- Tổng nhu cầu dung điện khoảng 11.976 MWh/năm.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn từ mạng Viễn thông Đồng Nai, tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 03 số.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

h) Quy hoạch hệ thống cây xanh:

- Hệ thống cây xanh thảm cỏ phải được thiết kế với các loại cây phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương, có màu sắc đẹp tạo cảnh quan chung, thân cây có tán rộng tạo bóng mát, ít gãy đổ khi có giông gió, không có gai độc, mùi hương không thu hút côn trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Cây xanh được tổ chức theo 02 loại hình cơ bản:

+ Khu hoa viên cây xanh tập trung với diện tích lớn bố trí xung quanh khu điều hành và xung quanh hàng rào, phục vụ nghỉ ngơi, cải tạo vi tiểu khí hậu khu vực.

+ Cây xanh bố trí dọc theo hệ thống đường giao thông nội khu có tác dụng tạo cảnh quan.

7. Phân kỳ đầu tư: Phân kỳ đầu tư theo 02 giai đoạn:

a) Giai đoạn 01 (từ năm 2014 đến năm 2015):

- San lấp và xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; hệ thống cổng, nhà bảo vệ, thiết lập hành lang bảo vệ khu đất.

b) Giai đoạn 02 (từ năm 2015 đến năm 2017):

- Xây dựng các loại hình công trình theo quy hoạch.

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn bộ dự án.

8. Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

Điều 2. Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng sơ chế nông sản và kho bãi cho thuê tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Tiến Nga làm chủ đầu tư gồm: 03 chương và 14 điều.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Nga, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo việc chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư tổ chức thực hiện lập dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật, xin phép xây dựng trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định hiện hành.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an Phòng cháy Chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Định kỳ mỗi 03 tháng chủ đầu tư gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải,  Công Thương, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Nga, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |