| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1934/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM #### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 18 tháng 7 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất

Găng tay cao su tại xã Phước Bình, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất Găng tay cao su tại xã Phước Bình, huyện Long Thành của Công ty cổ phần Găng tay Nam Việt do Công ty TNHH Ý Tân lập tháng 6/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 174/TTr-SXD ngày              11/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất Găng tay cao su tại xã Phước Bình, huyện Long Thành với các nội dung chính như sau

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu đất lập quy hoạch Nhà máy sản xuất Găng tay cao su tại xã Phước Bình, huyện Long Thành có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông Nam	: Giáp đường liên xã (đường Phước Bình);

- Các phía còn lại giáp đất trồng cây công nghiệp lâu năm.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 	: Khoảng 6,7 ha;

- Quy mô công nhân	: Khoảng 400 công nhân;

- Tỷ lệ lập quy hoạch     : 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Xây dựng mới khu Nhà máy sản xuất Găng tay cao su bao gồm các khu chức năng: Khu điều hành dịch vụ, khu nhà máy, nhà kho, khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, khu cây xanh…

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực.

- Xác định phương án bố trí mặt bằng sử dụng đất hợp lý, đảm bảo hài hòa với địa hình và môi trường sống tại khu vực.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự toán đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất xây dựng nhà máy	  : Tối đa 50%.

- Đất cây xanh	  : ≥ 10%.

- Đất giao thông 	  : ≥ 8%.

- Đất khu điều hành dịch vụ	  : ≥ 1%.

- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: ≥ 1%.

b) Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Tầng cao xây dựng             : 01 - 03 tầng (tùy theo chức năng sử dụng đất).

- Chỉ tiêu cấp điện 	: 250 KW/ha.

- Chỉ tiêu cấp nước 	: 40m3/ha/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải	: 0,5 tấn/ha/ngày.

c) Quy định về tầng cao, mật độ xây dựng:

- Đất khu điều hành dịch vụ	: 01 - 03 tầng;

- Đất xây dựng nhà máy - nhà kho: 01 tầng;

- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật	: 01 tầng;

- Mật độ xây dựng toàn khu	: Tối đa 56%.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất khu điều hành dịch vụ | 3.026 | 4,5 |
| 1 | Nhà văn phòng | 1.800 |  |
| 2 | Nhà ăn tập thể, bếp | 1.200 |  |
| 3 | Nhà bảo vệ | 26 |  |
| II | Đất xây dựng nhà máy | 27.900 | 41,6 |
| 1 | Xưởng sản xuất 01 | 12.090 |  |
| 2 | Xưởng sản xuất 02 | 12.090 |  |
| 3 | Nhà đóng gói | 1.200 |  |
| 4 | Nhà kỹ thuật | 720 |  |
| 5 | Lò hơi | 1.800 |  |
| III | Đất xây dựng nhà kho | 4.845 | 7,2 |
| 1 | Kho hàng | 3.045 |  |
| 2 | Kho chất đốt | 1.800 |  |
| IV | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 1.452 | 2,2 |
| 1 | Trạm xử lý nước thải | 1.200 |  |
| 2 | Trạm điện | 64 |  |
| 3 | Trạm nước | 160 |  |
| 4 | Đài nước | 28 |  |
| V | Đất cây xanh - mặt nước | 18.779 | 28,0 |
| 1 | Cây xanh tập trung | 17.829 |  |
| 2 | Hồ hoàn thiện | 950 |  |
| VI | Đất bãi xe | 600 | 0,9 |
| VII | Đất giao thông | 10.398 | 15,5 |
|  | Tổng cộng | 67.000 | 100,0 |

b) Phân khu chức năng:

Trong khu vực lập quy hoạch được phân định các khu chức năng chính sau:

- Đất khu điều hành dịch vụ (tổng diện tích 3.026m2, chiếm tỷ lệ 4,5% diện tích đất toàn khu): Được bố trí phía Tây Nam của dự án, tại cổng chính ra vào nhà máy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành, quản lý. Bao gồm các công trình: Nhà văn phòng, nhà ăn tập thể - bếp và nhà bảo vệ.

- Đất xây dựng nhà máy (tổng diện tích 27.900m2, chiếm tỷ lệ 41,6% diện tích đất toàn khu) bao gồm các công trình: Nhà xưởng sản xuất 01, nhà xưởng sản xuất 02, nhà đóng gói, nhà kỹ thuật và lò hơi.

- Đất xây dựng nhà kho (tổng diện tích 4.845m2, chiếm tỷ lệ 7,2% diện tích toàn khu): Được bố trí giữa hai nhà xưởng và giáp trạm xử lý nước thải tại phía Tây Bắc của dự án, bao gồm các công trình: Kho hàng và kho chất đốt.

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (tổng diện tích 1.452m2, chiếm tỷ lệ 2,2% diện tích đất toàn khu): Bố trí trạm nước, trạm điện, đài nước nằm phía Đông của dự án và trạm xử lý nước thải tại góc phía Tây Bắc của dự án.

- Đất cây xanh - mặt nước (tổng diện tích 18.779m2, chiếm tỷ lệ 28% diện tích đất toàn khu): Tổ chức các hình thức hoa viên, vườn hoa, lối đi bộ, chòi nghỉ, làm nơi thư giãn cho công nhân sau giờ làm việc và giảm thiểu tối đa mức độ ô nhiễm môi trường trong khu quy hoạch và các khu vực xung quanh.

- Đất giao thông (tổng diện tích 10.398m2, chiếm tỷ lệ 15,5% diện tích đất toàn khu): Gồm các trục đường giao thông đối ngoại, đối nội và bãi đậu xe.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Không gian cảnh quan kiến trúc trong khu quy hoạch tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu:

- Tạo được sự liên kết không gian quy hoạch và kiến trúc giữa các khu trung tâm, khu dịch vụ, khu sản xuất, khu cây xanh.

- Tổ chức các tuyến giao thông chính, phụ và các khu chức năng phù hợp với từng giai đoạn, tạo thành một nhà máy sản xuất hoàn chỉnh về không gian, mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí ở những nơi hợp lý, đảm bảo nhu cầu phục vụ cho các khu chức năng trong khu quy hoạch.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

Khớp nối cao độ với các khu vực lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh ngập úng. Giải pháp san nền toàn bộ khu vực thực hiện theo phương pháp cân bằng khối lượng đào đắp, bám sát địa hình tự nhiên. Cao độ san nền hoàn thiện từ 15,00m đến 15,10m, hướng dốc san nền từ Đông sang Tây.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, dựa vào độ dốc tự nhiên của địa hình, độ dốc san nền của dự án. Nước mưa được thu vào các hố ga, chảy vào cống bố trí dọc 02 bên vỉa hè tại các tuyến đường, thoát ra hồ hoàn thiện nằm ở phía Tây Bắc của dự án, sau đó ra suối Cầu Vạc.

c) Quy hoạch giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

Đường Phước Bình (mặt cắt 1-1) có lộ giới 32m (lòng đường 07m; lề đất hai bên mỗi bên 2,5m; hành lang an toàn mỗi bên 10m).

* Giao thông nội bộ:

- Đường N1 và đường D1 (mặt cắt 6-6) có lộ giới 13m (3m - 7m - 3m).

- Đường N2 (mặt cắt 5-5) có lộ giới 17m (5m - 7m - 5m).

- Đường N3 và đường D2 (mặt cắt 4-4) có lộ giới 27,5m (5m - 15m - 7,5m).

- Đường N4 (mặt cắt 2-2) có lộ giới 15m (1,5m - 12m - 1,5m).

- Đường D3 (mặt cắt 3-3) có lộ giới 26,5m (lòng đường 6m x 2; dải phân cách giữa 03m; vỉa hè trái 7,5m; vỉa hè phải 04m).

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Được lấy theo hệ thống ống cấp nước chung của toàn khu vực.

- Bố trí các trụ cứu hỏa trên các tuyến đường cách nhau 150m phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 632m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Toàn bộ nước thải từ các công trình được dẫn về trạm xử lý tập trung có công suất 550m3/ngày.đêm tại khu vực phía Tây Bắc khu quy hoạch. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo quy định, sau đó đấu nối vào tuyến cống hộp thoát nước mưa và thoát ra hồ hoàn thiện nằm ở phía Tây Bắc của dự án, sau đó ra suối Cầu Vạc.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu vực là tuyến dây đường trung thế 22 KV hiện hữu dọc trục đường Phước Bình.

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 2.266 KW.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu được ghép nối vào hệ thống viễn thông của khu vực trên trục đường Phước Bình.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Bưu chính Viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

6. Các hạng mục đầu tư và phân kỳ đầu tư

Dự kiến phân kỳ đầu tư theo 03 giai đoạn:

a) Giai đoạn 01 (từ năm 2012 đến 2013):

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

b) Giai đoạn 02 (từ năm 2013 đến 2014):

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trồng cây xanh tạo cảnh quan.

c) Giai đoạn 03 (từ năm 2014 đến 2016):

- Xây dựng các loại công trình theo quy hoạch và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Phước Bình, Công ty cổ phần Găng tay Nam Việt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chỉ đạo việc chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã An Phước quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Phước Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Găng tay Nam Việt, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |