| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1955/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2019 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng Gò Dầu A

tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1461/TTr-SXD ngày 11/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng Gò Dầu A, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

a) Phạm vi, ranh giới: Xác định theo bản vẽ trích lục và biên vẽ khu đất số 10372/2016 tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 08/11/2016 phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc		: Giáp Công ty CPHH Vedan Việt Nam;

- Phía Nam	: Giáp Nhà máy Super Phốt phát Long Thành;

- Phía Đông	: Giáp Công ty CPHH Vedan Việt Nam;

- Phía Tây		: Giáp sông Thị Vải.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Diện tích lập quy hoạch: 176.472,6 m² (khoảng 17,65 ha)

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, chức năng

Quy hoạch định hướng hình thành cảng Gò Dầu A phù hợp quy hoạch chi tiết cảng biển nhóm 5 được duyệt gồm các khu chức năng: Khu dịch vụ điều hành, khu kho tàng bến bãi, cây xanh mặt nước với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tiếp nhận tàu tổng hợp, công ten nơ cho tàu có tải trọng đến 30.000 tấn.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- a) Tỷ lệ sử dụng đất các khu chức năng

- Đất khu dịch vụ điều hành	: 1,8%.

- Đất kho tàng, bến bãi		: 62,31%.

- Đất cây xanh			: 20%.

- Đất giao thông, HTKT		: 23,73%.

- b) Mật độ xây dựng

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤ 50%.

- Công trình dịch vụ điều hành	: ≤ 40%.

- Công trình nhà kho		: 40 ÷ 70% (theo diện tích lô đất và chiều cao xây dựng công trình).

- c) Khoảng lùi xây dựng công trình

- Với mép sông Thị Vải		: ≥ 50 m.

- Với trục đường nội bộ 		: ≥ 06 m.

- d) Tầng cao và chiều cao xây dựng

- Công trình dịch vụ điều hành	: 02 ÷ 05 tầng	≤ 23 m.

- Công trình nhà kho		: 01 ÷ 03 tầng	≤ 23 m.

4. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và phân khu chức năng

- a) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

| STT | Hạng mục | Diện tích (m²) | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất dịch vụ, điều hành | 3.174,4 | 1,80 |
| 2 | Đất kho tàng, bến bãi | 109.952,1 | 62,31 |
| 3 | Đất cây xanh | 20.093,0 | 11,39 |
| 4 | Đất giao thông, cầu cảng | 41.871,1 | 23,73 |
| 4.1 | Đất giao thông | 31.926,9 |  |
| 4.2 | Đất bãi đậu xe | 1.460 |  |
| 4.3 | Đất cầu cảng | 8.484,2 |  |
| 5 | Trạm xử lý nước thải | 1.382,0 | 0,77 |
|  | Tổng cộng | 176.472,6 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng

Khu vực lập quy hoạch với diện tích khoảng 176.472,6 m² bao gồm, các khu chức năng sau:

- Đất dịch vụ điều hành: Tổng diện tích khoảng 3.174,4 m², mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao 02 - 05 tầng.

- Đất kho tàng bến bãi: Tổng diện tích khoảng 109.952,1 m², mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao 01 - 03 tầng.

- Đất cây xanh: Diện tích khoảng 20.093,0 m² bao gồm đất cây xanh hoa viên và cây xanh cách ly, mặt nước.

- Đất giao thông, cầu cảng: Diện tích khoảng 41.871,1 m², bao gồm các tuyến đường nội bộ với diện tích là 31.926,9 m², bãi đậu xe với diện tích 1.460 m².

- Đất trạm xử lý nước thải: 1.382,0 m².

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

| STT | Ký hiệu | Hạng mục | Diện tích (m²) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao XD (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Đất dịch vụ, điều hành | 3.174,4 | 40 | 05 |
| 2 |  | Đất kho tàng, bến bãi | 109.952,1 |  |  |
| 2.1 | K1 | Khu kho tàng | 19.843,8 | 52 | 03 |
| 2.2 | K2 | Khu kho tàng | 22.746,0 | 52 | 03 |
| 2.3 | K3 | Khu kho tàng | 25.099,6 | 52 | 03 |
| 2.4 | K4 | Khu kho tàng | 11.745,2 | 52 | 03 |
| 2.5 | K5 | Khu kho tàng | 29.033,2 | 52 | 03 |
| 2.6 | B1 | Khu bến bãi | 1.484,3 | 0 | 0 |
| 3 | CXL | Đất cây xanh | 20.093,0 |  |  |
| 4 |  | Đất giao thông, cầu cảng | 41.871,1 |  |  |
| 4.1 |  | Đất giao thông | 31.926,9 |  |  |
| 4.2 | BX | Đất bãi đậu xe | 1.460,0 |  |  |
| 4.3 |  | Đất cầu cảng | 8.484,2 |  |  |
| 5 | XLNT | Trạm xử lý nước thải | 1.382,0 | 40 | 01 |
|  | Tổng cộng |  | 176.472,6 |  |  |

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- a) Quy hoạch san nền

- Bám theo địa hình tự nhiên, san nền cục bộ theo từng khu vực phù hợp với địa hình tự nhiên chống ngập úng.

- Cao độ khống chế 3,8 m - 7,0 m, hướng dốc san nền từ hướng Đông sang Tây chảy theo sông Thị Vải.

- b) Quy hoạch giao thông

- - Giao thông nội khu bao gồm: Mặt cắt 1 - 1 lộ giới 14 m, mặt cắt 2 - 2 lộ giới 18 m, mặt cắt 3 - 3 lộ giới 19 m; mặt cắt 4 - 4 lộ giới 10 m.

- c) Hệ thống thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước thải từ khu vực kho bãi.

- Hướng thoát nước của khu cảng Gò Dầu A chảy ra sông Thị Vải, hệ thống thoát nước mưa cho toàn khu bố trí dọc 02 bên đường giao thông.

- d)  Quy hoạch hệ thống cấp nước

- Tổng nhu cầu dùng nước toàn khu khoảng 450 m3/ngày.

- Mạng lưới ống cấp nước: Ống cấp nước được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng khép kín, đảm bảo cung cấp nước an toàn đến tất cả các điểm dùng nước, bố trí trên vỉa hè, độ sâu chôn ống trung bình 0,7 m.

- Các trụ PCCC (D100) được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ và tại các điểm có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn (khu nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân, kho kín, xưởng sửa chữa…). Khoảng cách giữa các trụ chữa cháy phụ thuộc vào địa hình và đặc trưng công trình nhưng không vượt quá 150 m.

- đ)  Hệ thống thoát nước thải

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với nước mưa.

- Nước thải sinh hoạt và nước thải trong các khu kho tàng được thu gom bằng tuyến cống dẫn về trạm xử lý.

- Nước thải trong các khu bến bãi được thu gom bằng hệ thống mương dẫn về trạm xử lý.

- Toàn bộ nước thải khu quy hoạch được dẫn về trạm xử lý tập trung công suất 1.900 m3/ngày. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn quy định cho thoát ra sông Thị Vải.

- Chất lượng nước thải sau xử lý phải đảm bảo các chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm theo quy định tại cột A, QCVN 14-2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sinh hoạt và Quyết định số 135/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- e) Hệ thống cấp điện, chiếu sáng

- Nguồn điện lấy trực tiếp từ Trạm biến áp trung gian 110/22 kV 40 MVA Gò Dầu.

- Hệ thống điện sử dụng cáp ngầm đấu nối từ trụ trung thế hiện hữu xuất tuyến 473 Gò Dầu - Trạm trung gian 110/22 kV 40MVA Gò Dầu. Ngoài ra, để hoạt động của cảng không bị đình trệ bố trí trạm phát điện riêng với thiết bị chuyển đổi tự động ATS.

- Nhu cầu tiêu thụ điện khoảng 1.900 kVA.

- Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm, cột điện chiếu sáng đèn cao áp cao 25 m đến 30 m.

g) Hệ thống thông tin liên lạc

- Tại khu vực sóng di động cũng được phủ bởi các nhà mạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dịch vụ mạng di động. Độ phủ sóng của các trạm BTS lân cận khu vực quy hoạch tương đối ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc.

6. Quy định quản lý theo đồ án

Ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 cảng Gò Dầu A tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

7. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

a) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai.

b) Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng thương mại.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Long Thành, UBND xã Phước Thái thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định; tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Phước Thái; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |