| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2021/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM #### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 27 tháng 7 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

phân Khu 1D - Khu 1 thuộc Khu dân cư Phú Thạnh

- Long Tân (941 ha) tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch

(Quy mô: 22,0907 ha, do Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 171/TTr-SXD ngày 03/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phân Khu 1D - Khu 1 thuộc Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (941 ha) tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư với nội dung như sau

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí nghiên cứu lập quy hoạch phân Khu 1D - Khu 1 thuộc Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (941 ha) tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch có ranh giới được xác định:

- Phía Đông	: Giáp đường số 7 theo quy hoạch;

- Phía Tây		: Giáp đường D6 theo quy hoạch;

- Phía Nam	: Giáp đường N8 theo quy hoạch;

- Phía Bắc		: Giáp đường N4 theo quy hoạch.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 22,0907 ha.

(Tăng 2,4799 ha so với nhiệm vụ quy hoạch được duyệt 19,60 ha; lý do: Xác định lại mở rộng ranh giới lập quy hoạch từ chỉ giới đường đỏ đến tim đường giao thông bao quanh, tạo thuận lợi hơn trong quản lý ranh đất và kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật).

- Quy mô dân số		: Khoảng 1.500 ÷ 1.700 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất: Là khu dân cư xây dựng mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết trong tổng thể Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân quy mô 941 ha, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người sống và làm việc tại khu vực; các loại hình nhà ở gồm: Nhà liên kế, nhà biệt thự, nhà chung cư cao tầng.

Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân được duyệt;

- Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành;

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án;

- Tạo mối liên kết, thống nhất trong quản lý; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500.

b) Quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Khu vực quy hoạch là khu ở nằm về phía Tây Bắc khu trung tâm tiếp giáp trục đường chính số 7 về phía Tây nối liền đường 25B là trục giao thông đối ngoại và tiếp giáp các tuyến đường nội khu gồm: Đường D6, N8, N4 gắn kết quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (941 ha), huyện Nhơn Trạch được duyệt; tổ chức các công trình trường học, công viên cây xanh, nhà ở chung cư cao tầng, nhà liên kế, nhà biệt thự, đảm bảo kiến trúc cảnh quan, hài hòa trên định hướng quy hoạch chung.

Trên cơ sở các đường nội khu, phân định các chức năng quy hoạch chính sau:

- Đất ở: Diện tích khoảng 5,5761 ha, chiếm tỷ lệ 26,15% diện tích toàn khu, gồm các loại hình nhà chung cư cao tầng, nhà liên kế, nhà biệt thự; cụ thể:

+ Nhà chung cư: Bố trí phía Tây khu đất dọc đường D6 và đường N8, diện tích khoảng 1,2777 ha, chiếm tỷ lệ 5,80% diện tích toàn khu, công trình có chiều cao 07 ÷ 09 tầng, tạo điểm nhấn không gian cảnh quan đô thị.

+ Nhà liên kế: Bố trí phần lớn nằm giữa khu đất giáp tuyến đường nội khu quy hoạch N7, diện tích khoảng 1,3389 ha, chiếm tỷ lệ 6,07% diện tích toàn khu.

+ Nhà biệt thự: Bố trí về phía Bắc khu đất giáp tuyến đường nội khu quy hoạch N7, đường D6 và công viên cây xanh cấp đơn vị ở, diện tích khoảng 2,9595 ha, chiếm tỷ lệ 13,40% diện tích toàn khu.

- Đất công trình công cộng: Bố trí về phía Đông Nam khu ở, diện tích khoảng 2,6157 ha, chiếm tỷ lệ 11,84% diện tích toàn khu, đảm bảo bán kính phục vụ (công trình trường học).

- Đất công viên - cây xanh: Diện tích khoảng 5,7403 ha, chiếm tỷ lệ 25,98% diện tích toàn khu.

+ Công viên cây xanh phục vụ công cộng bố trí về phía Bắc khu ở, tổ chức các sân chơi, sân tập TDTT, lối đi bộ, chòi nghỉ... Ngoài ra tổ chức trồng cây xanh tán rộng theo các tuyến đường giao thông nhằm tăng diện tích cây xanh và cảnh quan đô thị cho toàn dự án. Dọc theo tuyến đường số 7 bố trí dãy cây xanh cách ly.

- Đất giao thông: Diện tích khoảng 8,1585 ha, chiếm tỷ lệ 36,03% diện tích toàn khu.

+ Hệ thống giao thông được quy hoạch theo dạng ô cờ với các đường nội khu nối kết trục chính ngoài khu ở (đường số 7, đường D6, đường N8 và đường N4).

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích đất (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất nhà ở | 57.761,60 | 26,15 |
|  | - Nhà biệt thự | 29.595,00 |  |
|  | - Nhà liên kế | 13.388,90 |  |
|  | - Chung cư cao tầng | 12.777,70 |  |
| 02 | Đất công trình công cộng | 26.157,60 | 11,84 |
| 03 | Đất cây xanh | 57.403,50 | 25,98 |
| 04 | Đất giao thông | 81.585,02 | 36,03 |
|  | Tổng | 220.907,72 | 100,00 |

### b) Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (941 ha) tại xã Phú Thạnh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch đã được duyệt.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

+ Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng	: 103 ÷ 129m2/người.

- Đất ở				: 30 ÷ 37m2/người.

- Đất công cộng - dịch vụ	: 13 ÷ 17m2/người.

- Đất cây xanh		: 30 ÷ 38m2/người.

- Đất giao thông		: 30 ÷ 37m2/người.

+ Các chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công trình và số căn hộ:

| STT | Chức năng | Mật độ XD (%) | Tầng cao (tầng) | Diện tích sàn (m2) | Chiều cao công trình (m) | Số căn hộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất ở |  |  | 167.157 |  | 407 ÷ 493 |
|  | Nhà chung cư | 45 | 07 ÷ 09 | 46.550 ÷ 59.850 | 24 ÷ 30 | 250 ÷ 350 |
|  | Nhà liên kế | 60 | 03 ÷ 04 | 25.114 | 10 ÷ 15 | 58 |
|  | Nhà biệt thự | 40 ÷ 45 | 02 ÷ 03 | 95.487 | 10 ÷ 15 | 85 |
| 02 | Đất công trình công cộng |  |  |  |  |  |
|  | Trường học | 30 ÷ 40 | 02 ÷ 04 |  | 07 ÷ 16 |  |
| 03 | Đất công viên - cây xanh | 01 ÷ 05 | 01 |  | 03 ÷ 05 |  |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng... của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

* Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp nước		: 120 ÷ 150 lít/người/ngày.đêm.

+ Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện		: 1.500 KWh/người/năm.

+ Chỉ tiêu rác thải		: 1 ÷ 1,2 kg/người.ngày.

+ Thông tin liên lạc		: 01 máy/02 người.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông

Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng ô cờ, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

+ Giao thông đối ngoại:

- Đường số 7 (mặt cắt A-A) chạy dọc theo ranh phía Đông dự án lộ giới 59m (lòng đường 02 bên: 2 x 14m; dải phân cách giữa: 04m; vỉa hè 02 bên: 2 x 13,5m).

- Đường N8 (mặt cắt B-B) chạy dọc theo ranh phía Nam dự án có lộ giới 40m (lòng đường 2 x 10,5m; dải phân cách giữa: 04m; vỉa hè 02 bên: 2 x 7,5m).

- Đường N4 (mặt cắt C-C) chạy dọc theo ranh phía Nam dự án có lộ giới 40m (lòng đường 2 x 10,5m; dải phân cách giữa: 04m; vỉa hè 02 bên: 2 x 7,5m).

- Đường D6 (mặt cắt D-D) chạy dọc theo ranh phía Nam dự án có lộ giới 40m (lòng đường 2 x 10,5m; dải phân cách giữa: 04m; vỉa hè 02 bên: 2 x 7,5m).

+ Giao thông đối nội:

Tổ chức trên cơ sở song song và vuông góc các trục đường đối ngoại với quy mô về lộ giới và mặt cắt:

- Đường N7 (mặt cắt G-G) đường trục chính và là trục cảnh quan khu quy hoạch, có lộ giới 40m (lòng đường 02 bên rộng: 2 x 10m; dải phân cách giữa 04m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 7,5m).

- Đường NB5 (mặt cắt 1-1) là đường nội bộ trong các nhóm ở, có lộ giới 19m (lòng đường rộng: 12m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 3,5m).

- Đường NB1, NB2, NB3, NB4 (mặt cắt 2-2) là đường nội bộ trong các nhóm ở, có lộ giới 19m (lòng đường rộng: 12m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 3,5m).

- Đường NB6 (mặt cắt 3-3) là đường nội bộ trong các nhóm ở và công trình công cộng, có lộ giới 19m (lòng đường rộng: 12m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 3,5m).

- Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối cao so với khu vực, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, khớp nối cao độ và đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (941 ha) tại xã Phú Thạnh.

- Hướng dốc san nền: Trên cơ sở địa hình tự nhiên theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam, độ dốc san nền tối thiểu 0,4%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chính từ Đông Bắc xuống Tây Nam thoát vào cống chính đường D6 và đường N8 dẫn vào hệ thống thoát chung của toàn khu vực. Trong giai đoạn đầu khi hệ thống thoát nước chung của đô thị chưa hoàn chỉnh, chủ đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận với địa phương để đầu tư hệ thống thoát nước mưa ngoài ranh dự án đến điểm tiếp nhận thích hợp, tránh ngập úng các khu vực lân cận.

c) Hệ thống cấp nước

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước 662m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được tập trung dẫn vào đường thoát chính và chảy về điểm tiếp nhận theo quy hoạch phân khu được duyệt.

- Khu vực dự án thuộc lưu vực Trạm xử lý nước thải số 1, việc xử lý thực hiện theo nội dung Công văn số 6194/UBND-CNN ngày 04/8/2008 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung các khu đô thị - khu dân cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- Chủ đầu tư liên hệ với Trung tâm Thoát nước - Sở Xây dựng để thỏa thuận các chỉ tiêu kỹ thuật, vị trí đấu nối và các vấn đề phát sinh liên quan.

- Rác thải: Sử dụng bãi rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

e) Hệ thống cấp điện

- Nguồn cấp điện cho dự án là nguồn lưới điện Quốc gia qua lưới trung thế 22 KV từ trạm 110/22 KV Nhơn Trạch, thông qua trạm biến thế có trong khu vực dự án.

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 4,46 triệu KWh/năm.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc

- Nguồn từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 900 số.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

a) Giai đoạn 01 (đến tháng 12/2012)

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới đường giao thông đối ngoại vào dự án.

b) Giai đoạn 02 (từ tháng 01/2013 đến tháng 01/2014)

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

- Xây dựng hệ thống công trình phúc lợi xã hội.

c) Giai đoạn 03 (từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014)

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn bộ dự án.

Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phú Thạnh quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |