| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2041/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Thái

tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa

(Quy mô: Khoảng 89.813,2 m²; chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư

và Kinh doanh nhà Phước Thái)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Thái tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa lập tháng 6/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 163/TTr-SXD ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Thái tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới:

Xác định theo Sơ đồ thỏa thuận địa điểm số 695/2016, tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai và UBND thành phố Biên Hòa ký xác lập ngày 17/02/2016; phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông Bắc	: Giáp Quốc lộ 51;

- Phía Đông Nam: Giáp đất công nghiệp hiện hữu;

- Phía Tây Bắc	: Giáp đất công nghiệp hiện hữu;

- Phía Tây Nam	: Giáp đất công nghiệp hiện hữu.

2. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: Khoảng 89.813,2 m².

- Quy mô dân số		: Khoảng 1.812 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu:

- Là dự án đầu tư xây dựng mới khu dân cư kết hợp thương mại gồm: Công trình thương mại - dịch vụ, nhà liên kế phố, khu cây xanh - thể dục thể thao - công trình công cộng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh, gắn kết với các khu vực lân cận, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại khu vực.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô và cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án và sự thống nhất trong quản lý, xác định mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh.

- Xây dựng điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

4.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

- Chỉ tiêu đất ở					: 23,2 m²/người.

- Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ		: 5,6 m²/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh - TDTT - CTCC	: 5 m²/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông			: 15,6 m²/người.

4.2. Mật độ xây dựng toàn khu		: ≤ 45%.

- Nhà liên kế phố					: 80 - 85%.

- Công trình thương mại dịch vụ		: ≤ 60%.

- Cây xanh - TDTT - CTCC			: ≤ 15%.

4.3. Chỉ tiêu tầng cao và chiều cao xây dựng

- Nhà liên kế phố					: 02 - 04 tầng (≤ 16m).

- Công trình thương mại dịch vụ		: ≤ 03 tầng (≤ 24m).

- Cây xanh - TDTT - CTCC			: 01 tầng (≤ 09m).

4.4. Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước				: 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước				: 80% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện				: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải					: 1 - 1,2 kg /người/ngày.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc			: 01 máy/02 người.

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

5.1. Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m²/ng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 42.084,1 | 46,86 | 23,2 |
| 2 | Đất thương mại dịch vụ | 10.104,4 | 11,25 | 5,6 |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT - CTCC | 8.929,4 | 9,94 | 5 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 400,0 | 0,45 | - |
| 5 | Đất giao thông | 28.295,3 | 31,50 | 15,6 |
|  | Tổng cộng | 89.813,2 | 100 |  |

5.2. Quy hoạch phân khu chức năng:

Dự án với tổng diện tích 89.813,2 m², được phân thành các khu chức năng chính sau:

a) Đất ở: Diện tích quy hoạch 42.084,1 m², bố trí loại hình nhà liên kế phố gồm 453 lô với diện tích trung bình ≥ 80 m²/lô (chiều rộng 05 m); với tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng, mật độ xây dựng 80 - 85%.

b) Đất thương mại dịch vụ: Diện tích quy hoạch khoảng 10.104,4 m², tầng cao xây dựng ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 60%.

c) Đất cây xanh - TDTT và công trình công cộng: Diện tích quy hoạch khoảng 8.929,4 m², gồm công viên, công trình thể dục thể thao, công trình công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí và tổ chức kiến trúc cảnh quan và sinh hoạt cộng đồng tại khu ở với tầng cao xây dựng 01 tầng, mật độ xây dựng ≤ 15%.

d) Đất hạ tầng kỹ thuật: Diện tích quy hoạch 400 m².

e) Đất giao thông: Tổng diện tích khoảng 28.295,3 m², gồm các tuyến đường giao thông nội bộ.

5.3. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Mật độ (%) | Tầng cao | Số lô | Dân số (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | LKP | 42.084,1 | 46,86 | 02 - 04 | 453 | 1.812 |
|  | Liên kế phố 1 | LKP.1 | 1.891,8 | ≤ 85 | 02 - 04 | 18 | 72 |
|  | Liên kế phố 2 | LKP.2 | 2.533,1 | ≤ 85 | 02 - 04 | 24 | 96 |
|  | Liên kế phố 3 | LKP.3 | 2.870,0 | ≤ 85 | 02 - 04 | 29 | 116 |
|  | Liên kế phố 4 | LKP.4 | 3272,5 | ≤ 85 | 02 - 04 | 31 | 124 |
|  | Liên kế phố 5 | LKP.5 | 2.588,1 | ≤ 85 | 02 - 04 | 32 | 128 |
|  | Liên kế phố 6 | LKP.6 | 2.613,8 | ≤ 85 | 02 - 04 | 32 | 128 |
|  | Liên kế phố 7 | LKP.7 | 2.971,2 | ≤ 85 | 02 - 04 | 32 | 128 |
|  | Liên kế phố 8 | LKP.8 | 2.998,4 | ≤ 85 | 02 - 04 | 32 | 128 |
|  | Liên kế phố 9 | LKP.9 | 2.771,2 | ≤ 85 | 02 - 04 | 32 | 128 |
|  | Liên kế phố 10 | LKP.10 | 1.713,2 | ≤ 85 | 02 - 04 | 18 | 72 |
|  | Liên kế phố 11 | LKP.11 | 2.660,5 | ≤ 85 | 02 - 04 | 28 | 112 |
|  | Liên kế phố 12 | LKP.12 | 710,3 | ≤ 85 | 02 - 04 | 7 | 28 |
|  | Liên kế phố 13 | LKP.12 | 3.926,6 | ≤ 85 | 02 - 04 | 46 | 184 |
|  | Liên kế phố 14 | LKP.14 | 4.270,6 | ≤ 85 | 02 - 04 | 46 | 184 |
|  | Liên kế phố 15 | LKP.15 | 4.292,8 | ≤ 85 | 02 - 04 | 46 | 184 |
| 2 | Đất thương mại - DV | TM | 10.104,4 | ≤ 60 | ≤ 3 | - | - |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT và công trình công cộng | CX | 8.929,4 | ≤15 | 1 | - | - |
|  | Đất cây xanh 1 + CTCC | CX.1 | 2.119,3 | - | - |  |  |
|  | Đất cây xanh 2 | CX.2 | 913,2 | - | - |  |  |
|  | Đất cây xanh 3 | CX.3 | 2.683,7 | - | - |  |  |
|  | Đất cây xanh 4 | CX.4 | 76,0 | - | - |  |  |
|  | Đất cây xanh 5 | CX.5 | 198,0 | - | - |  |  |
|  | Đất cây xanh 6 | CX.6 | 252,0 | - | - |  |  |
|  | Đất cây xanh 7 | CX.7 | 252,0 | - | - |  |  |
|  | Đất cây xanh 8 | CX.8 | 70,5 | - | - |  |  |
|  | Đất TDTT + CTCC | TT | 2.364,7 | - | - |  |  |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 400,0 |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  | 28.295,3 | - | - | - | - |
| Tổng cộng |  |  | 89.813,2 | - | - | - | - |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Trên cơ sở tổ chức giao thông theo kiểu ô cờ, song song và vuông góc với mạng lưới đường chính theo quy hoạch; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu dân cư được đầu tư mới hiện đại, kiểu mẫu.

- Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải,…) với các khu vực xung quanh.

- Điểm nhấn toàn khu là công trình thương mại dịch vụ nằm ở vị trí trung tâm của khu đất.

- Khu công viên cây xanh - TDTT và công trình công cộng là điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu vực, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng vừa tạo nên một khu dân cư đặc trưng.

- Tuân thủ các yêu cầu về hình thức kiến trúc theo quy hoạch chi tiết được duyệt trong quá trình đầu tư xây dựng. Các công trình xây dựng phải đảm bảo tính thống nhất, hài hòa về hình thức kiến trúc, màu sắc công trình, cao độ nền, chỉ giới xây dựng, chiều cao tầng của công trình trên từng tuyến phố.

7. Thiết kế đô thị

7.1. Các điểm nhấn, tuyến cảnh quan đô thị:

- Công trình thương mại dịch vụ là điểm nhấn quan trọng nhất nằm trên Quốc lộ 51 và trục đường chính đi vào khu quy hoạch, công trình thương mại dịch vụ là điểm nhấn quan trọng có quy mô và diện tích khá lớn có ý nghĩa về xác định thị giác, là điểm nhấn cấp 1 của dự án (tầng cao ≤ 03 tầng).

- Điểm nhấn cấp 2: Khu công viên cây xanh - TDTT và công trình công cộng.

- Tuyến trục cảnh quan khu ở N1.

7.2. Quy định chiều cao xây dựng công trình:

- Nhà liên kế phố				: ≤ 16 m.

- Công trình thương mại dịch vụ	: ≤ 24 m.

- Cây xanh công viên			: ≤ 05 m.

7.3. Quy định khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

Khoảng lùi đối với nhà liên kế phố

- Khoảng lùi phía trước so với chỉ giới đường đỏ 	: ≥ 1,5 m.

- Khoảng lùi phía sau so với ranh đất			: ≥ 01 m.

Khoảng lùi đối với công trình thương mại dịch vụ

- Khoảng lùi so với Quốc lộ 51  				: ≥ 09 m.

- Khoảng lùi so với các trục đường nội bộ			: ≥ 04 m.

7.4. Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Đường nét và hình khối kiến trúc công trình: Theo khuynh hướng hiện đại hoặc kết hợp với truyền thống. Các công trình phải tạo được không gian hài hòa giữa các loại nhà ở với nhau trong cùng một khu nhà và tạo được sự đồng bộ hợp lý trong từng dãy nhà ở cùng loại (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi từng dãy nhà), hình khối đơn giản, tránh sử dụng các chi tiết cầu kỳ. Đảm bảo được tiêu chí “Công năng - thích dụng - kinh tế - thẩm mỹ”.

- Quy định về vật liệu xây dựng: Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực, phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới.

- Quy định về màu sắc trang trí mặt tiền nhà: Sử dụng màu sắc tươi sáng, cùng tông màu hài hòa trên bề mặt công trình và cả dãy công trình đồng nhất. Hạn chế dùng các màu tối, sẫm, gây cảm giác khó chịu về thị giác, nóng bức về cảm giác và gây tâm lý phản cảm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu đối với tường bên ngoài cho một công trình nhà ở.

- Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

8.1. Quy hoạch giao thông:

- Giao thông khu vực: Quốc lộ 51, lộ giới theo quy hoạch 56 m.

- Giao thông khu ở:

+ Đường N1, D1 (mặt cắt 1 - 1): lộ giới 16m, gồm: Bề rộng mặt đường 10 m, vỉa hè hai bên 2 x 3 m = 6 m.

+ Đường N2, N3, N4, D2, D3, D4, D7 (mặt cắt 2 - 3): Lộ giới 12 m, gồm: Bề rộng mặt đường 06 m, vỉa hè hai bên 2 x 3 m = 6 m.

8.2. Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Phương pháp san nền bám theo địa hình tự nhiên, cân bằng khối lượng đào đắp, dốc theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam; cao độ thiết kế +22,3 ~ +34,0m, độ dốc khoảng 3%.

- Các tuyến thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường có đường kính 400 - 1000; độ sâu chôn cống tối thiểu ≥ 0,5 m đối với cống dưới vỉa hè và ≥ 0,7 m đối với cống dưới lòng đường.

8.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước cấp sẽ được lấy từ hệ thống nước sạch của thành phố Biên Hòa dọc Quốc lộ 51.

- Tổng nhu cầu dùng nước là 534 m3/ngày.đêm.

- Các tuyến ống được bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường với đường kính 100 - 300. Độ sâu chôn ống bảo vệ  tối thiểu ≥ 0,5 m.

- Thiết kế mạng lưới vòng để cấp nước cho khu vực; trên các tuyến ống cấp nước, tại các ngã ba, ngã tư bố trí các trụ chữa cháy kiểu nổi với bán kính phục vụ là 150 m/trụ để thuận tiện cho việc chữa cháy.

8.4. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải tách riêng với nước mưa; các tuyến thoát nước thải sử dụng cống BTCT có đường kính tối thiểu 300 - 400, những đoạn băng qua đường sử dụng cống BTCT chịu lực.

- Xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung cho khu dân cư. Công suất trạm xử lý nước thải vào khoảng 427 m3/ngày đêm. Nước thải được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn trước khi xả ra hệ thống thu gom chung của dự án, sau đó đấu nối vào Trạm xử lý nước thải.

- Rác thải vệ sinh môi trường: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý tại bãi xử lý tập trung theo quy hoạch chung.

8.5. Quy hoạch hệ thống điện, chiếu sáng:

- Nguồn cấp điện là tuyến đường dây trung thế 22 KV dọc trên tuyến đường QL51. Tổng công suất tính toán 3.600 Mwh/năm.

- Tất cả các tuyến dây, tuyến cáp cấp điện và chiếu sáng đi ngầm bố trí dọc theo các tuyến đường.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan điện lực để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

8.6. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn tín hiệu chính được ghép nối vào mạng viễn thông của Viễn thông tỉnh Đồng Nai (cụ thể từ đường dây thông tin liên lạc trên Quốc lộ 51).

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

- Tổng số thuê bao dự kiến là 1.020 số.

- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với Viễn thông Đồng Nai để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

9. Quy định quản lý:

Ban hành quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Thái tại xã Tam Phước gồm: 04 chương và 20 điều.

10. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu.

- Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt chủ đầu tư khẩn trương thực hiện:

+ Về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội chủ đầu tư có trách nhiệm theo quy định tại Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phát triển nhà ở xã hội.

+ Việc xây dựng nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi đã được đầu tư xây dựng hạ tầng, chủ đầu tư thực hiện theo các quy định hiện hành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái có trách nhiệm phối hợp cùng UBND thành phố Biên Hòa, UBND xã Tam Phước thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa, UBND xã Tam Phước tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành,.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa,  Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |