| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2049/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền

(khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 6052/UBND-CNN ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Phú An lập thủ tục đầu tư Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom;

Xét hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom do Trung tâm Quy hoạch Đô thị nông thôn miền Nam 4 - Phân viện Quy hoạch Đô thị nông thôn miền Nam lập tháng 7/2010, đã chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh tại Biên bản họp số 45/BB-SXD ngày 04/8/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 127/TTr-SXD ngày 05/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp sông Buông.

- Phía Nam: Giáp ranh Khu công nghiệp Giang Điền.

- Phía Đông	: Giáp khu dân cư - dịch vụ do Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp làm chủ đầu tư.

- Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp của dân.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 117,09 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 10.000 - 12.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Quy hoạch xây dựng Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) sẽ là một khu dân cư hoàn chỉnh và đồng bộ về hạ tầng kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, đầy đủ các công trình công cộng phúc lợi phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt dân cư và công nhân Khu công nghiệp Giang Điền theo tiêu chuẩn hiện đại và an toàn về môi sinh, môi trường. Khu dân cư được thiết kế theo tiêu chuẩn đô thị loại 04.

- Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) bao gồm các thành phần chức năng sau: Nhà ở, công trình dịch vụ đô thị, công viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Đáp ứng nhu cầu đô thị hóa, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các khu dân cư và khu công nghiệp, thống nhất với sự phát triển chung của toàn khu vực trong thời điểm hiện tại và lâu dài.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và quản lý đất đai.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

* Về sử dụng đất:

- Tiêu chuẩn đất ở 	: 30 - 50m2/người.

- Đất công trình dịch vụ đô thị	: 08 - 09m2/người.

- Đất cây xanh, sân bãi TDTT 	: 09 - 10m2/người.

- Đất giao thông  	: 25 - 31m2/người.

* Về tầng cao xây dựng:

- Chung cư 	: 05 - 08 tầng.

- Nhà ở phân lô thấp tầng 	: 02 - 04 tầng.

- Công trình dịch vụ đô thị  	: 02 - 08 tầng.

* Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước 	: 120 - 150 lít/người/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 	: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1,0 kg/người/ngày.

- Thông tin liên lạc 	: 01 máy/02 người.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất ở 		:  56,02 ha,	  chiếm tỷ lệ  47,84%.

- Đất dịch vụ đô thị		:    8,83 ha,	  chiếm tỷ lệ   7,54%.

- Đất giao thông nội bộ		:   29,49 ha,	  chiếm tỷ lệ  25,19%.

- Đất cây xanh, mặt nước, TDTT	:   15,50 ha,	  chiếm tỷ lệ  13,24%.

- Đất khác 		:     7,25 ha,	  chiếm tỷ lệ    6,19%.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 		: 117,09 ha,   chiếm tỷ lệ   100%.

b) Phân khu chức năng:

Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) được nghiên cứu tổ chức các  thành phần chức năng chính như sau:

- Khu dịch vụ đô thị: Với tổng diện tích khoảng 8,83 ha, bao gồm các công trình có tính chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của khu đô thị (giáo dục, văn hóa, hành chính, y tế…), chủ yếu được bố trí trên trục trung tâm chính vừa đảm bảo bán kính phục vụ vừa tạo nên một quần thể không gian kiến trúc đẹp, thoáng mát, tạo không gian thoáng đãng ngay trong lõi khu dân cư. Ngoài ra còn có loại hình công trình chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ là khối kiến trúc lớn, cao tầng, hiện đại bố trí trên trục giao thông chính liên khu vực góp phần tạo điểm nhấn và kiến tạo cảnh quan kiến trúc vào cửa ngõ của khu đô thị công nghiệp Giang Điền.

- Khu ở: Trong Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) bố trí 02 loại hình nhà ở phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực quy hoạch và các khu vực lân cận khác là chung cư và nhà ở phân lô thấp tầng với tổng diện tích khoảng 56,02 ha.

- Khu công viên cây xanh, mặt nước, TDTT: Bố trí phân tán các công viên nhỏ xen lẫn các cụm khu ở kết hợp khu công viên - TDTT phía Đông dự án tiếp giáp với khu dân cư của Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp tạo điểm nhấn cho toàn khu dân cư và phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí của người dân.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị:

- Chú trọng đến nhiệm vụ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nghiên cứu lập quy hoạch, tạo các mảng xanh nhỏ gồm công viên và cây xanh trên các trục đường nội bộ khu ở.

- Công trình kiến trúc điểm nhấn cảnh quan khu vực là cụm công trình nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ góp phần tạo dựng không gian đô thị trên trục đường liên khu vực.

- Các công trình xây dựng trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được quy định cụ thể như sau:

+ Công trình dịch vụ đô thị: Tầng cao xây dựng từ 02 - 08 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, khoảng lùi công trình cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

+ Chung cư: Tầng cao xây dựng từ 05 - 08 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, khoảng lùi công trình cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

+ Nhà ở phân lô dạng thấp tầng: Tầng cao xây dựng từ 02 - 04 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 02m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có địa hình phức tạp chủ yếu là gò đồi, một số ít là ven sông, suối có địa hình dốc, thấp trũng từ Nam xuống Bắc và từ Đông Nam xuống Tây Bắc.

- Giải pháp san nền trong khu vực được san lấp tại chỗ để tạo mặt bằng, các khu gò đồi cao được san gạt xuống các khu vực ven sông, suối tránh độ dốc quá lớn. Cao độ nền xây dựng công trình được thiết kế cao hơn mặt đường tối thiếu 0,3m tạo thuận lợi cho giải pháp thoát nước toàn khu. Hướng dốc san nền dựa theo địa hình tự nhiên từ Nam xuống Bắc và từ Đông Nam xuống Tây Bắc.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải, chủ yếu là hệ thống cống chung dọc các đường trong khu quy hoạch.

- Hướng thoát nước chính theo hướng dốc san nền thoát ra suối Son phía Tây và thoát ra sông Buông phía Bắc khu vực lập quy hoạch.

c) Quy hoạch giao thông:

- Trục giao thông đối ngoại: Đường liên khu vực, tiếp giáp Khu công nghiệp Giang Điền, ký hiệu mặt cắt A - A: Lộ giới 45m (10m - 12m - 1m - 12m - 10m).

- Đường trục chính khu vực bao gồm:

+ Đường AB1, AB3 và AB5; ký hiệu mặt cắt 2 - 2: Lộ giới 27m (5m - 7m - 3m - 7m - 5m).

+ Đường AB2, AB4, AB6 và A3; ký hiệu mặt cắt 3 - 3: Lộ giới 19m (5m - 9m - 5m).

+ Một phần các đường AB1, AB5, AB6, A4, A22 và A25; ký hiệu mặt cắt 4 - 4: Lộ giới 17m (5m - 7m - 5m).

- Đường nội bộ bao gồm:

+ Đường A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A21, A23, A24, một phần đường A25, A26, A27, một phần đường A28, A29, A31, A34, A35, A36, A38 và A39; ký hiệu mặt cắt 5 - 5: Lộ giới 14m (4m - 6m  - 4m).

+ Đường A14, A15, A16, A17, A18, A19, một phần đường A20, một phần đường A22, một phần đường A28, A30, A32, A33, A37 và A40; ký hiệu mặt cắt 6 - 6: Lộ giới 12m (3m - 6m  - 3m).

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân đưa về, thông qua tuyến ống cấp nước 500 hiện hữu chạy dọc Quốc lộ 51, cách khu vực khoảng 06 km.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 1.920m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục và đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo quy hoạch hệ thống thoát nước chung huyện Trảng Bom.

- Lưu lượng thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng với nước mưa, nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại dẫn về 02 trạm xử lý nước thải đặt tại phía Bắc giáp sông Buông và phía Tây giáp suối Son sau đó thoát sông Buông.

- Chất thải rắn: Chủ yếu là chất thải sinh hoạt từ sinh hoạt gia đình, hoạt động thương mại, chợ. Rác sẽ được thu gom theo mạng dịch vụ thu gom rác của huyện, rác được phân loại ngay từ đầu vào và được tập trung đến bãi rác quy định của thành phố.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch chung huyện Trảng Bom.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch dự kiến lắp đặt mới trạm điện 110/22 KV, công suất 2 x 10 MVA cấp điện cho khu vực lập quy hoạch. Trạm nhận điện qua tuyến 110 KV từ trạm 220/110 KV Sông Mây đến.

- Tổng công suất 8.970 KW.

- Các trạm đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có phát các tuyến 0,4 KV dẫn đến từng nơi tiêu thụ.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu được đấu nối từ Bưu điện huyện Trảng Bom. Từ dây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng cáp toàn khu quy hoạch khoảng 6.000 số.

- Mạng lưới hệ thống cáp ngầm trong khu vực đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Các dự án đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng

a) Giai đoạn 1 (từ năm 2010 đến năm 2012):

- Đầu tư tuyến đường trục chính khu vực, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở trong khu quy hoạch từ tuyến đường A22 hướng về phía Bắc giáp sông Buông và giáp với Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu B).

- Đầu tư các công viên cây xanh trong khu vực tạo khoảng xanh đô thị.

b) Giai đoạn 2 (từ năm 2012 đến năm 2015):

- Đầu tư tuyến đường trục chính đoạn đấu nối ra trục đường liên khu vực và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở trong khu quy hoạch tuyến đường A22 hướng về phía Nam giáp với Khu công nghiệp Giang Điền.

- Đầu tư các công viên cây xanh, mặt nước trong khu vực tạo khoảng xanh đô thị.

- Đầu tư xây dựng nhà ở phân lô thấp tầng.

c) Giai đoạn 3 (từ năm 2015 đến năm 2020):

- Đầu tư các khu công trình công cộng, các khu thương mại dịch vụ.

- Đầu tư xây dựng chung cư cao tầng.

- Đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phú An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Giang Điền quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phú An có trách nhiệm phối hợp trong việc công bố công khai nội dung quy hoạch được duyệt; tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

4. Công ty TNHH Phú An lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Trảng Bom ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phú An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |