| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2164/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp

xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp (không nguy hại và nguy hại)

tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

(Quy mô: 203.823,6 m², do Công ty TNHH Cù Lao Xanh làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, mã số QCVN 07:2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 142/TTr-SXD ngày 21/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp (không nguy hại và nguy hại) tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí, ranh giới:

Xác định theo sơ đồ thỏa thuận địa điểm (tỷ lệ 1/1.000 do UBND huyện Xuân Lộc ký ngày 24/6/2015) kèm theo Văn bản số 8015/UBND-ĐT ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh. Vị trí cụ thể như sau:

- Phía Đông	: Giáp đường đất và đất nông nghiệp.

- Phía Tây 	 	: Giáp đồi cao và đất nông nghiệp.

- Phía Nam		: Giáp đường đất vào Phân trường 5.

- Phía Bắc    	: Giáp đồi cao và đất nông nghiệp.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 203.823 m².

- Tỷ lệ lập quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

- Quy hoạch đầu tư xây dựng mới khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp (không nguy hại và nguy hại) và chất thải y tế (dự kiến sau năm 2020) với hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, san nền cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc...), hệ thống các hạng mục công trình xử lý chất thải, công trình phụ trợ đảm bảo quy trình, công nghệ hợp lý, hiện đại, đầy đủ và đồng bộ đáp ứng theo nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn; đảm bảo các yêu cầu về tỷ lệ chôn lấp chất trơ sau xử lý, cách ly vệ sinh, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa và xử lý các sự cố, kiến trúc cảnh quan và gắn kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung tại khu vực.

- Phạm vi phục vụ:

+ Xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Xuân Lộc;

+ Xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại trên địa bàn huyện Xuân Lộc và các địa phương lân cận của tỉnh Đồng Nai.

+ Xử lý chất thải y tế cho huyện Xuân Lộc sau năm 2020.

## 3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

## Một số chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

## - Cấp điện kho bãi: 50 ÷ 120 KW/ha;

## - Cấp nước: >20 m³/ha-ngày đêm tối thiểu 60% diện tích;

## - Thoát nước thải: 80% nước cấp.

## 4. Quy hoạch sử dụng đất

## a) Bảng tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất khu điều hành - dịch vụ | 1.906 | 0,94 |
| 02 | Đất khu xử lý chất thải (Xlr-pl): - Đất khu xử lý chất thải (Xlr-pl1, Xlr-pl2) - Đất chôn kén chất thải nguy hại Xlr-pl3 | 26.492 12.517 13.975 | 13,00 6,14 6,86 |
| 03 | Đất khu chôn lấp chất thải (Hcl) - Hố chôn lấp chất thải sinh hoạt (Hcl1, Hcl2, Hcl3, Hcl5) - Hố chôn lấp chất thải công nghiệp (Hcl4) | 29.492 24.787 4.705 | 14,47 12,47 2,00 |
| 04 | Đất công trình đầu mối HTKT - Đất khu hạ tầng kỹ thuật (trạm điện, bể nước, đài nước)(B) - Đất bãi chứa bùn thải, xà bần (Bxb) - Đất khu xử lý nước thải (trạm xử lý + hồ sinh thái)(Xlnt) | 9.087 470 875 7.742 | 4,46 0,23 0,21 3,80 |
| 05 | Đất cây xanh - mặt nước - Đất cây xanh (CX1 +CX2 + CX3) - Đất mặt nước (HĐH) | 88.470 78.919 9.551 | 43,40 38,63 4,77 |
| 06 | Đất giao thông - Đất giao thông nội bộ - Đất giao thông nằm trong lộ giới quy hoạch | 25.040 23.297 1.743 | 12,28 11,43 0,85 |
| 07 | Đất dự kiến phát triển (Dkpt) | 23.336,6 | 11,45 |
| Tổng cộng |  | 203.823,6 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng:

b.1) Khu điều hành dịch vụ (A): Bố trí ngay ngõ ra vào chính của khu quy hoạch về phía Tây Nam có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan; có chức năng phục vụ việc quản lý điều hành, giao dịch với các đối tác đến liên hệ công tác; trong khu bố trí các công trình như: Văn phòng, căn tin, nhà nghỉ nhân viên, phòng thí nghiệm, y tế, nhà xe với mật độ xây dựng ≤ 70%, tầng cao 01 tầng.

b.2) Khu xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp gồm (Xlr-pl):

- Khu phân loại - xử lý chất thải (Xlr-pl1 và Xlr-pl2): Bố trí phía Tây Nam dự án (sát tiếp giáp khu điều hành dịch vụ); có chức năng tiếp nhận rác sinh hoạt, rác công nghiệp được tập kết từ các nơi khác về, phân loại và xử lý theo dây chuyền công nghệ phù hợp; trong khu bố trí các hạng mục nhà xưởng với mật độ xây dựng  ≤ 60%, tầng cao 01 - 02 tầng.

- Khu xử lý chất thải nguy hại (Xlr-pl3): Bố trí phía Nam dự án, chức năng xử lý chất thải nguy hại theo hình thức đóng kén bằng các bể BTCT.

b.3) Khu công trình phụ trợ, đầu mối hạ tầng kỹ thuật

- Khu trạm điện, bể nước, đài nước (B): Bố trí phía Nam dự án (tiếp giáp) khu xử lý chất thải, có chức năng xây dựng các công trình phụ trợ, phục vụ hoạt động của toàn khu xử lý.

- Khu chứa bùn thải - xà bần (Bxb): Bố trí phía Nam dự án, gần khu vực chôn lấp chất thải; chức năng chủ yếu chứa các chất thải rắn không xử lý được, gồm: Bùn thải, bê tông xây dựng, gạch nung…

- Khu xử lý nước thải (Xlnt): Bố trí phía Tây Bắc dự án; có chức năng xử lý nước thải; trong khu bố trí hệ thống xử lý nước thải và hệ thống hồ sinh học chứa nước sau xử lý với mật độ xây dựng ≤ 70%.

b.4) Khu chôn lấp chất thải (Hcl):

Bố trí khu vực giữa dự án, dọc theo các tuyến đường giao thông chính của khu quy hoạch; có chức năng chôn lấp chất thải. Trong đó, bố trí 04 hố chôn lấp chất thải sinh hoạt (Hcl-1, Hcl-2, Hcl-3, Hcl-5) và  01 hố chôn lấp chất thải công nghiệp không nguy hại (Hcl-4).

b.5) Các khu cây xanh, hoa viên - mặt nước:

Cây xanh chủ yếu cách ly giữa khu quy hoạch với xung quanh, mặt khác, với vị trí khu quy hoạch được chọn cách khá xa với dân cư tập trung và xung quanh đều là mảng xanh rộng lớn, nên rất thuận lợi cho việc giảm thiểu gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài.

Phía Đông dự án bố trí hồ điều hòa tạo ngoài chức năng tạo cảnh quan còn có chức năng thu gom lượng nước mưa từ khu vực đồi núi phía Bắc và phía Nam ngoài ranh dự án và lượng nước mặt qua dự án nhằm điều tiết kiểm soát đầu ra của nguồn nước thoát, phòng ngừa sự cố chảy tràn qua khu vực ô nhiễm ra bên ngoài.

b.6) Đất dự trữ phát triển (Dtpt):

Bố trí khu vực phía Tây dự án (cách dự án khoảng 250 m), dự kiến chức năng hành chính quản trị, nhà ăn, nhà xe, khu dịch vụ tiện ích và lưu trú cho người lao động... đảm bảo phục vụ hoạt động của công ty và các chức năng khác có liên quan theo nhu cầu phát triển của khu vực trong giai đoạn sau 2020.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

- Bám theo cao độ tự nhiên và hướng thoát nước để san nền. Chỉ san lấp cục bộ cho các khu vực xây dựng công trình và lộ giới các tuyến đường.

-  Khu đất Xlr-Pl1 khá bằng phẳng, cao độ nền phù hợp với địa hình toàn khu nên giữ nguyên không san lấp. Các khu vực chôn lấp rác cũng được giữ nguyên nền hiện trạng, khi chôn lấp hố nào thì tiến hành đào đắp hố đó.

- Hướng dốc san nền theo hướng hai đầu Bắc và Nam dốc về giữa, độ dốc từ 1% đến 3%. Cao độ thiết kế san nền lớn nhất 161,00 (m), nhỏ nhất 141,00 (m)

- Lưới san lấp ô vuông kích thước 40 x 40 (m).

### b) Quy hoạch giao thông:

### - Các tuyến đường trong khu quy hoạch được thiết kế đảm bảo cho các phương tiện giao thông di chuyển thuận lợi và thông thoáng giữa các khu chức năng cũng như đảm bảo cho việc phòng cháy chữa cháy.

### - Cao độ thiết kế của các tuyến đường bám sát theo phương án san nền đã thiết kế. Các tuyến đường được bố trí độ dốc dọc hướng về phía Đông dự án để đảm bảo việc thoát nước về hồ chứa nước.

### - Trắc ngang của các tuyến đường trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm các loại như sau:

### b.1) Giao thông đối ngoại:

### - Đường Phân trường 5:

### + Lộ giới: 29 m.

### + Bề rộng xe chạy B = 09 m.

### b.2) Giao thông đối nội:

### - Đường D1 (ký hiệu mặt cắt 1 - 1) chiều dài L = 172 m.

### + Lộ giới: 14 m

### + Bề rộng xe chạy B = 08 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 2 x 3 = 06 m

### - Đường D2 (ký hiệu mặt cắt 2 - 2) chiều dài L = 802 m.

### + Lộ giới: 13 m

### + Bề rộng xe chạy B = 07 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 2 x 3 = 06 m

### - Đường D3 (ký hiệu mặt cắt  2 - 2) chiều dài L = 186 m.

### + Lộ giới: 13 m

### + Bề rộng xe chạy B = 07 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 2 x 3 = 06 m

### - Đường D4 (ký hiệu mặt cắt  4 - 4) chiều dài L = 286 m.

### + Lộ giới: 06 m

### + Bề rộng xe chạy B = 06 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 0 m

### - Đường N1 (ký hiệu mặt cắt 2 - 2) chiều dài L = 151,5 m.

### + Lộ giới: 13 m

### + Bề rộng xe chạy B = 07 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 2 x 3 = 06 m

### - Đường N2 (ký hiệu mặt cắt 2 - 2) chiều dài L = 164 m.

### + Lộ giới: 13 m

### + Bề rộng xe chạy B = 07 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 2 x 3 = 06 m

### - Đường N3 (ký hiệu mặt cắt 3 - 3) chiều dài L = 328 m.

### + Lộ giới: 08 m

### + Bề rộng xe chạy B = 05 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 1 x 3 = 03 m

### - Đường N4 (ký hiệu mặt cắt 4 - 4) chiều dài L = 90 m.

### + Lộ giới: 06 m

### + Bề rộng xe chạy B = 06 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 0 m

### - Đường N5 (ký hiệu mặt cắt 4 - 4) chiều dài L = 155 m.

### + Lộ giới: 06 m

### + Bề rộng xe chạy B = 06 m

### + Chiều rộng vỉa hè: 0 m

### d) Hệ thống thoát nước mặt:

### - Hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

### - Bố trí tuyến mương hở đá hộc B500 bao quanh phía Bắc dự án để thu gom nước mưa khu vực sườn đồi dẫn về hồ điều hòa trước khi chảy ra suối cạn phía Nam dự án.

### - Thoát nước mặt đường bằng hệ thống mương BTCT (mương hở). Mương được bố trí hai bên đường thu nước mặt đường tập trung về mương hở đá hộc B500 phía Nam dự án dẫn về hồ điều hòa trước khi thoát ra suối hiện hữu giáp ranh phía Nam khu quy hoạch.

### đ) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

### - Trước mắt, nguồn nước được lấy từ nước ngầm. Giai đoạn dài hạn sử dụng nước cấp tập trung, nguồn nước lấy từ hệ thống cấp của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (lưu lượng khoảng 60 m3/ngày).

### - Tổng nhu cầu dùng nước của dự án: 60 m³/ngày được bơm vào bể chứa (V = 150 m3), lên đài nước (V = 20 m3), từ đài nước chảy vào hệ thống đường ống cấp nước tới các điểm có nhu cầu dùng nước.

### - Nước chữa cháy: 108 m³. Trong khu quy hoạch có bố trí các trụ cứu hỏa tại các điểm có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn (khu hành chính, khu xử lý rác,…) khoảng cách giữa các hộp phụ thuộc vào địa hình và đặc trưng công trình.

### - Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

### - Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

### e) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

### - Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

### - Nước thải trong khu dự án gồm: Nước thải khu hành chính, nước thải từ khu xử lý chất thải, khu chôn lấp rác. Nước thải từ khu hành chính và từ khu xử lý rác được thu gom vào các hố ga rồi dẫn tự chảy về trạm xử lý bằng tuyến cống BTCT D300. Nước thải từ các hố thu gom này được máy bơm bơm lên ống có áp D200 đẩy chuyển tiếp lên tuyến cống D300 sau đó dẫn tự chảy về trạm xử lý.

### - Công suất trạm xử lý là 450 m³/ngày.đêm. Sau khi xử lý đạt quy định, nước thải chảy sang hồ sinh thái. Nước thải từ hồ sinh thái theo cống BTCT D600 chảy ra suối hiện hữu phía Nam dự án.

### - Rác thải được thu gom về bãi tiếp nhận rác.

### g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

### - Nguồn cấp được lấy từ nguồn cấp được lấy từ xuất tuyến 471-7 LTD tuyến Xuân Tâm, trạm trung gian 110/22 KV Xuân Tâm. Đấu nối tuyến trung thế xây dựng mới dự án từ tuyến 471-7 LTD Xuân Tâm, trạm trung gian 110/22 KV Xuân Tâm.

### - Tổng nhu cầu dùng điện: 350 KW.

### - Cáp trung thế cấp cho trạm biến áp đi nổi trên trụ bê tông.

### - Cấp nguồn lưới trung thế cho 01 trạm biến áp phân phối công suất trạm 320 KVA cho khu xử lý, vị trí trạm đặt ở tâm phụ tải.

### h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

### Hệ thống thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai (từ trạm viễn thông lấy từ Bưu điện huyện Xuân Lộc).

### 6. Công nghệ dự kiến của nhà máy

### Khuyến khích sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo các yêu cầu:

### - Xử lý chất thải sinh hoạt: Áp dụng các công nghệ sản xuất phân hữu cơ, đốt, chôn lấp (rác trơ) và một số công nghệ khác theo quy định nhằm thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp < 15%.

### - Xử lý chất thải công nghiệp: Áp dụng các công nghệ đốt, công nghệ tái chế chất thải và một số công nghệ xử lý chất thải khác theo quy định.

### - Công nghệ xử lý thực hiện theo nội dung thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 701/SKHCN-QLC ngày 20/5/2013 và 1428/SKHCN-QCT ngày 31/10/2016.

### 7. Phân kỳ đầu tư

### Dự án được phân kỳ thực hiện theo 02 giai đoạn:

### a) Giai đoạn 01 (đến tháng 5/2018): Hoàn tất các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án trên các tuyến chính như: Đường D1, D2, D3; các hố chôn lấp (hố 1 và 2), khu xử lý chất thải (lò đốt chất thải sinh hoạt); hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; đầu tư xây dựng khu văn phòng, cổng tường rào đoạn tiếp giáp đường nhựa hiện hữu vào Phân trường 5.

### b) Giai đoạn 02 (từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2023): Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, hoàn thiện việc xây dựng các công trình, hoàn thành việc xây dựng toàn dự án.

### Lưu ý: Để thực hiện mục tiêu xử lý chất thải y tế sau năm 2020 theo quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 03/11/2011, Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 và việc triển khai tại phạm vi khu đất dự trữ 2,3 ha; chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch bổ sung xác định cụ thể các khu chức năng, các nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa các yêu cầu phát triển nêu trên trước năm 2020.

### 8. Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

### Điều 2. Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp (không nguy hại và nguy hại) tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Cù Lao Xanh làm chủ đầu tư gồm: 03 chương, 13 điều.

### Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Cù Lao Xanh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

### 1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

### 2. Chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Xuân Tâm tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

### 3. Chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục hạ công trình tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

### 4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

### Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

### Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đẩu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Cù Lao Xanh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh |
| --- | --- |